                             6. Ведомость объемов работ.

	1
	Разборка обмуровки котла.
	7,9м3

	2
	Демонтаж каркаса из сетки
	255м2

	3
	Демонтаж  изоляции из асбоцементного картона
	679,4кг

	4
	Демонтаж обмуровки экранов котла толщ.40мм
	4,84м3

	5
	Демонтаж обмуровки экранов котла толщ.70мм
	3,63м3

	6
	 Разборка изоляция из асбестового шнура. 
	35кг

	7
	Демонтаж изоляции трубопроводов.
	5,8м3

	8
	Разборка уплотнительной обмазки поверхности котлов.
	121м2

	9
	Демонтаж конвективной части котла.
	4,4тн

	10
	Демонтаж бокового экрана.
	2,24тн

	11
	Демонтаж поворотного экрана.
	0,38тн

	12
	Демонтаж фронтового экрана.
	1,05тн

	13
	Демонтаж заднего экрана.
	1,15тн

	14
	Демонтаж фестонного экрана.
	1,5тн

	15
	Демонтаж коллекторов.
	2,45тн

	16
	 Демонтаж трубопровода Ду=25мм
	150м/0,2445тн

	17
	Монтаж конвективной части котла.
	4,4тн

	18
	Монтаж бокового экрана котла.
	2,24тн

	19
	Монтаж поворотного экрана.
	0,38тн


	20
	Монтаж фронтового  экрана.
	1,05тн


	21
	Монтаж заднего экрана.
	1,15тн

	22
	Монтаж фестонного экрана.
	1,5тн

	23
	Монтаж перепускных труб коллекторов топочной части котла.
	2,45тн

	24
	Трубопроводы из труб и готовых деталей Д=25 мм
	150м/0,2445тн

	25
	Гидравлическое испытание котлов 
	1котел

	26
	Устройство обмуровки из глиняного кирпича 
	2м3



	 27
	Установка кляммер.
	7,9м3

	28

	Торкретирование огнеупорным раствором барабанов и коллекторов
	2,4м3



	29
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными
	5,8м3

	30
	Кладка из шамотных изделий подов и выстилок
	2,3м3

	31
	Обмуровка экранов жаростойким бетоном толщ. до 40мм
	4,84м3

	32
	Обмуровка экранов жаростойким бетоном толщ. до 70мм
	3,63м3

	33
	Уплотнительная обмазка поверхности котлов
	121м2

	34
	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА
	121м2

	35
	Оштукатуривание поверхности изоляции и покраска
	121м2

	36
	Изоляция кладки котлов, трубопроводов асбестовым картоном
	679,4кг



	37
	Изоляция кладки  котлов, трубопроводов асбестовым шнуром
	35кг

	38
	Монтаж трубопроводов Д= 159 мм
	50м

	39
	Пусконаладочные работы.
	1котел


