Приложение №4 к документации по запросу предложений №89

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку асбестовых изделий для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 89)

1. Предмет договора: Поставка асбестовых изделий для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 881 428 (один миллион восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка асбестовых изделий (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Картон асбестовый ГОСТ 2850-95 КАОН-1 толщина 3,00 мм, размеры листов согласно ГОСТ 2850-95 | кг | 2000 |
| 2 | Картон асбестовый ГОСТ 2850-95 КАОН-1 толщина 4,00 мм, размеры листов согласно ГОСТ 2850-95 | кг | 3000 |
| 3 | Картон асбестовый ГОСТ 2850-95 КАОН-1 толщина 5,00 мм, размеры листов согласно ГОСТ 2850-95 | кг | 3000 |
| 4 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 3 | кг | 200 |
| 5 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 5 | кг | 200 |
| 6 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 6 | кг | 200 |
| 7 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 8 | кг | 400 |
| 8 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 10 | кг | 400 |
| 9 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 12 | кг | 400 |
| 10 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 15 | кг | 400 |
| 11 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 18 | кг | 400 |
| 12 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 20 | кг | 400 |
| 13 | Шнур асбестовый ГОСТ 1779-83 ШАОН 25 | кг | 400 |
| 14 | Шнур асбестовый ШАОН 30 Среда – газ, пар, вода Температура до 400 оС, давление до 0,1 МПа Массовая доля асбестового волокна не менее 78% | кг | 400 |
| 15 | Асбест хризотиловый – хризотил ГОСТ 12871-93 Марка А-5-65 | кг | 5000 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Продукция должна быть заводского изготовления, в соответствии с указанными ГОСТами, должна сопровождаться документацией, подтверждающей качество Товара (паспорт, сертификат). Поставка Товара производится в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность груза при транспортировке и хранении, возможность безопасной разгрузки, исключающей воздействие атмосферных осадков. Поставка асбеста хризотилового в мешках по 35-50 кг.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя не более 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.