Приложение №4 к документации по запросу предложений №121

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 121)

1. Предмет договора: поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 756 158  рублей  (семьсот пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят восемь)  рублей 55 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка кабельно-проводниковой продукции (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель АСБ 3х185 | м | 40 |
|  | Кабель АСБл 3х120 | м | 15 |
|  | Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 200 |
|  | Кабель АВВГ 3х2,5 | м | 100 |
|  | Кабель АВВГ 4х50 | м | 100 |
|  | Кабель АВВГ 3х120+1х70 | м | 100 |
|  | Кабель АВВГ 4х6 | м | 150 |
|  | Кабель АВВГ 4х16 | м | 100 |
|  | Кабель АВВГ 4х50 | м | 200 |
|  | Кабель АВВГ 4х25 +1х16 | м | 100 |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 100 |
|  | Кабель ВВГ 4х2,5 | м | 100 |
|  | Кабель ВВГ 4х4 | м | 200 |
|  | Кабель ВВГ 4х16 | м | 300 |
|  | Кабель ВВГ 4х6 | м | 140 |
|  | Кабель ВВГ 4х25 | м | 100 |
|  | Кабель ВВГ 4х50 | м | 100 |
|  | Кабель КВВГ 7х1,5 | м | 50 |
|  | Кабель КГ 3х35+1х10 | м | 150 |
|  | Провод ПВ3 1х2,5 | м | 300 |
|  | Провод ПВ3 1х4 | м | 280 |
|  | Провод ПВ3 1х16 | м | 220 |
|  | Провод ПВ3 1х25 | м | 100 |
|  | Кабель РКГМ 1х4 | м | 50 |
|  | Кабель РКГМ 1х6 | м | 50 |
|  | Кабель РКГМ 1х10 | м | 50 |
|  | Кабель РКГМ 1х16 | м | 50 |
|  | Кабель РКГМ 1х25 | м | 50 |
|  | Провод СИП 4х95 | м | 470 |
|  | Провод АПВ 1х2,5 | м | 200 |
|  | Провод АППВ1 2х2,5 | м | 30 |
|  | Провод ТРП 2х0,4 | м | 100 |

Общие требования к поставляемому товару:

Доставка производится за счет Поставщика. Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.