Приложение №4 к документации по запросу предложений №124

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности котлоагрегатов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 124)

1. Предмет договора – оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности котлоагрегатов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора – 4 894 295 (четыре миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 00 копеек с НДС.

3. Цель и назначение: Оценка технического состояния котла (котлоагрегата) на соответствие предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности, рабочих параметров, сроков и условий его дальнейшей эксплуатации.

4. Основные характеристики котлов (котлоагрегатов):

| № | Местоположение объекта | № | Установ-ленные котлы | Рабочее давление МПа | Темпе-ратура С° | Расч. срок службы | Учетный номер котла в "Крымтехнадзоре" | Заводской номер котла | Год изготовле-ния котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Симферополь / Центральный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, 37 А | 2 | ПТВМ-30-М-4 | 2 | 150 | 20 | 90 | 2177 | 1975 | 1977 |
|  | Блок "А" | 3 | КВ-ГМ -30 | 2 | 150 | 20 | 91 | 5978 | 1984 | 1993 |
|  | Блок "Б" | 1 | ДКВР- 6,5/13 | 1,3 | 194 | 20 | 92 | 2287 | 1971 | 1972 |
|  |  | 2 | ДКВР- 6,5/13 | 1,3 | 194 | 20 | 93 | 1304 | 1971 | 1972 |
| 2 | г. Симферополь, пер. Батумский, 2 | 1 | ДКВР 10/13 | 1,3 | 194 | 20 | 96 | 5543 | 1968 | 1969 |
|  |  | 3 | ДКВР 10/13 | 1,3 | 194 | 20 | 98 | 4284 | 1974 | 1976 |
| 3 | г. Симферополь, ул. Объездная, 9 | 2 | Е 1/9 ГН-1 | 0,8 | 174,5 | 20 | 107 | 12261 | 1991 | 1995 |
| г. Симферополь / Железнодорожный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Симферополь, ул. Дзюбанова, 9 | 1 | КВГМ - 10 | 2,5 | 150 | 20 | 81 | 4921 | 1982 | 1983 |
| 5 | г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 13 | 2 | ТВГ - 8 М | 1,4 | 150 | 20 | 83 | 783 | 1974 | 1974 |
| 6 | г. Симферополь, ул. бульвар Ленина, 5/7 | 1 | ТВГ - 8 М | 1,4 | 150 | 20 | 78 | 1653 | 1974 | 1978 |
|  |  | 3 | ТВГ - 8 М | 1,4 | 150 | 20 | 77 | 1424 | 1973 | 1974 |
| 7 | пос. Аграрное, ул. Спортивная, 1 | 1 | ДКВР - 4/13 | 1,3 | 150 | 20 | 87 | 8167 | 1962 | 1963 |
|  |  | 2 | ДКВР - 4/13 | 1,3 | 150 | 20 | 88 | 1151 | 1963 | 1963 |
| г. Симферополь / Промэнергоузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Симферополь, ул. Узловая, 9 | 1 | ПТВМ-30м | 2 | 150 | 25 | 21 | 3284 | 1978 | 1980 |
|  |  | 2 | ПТВМ-30м | 2 | 150 | 25 | 22 | 3378 | 1979 | 1980 |
|  |  | 3 | ПТВМ-30м | 2,25 | 150 | 25 | 23 | 4718 | 1982 | 1984 |
|  |  | 4 | ПТВМ-30м | 2,25 | 150 | 25 | 24 | 5647 | 1983 | 1985 |
|  |  | 2 | ДЕ-25/14 ГМ | 1,3 | 190 | 25 | 20 | 6973 | 1986 | 1986 |
| г. Алушта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Алушта, ул. Заречная, 43 | 1 | ДКВР 6,5/13 | 10 | 170 | 20 | 54 | 951771 | 1994 | 1994 |
| 2 | г. Алушта, ул. Виноградная, 4 А | 1 | КВГМ 10-150 | 0,8 | 150 | 20 | 55 | 7485 | 1987 | 1988 |
|  |  | 2 | КВГМ 10-150 | 0,8 | 150 | 20 | 56 | 7486 | 1987 | 1988 |
|  |  | 3 | КВГМ 10-150 | 0,8 | 150 | 20 | 57 | 7610 | 1987 | 1994 |
| г. Евпатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Евпатория, ул. Интернациональная, 135 А | 3 | ДКВР-20-13-150ГМ | 1,3 | 150 | 20 | 44 | 4668 | 1974 | 1975 |
| 2 | г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98 | 1 | ДКВР-6,5-13 | 1,3 | 150 | 20 | 47 | 12771 | 1981 | 1985 |
|  |  | 2 | ДКВР-6,5-13 | 1,3 | 150 | 20 | 48 | 02418 | 1980 | 1985 |
| 3 | п.г.т. Новоозерное, ул. Курортная, 1 | 3 | ДКВР-20-13 | 1,3 | 190 | 20 | 53 | 3902 | 1973 | 1976 |
| г. Керчь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Керчь, ул. Гудованцева,6 | 1 | ДЕ-10-14 | 1,3 | 174,5 | 20 | 25 | 11679 | 1991 | 1994 |
|  |  | 2 | ДКВР-6,5-13 | 1,3 | 174,5 | 20 | 26 | 22980 | 1982 | 1983 |
| 2 | г. Керчь, ул. Еременко,32 | 1 | ДКВР-6,5-13 | 1,3 | 175,4 | 20 | 28 | 4210 | 1984 | 1999 |
|  |  | 2 | ДКВР-4,0-13 | 1,1 | 175,4 | 20 | 29 | 3174 | 1976 | 1976 |
| 3 | г. Керчь, ул. Кирова,79в | 1 | ДКВР-10-13 | 0,8 | 175,4 | 20 | 38 | 1919 | 1980 | 1983 |
|  |  | 2 | ДКВР-10-13 | 1 | 175,4 | 20 | 39 | 3370 | 1983 | 1985 |
| 4 | г. Керчь, Вокзальное шоссе,46 | 1 | ДКВР-6,5-13 | 1,1 | 175,4 | 20 | 35 | 5000 | 1970 | 1973 |
|  |  | 2 | ДКВР-10-13 | 1,3 | 175,4 | 20 | 37 | 23095 | 1982 | 1987 |
|  |  | 3 | ДКВР-6,5-13 | 1 | 175,4 | 20 | 36 | 235 | 1973 | 1973 |
| 5 | г. Керчь, Магистральное шоссе,3 | 2 | КВ-ГМ-20-150 | 1,2 | 150 | 20 | 31 | 3 | 1994 | 1995 |
| 6 | г. Керчь, ул.Свердлова,57 | 1 | ПТВМ-30 | 1,4 | 150 | 20 | 34 | 4727 | 1982 | 1984 |
|  |  | 2 | ДКВР-10-13 | 1 | 175,4 | 20 | 33 | 2379 | 1969 | 1970 |
| 7 | пгт Ленино, ул.Курчатова,1 | 2 | ДКВР-10-13 | 1,3 | 174 | 20 | 41 | 1972 | 1980 | 1982 |
| п.г.т. Раздольное. / п.г.т. Черноморское. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Черноморское, ул. Индустриальная, 5 | 1 | КВ-ГМ-10-150 | 2,5 | 150 | 20 | 16 | 7331 | 1987 | 1987 |
|  |  | 2 | КВ-ГМ-10-150 | 2,5 | 150 | 20 | 17 | 7332 | 1987 | 1987 |
|  |  | 3 | КВ-ГМ-10-150 | 2,5 | 150 | 20 | 18 | 8278 | 1988 | 1988 |
| г. Феодосия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а | 2 | ДКВР 6,5-13 | 1,0 | 191,6 | 20 | 2 | 03538 | 1980 | 1981 |
|  |  | 3 | ДКВР 6,5-13 | 1,0 | 191,6 | 20 | 3 | 21432 | 1982 | 1983 |
| 2 | г. Феодосия, пер.Танкистов, 3а | 2 | ДКВР 10-13 | 1,0 | 191,6 | 20 | 5 | 04185 | 1980 | 1981 |
|  |  | 3 | ДКВР 10-13 | 1,0 | 191,6 | 20 | 6 | 14074 | 1981 | 1982 |
| 3 | г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Гагарина, 22а | 2 | ДЕ-25-14ГМ | 1,0 | 191,6 | 20 | 9 | 5939 | 1985 | 1986 |
| 4 | г. Судак, пер. Солнечный, 18 | 1 | ДКВР 6,5-13 | 0,6 | 150 | 20 | 11 | 2777 | 1979 | 1986 |
|  |  | 2 | ДКВР 6,5-13 | 0,6 | 150 | 20 | 12 | 2773 | 1979 | 1986 |
| г. Ялта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ялта, ул. Васильева, 16 | 1 | ДКВР 10/13 | 1,3 | 190 | 20 | 139 | 5168 | 1970 | 1972 |
| 2 | г. Ялта, ул. Свердлова, 45 | 3 | КВ-ГМ-10-150 | 2,5 | 150 | 15 | 142 | 6659 | 1985 | 1986 |
| 3 | г. Ялта, ул. Тимирязева, 12 | 1 | КВ-ГМ-10-150 | 2,5 | 150 | 15 | 146 | 3697 | 1979 | 1980 |
|  |  | 2 | КВ-ГМ-10-150 | 2,5 | 150 | 15 | 147 | 3670 | 1979 | 1980 |
|  |  | 3 | КВ-ГМ-10-150 | 2,5 | 150 | 15 | 148 | 4222 | 1980 | 1982 |
| 4 | п.г.т. Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, 1 | 1 | ДКВР 4/13 | 1,3 | 190 | 20 | 151 | 3420 | 1980 | 1986 |
| 5 | п.г.т. Форос, ул. Терлецкого, 2 А | 1 | ДКВР 6,5/13 | 1,3 | 190 | 20 | 156 | 12291 | 1981 | 1984 |
|  |  | 2 | ДКВР 6,5/13 | 1,3 | 190 | 20 | 155 | 12224 | 1981 | 1985 |
|  |  | 3 | ДКВР 6,5/13 | 1,3 | 190 | 20 | 154 | 12762 | 1981 | 1986 |
| г. Джанкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Петровка, ул. Дальняя, 1а | 3 | ДКВР 6,5/13 | 1,3 | 150 | 20 | 68 | 1789 | 1969 | 1972 |
|  |  | 4 | ПТВМ-30М | 1,4 | 150 | 10 | 66 | 2568 | 1976 | 1986 |
|  |  | 5 | ПТВМ-30М | 1,4 | 150 | 10 | 67 | 4294 | 1981 | 1986 |

Итого: 61 котел (котлоагрегат) ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

5. Обязательные требования к экспертной организации:

1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте - лицензии «Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности».

2. Наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля. Область аттестации: Объекты котлонадзора.

- Паровые и водогрейные котлы.

- Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.

- Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115 С°.

3.  Срок выполнения работ не должен превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней.

4. Письменная гарантия экспертной организации на умение работать с технической документацией, оформленной на украинском языке.

6.  Требования к квалификации участника:

1. Наличие успешного опыта оказания услуг (ранее исполненных договоров), аналогичных предмету запроса предложений за последний год, предшествующий дате объявления процедуры закупки, с приложением актов выполненных услуг и счет фактур.

2. Наличие не менее 3 (трех) экспертов по промышленной безопасности на объектах котлонадзора,  аттестованных в соответствии с требованиями Правил аттестации (сертификации) экспертов СДА-12-2009, принятых решением Наблюдательного совета от 20.07.2009 № 30-БНС, находящихся в штате, дипломированных технических экспертов неразрушающего контроля, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для оказания услуг аналогичных предмету запроса предложений.

7. Результат оказанных услуг: По результатам проведенного обследования экспертная организация должна предоставить отчет - заключение экспертизы промышленной безопасности, а так же приложения к отчету: перечень использованной при экспертизе нормативной документации, акты, заключения, протоколы со схемами (формулярами), на которых должны быть отражены зоны контроля, дефекты, повреждения и т.д.

До подписания заключения «Экспертизы промышленной безопасности» руководителем экспертной организации оно должно быть согласовано с «Заказчиком».

Заключение должно быть предоставлено «Заказчику» в количестве 3-х экземпляров не позднее, чем через 2 недели после подписания его руководителем экспертной организации, а так же в электронном виде.

По завершении экспертизы и регистрации «Экспертизы промышленной безопасности» в территориальном органе Ростехнадзора, представитель экспертной организации должен сделать запись в паспорте котла (котлоагрегата) о проведенной «Экспертизы промышленной безопасности».

После регистрации «Экспертизы промышленной безопасности» в территориальном органе Ростехнадзора экспертная организация предоставляет акт оказанных услуг и согласовывает его с «Заказчиком».

8. Условия финансирования – Собственные средства.

9. Условия оплаты – Безналичный расчет не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами по каждой заявки.