| Р Е С П У Б Л И К А К Р Ы М ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» (ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО») ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295026 Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49 |  |  |
| --- | --- | --- |

Извещение

о внесении изменений в документацию по открытого Запросу предложений в электронной форме

Государственное унитарное предприятие  Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" объявляет о внесении изменений в документацию №129 на поставку счетчиков электрической энергии для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

| Заказчик: | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго". |
| --- | --- |
| Место нахождения: | 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. |
| Почтовый адрес: | 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. |
| Адрес электронной почты: | kanc_ktke@ukr.net – приемная; zakupktke@gmail.com – группа конкурсных процедур и закупок. |
| Ответственное должностное лицо, номер контактного телефона: | Контактное лицо по техническим вопросам: начальник энергослужбы – Никишенко Александр Иванович в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, 12 по телефону: (3652) 25 44 32; Контактное лицо по вопросам оформления заявки и предоставления разъяснений конкурсной документации: юрисконсульт – Прянишникова Виталина Викторовна в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. «Группа конкурсных процедур и закупок», по телефону: (3652) 53 40 69. |

Внести в документацию по Запросу предложений №129 следующие изменения:
1. Приложение 1 к документации читать в следующей редакции:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Описание и технические характеристики | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Счетчик электрической энергии прямого включения | шт. | Номинальное напряжение 3х220/380В, Номинальный ток 5-100А, класс точности 1, с измерением реактивной энергии, с интерфейсом для подключения в систему АСКУЭ, на одно направление учета, однотарифный | 70 |  |  |
|  | Счетчик электрической энергии трансформаторного включения | шт. | Номинальное напряжение 3х220/380В, Номинальный ток 5А, класс точности 0,5S, с измерением реактивной энергии, с интерфейсом для подключения в систему АСКУЭ, на одно направление учета, однотарифный | 30 |  |  |

2. Приложение 4 к документации читать в следующей редакции:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Счетчик электрической энергии прямого включения, номинальное напряжение 3х220/380В, Номинальный ток 5-100А, класс точности 1, с измерением реактивной энергии, с интерфейсом для подключения в систему АСКУЭ, на одно направление учета, однотарифный. | шт | 70 |
| 2 | Счетчик электрической энергии трансформаторного включения, Номинальное напряжение 3х220/380В, Номинальный ток 5А, класс точности 0,5S, с измерением реактивной энергии, с интерфейсом для подключения в систему АСКУЭ, на одно направление учета, однотарифный. | шт | 30 |

Документация с учетом внесенных изменений опубликована на сайтах: www.zakupki.gov.ru, www.estp-sro.ru.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. «Группа конкурсных процедур и закупок».

Контактное лицо по техническим вопросам: начальник энергослужбы – Никишенко Александр Иванович в рабочее время с 8:00 до 16:00  часов по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, 12 по телефону:  (3652) 25 44 32;

Контактное лицо по вопросам оформления заявки и предоставления разъяснений конкурсной документации инженер  – юрисконсульт – Прянишникова Виталина Викторовна в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. «Группа конкурсных процедур и закупок», по телефону: (3652) 53 40 69.