Приложение №4 к документации по запросу предложений №130

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку железобетонных изделий для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 130)

1. Предмет договора: Поставка железобетонных изделий для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 9 874 771 (девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка железобетонных изделий (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Стандарт | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лоток теплотрасс | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 1 | Л4-8/2 | шт | 60 |
|  |  |  | Л6-8/2 | шт | 60 |
|  |  |  | Л11-8 | шт | 10 |
|  |  |  | Л11-8/2 | шт | 20 |
|  |  |  | Л15-8 | шт | 10 |
|  |  |  | Л15-8/2 | шт | 10 |
|  |  |  | Л21-8/2 | шт | 30 |
| 2 | Плита перекрытия теплотрасс | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 2 | П5д-8 | шт | 60 |
|  |  |  | П5-8/2 | шт | 150 |
|  |  |  | П8д-8 | шт | 50 |
|  |  |  | П8-8/2 | шт | 80 |
|  |  |  | П8-8 | шт | 100 |
|  |  |  | П11д-8 | шт | 20 |
|  |  |  | П11-8 | шт | 60 |
|  |  |  | П15д-8 | шт | 10 |
|  |  |  | П15-8 | шт | 30 |
|  |  |  | П18д-8 | шт | 10 |
|  |  |  | П18-8 | шт | 30 |
|  |  |  | П21д-8 | шт | 10 |
|  |  |  | П21-8 | шт | 30 |
| 3 | Кольцо колодцев | Серия 3-900.3 выпуск 7 | КЦ-10-9 | шт | 10 |
|  |  |  | КЦ-15-9 | шт | 10 |
|  |  |  | КЦ-20-9 | шт | 10 |
| 4 | Плита перекрытия пустотная | Серия 1.141.1 | ПК 50.15-8 | шт | 30 |
| 5 | Блок бетонный | ГОСТ 13579-78 (блок бетонный для стен подвалов) | ФБС 09-3-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 09-4-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 09-5-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 09-6-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 12-3-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 12-4-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 12-5-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 12-6-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 24-3-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 24-4-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 24-5-6т | шт | 20 |
|  |  |  | ФБС 24-6-6т | шт | 10 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, соответствовать указанным техническим характеристикам и должна сопровождаться  документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).

5. Условия поставки Товара, условия оплаты Товара:

Товар поставляется на склад Покупателя от 10 (десяти) до 20 (двадцати) рабочих дней отдельными партиями, на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.