Приложение №4 к документации по запросу предложений №146

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 146)

1. Предмет договора: Поставка дизельного топлива для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 4 989 000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка дизельного топлива (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дизельное топливо. ГОСТ Р 52368-2005 вид III Товар поставляется при температурах воздуха: от 0 оС до -5 оС – сорта С; от -5 оС до -10 оС – сорта D; от -10 оС до -15 оС – сорта Е; от -15 оС до -20 оС – сорта F, согласно предельной температуры, оС, фильтруемости дизельного топлива. | л | 150 000 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Продукция должна изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р 52368-2005 и сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).

5. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 25 (двадцати пяти) и не более 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

6. Места поставки товара: котельные  по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта (Большая Ялта):

- пгт. Кацивели, ул. Виткевича, 12 А;

- пгт. Береговое, ул. Кипарисная, 24 А;

- пгт. Олива, ул. Октябрьская, 6.

Объем автоцистерны, доставляющей дизельное топливо на котельные не должен превышать 4,5 м3.

7. Условия поставки Товара:

Товар должен поставляться по адресам Поставщика от 1 (одного) до 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования письменной заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.