Приложение №4 к документации по запросу предложений №109

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сальниковых компенсаторов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 109)

1. Предмет договора: Поставка сальниковых компенсаторов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 784 498 (семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 16 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка сальниковых компенсаторов (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Компенсатор сальниковый двухсторонний Ду 500 мм (Т1.67. Серия 4.903-10 выпуск 7) Рабочее давление до 1,6 МПа Температура до 150 оС Компенсирующая способность 2х300 мм L – 2240 мм, L5 – 1270 мм, Dн – 530 мм, D – 576 мм, D1 – 665 мм. | шт. | 6 |
| 2 | Компенсатор сальниковый односторонний Ду 250 мм (Т1.07. Серия 4.903 – 10 выпуск 7) Рабочее давление до 1,6 МПа Температура до 150 оС Компенсирующая способность 200 мм L – 970 мм, Dн – 273мм, D – 325 мм, D1 – 395 мм, D2 – 257 мм. | шт. | 2 |

Товар должен быть изготовлен в заводских условиях по серии 4.903-10 выпуск 7, соответствовать указанным техническим характеристикам и должна сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат). Поставка продукции в полной комплектации по серии 4.903-10 выпуск 7.

4. Общие требования к поставляемому товару:

Доставка производится за счет Поставщика.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора.

Товар поставляется на склад Покупателя от 10 (десяти) до 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.