Приложение №4 к документации по открытому конкурсу №152

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мазута топочного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 152)

1. Предмет договора: Поставка мазута топочного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 78 426 744 (семьдесят восемь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого топлива:

Мазут топочный 100 (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мазут топочный 100 ГОСТ 10585-2013 1. Вязкость кинематическая, мм²/с, не более: при 100 °C – 50,00. Вязкость условная при 100°С, градусы ВУ, не более - 6,80. 2. Зольность, %, не более, для: Зольного мазута: 0,14. Малозольного мазута: 0,05. 3. Массовая доля механических примесей, %, не более: 1,0. 4. Массовая доля воды, %, не более: 1,0. 5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей: отсутствие. 6. Массовая доля серы, %, не более: 2,0. 7. Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более: 10. 8. Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже: 110. 9. Температура застывания, С, не выше: 25. 10. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (не браковочная), кДж/ кг, не менее: для мазута с содержанием серы, %: 0,50; 1,00; 1,50; 2,00 – 40530. | т | 4609 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовлен не ранее 2014 года, соответствовать ГОСТ 10585-2013 и сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат).

Доставка производится автотранспортом Поставщика за счет Поставщика по адресам Заказчика.

5. Места поставки Товара:

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Курортная, 38;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Танкистов, 3а;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Алупка, ул. Сурикова, 6;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Санаторное (Меллас);

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос, ул. Терлецкого, 2а;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 79;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Славы, 4;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, 63;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ученическая, 15;

- Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, п. Багерово, ул. Мира, 4;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск, ул. Красного Октября, 6;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 37а;

- Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 9;

- Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, п. Перевальное, ул. Октябрьская, 43а;

- Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Строгоновка, ул. Лечебная, 1а;

- Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Пионерское, ул. Майская, 1а;

- Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, п. Лозовое, ул. Учительская.

6. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора: должен быть не менее 5 (пяти)  и не превышать 10 (десяти) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.