Приложение №4 к документации по запросу предложений №154

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторных батарей для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 154)

1. Предмет договора: Поставка аккумуляторных батарей для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 945 220 (девятьсот сорок пять тысяч двести двадцать) рублей 03 копейки с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Аккумуляторные батареи (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка, Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Аккумулятор 6СТ-45, пусковой ток не менее 300 А | шт | 1 |
| 2. | Аккумулятор 6СТ-60, пусковой ток не менее 430 А | шт | 27 |
| 3. | Аккумулятор 6СТ-75, пусковой ток не менее 550 А | шт | 28 |
| 4. | Аккумулятор 6СТ-90, пусковой ток не менее 590 А | шт | 10 |
| 5. | Аккумулятор 6СТ-100, пусковой ток не менее 720 А | шт | 14 |
| 6. | Аккумулятор 6СТ-100, пусковой ток не менее 830 А | шт | 1 |
| 7. | Аккумулятор 6СТ-140, пусковой ток не менее 810 А | шт | 10 |
| 8. | Аккумулятор 6СТ-190, пусковой ток не менее 1100 А | шт | 54 |
| 9. | Аккумулятор 3СТ-215, пусковой ток не менее 1100 А | шт | 2 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

4.1. Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными техническими характеристиками, другими действующими стандартами на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

4.2. Доставка производится за счет Поставщика.

4.3. Товар должен быть изготовлен в год поставки и быть ранее не использованным.

4.4. Товар должен иметь гарантию качества на срок равный или больший срока установленного производителем товара.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя от 1 (одного) до 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.