## Лист1
Приложение №2 к документации по Запросу предложений №68
Техническая часть
к открытому Запросу предложений №68 на оказание
услуг по поверке средств измерений для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
№ п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., с НДС, руб. (заполняется участником размещения заказа) | Сумма, без НДС, руб. (заполняется участником размещения заказа) | Сумма, c НДС, руб. (заполняется участником размещения заказа)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Счетчик холодной и горячей воды DN15 (на оборудовании заказчика) | КВ-1,5; СГВ; СХВ; СВК-1,5; ЛК и др. | шт | 10
2 | Счетчик холодной и горячей воды DN20 (на оборудовании заказчика) | КВ-2,5; Е-Т; КВБ; СВК; СХВ и др. | шт | 20
3 | Счетчик холодной и горячей воды DN25-50 (на оборудовании заказчика) | СВХ; СВУ; ВСКМ; КВБ; EV; MNK и др. | шт | 23
4 | Счетчик холодной и горячей воды DN50 и выше (на оборудовании заказчика) | МТ; МТК; СТВ; ВСКМ; WP; WS; и др. | шт | 73
5 | Счетчики газа промышленные (турбинные, ротационные, вихревые, диафрагменные, на оборудовании заказчика) | РГк, ЛГк, GMS | шт | 117
6 | Корректор газа (ЕК и т.п.) с датчиком давления | Тандем, Универсал-М | шт | 11
7 | Вычислитель (корректор) газа | Универ.- 01, 02 | шт | 89
8 | Мановакуумметр грузопоршневой (2-го разряда) | МВП-2,5 | шт | 1
9 | Манометры и мановакуумметры | ОБМ; ОБВ; МТП и др. | шт | 3527
10 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры для точных измерений | МТИ; ВТИ; МВТИ | шт | 234
11 | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами | МО; ВО | шт | 45
12 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | НМП, ТМП, ТНМП | шт | 1463
13 | Приборы дифференциально-трансформаторные автоматические, вторичные, взаимозаменяемые | КСД2 | шт | 229
14 | Преобразователи давления | ДМ; МЭД | шт | 229
15 | Манометры дифференциальные сильфонные самопишущие и показывающие | ДСС, ДСП | шт | 55
16 | Преобразователи, датчики давления | МИДА; РС-28 | шт | 69
17 | Манометры электроконтактные, лабораторные, контрольные с динстанционным управлением кт. 0,6; 1,5 (на оборудовании заказчика) | ЭКМ | шт | 811
18 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры самопишущие | МТС; ВТС; МВТС | шт | 7
19 | Манометры кислородные | МТ | шт | 306
20 | Милливольтметры, логометры (за 1 канал) | Ш-4500; КСМ | шт | 71
21 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | шт | 2
22 | Термометры биметаллические (диапазон 0 - 3000 ОС) | ТБ | шт | 23
23 | Термометры электроконтактные манометрические (диапазон 0 - 3000 ОС) | ТПГ; ТКП | шт | 60
24 | Термометр стеклянные жидкостные рабочие | ТТЖ; | шт | 370
25 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | ПВТ-01 | шт | 105
26 | Термометры сопротивления (за 1 канал) корректора объема газа (за 1 канал) | ТСМ; ТСП | шт | 137
27 | Весы лабораторные равноплечие 2-го класса | ВЛР - 200 г. | шт | 1
28 | Весы равноплечие 3-го класса лабораторные | ВЛР - 1 кг. | шт | 1
29 | Наборы граммовых гирь 2-го класса | Г 2 - 210 | шт | 1
30 | Динамометры общего назначения | ДПУ-05 | шт | 1
31 | Сужающие устройства диафрагмы без камер (за один комплект) | ДКС | шт | 54
32 | Микрометры гладкие | МК | шт | 5
33 | Шаблоны сварщика | УШС 3 | шт | 1
34 | Лупы измерительные | ЛИ | шт | 1
35 | Штангенциркули до 200 мм | SI.20110513302 | шт | 1
36 | Щупы (наборы №1, 2, 3, 4) (за 1 щуп) | №4 | шт | 10
37 | Магазины сопротивлнения (эталон) | Р-4831 | шт | 9
38 | Универальные переносные измерительные приборы | УПИП-60М | шт | 2
39 | Элементы нормальные ненасыщенные | МЭ 4700 | шт | 1
40 | Измерители сопротивления заземления | М-416 | шт | 5
41 | Измеритель тока короткого замыкания цифровые | Щ41160 | шт | 3
42 | Омметры переносные | М-372 | шт | 2
43 | Омметры | ЭСО212 | шт | 3
44 | Амперметры, вольтметр постоянного и переменного тока кт. 0,1-0,5 | Э59 | шт | 2
45 | Мегаомметры и измерители заземления | М-1102 | шт | 9
46 | Мегаомметры | ЭСО202 | шт | 6
47 | Амперметры | Э-514 | шт | 3
48 | Источник питания постоянного тока | Б5-44А(47А) | шт | 2
49 | Амперметры, вольтметры, ваттметры, постоянного и переменного тока однопредельные кт.1-4 | Э-378 | шт | 3
50 | Аттестация стационарной в/в испытательной лаборатории | АИИ-70 | шт | 1
51 | Клещи токоизмерительные, аналоговые | Ц 91 | шт | 5
52 | Приборы электроизмерительные многофункциональные цифровые | ЕР-180 | шт | 3
53 | Измерительные трансформаторы тока до 10кВ, однофазных трансформаторов напряжения 6-10кВ на месте их установки | ТОЛ; ТПЛ-10 | шт | 19
54 | Трансформаторы тока | УТТ-6-М1 | шт | 4
55 | Трансформаторы тока до 1кВ | Т-0,66 | шт | 108
56 | Трансформаторы тока шинные до 1кВ | ТШ-0,66 | шт | 42
57 | Измерительные трансформаторы напряжения (6-10кВ) (трехфазные) на месте их установки | НАМИ-10; НТМИ-10 | шт | 6
58 | Генераторы сигналов низкочастотные | ГЗ-118 | шт | 1
59 | рН-метры, рН-метры-ионометры | рН-150М | шт | 1
60 | Газоанализаторы стационарные, газоанализаторы токсичных газов (за один канал) | СЭТ; и др. | шт | 165
61 | Сигнализаторы-эксплозиметры термохимические (за один канал) | СТХ-17; и др. | шт | 52
62 | Спидометры механические | - | шт | 28
63 | Спидометры электрические | - | шт | 1
64 | Рулетки измерительные длиной 5 м с грузом 0,4 и 0,7 кг с лотом | Р20 | шт | 1
65 | Проверка соответствия узла измерений требованиям ГОСТ 8.741 (расчет по программе "расходомер ИСО") | - | усл. ед | 40
66 | Определение геометрических параметров трубопровода | - | усл. ед | 40
67 | Метрологическая аттестация узлов учета энергоносителей до 7 СИ в составе узла учета | - | усл. ед | 40
68 | Проверка реализации методики измерений объема газа | - | усл. ед | 40
69 | Экспертиза узла учета газа | - | усл. ед | 40
70 | Выдача документа, удостоверяющего результаты поверки средств измерений (по заявке заказчика) | - | усл. ед | 19
71 | Транспортные услуги | - | км | 500
72 | Использование электрогенераторной установки (1час) | - | час | 8.33
73 | Командировочные расходы | - | усл. ед | 1
Итоговая цена договора __________ руб., с учетом НДС __________ руб. (сумма заполняется участником размещения заказа, как цифрами, так и прописью)
(В случае, если Участник запроса предложений не является плательщиком налога на добавленную стоимость, указать статью налогового кодекса Российской Федерации)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)