Приложение №4 к документации по запросу предложений №68

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке средств измерений                                                                                    для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 68 )

1. Предмет договора: услуги по поверке средств измерений для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 5 008 175 (пять миллионов восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей 47 копеек с НДС.

3. Характеристики оказываемой услуги:

Услуги по поверке средств измерений (далее - Услуги). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать оказываемую услугу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Тип | Место проведения поверки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Счетчик холодной и горячей воды DN15 (на оборудовании заказчика) | КВ-1,5; СГВ; СХВ; СВК-1,5; ЛК и др. | г. Симферополь | шт | 10 |
| 2 | Счетчик холодной и горячей воды DN20 (на оборудовании заказчика) | КВ-2,5; Е-Т; КВБ; СВК; СХВ и др. | г. Симферополь | шт | 20 |
| 3 | Счетчик холодной и горячей воды DN25-50 (на оборудовании заказчика) | СВХ; СВУ; ВСКМ; КВБ; EV; MNK и др. | г. Симферополь | шт | 23 |
| 4 | Счетчик холодной и горячей воды DN50 и выше (на оборудовании заказчика) | МТ; МТК; СТВ; ВСКМ; WP; WS; и др. | г. Симферополь | шт | 73 |
| 5 | Счетчики газа промышленные (турбинные, ротационные, вихревые, диафрагменные, на оборудовании заказчика) | РГк, ЛГк, GMS | г. Симферополь | шт | 117 |
| 6 | Корректор газа (ЕК и т.п.) с датчиком давления | Тандем, Универсал-М | г. Симферополь | шт | 11 |
| 7 | Вычислитель (корректор) газа | Универ.- 01, 02 | г. Симферополь | шт | 89 |
| 8 | Мановакуумметр грузопоршневой (2-го разряда) | МВП-2,5 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 9 | Манометры и мановакуумметры | ОБМ; ОБВ; МТП и др. | г. Симферополь и города РК, в которых находятся филиалы ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | шт | 3527 |
| 10 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры для точных измерений | МТИ; ВТИ; МВТИ | г. Симферополь | шт | 234 |
| 11 | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами | МО; ВО | г. Симферополь | шт | 45 |
| 12 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры | НМП, ТМП, ТНМП | г. Симферополь и города РК, в которых находятся филиалы ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | шт | 1463 |
| 13 | Приборы дифференциально-трансформаторные автоматические, вторичные, взаимозаменяемые | КСД2 | г. Симферополь | шт | 229 |
| 14 | Преобразователи давления | ДМ; МЭД | г. Симферополь | шт | 229 |
| 15 | Манометры дифференциальные сильфонные самопишущие и показывающие | ДСС, ДСП | г. Симферополь | шт | 55 |
| 16 | Преобразователи, датчики давления | МИДА; РС-28 | г. Симферополь | шт | 69 |
| 17 | Манометры электроконтактные, лабораторные, контрольные с динстанционным управлением кт. 0,6; 1,5 (на оборудовании заказчика) | ЭКМ | г. Симферополь | шт | 811 |
| 18 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры самопишущие | МТС; ВТС; МВТС | г. Симферополь | шт | 7 |
| 19 | Манометры кислородные | МТ | г. Симферополь | шт | 306 |
| 20 | Милливольтметры, логометры (за 1 канал) | Ш-4500; КСМ | г. Симферополь | шт | 71 |
| 21 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | г. Симферополь | шт | 2 |
| 22 | Термометры биметаллические (диапазон 0 - 3000 ОС) | ТБ | г. Симферополь | шт | 23 |
| 23 | Термометры электроконтактные манометрические (диапазон 0 - 3000 ОС) | ТПГ; ТКП | г. Симферополь | шт | 60 |
| 24 | Термометры стеклянные жидкостные рабочие | ТТЖ; | г. Симферополь | шт | 370 |
| 25 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | ПВТ-01 | г. Симферополь | шт | 105 |
| 26 | Термометры сопротивления (за 1 канал) корректора объема газа (за 1 канал) | ТСМ; ТСП | г. Симферополь | шт | 137 |
| 27 | Весы лабораторные равноплечие 2-го класса | ВЛР - 200 г. | г. Симферополь | шт | 1 |
| 28 | Весы равноплечие 3-го класса лабораторные | ВЛР - 1 кг. | г. Симферополь | шт | 1 |
| 29 | Наборы граммовых гирь 2-го класса | Г 2 - 210 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 30 | Динамометры общего назначения | ДПУ-05 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 31 | Сужающие устройства диафрагмы без камер (за один комплект) | ДКС | г. Симферополь | шт | 54 |
| 32 | Микрометры гладкие | МК | г. Симферополь | шт | 5 |
| 33 | Шаблоны сварщика | УШС 3 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 34 | Лупы измерительные | ЛИ | г. Симферополь | шт | 1 |
| 35 | Штангенциркули до 200 мм | SI.20110513302 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 36 | Щупы (наборы №1, 2, 3, 4) (за 1 щуп) | №4 | г. Симферополь | шт | 10 |
| 37 | Магазины сопротивлнения (эталон) | Р-4831 | г. Симферополь | шт | 9 |
| 38 | Универальные переносные измерительные приборы | УПИП-60М | г. Симферополь | шт | 2 |
| 39 | Элементы нормальные ненасыщенные | МЭ 4700 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 40 | Измерители сопротивления заземления | М-416 | г. Симферополь | шт | 5 |
| 41 | Измеритель тока короткого замыкания цифровые | Щ41160 | г. Симферополь | шт | 3 |
| 42 | Омметры переносные | М-372 | г. Симферополь | шт | 2 |
| 43 | Омметры | ЭСО212 | г. Симферополь | шт | 3 |
| 44 | Амперметры, вольтметр постоянного и переменного тока кт. 0,1-0,5 | Э59 | г. Симферополь | шт | 2 |
| 45 | Мегаомметры и измерители заземления | М-1102 | г. Симферополь | шт | 9 |
| 46 | Мегаомметры | ЭСО202 | г. Симферополь | шт | 6 |
| 47 | Амперметры | Э-514 | г. Симферополь | шт | 3 |
| 48 | Источник питания постоянного тока | Б5-44А(47А) | г. Симферополь | шт | 2 |
| 49 | Амперметры, вольтметры, ваттметры, постоянного и переменного тока однопредельные кт.1-4 | Э-378 | г. Симферополь | шт | 3 |
| 50 | Аттестация стационарной в/в испытательной лаборатории | АИИ-70 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 51 | Клещи токоизмерительные, аналоговые | Ц 91 | г. Симферополь | шт | 5 |
| 52 | Приборы электроизмерительные многофункциональные цифровые | ЕР-180 | г. Симферополь | шт | 3 |
| 53 | Измерительные трансформаторы тока до 10кВ, однофазных трансформаторов напряжения 6-10кВ на месте их установки | ТОЛ; ТПЛ-10 | г. Керчь – 12 шт; г. Симферополь – 7 шт. | шт | 19 |
| 54 | Трансформаторы тока | УТТ-6-М1 | г. Симферополь | шт | 4 |
| 55 | Трансформаторы тока до 1кВ | Т-0,66 | г. Симферополь | шт | 108 |
| 56 | Трансформаторы тока шинные до 1кВ | ТШ-0,66 | г. Симферополь | шт | 42 |
| 57 | Измерительные трансформаторы напряжения (6-10кВ) (трехфазные) на месте их установки | НАМИ-10; НТМИ-10 | г. Керчь – 2 шт; г. Симферополь – 4 шт. | шт | 6 |
| 58 | Генераторы сигналов низкочастотные | ГЗ-118 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 59 | рН-метры, рН-метры-ионометры | рН-150М | г. Симферополь | шт | 1 |
| 60 | Газоанализаторы стационарные, газоанализаторы токсичных газов (за один канал) | СЭТ; и др. | г. Симферополь | шт | 165 |
| 61 | Сигнализаторы-эксплозиметры термохимические (за один канал) | СТХ-17; и др. | г. Симферополь | шт | 52 |
| 62 | Спидометры механические | - | г. Симферополь | шт | 28 |
| 63 | Спидометры электрические | - | г. Симферополь | шт | 1 |
| 64 | Рулетки измерительные длиной 5 м с грузом 0,4 и 0,7 кг с лотом | Р20 | г. Симферополь | шт | 1 |
| 65 | Проверка соответствия узла измерений требованиям ГОСТ 8.741 (расчет по программе "расходомер ИСО") | - | г. Симферополь, г. Алушта, г. Евпатория | усл. ед | 40 |
| 66 | Определение геометрических параметров трубопровода | - | г. Симферополь, г. Алушта, г. Евпатория | усл. ед | 40 |
| 67 | Метрологическая аттестация узлов учета энергоносителей до 7 СИ в составе узла учета | - | г. Симферополь, г. Алушта, г. Евпатория | усл. ед | 40 |
| 68 | Проверка реализации методики измерений объема газа | - | г. Симферополь, г. Алушта, г. Евпатория | усл. ед | 40 |
| 69 | Экспертиза узла учета газа | - | г. Симферополь, г. Алушта, г. Евпатория | усл. ед | 40 |
| 70 | Выдача документа, удостоверяющего результаты поверки средств измерений (по заявке заказчика) | - | - | усл. ед | 19 |
| 71 | Транспортные услуги | - | - | км | 500 |
| 72 | Использование электрогенераторной установки (1час) | - | - | час | 8,33 |
| 73 | Командировочные расходы | - | - | усл. ед | 1 |

4. Исполнитель должен быть  аккредитован в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и оказания услуг по поверке, калибровке, испытаниям средств измерений в целях утверждения типа, аттестации методик измерений и метрологической экспертизы.

5. Порядок оплаты: Авансовый платеж в размере 100% на основании счетов Исполнителя.

Начальник службы наладки                                                                                            А.В. Ткаченко