Приложение №4 к документации по запросу предложений №90
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку: строительных материалов (песка, щебня) для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 90)
1. Предмет договора: Поставка строительных материалов (песка, щебня) для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
2. Начальная (максимальная) цена договора: 648 471 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек с НДС.
3. Характеристики поставляемого товара:

Строительные материалы (песок, щебень) - (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

	№п/п
	Наименование, Тип марка
	Характеристика
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Песок речной ГОСТ 8736-2014
	Класс II, Модуль крупности1,5-2,0 Мк. Содержание глинистых частиц не более 5%. Полный остаток на сите №063:10-30 (допустимое отклонение ±5%)
	т
	250

	2.
	Щебень ГОСТ 8267-93
	Фракция 5х20 марка 1000
	т
	221

	3.
	Щебень ГОСТ 8267-93
	Фракция 5х40 марка 1000
	т
	84


Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.
Товар поставляется навалом (насыпью).
4. Общие требования к поставляемому товару:

Доставка производится за счет Поставщика.
5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя не более 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.
