Приложение №4 к документации по запросу предложений №97

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку охранных пломб для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 97)

1. Предмет договора: Поставка охранных пломб для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 224 060 (двести двадцать четыре тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Охранные пломбы для пломбирования приборов учета тепловой энергии и счетчиков горячей воды, установленных у потребителей, а так же антимагнитные наклейки предназначены для предупреждения несанкционированного отбора горячей воды (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пластиковая пломба типа «защелка» Материал – поликарбонат Габаритные размеры (ШхВхГ), мм: 31-33 х 28-30 х 6-9 Цвет – прозрачный Нумерация – 8-значный номер. Номер на корпусе дублируется с номером на вставке. Нумерация сквозная. Возможно нанесение штрих-кода. Логотип Заказчика – Алфавитно-цифровой и графический Отверстия для пломбирования, мм – 1,2-1,6 мм Диапазон температур использования – от +20 оС до +90 оС | шт. | 11000 |
| 2 | Пластиковая пломба роторная Материал – поликарбонат Габаритные размеры (ШхВхГ), мм – 31-33 х 25-30 х 12-30 Цвет – прозрачный Нумерация – 8-значный номер на корпусе дублируется на вставке. Нумерация сквозная. Логотип Заказчика – Алфавитно-цифровой и графический Отверстия для пломбирования, мм – 1,2-1,6 мм Диапазон температур использования – от +20 оС до +90 оС | шт. | 11000 |
| 3 | Индикаторная наклейка В индикаторной наклейке размещена по центру капсула с магнитной суспензией правильной формы, может быть разделена горизонтальными или вертикальными промежутками. | шт. | 500 |
| 4 | Проволока пломбировочная Проволока диаметром 0,6-0,8 мм | м | 35000 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар на день поставки должен быть новым, ранее неиспользованным. Поставщик обязан предоставить действующие сертификаты соответствия и/или паспорта качества на поставляемый Товар.

Доставка производится за счет Поставщика.

Особые условия к поставляемому Товару: Поставщик обязуется предоставить образцы закупаемой продукции в 2 (двух) экземплярах.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя от 1 (одного) до 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.