АКТ

готовности системы теплоснабжения потребителя (отопления, ГВС, вентиляция), составлен на основании требований Приказа Минэнерго РФ от 13.11.24г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», ФЗ от 27.07.10г. №190 «О теплоснабжении», Приказа Минэнерго РФ от 24.03.03г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых установок».

«_____»____________________2025 г.                                                                                                               г. Симферополь

составлен представителем потребителя    ___________________________________________________________________

в лице   ________________________________________________________________________________________________

в присутствии представителя ТСО _________________________________________________________________________

в лице   ________________________________________________________________________________________________

старшего мастера участка № ______________________________________________________________________________

представитель тепловой инспекции ________________________________________________________________________

О готовности объекта по адресу: г.____________________________ ул.___________________________, №_____________

Наименование объекта: многоквартирный жилой дом

| Тепловая нагрузка: | отопление __________________Гкал/час |  | ГВС _________________________Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вентиляция _________________Гкал/час | Технология ___________________Гкал/час. |  |  |

Граница балансовой /эксплуатационной ответственности _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

1. Результаты гидравлических испытаний

| № п/п | Система теплопотребления | Испытательное давление, МПа(кгс/см²) | Снижение давления МПа(кгс/см²) | Длительность испытания, минут | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая сеть потребителя |  |  |  | Ду ______ мм, ________ п.м. |
| 2 | Оборудование и трубопроводы ИТП |  |  |  |  |
| 2.1 | Элеваторный узел |  |  |  |  |
| 3 | Внутренняя система отопления |  |  |  |  |
| 4 | Внутренняя система ГВС |  |  |  |  |
| 5 | Внутренняя система вентиляции |  |  |  |  |

гидравлические испытания «ВЫДЕРЖАЛИ»/«НЕ ВЫДЕРЖАЛИ» и «ГОТОВЫ»/«НЕ ГОТОВЫ» к эксплуатации в ОЗП

Ответственный житель МКД ______________________________________________________________________________

2. Результаты очистки от накипи и промывки:

2.1. Тепловой сети потребителя ___________________________________________________________________________

(гидропневмопромывка и т.п.)

2.2. Оборудования ИТП (в т.ч. водоподогревателей)___________________________________________________________

(гидропневмопромывка, химическая промывка и т.п.)

2.3. Внутренней системы отопления ________________________________________________________________________

(гидропневмопромывка и т.п.)

2.4. Внутренней системы ГВС _____________________________________________________________________________

(гидропневмопромывка и т.п.)

2.5. Калориферного вентиляционного оборудования __________________________________________________________

(гидропневмопромывка и т.п.)

Ответственный житель МКД ______________________________________________________________________________

3. Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов):

3.1. Внутренняя система ГВС:

Автоматические регуляторы «не предусмотрены проектом»    -󠆧 ______________________________________________

«в наличии, наладка проведена» - ______________________________________________

3.2. Внутренняя система отопления и вентиляции:

Автоматические регуляторы «не предусмотрены проектом»    -󠆧 ______________________________________________

«в наличии, наладка проведена» - ______________________________________________

3.3. Элеваторный узел, дроссельные устройства

| Оборудование (сопла, шайбы) |  | Система №1 | Система №2 | Система №3 | Система №4 | Система №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления | Dсопла (мм) |  |  |  |  |  |
|  | № пломбы |  |  |  |  |  |
|  | Dшайбы (мм) |  |  |  |  |  |
|  | № пломбы |  |  |  |  |  |
| Система ГВС | Dшайбы (мм) |  |  |  |  |  |

4. Результаты осмотра потребителя:

4.1. Узла учета тепловой энергии __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(исправность, работоспособность, наличие пломб и т.п.)

4.2. Контрольно-измерительные приборы и автоматика _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наличие, исправность, поверка и т.п.)

4.3. Ревизия запорно-регулирующей арматуры_______________________________________________________________

4.4. Ревизия элеваторного узла ____________________________________________________________________________

4.5. Наличие и промывка грязевиков, фильтров ______________________________________________________________

4.6. Состояние тепловой изоляции _________________________________________________________________________

4.7. Наличие освещения в помещении теплового пункта _______________________________________________________

4.8. Затопление подвального помещения ____________________________________________________________________

4.9. Наличие элементов, исключающих проникновение посторонних лиц к тепловым узлам управления и местам установки УУТЭ ________________________________________________________________________________________

4.10. Выполнение герметизации ввода коммуникаций в подвальном помещение _______________________________________________________________________________________________________

4.11. Наличие/Отсутствие несанкционированных врезок и отступления от проектного решения ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Представитель ТСО:_____________________________________       _________________      _________________________

должность                                                                     подпись                                                    ФИО

5. Задолженность за поставленную тепловую энергию (для юр. лиц):

_______________________________________________________________________________________________________

6. Выявленные замечания: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Представитель ТСО:_____________________________________       _________________      _________________________

должность                                       подпись                                                 ФИО

Представитель тепловой инспекции: _________________________     ________________      ________________________

должность                                        подпись                                                 ФИО

Представитель потребителя: ________________________________     ________________      ________________________

должность                                        подпись                                                  ФИО

7. Отметка об устранении выявленных замечаний _________________________________________________________

Представитель ТСО:_____________________________________       _________________      _________________________

должность                                       подпись                                                 ФИО

Представитель тепловой инспекции: _________________________     ________________      ________________________

должность                                        подпись                                                 ФИО

Представитель потребителя: ________________________________     ________________      ________________________

должность                                        подпись                                                  ФИО

8. Решение о готовности системы теплопотребления потребителя к отопительному периоду 2025-2026 гг.

________________________________________________________________________________________________________

Начальник ____РТС:   _____________________________________     ________________       ________________________

должность                                       подпись           М.П.                              ФИО

Представитель ТСО:   _____________________________________     ________________       ________________________

должность                                       подпись                                                 ФИО

Представитель тепловой инспекции: _________________________     ________________      ________________________

должность                                        подпись                                                 ФИО

Представитель потребителя: ________________________________     ________________      ________________________

должность                                        подпись                                                  ФИО