## Лист1
Приложение №1 к Письму о подаче ценовой заявки на участие в Запросе котировок № 124
Ценовое предложение
к Запросу котировок в электронной форме № 124 на оказание услуг
по поверке средст измерений
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., c НДС, руб. | Ставка налога, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость c НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Счетчик холод. и горяч. воды D 15 мм (на оборудовании заказчика) КВ-1,5;СГВи др. | усл. ед. | 59 |  |  |  | 0
2 | Счетчик холод. и горяч. воды D 20 мм (на обор.заказ) КВ-2,5;Е-Т;и др. | усл. ед. | 13 |  |  |  | 0
3 | Счетчик холод. и горяч. воды D 25-50 мм (на оборудовании заказчика) КВБ;ВСКМ; КБ и др. | усл. ед. | 52 |  |  |  | 0
4 | Счетчик холод. и горяч. воды D 50 мм и выше(на оборудовании заказчика) СТВ; МТ; WS; WP и др. | усл. ед. | 76 |  |  |  | 0
5 | Счетчики газа, ЛГ, ЛГ-К-Ex | усл. ед. | 35 |  |  |  | 0
6 | Счетчики газа ротационные, РГ-К-Ex, РГ; | усл. ед. | 55 |  |  |  | 0
7 | Счетчики газа ротационные GMS | усл. ед. | 15 |  |  |  | 0
8 | Счетчики газа ультразвуковые КУРС-01 | усл. ед. | 18 |  |  |  | 0
9 | Корректор объема газа с датчиком давления Тандем; Универсал-М; | усл. ед. | 18 |  |  |  | 0
10 | Вычислитель (корректор) газа Универсал-01;Унив.- 02; | усл. ед. | 67 |  |  |  | 0
11 | Манометры показывающие, вакуумметры и мановакуум-метры показывающие МП3-У; МП4-У | усл. ед. | 542 |  |  |  | 0
12 | Манометры показывающие обыкновенные ОБМ1-160 | усл. ед. | 765 |  |  |  | 0
13 | Манометры избыточного давления, вакуумметры, мановаку-умметры показывающие МТП; МВТП | усл. ед. | 919 |  |  |  | 0
14 | Манометры, манометры с термометром, вакуумметры, мановакуумметры ДМ 05;ДМТ 05 | усл. ед. | 273 |  |  |  | 0
15 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры для точных измерений МТИ; ВТИ | усл. ед. | 199 |  |  |  | 0
16 | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами МО; ВО | усл. ед. | 29 |  |  |  | 0
17 | Прибор Петрова ППР-2М | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
18 | Тягомеры, напоромеры, тягонапо-ромеры ТМП; НМП; ТНМП и др. (на оборудовании заказчика) | усл. ед. | 829 |  |  |  | 0
19 | Тягомеры, напоромеры, тягонапо-ромеры ТМП; НМП; ТНМП и др. | усл. ед. | 228 |  |  |  | 0
20 | Приборы диф.-трансформаторные автоматические,вторичные КСД-2 | усл. ед. | 77 |  |  |  | 0
21 | Преобразователи давления МЭД | усл. ед. | 77 |  |  |  | 0
22 | Уровнемеры и перепадомеры дистанционные самопишущие (на оборуд.заказ.) ДСП; ДСС | усл. ед. | 33 |  |  |  | 0
23 | Датчики давления МИДА-13П; | усл. ед. | 52 |  |  |  | 0
24 | Манометры, мановакуумметры, вакуумметры ЭКМ-1У; ЭКМВ-1У | усл. ед. | 544 |  |  |  | 0
25 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры сигнали-зирующие ДМ 2005Сг | усл. ед. | 212 |  |  |  | 0
26 | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры самопишущие МТС; МВТС | усл. ед. | 6 |  |  |  | 0
27 | Манометры кислородные МТ (на оборудовании заказчика) | усл. ед. | 354 |  |  |  | 0
28 | Мосты автоматические регистрирущие одноточечные и многоточечные (1канал) КСМ-2 | усл. ед. | 43 |  |  |  | 0
29 | Термометр манометрический электроконтактный ТГП | усл. ед. | 49 |  |  |  | 0
30 | Термометр стеклянные технические ТТЖ-М | усл. ед. | 175 |  |  |  | 0
31 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ПВТ; | усл. ед. | 121 |  |  |  | 0
32 | Термопреобразователь сопротивления ТСП; | усл. ед. | 15 |  |  |  | 0
33 | Термометр testo-103 | усл. ед. | 4 |  |  |  | 0
34 | Гигрометр психометрический ВИТ | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
35 | Весы равноплечие лабораторные ВЛР-200 | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
36 | Набор граммовых гирь Г-2-210 | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
37 | Весы крановые подвесные электронные КВ-1000-И | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
38 | Весы электронные товарные ВЭТ-600-2С | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
39 | Динамометр общего назначения ДПУ-0,5 | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
40 | Сужающее устройство (без камер) СУ | усл. ед. | 15 |  |  |  | 0
41 | Микрометры гладкие МК | усл. ед. | 5 |  |  |  | 0
42 | Меры установочные к микрометрам | усл. ед. | 3 |  |  |  | 0
43 | Магазин сопротивлнения (эталон) Р 4831 | усл. ед. | 4 |  |  |  | 0
44 | Универсальный измерит.прибор УПИП-60М | усл. ед. | 2 |  |  |  | 0
45 | Измеритель сопротивления заземления М416; | усл. ед. | 3 |  |  |  | 0
46 | Измеритель сопротивления заземления ИС-20 | усл. ед. | 2 |  |  |  | 0
47 | Измеритель сопротивления петли,ИНФ-300; Е6-32; | усл. ед. | 4 |  |  |  | 0
48 | Миллиамперметр, киловольтметр Э-378; вольметр Э421; | усл. ед. | 4 |  |  |  | 0
49 | Мегаомметр ЭСО202/2Г | усл. ед. | 4 |  |  |  | 0
50 | Амперметр Э-514, вольтметр Э59 | усл. ед. | 3 |  |  |  | 0
51 | Амперметр, вольтметр Д5017 | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
52 | Миллиамперметр М2027-М1 | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
53 | Омметр ЭСО212 | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
54 | Источник питания постоянного тока Б5-47 | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
55 | Передвижная электротехническая установка ЭТЛ; | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
56 | Высоковольтная испытательная лаборатория АИИ-70; | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
57 | Клещи токоэлектроизмерительные аналоговые Ц91 | усл. ед. | 4 |  |  |  | 0
58 | Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой ЕР 180М | усл. ед. | 3 |  |  |  | 0
59 | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
60 | Трансформаторы тока до 1 кВ Т-0,66 | усл. ед. | 69 |  |  |  | 0
61 | рН-метр РН-150М | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
62 | Электроды стеклянные | усл. ед. | 6 |  |  |  | 0
63 | Газоанализаторы Ока-М (за 1 канал) | усл. ед. | 45 |  |  |  | 0
64 | Сигнализатор-переносной СТХ-17; | усл. ед. | 16 |  |  |  | 0
65 | Сигнализатор стационарный СГБ (за 1 канал) ; | усл. ед. | 469 |  |  |  | 0
66 | Газоанализатор АГМ-505 (за один канал) | усл. ед. | 9 |  |  |  | 0
67 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ" | усл. ед. | 1 |  |  |  | 0
0
Итоговая цена договора __________ руб., с учетом НДС __________ руб. (сумма заполняется участником размещения заказа, как цифрами, так и прописью)
(В случае, если Участник запроса котировок не является плательщиком налога на добавленную стоимость, указать статью налогового кодекса Российской Федерации)
________________________________
Участник самостоятельно заполняет столбец 5,6,7