Р Е С П У Б Л И К А К Р Ы М ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» (ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО») ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295026 Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора -

главный инженер

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

____________________ С.М. Забара

«24» июля 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки

способом запроса котировок в электронной форме

на поставку газовых настенных котлов с оборудованием, выполнение шеф-монтажа и пусконаладочных работ

(номер закупки – 172)

г. Симферополь,

2019 г.

Оглавление

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ	3

Статья 1.1. Общие сведения о проводимой процедуре закупки	3

Статья 1.2. Требования к участникам закупки	11

Статья 1.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке	12

Статья 1.4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара	16

Статья 1.5. Условия заключения и исполнения договора	18

Часть II. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»	22

Приложение № 1 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок	23

Приложение № 2 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок	24

Приложение № 3 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок	25

Приложение № 4 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок	26

Приложение № 5 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок	27

Приложение № 6 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок	31

Приложение № 7 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок	32

ЧАСТЬ III. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ:	34

Приложение № 1 к Письму о подаче ценовой заявки на участие в Запросе котировок	35

ЧАСТЬ IV. Техническое задание	36

ЧАСТЬ V «Проект договора»	36

ЧАСТЬ IV. Обоснование НМЦД	48

Настоящая закупка проводится Заказчиком способом запроса котировок в электронной форме (далее также – запрос котировок или закупка) в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положения о закупке товаров, работ и услуг Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (далее – Положение).

Во всем, что не урегулировано извещением о закупке, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

Указанная в настоящем извещении информация о закупке способом запроса котировок уточняет и дополняет общие условия проведения такой закупки, указанные в Положении.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Статья 1.1. Общие сведения о проводимой процедуре закупки

| Способ осуществления закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
| --- | --- |
| Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме | Участниками запроса котировок в электронной форме могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Заказчик: | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»). |
| Место нахождения: | 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. |
| Почтовый адрес: | 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. |
| Адрес электронной почты: | kanc@tce.crimea.com – приемная; zakup@tce.crimea.com – отдел конкурсных процедур и закупок. |
| Ответственное должностное лицо, номер контактного телефона: | Контактное лицо по вопросам оформления заявки и предоставления разъяснений: ведущий специалист по закупкам отдела конкурсных процедур и закупок – Левченко Дарья Сергеевна в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. «отдел конкурсных процедур и закупок» по телефону: (3652) 53 40 69. |
| Предмет договора: | поставка газовых настенных котлов с оборудованием, выполнение шеф-монтажа и пусконаладочных работ |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, объем оказываемых услуг и требования к функциональным (потребительским свойствам), техническим, качественным характеристикам товара, требования к безопасности, к упаковке товара | В соответствии с Техническим заданием |
| Краткое описание предмета закупки | В соответствии с условиями, изложенными в техническом задании. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова,1. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): | 1 626 602 (один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч шестьсот два) рубля 15 копеек Цена включает в себя расходы, связанные с поставкой, погрузкой и разгрузкой Товара, предусмотренные договором в полном объеме, страхование, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Срок оплаты: | Указан в ЧАСТИ V «Проект договора». |
| Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке: | Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ. Начало срока – «24» июля 2019 года Окончание срока предоставления – «30» июля 2019 года, в случае если запрос поступил не позднее «25» июля 2019 года 17:00 (время московское). Запрос формируется по следующей форме: «Изучив извещение о запросе котировок (№ ЗАПРОСА КОТИРОВОК) на поставку (ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК), просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов»: 1) (ВОПРОС)? 2) (ВОПРОС)?..» Заказчик в ответ на поступивший запрос, в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений извещения о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| Внесение изменений в извещение о закупке, отказ от проведения закупки: | 1) Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки, вправе принять решение о внесении изменений в извещение запроса котировок в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. 1.1) При внесении изменений в извещение о закупке Заказчик вправе изменить срок окончания подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок такой срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней. 1.2) Изменения размещаются в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение. 2) Заказчик вправе отказаться от проведения настоящей закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 2.1) Соответствующую информацию Заказчик размещает в ЕИС в день принятия решения об отказе от проведения закупки. 2.2) Заказчик не несет обязательств или ответственность в случае не ознакомления участником закупки с извещением об отказе от проведения запроса котировок. |
| Порядок, место, дата начала и дата, время окончания срока подачи заявок на участие в Запросе котировок: | Заявки на участие в настоящей закупке участники закупки подают на ЭТП. Порядок подачи заявок установлен Регламентом работы ЭТП, Руководством пользователя, которые размещены на ЭТП для ознакомления в открытом доступе. Требования к порядку оформления заявки установлены в ст. 1.3. настоящего извещения. Официальный сайт электронной площадки www.rts-tender.ru, с момента публикации до 09:00 (время московское) 31 июля 2019 г. Открытие доступа к заявкам производится на ЭТП автоматически в указанный срок. Результаты открытия доступа к заявкам фиксируются в Протоколе открытия доступа и рассмотрения заявок. |
| Дата, время и место проведения процедуры открытия доступа к поступившим заявкам (вскрытие) и рассмотрение: | 09:00 (время московское) 31 июля 2019 г., на официальном сайте электронной площадки www.rts-tender.ru. |
| Порядок проведения процедуры открытия доступа к поступившим заявкам (вскрытие) и рассмотрение: | Открытие доступа к поступившим заявкам и рассмотрение заявок будет осуществляться Комиссией по осуществлению конкурентных закупок ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (далее – Комиссия) – «31» июля 2019 г. по адресу Заказчика: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, отдел конкурсных процедур и закупок. В рамках рассмотрения заявок на участие в настоящей закупке Комиссия рассматривает поступившие заявки на соответствие требованиям настоящего извещения. Результаты открытия доступа к заявкам фиксируются в Протоколе открытия доступа и рассмотрения заявок. В протоколе указываются сведения предусмотренные ч. 13 ст. 3.2. Федерального закона №223-ФЗ. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: ­ соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки - Ограничение участия в закупке: закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства; ­ непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; ­ неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках; ­ отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности. При наличии задолженности Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; ­ показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; - отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 204, 204.1, 204.2, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ­ отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - предоставление иных документов, являющихся обязательными для предоставления в составе заявки на участие, в соответствии со ст. 1.2. настоящего извещения. Комиссия отклоняет заявку если выявлено: - непредставления отсканированных оригиналов и (или) копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением; - несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок; - несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям к оформлению заявок (ст. 1.3.) настоящего Извещения; - несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям извещения; - непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки; - предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки; - несоответствия предмета Заявки на участие в Запросе котировок предмету закупки, указанному в извещении по Запросу котировок, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара); - отсутствия документов, определенных Извещением по Запросу котировок, при условии отсутствия справки составленной в произвольной форме, объясняющей причину отсутствия требуемого документа, в т.ч. отсутствия заполненных Форм настоящего извещения и других обязательных документов, в соответствии с описью предоставляемых документов; - несогласия Участника с условиями ЧАСТИ V «Проект договора», содержащегося в извещении по Запросу котировок; - наличия предложения о цене Договора (поставки товара, оказания услуг, выполнения работ, являющейся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену предмета Запроса котировок (Договора), начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (при наличии установленного требования); - не представления Участником Заказчику дополнений, разъяснений поданной им Заявки на участие в Запросе котировок по запросу Заказчика, в т.ч. несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество; - наличия сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации, на официальном сайте, если в извещении установлено такое требование; - в случае предоставления предложения с большим сроком поставки товара, оказанием услуг, выполнением работ, чем указано в ЧАСТИ IV. Техническое задание на поставку электрооборудования. Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются протоколом открытия доступа и рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Если на стадии рассмотрения котировочных заявок принято решение об отказе в допуске к дальнейшему участию в запросе котировок всех участников процедуры закупки или о допуске, к дальнейшему участию и признании участником запроса котировок только одного участника процедуры закупки, запрос котировок признается несостоявшимся, о чем делается запись в протоколе рассмотрения и оценки заявок. В случае, если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к дальнейшему участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших котировочные заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к дальнейшему участию в котором и признании участником запроса котировок принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок в отношении этого лота. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся по причине допуска к дальнейшему участию в запросе котировок на стадию оценки только одного участника, и поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке на участие в запросе котировок или провести запрос котировок повторно. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. |
| Порядок подведения итогов: | «05» августа 2019 года по адресу Заказчика: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, отдел конкурсных процедур и закупок. После публикации протокола открытия доступа и рассмотрения заявок ЭТП открывает доступ Заказчику к ценовому предложению Участника. Победителем закупки признается Участник, подавший наименьшее ценовое предложение, по результатам чего составляется Протокол подведения итогов (итоговый протокол), который публикуется в единой информационной системе в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. Протокол подведения итогов (итоговый протокол) оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день открытия доступа к ценовому предложению. Протокол хранится у секретаря комиссии по закупкам. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор в проект договора ЧАСТЬ V «Проект договора», являющееся неотъемлемой частью извещения о закупке. По результатам запроса котировок договор заключается с Победителем запроса котировок, который подал наименьшее ценовое предложение. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. |
| Размер обеспечения заявки на участие в закупке: | Не установлено. |
| Реквизиты счёта для внесения обеспечения заявки на участие в закупке: | Не установлено. |
| Обеспечение исполнения обязательств по договору: | Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 81 330 (восемьдесят одна тысяча триста тридцать) рублей 11 копеек |
| Реквизиты счёта для внесения обеспечения исполнения обязательств по договору: | Указаны в ЧАСТИ V «Проект договора». |
| Сведения о предоставлении преференций: | Не предоставляются. |
| Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков): | Не предоставляются. |
| Сведения о предоставлении приоритета: | Установлен приоритет в отношении товаров работ и услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г.№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Условием предоставления приоритета является: Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Ответственность Участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке установлена в размере восьмидесятикратной ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, которая действует на дату окончания приема заявок по настоящей закупке, и умноженную на начальную максимальную цену договора по настоящей закупке. Указание в Извещении о закупке сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления о приоритете, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в Извещении о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Постановления о приоритете настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор. Условие о том, что заключение договора с Участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Условие о том, что при исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением о приоритете, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
| Заключение договора | Договор должен быть заключен не ранее 10 (десяти) но не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения протокола о результатах запроса предложений, при этом Исполнитель должен подписать договор в течение 3 (трех) дней после его получения от Заказчика. В соответствии с условиями предусмотренными статьей 1.5. настоящего извещения. |
| Возможность изменения объема и цены договора | Согласно условиям, установленным в ЧАСТИ V «Проект договора» |

Статья 1.2. Требования к участникам закупки

Для участия в настоящей закупке участник должен быть аккредитован на ЭТП. Получить аккредитацию может любое заинтересованное лицо в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации предусмотренными документами ЭТП, которые доступны для ознакомления в свободном доступе по адресу: www.rts-tender.ru.

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящего извещения о закупке:

| № | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Установленные требования к участникам закупки | Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: ­ соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки - Ограничение участия в закупке: закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства; ­ непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; ­ неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках; ­ отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности. При наличии задолженности Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; ­ показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; - отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 204, 204.1, 204.2, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ­ отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - предоставление иных документов, являющихся обязательными для предоставления в составе заявки на участие, в соответствии со ст. 1.3. п. 1.3.2. настоящего извещения. |

Статья 1.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Для участия в закупке участник закупки может подать только одну заявку. Лицо, выступающее на стороне одного из участников закупки, не вправе участвовать в закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки.

Участник закупки, подавший заявку, имеет право через ЭТП отозвать заявку, внести в неё изменения до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Правила отзыва, внесения изменений в заявки установлены документами ЭТП, которые доступны для ознакомления в свободном доступе по адресу: www.rts-tender.ru

Заявка на участие в закупке должна соответствовать следующим требованиям:

| № | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Требования, форма и содержание заявки | Для участия в запросе котировок Участник закупки подает заявку в срок и в соответствии с формами, которые установлены настоящим извещением. Все пункты таких форм подлежат обязательному заполнению, если иное не указано в самой форме. Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в Запросе котировок, являются - Письма о подаче Заявки на участие в Запросе котировок с установленными настоящим извещением приложениями (формы 1-4, 6-7), которое должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящем извещении по Запросу котировок и п. 1.3.2. ст. 1.3. настоящего извещения. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника (при наличии) с указанием даты и номера письма в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. К письму о подачи Заявки на участие в Запросе котировок прикладываются документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность Участников, а также последовательная опись документов за подписью руководителя или уполномоченного лица (п. 1.3.2. извещения). Такая заявка подается Участником закупки в электронной форме через электронную площадку в порядке, предусмотренном регламентом соответствующей электронной площадки и извещением о Запросе котировок. Началом срока подачи заявок на участие в Запросе котировок является день размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. Прием заявок завершается в дату и время установленные на электронной площадке. Заявка и входящие в ее состав документы удостоверяются в порядке, предусмотренном извещением о запросе котировок. Заявка Участника закупки должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения о закупке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Запросе котировок (лоте запроса котировок). Каждая заявка на участие в Запросе котировок, регистрируется на электронной площадке. Требования к оформлению заявки: 1.Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан Руководителем или Уполномоченным лицом Участника и скреплен печатью Участника Запроса котировок (при наличии печати) и пронумерован. 2. Рекомендации п. 1 не распространяются на официальные документы, выданные участнику Запроса котировок третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.). 3. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником Запроса котировок, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью Участника Запроса котировок (при наличии печати). 4. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника (при наличии печати). 5. Требования к Заявке, подготовленной в электронной форме: 1) Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящего Извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены Участником Запроса котировок через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ), исключительно с разрешением (качество изображения), определяющим читабельность, как отдельных элементов, так и всего файла в целом. 2) Все файлы Заявки, размещенные участником Запроса котировок на ЭТП, должны иметь наименование согласно описи настоящего Извещения (Форма 7), при этом Участнику необходимо указать количество листов в прилагаемом файле. 3) При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с пп. 5 «Требования к Заявке, подготовленной в электронной форме» п. 1.3.1. Извещения. 4) Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах (формат .rar и .zip), при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Каждый загружаемый файл (или архив) не должен превышать 10 МБ либо согласно допустимого регламентом ЭТП размера. 5) В случае нарушения требований к Заявке и невозможности открытия файла/файлов Заявки Участника после открытия доступа к Заявке, Комиссия не учитывает документы, размещенные в таких файлах. В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в Извещении о закупке. |
| 1.3.2. | Состав заявки | Заявка на участие в закупке должна содержать: ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ: - Предложение участника запроса котировок в электронной форме о технических, функциональных характеристиках поставки товара, оказания услуг, выполнения работ - Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе котировок с приложениями по форме и в соответствии с Частью II «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» настоящего извещения, в том числе все приложения являющимися неотъемлемой частью настоящего извещения о закупке (Формы 1-4,6-7). Форма 5 предоставляется в случае отсутствия сведений об участнике в реестре МСП – для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; ­ анкету (Форма 3) Участника закупки по форме и в соответствии с Частью II «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» настоящего извещения; ­ отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений; ­ отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки; ­ отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; ­ отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет; ­ отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); ­ надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке; ­ решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. ­ согласие об обработке персональных данных Участника Запроса котировок по форме №4 установленной Частью II «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» настоящего извещения; ­ отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; ­ декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (для вновь созданных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) по форме №5 установленной Частью II «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» настоящего извещения или актуальные сведения из реестра малого и среднего предпринимательства (для лиц, которые не являются вновь созданными и вновь зарегистрированными). ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ: - Предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора поставки товара, оказания услуг, выполнения работ - Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе котировок в соответствии с Частью II «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» настоящего извещения. |
| 1.3.3. | Расходы участника закупки | Участник закупки самостоятельно несёт все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие в закупке, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов закупки. |

Статья 1.4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара

1.4.1. Участник закупки обязан указать полное наименование предлагаемого товара с указанием марки, модели и конкретных характеристик предлагаемого товара.

Описание участниками закупки поставляемого товара, являющегося предметом закупки, а также их функциональных (потребительских) свойств, количественных, технических и качественных характеристик, характеристик безопасности и других характеристик, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Части I «Общие сведения о закупке», в ЧАСТИ IV. Техническое задание на поставку электрооборудования. При описании поставляемого товара участник закупки должен указать их полное наименование (с указанием торгового знака, марки, типа, артикула и т.д.) производителя товара, страну происхождения товара и их конкретные характеристики.

Инструкция по заполнению Приложения №1 Форма 1. «Техническое предложение»

При заполнении Столбца №3 ЧАСТИ IV. Техническое задание на поставку электрооборудования к извещению по запросу котировок  участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в пункте 3 «Непосредственное описание товаров» указанного Приложения - Технического задания.

В случае применения Заказчиком в Техническом задании слов (знаков):

«не менее» «не менее, чем», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не более, чем» «не выше», «не превышает», « ≤ », «не позднее»  - участником предоставляется  значение равное или менее указанного;

«менее», «меньше», «ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «больше», «выше», «свыше», «св.», «превышает», « > », «ранее», - участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует», «соответствие» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей;

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое значение, информацию в соответствии с установленным параметром.

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

- со знаком «-», «…» - участник в заявке  предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается одним из словосочетаний: «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более» в совокупности с словами «от…до» или знаками «-», «…» или параметр сопровождается словами «диапазонное значение» - участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения слов: «диапазон должен быть не менее», «диапазон не менее», «диапазон должен быть не более», «диапазон не более»;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «не уже», «не уже, чем» или указанное слово в сочетание со словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне, равном или большем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов «уже», «уже, чем» «тоньше» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков               «-», «…» - участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне меньшем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «не шире» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне, равном или меньшем установленного Заказчиком;

- в случае использования при установлении требования к диапазонному значению слов  «шире», «толще» или указанное слово в сочетание с словами «от…до» или одним из знаков «-», «…» - участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне большем установленного Заказчиком;

- в случае применения Заказчиком в описании объекта закупки слов «не должно быть» в совокупности с одним из слов (знаков) определяющих параметры значений показателей – участник должен указать значение показателя противоположное установленному;

- при описании диапазона предлогами «от» и «до»  участнику необходимо указать одно из значений диапазона, при этом  предельные показатели входят в диапазон;

- со знаком «+/-», «±» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием заданного знака установленной погрешности;

- со знаком «+/-», «±» и с сочетанием слов определяющих параметры значений показателей - участник предлагает значение с учетом правил применения указанных слов в настоящей инструкции в совокупности с правилами применения указанных знаков;

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», «и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны быть», «должны иметь», «должна  иметься», «должны  иметься», «должен  иметься», «должно», «должен», «должна», «должны», «не должен», «не должно быть», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не превышает», «превышает», «не менее», «не более, чем», «не менее, чем», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «не уже», «не уже, чем», «уже», «уже, чем», «тоньше», «не шире», «шире», «толще», «до», «от», «более», «больше», «менее», «меньше», «выше», «свыше», «св.», «ниже», «позднее», «ранее», «<», «>», «≤», «≥».

В случае, если в Техническом задании установлен параметр и с сочетанием слов определяющих параметры значений показателей, при этом не установлено требуемое значение показателя, участник вправе предложить показатель на свое усмотрение, кроме этого, данный показатель не является критерием допуска участника к аукциону.

При использовании заказчиком в пункте 3 «Непосредственное описание товаров» настоящего Технического задания вышеуказанных терминов (слов, словосочетаний, знаков), участник предлагает конкретные значения заданное техническим заданием с учетом требований настоящей инструкции.

3. В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра), указанные в пункте 3 «Непосредственное описание товаров» настоящего Технического задания или характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», или идут с примечанием, что является значением показателя, которое не может изменяться – участник не вправе изменять указанные характеристики, и они признаются показателями, которые не могут изменяться.

4. При подаче сведений относительно предложенного товара (в т.ч. используемого при выполнении работ или оказании услуг) участник указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара предлагаемого к поставке, требования к которым установлены в Техническом задании.

При указании наименования страны происхождения товара, участнику следует четко указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» (с указанием соответствующего географического наименования территории, имеющей определённые политические границы обладающих государственным суверенитетом) или указать информацию иным способом, но таким образом, что позволило бы комиссии по осуществлению закупок определить указанную информацию на соответствие понятию страны происхождения товара в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

При указании наименования страны происхождения товара следует указывать краткое или полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст.

Статья 1.5. Условия заключения и исполнения договора

| 1.5.1. | Срок и порядок заключения договора | По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор в ЧАСТИ V «Проект договора». По результатам запроса котировок договор заключается с Победителем запроса котировок, который подал наименьшее ценовое предложение. Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов (итоговый протокол), составленного по результатам запроса котировок. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора либо заключить договор с иным участником закупки. Срок передачи договора от Заказчика участнику закупки, с которым заключается договор не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов (итоговый протокол), при этом Исполнитель должен подписать договор в течение 3 (трех) дней после его получения от Заказчика. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником закупки, с которым заключается договор в сроки, указанные в извещении о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора. В случае непредставления победителем, иным Участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в извещении о закупке, в сроки, указанные в извещении о закупке, победитель, иной Участник считаются уклонившимися от заключения договора. В случае если извещением о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления Участником закупки, с которым заключается договор обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в извещении о закупке. После определения Участника, с которым должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким Участником в случае установления относительно него следующих фактов (данное решение оформляется протоколом отказа от заключения договора): - проведения ликвидации Участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - предоставления Участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных им документах, в том числе в заявке на участие в закупке; - нахождения имущества Участника закупки под арестом, наложенным по решению суда; - наличия у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 204, 204.1, 204.2, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ­ отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае уклонения Участника закупки от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявке которого по результатам подведения итогов был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. В случае уклонения от заключения договора Участника, заявке которого был присвоен второй номер, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем запроса котировок и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании запроса котировок несостоявшимся в единой информационной системе и на электронной торговой площадке. В случае признания запроса котировок несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом запроса котировок, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. |
| --- | --- | --- |
| 1.5.2 | Возможность изменения условий исполнения договора | Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор, в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме и на условиях, указанных в Извещении о закупке или заключенном договоре. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом. Изменение существенных условий договора допускается по соглашению сторон, в случаях, если возможность изменения условий договора была предусмотрена проектом договора, в том числе, при увеличении (уменьшении) по предложению Заказчика, но не более тридцати процентов первоначального количества, ассортимента товара, объема работ, услуг, цены договора в сумме по совокупности всех дополнительных соглашений). Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальным актом Заказчика либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения дополнительно необходимо одобрение (согласование), договор заключается только после такого одобрения (согласования). В указанных случаях сроки, установленные настоящим Положением для заключения договора, начинают течь с момента получения Заказчиком соответствующего документа, подтверждающего одобрение (согласования) договора. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. |
| 1.5.3. | Обеспечение исполнения договора | Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 81 330 (восемьдесят одна тысяча триста тридцать) рублей 11 копеек |
| 1.5.4. | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора | Указаны в ЧАСТИ V «Проект договора» |

Часть II. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ:

Фирменный бланк (при наличии)

Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе котировок

| «___» ________ 2019 года исх.№ __________ |  |
| --- | --- |

Изучив Извещение о проведении закупки способом Запроса котировок в электронном виде № __________________________ (указать номер Запроса котировок), опубликованное в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), и на интернет-сайтах: электронной площадки www.rts-tender.ru, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.ru), и принимая установленные в них требования и условия Запроса котировок, в том числе все условия Договора, включенного в извещение по Запросу котировок, мы,

______________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить договор на поставку товара _______________ (указать наименование предмета) (далее – Товар) на условиях и в соответствии с ценовым предложением (Письмо о подачи ценовой заявки на участие в Запросе котировок), являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Заявку на участие в Запросе котировок.

Настоящая Заявка на участие в Запросе котировок дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| Приложение 1 | Форма 1. Техническое предложение | на ___ листах; |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2 | Форма 2.Декларация соответствия Участника Запроса котировок | на ___ листах; |
| Приложение 3 | Форма 3. Анкета участника закупки | на ___ листах; |
| Приложение 4 | Форма 4. Письменное согласие на обработку персональных данных | на ___ листах; |
| Приложение 5 | Форма 5. Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства | на ___ листах; |
| Приложение 6 | Форма 6. Протокол разногласий к проекту Договора | на ___ листах; |
| Приложение 7 | Форма 7. Опись документов | на ___ листах; |
| Приложение 8 | Прочие документы (перечислить)… | на ___листах; |
| Приложение 10 | … |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.   Дата		/	/

Приложение № 1 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок

Форма 1. Техническое предложение

1. Предложение о соответствии товара (его качества):

| Номера и наименования пунктов** | Требования Заказчика*** Запроса котировок | Предложения участника Запроса котировок**** | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования к Товару |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

**	В столбце «Номера и наименования пунктов» Таблицы №1 последовательно перечисляются номера и названия требований, указанных в ЧАСТИ IV. Техническое задание.

***	В столбце «Требования Заказчика» описываются все требования, указанные в ЧАСТИ IV. Техническое задание.

****	В столбце «Предложения участника Запроса котировок» указывается конкретное описание условий поставки Товара, максимально точно описываются предложения участника Запроса котировок в соответствии с требованиями Заказчика к Товару и Инструкцией по заполнению Технического предложения, указанная в ст. 1.4. «Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара».

Приложение № 2 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок

Форма 2.Декларация соответствия Участника Запроса котировок

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Настоящим подтверждаем, что________ [указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе котировок:

1. Соответствие Участника Запроса котировок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом Запроса котировок.

2. Непроведение ликвидации Участника Запроса котировок-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса котировок-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника Запроса котировок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе котировок.

4. Отсутствие у Участника Запроса котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника Запроса котировок по данным бухгалтерской отчетности.

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 204, 204.1, 204.2, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| ___________________________________/ | _____________/ | ________________ |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности руководителя организации) | (подпись) м.п. | (Фамилия и инициалы) |

Приложение № 3 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок

Форма 3. Анкета участника закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника закупки, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес Участника закупки |  |
| 3 | Почтовые адреса Участника закупки |  |
| 4 | Фактический адрес Участника закупки |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника закупки, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ Участника закупки |  |
| 10 | Дата постановки Участника закупки на налоговый учет |  |
| 10.1 | Система налогообложения |  |
| 10.2 | Ставка НДС |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 13 | Филиалы Участника закупки: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14 | Свидетельство или лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Участника закупки (дата, номер, кем выдано) |  |
| 15 | Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника закупки (Требуется/Не требуется) |  |

| ___________________________________/ | _____________/ | ________________ |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности руководителя организации) | (подпись) м.п. | (Фамилия и инициалы) |

Приложение № 4 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок

Форма 4. Письменное согласие на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_______________№ _________________ выдан ___________________________________

(серия) (номер) 		 (дата выдачи)

__________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», зарегистрированному по адресу: 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, в целях прохождения процедур, необходимых для участия в закупочных процедурах в соответствии с Положением ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» О закупке товаров, работ, услуг ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор (непосредственно от работника, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, на отнесение к общедоступным персональным данным, а также на передачу третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки, моих персональных данных, включающих фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его подписания.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»  вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

__________________________________________________

Подпись субъекта персональных данных

Приложение № 5 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок

| Форма 5. Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства ФОРМА декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства Подтверждаем, что (указывается наименование участника закупки) в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию: 1. Адрес местонахождения (юридический адрес): . 2. ИНН/КПП: . (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 3. ОГРН: . 4. Исключен. 5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности: № п/п; Наименование сведений; Малые предприятия; Средние предприятия; Показатель. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов; не более 25. 2; Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов; не более 49. 3; Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; да (нет). 4; Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования; да (нет). 5; Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково”; да (нет). 6; Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике”; да (нет). 7; Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек; до 100 включительно; от 101 до 250 включительно; указывается количество человек (за предшествующий календарный год). до 15 – микропредприятие. 8; Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей; 800; 2000; указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год). 120 в год – микропредприятие. 9; Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем; подлежит заполнению. 10; Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2; подлежит заполнению. 11; Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2; подлежит заполнению. 12; Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; да (нет). 13; Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства; да (нет) (в случае участия наименование заказчика, реализующего программу партнерства). 14; Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”; да (нет) (при наличии количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма). 15; Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации; да (нет). 16; Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”; да (нет). (подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 6 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок

Форма 6. Протокол разногласий к проекту Договора

Протокол разногласий к проекту договора _______________________                                           (наименование Участника)

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| __________________________________/ | _____________/ | _________________ |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности руководителя организации) | (подпись) м.п. | (Фамилия и инициалы) |

Приложение № 7 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе котировок

Форма 7. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

| № п\п | Наименование |  | Форма представления (предпочтительно) | Наименование документа в электронно-цифровой форме |  | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Письмо о подаче Заявки на участие в запросе котировок |  | Электронно-цифровая (pdf) | pismo |  | Количество листов |
| 1.2. | Форма 1. Техническое предложение |  | Электронно-цифровая (pdf) | Tex |  | Количество листов |
| 1.3. | Форма 2.Декларация соответствия Участника Запроса котировок |  | Электронно-цифровая (pdf) | deklar |  | Количество листов |
| 1.4. | Форма 3. Анкета участника закупки |  | Электронно-цифровая (pdf) | anketa |  | Количество листов |
| 1.4.1. | Форма 3 Анкета участника закупки |  | doc | аnketa2 |  | Количество листов |
| 1.5. | Форма 4. Письменное согласие на обработку персональных данных на руководителя |  | Электронно-цифровая (pdf) | pers |  | Количество листов |
| 1.5.1. | Форма 4. Письменное согласие на обработку персональных данных на главного бухгалтера |  | Электронно-цифровая (pdf) | pers1 |  | Количество листов |
| 1.5.2. | Форма 4. Письменное согласие на обработку персональных данных на лицо действующее по доверенности |  | Электронно-цифровая (pdf) | pers2 |  | Количество листов |
| 1.6. | Форма 5. Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства либо сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Электронно-цифровая (pdf) | cmcp |  | Количество листов |
| 1.7. | Форма 6. Протокол разногласий к проекту Договора |  | Электронно-цифровая (pdf) | prot |  | Количество листов |
| 2. | Отсканированные оригиналы учредительных документов участника закупки в актуальной редакции на дату подачи заявки на участие в запросе котировок. |  | Электронно-цифровая (pdf) | uchdoc |  | Количество листов |
| 3. | Отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за три месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или отсканированная нотариально заверенная копия такой выписки. |  | Электронно-цифровая (pdf) | vipiska |  | Количество листов |
| 4. | Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации Участника закупки - юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо отсканированная копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей). |  | Электронно-цифровая (pdf) | Svidoreg/ regip |  | Количество листов |
| 5. | Отсканированный оригинал свидетельства о постановке участника закупки на налоговый учет. |  | Электронно-цифровая (pdf) | uchet |  | Количество листов |
| 6. | Отсканированный оригинал основного документа, удостоверяющего личность (для участников закупки - физических лиц). |  | Электронно-цифровая (pdf) | pasport |  | Количество листов |
| 7. | Отсканированный оригинал документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица. |  | Электронно-цифровая (pdf) | director |  | Количество листов |
| 8. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке. |  | Электронно-цифровая (pdf) | perevod |  | Количество листов |
| 9. | Отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность). |  | Электронно-цифровая (pdf) | doverenost |  | Количество листов |
| 10. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  | Электронно-цифровая (pdf) | sdelka |  | Количество листов |
| 11. | Форма 7. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ |  | Электронно-цифровая (pdf) | opis |  | Количество листов |
| 13. | Прочие документы (перечислить) |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |
| _________________________________/ |  | _____________/ |  |  | _________________ |  |
| (полное наименование должности руководителя организации) |  | (подпись) м.п. |  |  | (Фамилия и инициалы) |  |

ЧАСТЬ III. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ:

Фирменный бланк (при наличии)

Письмо о подаче ценовой заявки на участие в запросе котировок

| «___» ________ 2019 года исх.№ __________ |  |
| --- | --- |

Изучив Извещение Запроса котировок в электронном виде № __________________________ (указать номер Запроса котировок), опубликованное в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), и на интернет-сайтах: электронной площадки www.rts-tender.ru, ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.ru), и принимая установленные в них требования и условия Запроса котировок, в том числе все условия Договора, включенного в извещение по Запросу котировок, мы,

______________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить договор на поставку товара _______________ (указать наименование предмета) (далее – Товар) на условиях и в соответствии с Приложением №1 «Форма1 Техническое предложение», являющимся неотъемлемым приложением к письму о подаче заявки на участие в запросе котировок и составляющим вместе с настоящим письмом Заявку на участие в Запросе котировок на общую сумму:

________________________________________________________________________________

цена Заявки на участие в Запросе котировок, руб.

, в том числе НДС в сумме:___________________________________________, руб.

Настоящая Заявка на участие в Запросе котировок дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| Приложение 1 | KD_172_specif | на ___ листах; |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.   Дата		/	/

Приложение № 1 к Письму о подаче ценовой заявки на участие в Запросе котировок

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ценовое предложение является неотъемлемой частью Письма о подаче ценовой заявки на участие в Запросе котировок и размещено в файле KD_172_specif.xls

ЧАСТЬ IV. Техническое задание

на поставку газовых настенных котлов с оборудованием, выполнение шеф-монтажа и пусконаладочных работ

| - Наименование предмета закупки |  |  |  |  | Поставка газовых настенных котлов с оборудованием, выполнение шеф-монтажа и пусконаладочных работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заказчик: |  |  |  |  | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |  |  |  |  |
| - Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика); |  |  |  |  | Газовые настенные котлы с оборудованием. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Описание товара |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| 1. | Газовые настенные котлы | Газовые настенные котлы Navien NCB 52H или эквивалент. |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
|  |  | Параметры эквивалентности котлов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество контуров |  |  |  |  | Одноконтурное (отопление) |  |  |
|  |  | Тип исполнения |  |  |  |  | Настенный |  |  |
|  |  | топливо |  |  |  |  | Газ природный по ГОСТ 5542-2014 |  |  |
|  |  | Тип камеры сгорания |  |  |  |  | Закрытая |  |  |
|  |  | Возможность каскадного подключения |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Защита от замерзания |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Диаметр дымового канала/отвода продуктов сгорания 60/100 мм |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Тип дымохода |  |  |  |  | Коаксиальный с возможностью подключения раздельного |  |  |
|  |  | Теплопроизводительность (50-30оС) |  |  |  |  | 52,3 кВт |  |  |
|  |  | Теплопроизводительность (80/60оС) |  |  |  |  | 47,7 кВт |  |  |
|  |  | Тепловой КПД при полной нагрузке (50/30оС) |  |  |  |  | Не менее 107,6% |  |  |
|  |  | Тепловой КПД при полной нагрузке (80/60оС) |  |  |  |  | Не менее 99,3% |  |  |
|  |  | Диапазон регулирования температуры нагрева |  |  |  |  | 40…82оС (с шагом 1оС) |  |  |
|  |  | КПД котла |  |  |  |  | Не менее 95% |  |  |
|  |  | Класс по окислам азота |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Давление газа на входе в прибор |  |  |  |  | Не менее 20 бар. |  |  |
|  |  | Макс. давление отопительной системы |  |  |  |  | 10 бар. |  |  |
|  |  | Макс. шумность |  |  |  |  | Не более 45 дБ |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания/частота (В/Гц) |  |  |  |  | 220-230/50 |  |  |
|  |  | Номинальная электрическая потребляемая мощность (Вт) |  |  |  |  | Не более 100 |  |  |
|  |  | Класс защиты электрических элементов не ниже |  |  |  |  | IPX4D |  |  |
|  |  | Планка подвеса включая крепежные элементы |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Встроенный фильтр теплоносителя системы отопления |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота (мм) |  |  |  |  | Не более 700 |  |  |
|  |  | Ширина (мм) |  |  |  |  | Не более 450 |  |  |
|  |  | Глубина (мм) |  |  |  |  | Не более 350 |  |  |
|  |  | Вес котла (кг) |  |  |  |  | От 35 до 40 |  |  |
| Комплект поставки оборудования к котлам для проведения монтажных и пусконаладочных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроллер цифрового программного управления каскадной системой со встроенным блоком управления | Контроллер цифрового программного управления каскадной системой со встроенным блоком управления |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Базовое устройство: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предохранитель |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Разъём связи Ethernet |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Разъём RS-485 |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Отсек штекерных подключений |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | DIP переключатели изменения функционала |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Подключение потребителей трехфазного тока через дополнительные силовые контакторы |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Простое подключение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Графический дисплей с текстовой индикацией на русском языке |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Индикатор режима работы и неисправностей |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Контекстная текстовая помощь |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Клавиши управления: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Навигация |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Подтверждение |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Отмена изменений в настройках |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Сброс и дополнительная информация |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Изменение режима |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Настройки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Последовательность котлов |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Ограничение максимальной температуры подающей линии каскада |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Заданные значения температуры подающей линии |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Режимы работы |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Количество и логика используемых котлов |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Минимальная мощность котлов каскада |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Индикации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая температура подачи |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | День недели и время |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Режим работы |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Рабочие параметры |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Диагностические данные |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Сообщения о неисправностях |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Функции: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Погодозависимая компенсация температуры подающей линии |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Отслеживание четырех датчиков температуры обвязки гидрострелки |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Управление водогрейными котлами по произвольно выбираемой схеме последовательного включения котлов. |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Возможность управления до 32 котлов в каскаде |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Электронный ограничитель максимальной и минимальной температуры подачи |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Настройка граничных значений параметров отопления |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Интегрированная система диагностики |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Возможность подключения внешнего устройства сигнализации неисправностей |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Возможность контроля и управления по ModBus. |  |  |  |  | Предусмотрено |  |  |
|  |  | Технические данные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение питание/частота (В/Гц) |  |  |  |  | 230/50 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность (Вт) |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды в режиме эксплуатации |  |  |  |  | Не уже -10…+45оС |  |  |
|  |  | консоль |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3. | Кабель связи для котлов в каскаде | Кабель связи для котлов в каскаде |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
|  |  | Протокол связи RS-485 |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | 5-pin штекер (male) -2шт. |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | 5-pin разъём (female)-1шт. |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Температурный диапазон: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Неподвижное применение |  |  |  |  | Не уже -40…+80оС |  |  |
|  |  | Подвижное применение |  |  |  |  | Не уже -30…+70оС |  |  |
| 4. | Накладной датчик температуры, для гидрострелки | Накладной датчик температуры, для гидрострелки. |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
|  |  | Тип |  |  |  |  | TEC 10kOhm при 25оС |  |  |
|  |  | Диапазон измерения |  |  |  |  | Не уже -30…+125оС |  |  |
|  |  | Измеряющий элемент из тонких никелевых слоев |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
| 5. | Датчик давления | Датчик давления (преобразователь) |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
|  |  | Диапазон рабочих напряжений |  |  |  |  | 10…30 В. DC |  |  |
|  |  | Унифицированный выходной токовый сигнал |  |  |  |  | 4…20 мА |  |  |
|  |  | Диапазон рабочего давления |  |  |  |  | 0…16 бар |  |  |
| 6. | Датчик температурный уличный | Термопреобразователь сопротивления (датчик температурный уличный) |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Тип материала |  |  |  |  | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Температурный (альфа) коэффициент |  |  |  |  | 3850 ppm/оС |  |  |
|  |  | Номинальное сопротивление RO =100 Ом |  |  |  |  | соответствие |  |  |
|  |  | Класс допуска F 0.15 |  |  |  |  | соответствие |  |  |
| 7. | Стабилизатор сетевого напряжения | Стабилизатор сетевого напряжения бастион ST555 или эквивалент |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Параметры эквивалентности стабилизатора: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная мощность нагрузки |  |  |  |  | 400 ВА |  |  |
|  |  | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа) не более |  |  |  |  | 555 ВА |  |  |
|  |  | Входное (сетевое) напряжение |  |  |  |  | 145…260В |  |  |
|  |  | Выходное напряжение при входном напряжении 165…260В |  |  |  |  | 200…240В |  |  |
|  |  | Выходное напряжение при входном напряжении 145…165В |  |  |  |  | Более 170В |  |  |
|  |  | Пределы изменения нагрузки |  |  |  |  | 0…100% |  |  |
|  |  | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД» (В), менее 170±3 и более 242±3 |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать (В), менее 165±5 и более 260±5 |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Мощность потребляемая от сети не более |  |  |  |  | 430 Вт |  |  |
| 8. | Насосы циркуляционные котловые | Насосы циркуляционные котловые Wilo TOP-RS 25/10 EM с электродвигателем или эквивалент |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
|  |  | Параметры эквивалентности насосов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конструкция |  |  |  |  | Одинарный |  |  |
|  |  | Принцип действия |  |  |  |  | Центробежный |  |  |
|  |  | Тип ротора |  |  |  |  | Мокрый |  |  |
|  |  | Расположение отверстий |  |  |  |  | Соосно |  |  |
|  |  | Производительность |  |  |  |  | Не менее10м3/ч |  |  |
|  |  | Напор |  |  |  |  | Не менее 11м |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление |  |  |  |  | 10 бар |  |  |
|  |  | Перекачиваемая жидкость – техническая вода с содержанием твердых включений не более 0,1% по массе, размером не более 0,2 мм и температурой перекачиваемой жидкости от 0 до +105°С. |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
|  |  | Класс защиты |  |  |  |  | Не ниже IPX4D |  |  |
|  |  | Класс изоляции |  |  |  |  | Н |  |  |
|  |  | Монтажная длина |  |  |  |  | Не более 180 мм |  |  |
|  |  | Макс. потребляемая мощность |  |  |  |  | Не более 390 Вт |  |  |
|  |  | Напряжение сети |  |  |  |  | 220 В |  |  |
| 9. | Дымоходы коаксиальные ø 60/100 | Дымоходы коаксиальные для котлов |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
|  |  | Проход через стену для конденсационных котлов ø 60/100 mm PPs/PVC компл.№2 L=1 000 мм |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
| 10. | Гидрострелка | Гидрострелка: |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Межосевое расстояние |  |  |  |  | 205 мм |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Сталь |  |  |
|  |  | Монтаж |  |  |  |  | Вертикальный |  |  |
|  |  | Диаметр |  |  |  |  | Ду 200 |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  |  | Фланцевое |  |  |
|  |  | Подключение к контуру |  |  |  |  | Ду 80 |  |  |
|  |  | Подключение к котлу |  |  |  |  | Ду 80 |  |  |
|  |  | Подключение датчика |  |  |  |  | 1/2̎ |  |  |
|  |  | Максимальный расход |  |  |  |  | 18 м3/ч |  |  |
|  |  | Максимальный расход |  |  |  |  | 180 кВт |  |  |
|  |  | Рабочая температура |  |  |  |  | 0…90оС |  |  |
|  |  | Рабочее давление |  |  |  |  | 5 бар |  |  |
|  |  | Размеры: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота |  |  |  |  | Не более 1200 мм |  |  |
|  |  | Ширина |  |  |  |  | Не более 200 мм |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  |  | Не более 470 мм |  |  |
| 11. | Расширительный бак 300 | Расширительный бак системы отопления |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | объем |  |  |  |  | 300 л |  |  |
|  |  | Диаметр разъёма соединения, дюйм |  |  |  |  | 1̎ |  |  |
|  |  | Макс. температура для мембраны |  |  |  |  | Не более 70оС |  |  |
|  |  | Предельное давление |  |  |  |  | 6 бар |  |  |
|  |  | Предварительное давление |  |  |  |  | 1,5 бар |  |  |
|  |  | Метод установки |  |  |  |  | Вертикальный |  |  |
|  |  | Высота |  |  |  |  | Не более 1095 мм |  |  |
|  |  | диаметр |  |  |  |  | Не более 640 мм |  |  |
|  |  | материал |  |  |  |  | Сталь |  |  |
|  |  | мембрана |  |  |  |  | Незаменяемая |  |  |
|  |  | Присоединение |  |  |  |  | Резьбовое |  |  |
|  |  | Наружное покрытие бака должно быть устойчиво к воздействию любых сред и не подвергаться воздействию температурным колебаниям |  |  |  |  | Соответствие |  |  |
| 12. | Термометр | Термометр: |  |  |  |  |  | шт. | 10 |
|  |  | Рабочее давление на гильзе |  | 1… 25кгс/см2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура |  | 0…+120оС |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр корпуса |  | 100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина погружной части |  | 150 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение штуцера |  | Радиальное |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды |  | Не уже -10…+60оС |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба |  | G ½ |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса и штока |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал гильзы |  | Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | Не ниже IP 43 |  |  |  |  |  |
| 13. | Манометр | Манометр: |  |  |  |  |  | шт. | 32 |
|  |  | Рабочее давление |  | 0…10 кгс/см2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр корпуса |  | 100 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение штуцера |  | Радиальное |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды |  | Не уже -50 …+60оС |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды |  | 0…+150оС |  |  |  |  |  |
|  |  | Присоединительная резьба |  | G ½ |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | Сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал механизма |  | Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | Не ниже IP40 |  |  |  |  |  |
| Арматура трубопроводная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Грязевик вертикальный Ду-80 | Грязевик вертикальный стальной Ду-80, Ру-16 кг/см2 приварной. |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Рабочая среда |  |  |  |  | Вода, пар |  |  |
|  |  | Строительная длина |  |  |  |  | Не более 420 мм |  |  |
|  |  | Максимальная температура |  |  |  |  | Не более +150оС |  |  |
|  |  | Корпус |  |  |  |  | Сталь |  |  |
|  |  | Покрытие корпуса |  |  |  |  | лакокрасочное |  |  |
| 15. | Дисковый затвор Ду-80 | Дисковый затвор Ду-80, Ру-16 кг/см2 |  |  |  |  |  | шт. | 6 |
|  |  | Уплотнение |  |  |  |  | EPDM |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды |  |  |  |  | 0…+130оС |  |  |
|  |  | корпус |  |  |  |  | Серый чугун |  |  |
|  |  | диск |  |  |  |  | Нержавеющая сталь |  |  |
| 16. | Кран шаровой с фитингом (ВР-НР) 1 ¼ | Кран шаровой с фитингом (ВР-НР) 1 ¼ |  |  |  |  |  | шт. | 21 |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Никелевая латунь |  |  |
|  |  | Рабочее давление |  |  |  |  | 25 кг/см2 |  |  |
|  |  | Рабочая температура для жидкости |  |  |  |  | 0…+100оС |  |  |
|  |  | Тип рычага |  |  |  |  | Длинная алюминиевая ручка |  |  |
| 17. | Кран шаровой с фитингом (ВР-НР) ½̎ | Кран шаровой с фитингом (ВР-НР) ½̎ |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Никелированная латунь |  |  |
|  |  | Рабочее давление |  |  |  |  | 25 кгс/см2 |  |  |
|  |  | Рабочая температура для жидкости |  |  |  |  | 0…100оС |  |  |
|  |  | Тип рычага |  |  |  |  | Длинная алюминиевая ручка |  |  |
| 18. | Кран шаровой (ВР-НР) 1̎ | Кран шаровой (ВР-НР) 1̎ |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | корпус |  |  |  |  | Латунь никелированная |  |  |
|  |  | Материал шара |  |  |  |  | Латунь |  |  |
|  |  | Рабочая температура для жидкости |  |  |  |  | 0…+60оС |  |  |
|  |  | Рабочее давление |  |  |  |  | 4 МПа |  |  |
| 19. | Кран шаровой (ВР-НР) ½̎ | Кран шаровой (ВР-НР) ½̎ |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Корпус |  |  |  |  | Латунь никелированная |  |  |
|  |  | Материал шара |  |  |  |  | Латунь |  |  |
|  |  | Рабочая температура для жидкости |  |  |  |  | 0…+60оС |  |  |
|  |  | Рабочее давление |  |  |  |  | 4 МПа |  |  |
| 20. | Кран шаровой (ВР-ВР) ½̎ | Кран шаровой (ВР-ВР) ½̎ |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Корпус |  |  |  |  | Латунь никелированная |  |  |
|  |  | Материал шара |  |  |  |  | Латунь |  |  |
|  |  | Рабочая температура для газа |  |  |  |  | 0…+60оС |  |  |
|  |  | Рабочее давление |  |  |  |  | 4 МПа |  |  |
| 21 | Кран шаровой газовый (ВР-ВР) ¾ | Рабочая среда |  |  |  |  | Газ | шт. | 7 |
|  |  | Управление |  |  |  |  | Ручка-бабочка |  |  |
|  |  | Класс герметичности |  |  |  |  | А |  |  |
|  |  | Рабочее давление для газа |  |  |  |  | 5 бар |  |  |
|  |  | Рабочая температура газа |  |  |  |  | Не уже -20… +60 оС |  |  |
| 22 | Кран шаровой газовый ¾ (ВР-ВР) | Рабочая среда |  |  |  |  | Газ | шт. | 7 |
|  |  | Корпус |  |  |  |  | Латунь никелированная |  |  |
|  |  | Материал шара |  |  |  |  | Латунь |  |  |
|  |  | Рабочая температура |  |  |  |  | Не уже от -20 До 120 С |  |  |
|  |  | Тип рычага |  |  |  |  | Длинная ручка |  |  |
| 23. | фильтр фланцевый Ду-80 | фильтр фланцевый Ду-80, Ру-16кг/см2 |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Температура рабочей среды |  |  |  |  | 0…+120оС |  |  |
|  |  | корпус |  |  |  |  | Серый чугун |  |  |
|  |  | крышка |  |  |  |  | Серый чугун |  |  |
|  |  | прокладка |  |  |  |  | Графитовая |  |  |
|  |  | Строительная длина |  |  |  |  | Не более 320 мм |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  |  | Фланцевое |  |  |
| 24 | Фильтр косой 1 ¼̎ | Фильтр косой 1 ¼̎, Ру-16 кг/см2 |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
|  |  | Температура рабочей среды |  |  |  |  | 0…+120оС |  |  |
|  |  | Корпус |  |  |  |  | Латунь |  |  |
| 25. | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Ду-80 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Ду-80, Ру-16 кг/см2 |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Материал корпуса |  |  |  |  | Чугун |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  |  | Фланцевое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды |  |  |  |  | 0…+150оС |  |  |
| 26. | Кран шаровой со штуцером ½ | Кран шаровой со штуцером ½ |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  |  | Наружная резьба |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды |  |  |  |  | 0…+100оС |  |  |
| 27. | Переход Ду 89х48 | Переход К-1-89х3,2-48,3х2,6 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  | шт. | 10 |
|  |  | Марка стали |  |  |  | Не ниже Ст20 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  | Под приварку |  |  |  |
| 28. | Переход Ду 76х42 | Переход К-1-76,1х2,9-42,4х2,6 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  | шт. | 14 |
|  |  | Марка стали |  |  |  | Не ниже Ст20 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  | Под приварку |  |  |  |
| 29. | Переход Ду 48х42 | Переход К-1-42,4х2,6-21,3х2,0 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  | шт. | 6 |
|  |  | Марка стали |  |  |  | Не ниже Ст20 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  | Под приварку |  |  |  |
| 30. | Переход Ду 42х20 | Переход К-1-42,4х2,6-21,3х2,0 ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
|  |  | Марка стали |  |  |  | Не ниже Ст20 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  | Под приварку |  |  |  |
| 31 | Переход латунный НР-НР 1 ¼̎ х 1 ¼̎ | Имеет наружную трубную цилиндрическую резьбу 1 ¼̎ х 1 ¼̎, по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). |  |  |  |  |  | шт. | 8 |
| 32 | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х 1̎ | Имеет наружную и внутреннюю трубную цилиндрическую резьбу 1 ¼̎ х 1̎ , по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). |  |  |  |  |  | шт. | 14 |
| 33. | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х 1 ½̎ | Имеет наружную и внутреннюю трубную цилиндрическую резьбу, 1 1/4" х 1 ½̎", по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). |  |  |  |  |  | шт. | 21 |
| 34. | Переход латунный НР-ВР 1̎ х 1 ½̎ | Имеет наружную и внутреннюю трубную цилиндрическую резьбу, 1̎ х 1 ½̎", по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
| 35. | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х ¾̎ | Имеет наружную и внутреннюю трубную цилиндрическую резьбу, 1 ¼̎ х ¾̎ по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226). |  |  |  |  |  | шт. | 14 |
| 36. | Резьба Д48 х 1 ¼̎ | # Резьба Д48 х 1 ¼̎ ГОСТ 24705-81 |  |  |  |  |  | шт. | 14 |
| 37. | Резьба Д32 х 1̎ | Резьба Д32 х 1̎ ГОСТ 24705-81 |  |  |  |  |  | шт. | 47 |
| 38. | Резьба Д26х ¾̎ | Резьба Д26х ¾̎ ГОСТ 24705-81 |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 39. | Резьба Д20 х ½̎ | Резьба Д20 х ½̎ ГОСТ 24705-81 |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
| 40. | Резьба Д32 х ½̎ | Резьба Д32 х ½̎ ГОСТ 24705-81 |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 41. | Автоматический воздухоотводчик ½̎ | Автоматический воздухоотводчик: |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Номинальное давление |  |  |  | 1МПа |  |  |  |
|  |  | Пробное давление |  |  |  | 1,5 МПа |  |  |  |
|  |  | Минимальное рабочее давление |  |  |  | 0,02 МПа |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды |  |  |  | 0…110оС |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда |  |  |  | Вода, растворы гликолей 50% |  |  |  |
|  |  | Область рабочих давлений для оптимальной производительности |  |  |  | 0,05…7 МПа |  |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды |  |  |  | 0…+60оС |  |  |  |
|  |  | Резьба присоединительного патрубка дюймы |  |  |  | G ½ ̎ H |  |  |  |
|  |  | Средний полный срок службы |  |  |  | Не менее 30 лет |  |  |  |
| 42. | Сгон прямой (ВР-НР) ¾̎ | Сгон прямой (ВР-НР) ¾̎ (американка) |  |  |  |  |  | шт. | 14 |
| 43. | Сгон прямой (ВР-ВР) 1̎ | Сгон прямой (ВР-ВР) 1̎ (американка) |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
| 44 | Сгон прямой (НР –НР) ¾̎ | # Сгон прямой (НР – НР) 3/4ГОСТ 8969-75 |  |  |  |  |  | шт. | 17 |
| 45. | Бурт под фланец Д-90 | Бурт под фланец PP-R Д-90 |  |  |  |  |  | шт. | 26 |
| 46. | Фланец стальной проточенный Ду-80 | Фланец стальной проточенный Ду-80, Ру-16 кг/см2 ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  | шт. | 26 |
| 47. | Бурт под фланец Ду-50 | Бурт под фланец Ду-50 |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
| 48. | Фланец стальной проточенный Ду-40 | Фланец стальной проточенный Ду-40, Ру-16 кг/см2 ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  | шт. | 4 |
| 49. | Тройник стальной Д89х89х89 | Тройник 1 - 89 х3,2 ГОСТ 17376-2001или ГОСТ 22822-83 |  |  |  |  |  | шт. | 2 |
|  |  | материал |  |  |  | Сталь |  |  |  |
|  |  | Марка стали |  |  |  | Не ниже Ст20 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  | Под приварку |  |  |  |
| 50. | Тройник стальной Д 89х76х89 | Тройник 1-89х2,9-76,1х2,9-89х3,2- ГОСТ 17376-2001 или ГОСТ 22822-83 |  |  |  |  |  | шт. | 14 |
|  |  | материал |  |  |  | Сталь |  |  |  |
|  |  | Марка стали |  |  |  | Не ниже Ст20 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  | Под приварку |  |  |  |
| 51. | Тройник стальной Д 32х32х32 | Тройник 2 -32 х2,0 ГОСТ 17376-2001 или ГОСТ 22822-83 |  |  |  |  |  | шт. | 18 |
|  |  | материал |  |  |  | Сталь |  |  |  |
|  |  | Марка стали |  |  |  | Не ниже Ст20 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  | Под приварку |  |  |  |
| 52. | Тройник стальной Д 32х20х32 | Тройник 2-32х2,0-20х2,0-32х2,0- ГОСТ 17376-2001 или ГОСТ 22822-83 |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
|  |  | материал |  |  |  | Сталь |  |  |  |
|  |  | Марка стали |  |  |  | Не ниже Ст20 |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения |  |  |  | Под приварку |  |  |  |
| 53. | Тройник латунный ВР рез Д1 ¼̎ | Тройник латунный ВР рез Д1 ¼̎ |  |  |  |  |  | шт. | 21 |
| 54. | Тройник латунный ВР рез Д 1̎ | Тройник латунный ВР рез Д 1̎ |  |  |  |  |  | шт. | 8 |
| 55. | Труба дренажная ПВХ | Труба дренажная ПВХ для отвода конденсата из систем кондиционирования Ду 16мм (бухта 30м) |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 56. | Отвод 90 Д89 | Отвод 90 Д89 по ГОСТ 17375-2001 (Т-3,5 мм) |  |  |  |  |  | шт. | 12 |
| 57. | Отвод 90 Д42 | Отвод 90 Д42 по ГОСТ 17375-2001 (Т- 3,6 мм) |  |  |  |  |  | шт. | 28 |
| 58. | Отвод 90 Д 32 | Отвод 90 Д 32 по ГОСТ 17375-2001 (Т-3,2 мм) |  |  |  |  |  | шт. | 12 |
| 59. | Кран трехходовой | Кран трехходовой для манометра G ½̎ - G ½̎ (внутр.-внутр.) Ру-25 кг/см2 |  |  |  |  |  | шт. | 32 |
|  |  | Корпус |  |  |  |  | Латунь |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды |  |  |  |  | 0…+225оС |  |  |
|  |  | Фланец для подключения контрольного манометра |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 60. | Вставка диэлектрическая 3/4 | Вставка диэлектрическая 3/4 |  |  |  |  |  | шт. | 7 |
| 61 | Труба ВГП Д-20х2,5 | Труба ВГП Д-20х2,5 по ГОСТ3262-75 |  |  |  |  |  | пог. м | 50 |
| 62. | Труба ВГП Д-80х4 | Труба ВГП Д-80х4 по ГОСТ3262-75 |  |  |  |  |  | пог. м | 24 |
| 63. | Труба ВГП Д-40х3 | Труба ВГП Д-40х3 по ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  | пог. м | 22 |
| 64. | Труба ВГП Д-32х2,8 | Труба ВГП Д-32х2,8 по ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  | пог. м | 18 |
| 65. | Труба ВГП Д-25х2,8 | Труба ВГП Д 25х2,8 по ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  | пог. м | 8 |
| 66 | # Подводка для газа 3/4 сильфонного типа | Тип соединения |  |  |  | Гайка-гайка |  | шт | 7 |
|  |  | диаметр |  |  |  | 3/4 |  |  |  |
|  |  | Длина |  |  |  | 150 см |  |  |  |
|  |  | Тип резьбы |  |  |  | Внутренняя/внутренняя |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  | Нержавеющая сталь |  |  |  |
|  |  | Давление |  |  |  | 10 бар |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура (°С) |  |  |  | Не уже от -20 до +120°C |  |  |  |
| 67. | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1̎ | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1̎ |  |  |  |  |  | шт. | 6 |
| 68. | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1 ¼̎ | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1 ¼̎ |  |  |  |  |  | шт. | 12 |
| 69. | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1½̎ | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1½̎ |  |  |  |  |  | шт. | 28 |
| 70. | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 4̎ | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 4̎ |  |  |  |  |  | шт. | 12 |
| 71. | Шкаф диспетчеризации | Шкаф диспетчеризации должен быть предназначены для работы в составе котельного оборудования для дистанционного мониторинга работы оборудования и снятия показаний с приборов учета энергоносителей. |  |  |  |  |  | шт. | 1 |
|  |  | Характеристики электропитания шкафа: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество источников питания 1 |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение питания В |  |  |  | ~220 +10%/-15%; |  |  |  |
|  |  | токо-временная характеристика автоматических выключателей |  |  |  | С |  |  |  |
|  |  | Состав шкафа диспетчеризации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | 2 аккумуляторные батареи |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | GSM модем |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Характеристики устройств, входящих в состав шкафа диспетчеризации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метод установки |  |  |  | на DIN рейку |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение питания переменного тока |  |  |  | 110…264В с частотой 45…65Гц |  |  |  |
|  |  | Напряжение выходного питания в диапазоне |  |  |  | не шире чем 20,4……26,0В постоянного тока (при питании от АКБ) |  |  |  |
|  |  | Напряжение выходного питания в диапазоне |  |  |  | не шире чем 26,5……27,5В постоянного тока (при питании от сети) |  |  |  |
|  |  | Номинальная мощность на выходе не менее 48Вт (при питании от АКБ) |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Номинальная мощность на выходе не менее 60Вт (при питании от сети) |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток потребления при работе от сети не более 1,1А |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток потребления при работе от АКБ не более 2,1А |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие дискретного выхода для передачи аварийного состояния ИБП на верхний уровень |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие входов для подключения внешних аккумуляторных батарей, не допускается использование ИБП со встроенными аккумуляторными батареями |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Контроль заряда аккумуляторных батарей, с ограничением тока заряда, а также защита АКБ от глубокого разряда |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Электронная защита изделия и нагрузки от короткого замыкания в нагрузке с отключением выходного напряжения и автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причин неисправности |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Время переключения с основного источника питания на АКБ и обратно не более 5мс |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Индикация на лицевой панели ИБП следующих параметров/режимов/событий/состояний: АКБ подключена или отсутсвует; АКБ заряжена полностью; АКБ заряжена не полностью; перегрузка или короткое замыкание на выходе ИБП; наличие питания от сети |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур окружающей среды |  |  |  | не уже чем –20...+50 °С |  |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение 12 В |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Емкость аккумуляторной батареи |  |  |  | не менее 7А∙ч |  |  |  |
|  |  | Срок службы до 10-ти лет при нормальных условиях эксплуатации |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Саморазряд не более 3% в месяц при температуре 25 °C |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Температура эксплуатации |  |  |  | Не уже -15°C…+40 °C |  |  |  |
|  |  | Тип аккумуляторных батарей |  |  |  | герметичные необслуживаемые |  |  |  |
|  |  | GSM модем: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания 24В |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Наличие гальванически изолированного интерфейсом RS-485 и RS-232 для дистанционной передачи данных в сетях GSM |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Встроенный сторожевой таймер (WatchDog) обеспечивает бесперебойную работу модема, оперативно перезагружая прибор в случае сбоев и зависаний |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Скорость передачи данных по RS-485 1200-115200 бит/сек |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Диапазон частот GSM: 900/1800МГц |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | Слот для сим-карт |  |  |  | Не менее 1 шт. |  |  |  |
|  |  | Антенный разъём для подключения выносной антенны |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  | Поддерживаемые стандарты связи CSD, SMS, USSD |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
|  |  | наличие цифрового входа "сухой контакт" |  |  |  | Соответствие |  |  |  |
| - Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации |  |  | Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях, быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), прошедшим предпродажную подготовку. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц. |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров |  |  | Упаковка должна быть без нарушения целостности, иметь необходимую информацию о методах транспортировки, строповки, и т.д. Упаковка должна обеспечивать защиту товара от атмосферных осадков и механических воздействий в период транспортировки. |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества |  |  | Гарантийный срок на поставляемый товар предоставляется в соответствии с условиями производителя товара, но не менее 36 месяцев с момента установки. |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) |  |  | Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации Качество товара должны соответствовать требованиям нормативных документов завода-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатами, гарантийным талоном производителя. |  |  |  |  |  |  |
| - Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) |  |  | На Товар (комплектующие изделия и оборудование), поставленный Поставщиком взамен Товара (комплектующих изделий и оборудования), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки. |  |  |  |  |  |  |
| - Требования по объему гарантий качества услуг |  |  | Если в течение гарантийного срока Товар (комплектующие изделия и оборудование) окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем замены Товара (комплектующих изделий и оборудования) или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ. Гарантия на 100% узлов и агрегатов товара (комплектующих изделий и оборудования), при соблюдении правил эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| - Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов |  |  | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12 (или УПД), товарно-транспортная накладная или транспортная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацию, подтверждающую качество Товара: сертификатом соответствия (или декларацией) на товар, используемые материалы для изготовления котла и оборудование поставляемое с котлом, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае прохождения добровольной сертификации); документами, предусмотренными заводом-изготовителем и подтверждающие качество (паспорт котла), технической документацией (инструкция по эксплуатации, монтажный чертеж, спецификация и др.), а также сопровождаться другими документами по качеству на используемые материалы для изготовления котла и оборудование поставляемое с котлом, предусмотренными законодательством Российской Федерации; гарантийный лист, оформленный на Заказчика на основное и вспомогательное оборудование. Все документы должны быть заверены надлежащим образом. |  |  |  |  |  |  |
| - Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |  |  | Товар поставляется при 100% готовности и проведенной предпродажной подготовкой. Поставщик проводит шеф-монтажные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. Пусконаладочные работы, произвести до начала отопительного сезона в течение 3 (трех) рабочих дней, сроки начала проведения пусконаладочных работ оговариваются Заказчиком с Поставщиком. Силами поставщика производится интеграция шкафного оборудования в систему диспетчеризации заказчика. Интеграция предусматривает заведение нового объекта в систему диспетчеризации, а также создание мнемосхем и привязка датчиков, узлов, агрегатов котельной к мнемосхеме. Проверяет выполнение всех заявленных функций по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова,1. Выполненные работы подтверждаются документами (актами) оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и передаются Заказчику. |  |  |  |  |  |  |
| - Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок |  |  | Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова,1. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. Срок поставки Товара (комплектующих изделий и оборудования) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. |  |  |  |  |  |  |
| - Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты) |  |  | Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара, комплектующих изделий, оборудования и выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной и актами выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, комплектующих изделий, оборудования и выполненных работ. |  |  |  |  |  |  |

ЧАСТЬ V «Проект договора»

# ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___

г. Симферополь                                                                                            «___»     ____________       2019  г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора – главного инженера Забары Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности исх.№ 20-3/1054 от 06.02.2019г., с одной стороны, и _______________________________________________________, именуем___ в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и согласно протоколу ___________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

# 1.1. Предметом Договора является поставка газовых настенных котлов с оборудованием, выполнение шеф-монтажа и пусконаладочных работ (далее – Товар) Поставщиком для нужд Заказчика, в количестве (объеме) указанном в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

1.2. Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Качество товара должны соответствовать требованиям нормативных документов завода-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатами, гарантийным талоном производителя.

Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях, быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), прошедшим предпродажную подготовку.

На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Поставщик также обязуется обеспечить оказание следующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара:

1.4.1. Осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в Договоре;

1.4.2. Выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

1.4.3. Товар поставляется при 100% готовности и проведенной предпродажной подготовкой.

Поставщик проводит шеф-монтажные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. Пусконаладочные работы, произвести до начала отопительного сезона в течение 3 (трех) рабочих дней, сроки начала проведения пусконаладочных работ оговариваются Заказчиком с Поставщиком. Силами поставщика производится интеграция шкафного оборудования в систему диспетчеризации заказчика. Интеграция предусматривает заведение нового объекта в систему диспетчеризации, а также создание мнемосхем и привязка датчиков, узлов, агрегатов котельной к мнемосхеме.  Проверяет выполнение всех заявленных функций по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова,1. Выполненные работы подтверждаются документами (актами) оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и передаются Заказчику.

1.5. Заказчик обязан принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

2. Стоимость Товара и порядок расчетов

2.1.   Сумма настоящего договора составляет _________ рублей (___________________ рублей _____ копеек), в том числе НДС - ___ %, что составляет - _________ рублей (___________________ рублей _____ копеек).

Сумма настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. Сумма настоящего Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме, страхование, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. В соответствии с п. 19.16, 19.17 статьи 19 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (новая редакция), действующего на момент заключения настоящего Договора, при поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально такому количеству Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик в обязательном порядке изменяет цену Договора указанным образом.

При этом вышеуказанное увеличение (уменьшение) по предложению Заказчика, допустимо в пределах не более 30% (тридцати процентов) первоначального количества, ассортимента Товара, цены Договора в сумме по совокупности всех дополнительных соглашений.

2.3.   Заказчик осуществляет оплату Товара Поставщику на основании выставленного счета в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика. Датой оплаты Товара будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара, комплектующих изделий, оборудования и выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной накладной и актами выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара, комплектующих изделий, оборудования и выполненных работ.

  - Реквизиты первичных документов должны соответствовать требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Заказчик вправе запрашивать у Поставщика акты сверок взаиморасчетов на Товар. При этом Поставщик, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения запроса направить оформленный экземпляр Заказчику.

  - Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон по настоящему Договору не применяются.

3. Условия и порядок поставки

3.1. Срок поставки Товара (комплектующих изделий и оборудования) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

3.1.1. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку.

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара.

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.2 Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район,

с. Янтарное, ул. Кубракова,1.

3.3. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

В случаях, когда доставка Товара производится не транспортом Поставщика, а силами транспортной компании, то в сопроводительных документах (транспортная накладная), помимо количества мест, в обязательном порядке указываются единицы измерения, указанные в спецификации к Договору (Приложение №1 к Договору).

3.4. Товар должен поставляться в полной комплектации предусмотренной заводом-изготовителем и данным техническим заданием.

Упаковка должна быть без нарушения целостности, иметь необходимую информацию о методах транспортировки, строповки, и т.д. Упаковка должна обеспечивать защиту товара от атмосферных осадков и механических воздействий в период транспортировки.

3.5. Не позднее чем за 7(семь) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара, и правильность заполнения товаросопроводительных документов.

3.6. Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12 (или УПД), товарно-транспортная накладная или транспортная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацию, подтверждающую качество Товара: сертификатом соответствия (или декларацией) на товар, используемые материалы для изготовления котла и оборудование поставляемое с котлом, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае прохождения добровольной сертификации); документами, предусмотренными заводом-изготовителем и подтверждающие качество (паспорт котла), технической документацией (инструкция по эксплуатации, монтажный чертеж, спецификация и др.), а также сопровождаться другими документами по качеству на используемые материалы для изготовления котла и оборудование поставляемое с котлом, предусмотренными законодательством Российской Федерации; гарантийный лист, оформленный на Заказчика на основное и вспомогательное оборудование.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6.1. В товарной накладной, товарно-транспортной накладной и счет-фактуре, в графе «Грузополучатель» указывать реквизиты согласно Приложению № 2 к Договору.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара производится представителем Заказчика на предмет его соответствия требованиям Договора по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией в момент выгрузки Товара на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, Заказчик имеет право отказать в приёмке Товара, о чем составляется акт.

4.2. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Заказчика.

Товар должен соответствовать требованиям, стандартов (ГОСТ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации

# 4.3. В случае соответствия Товара требованиям Договора уполномоченный представитель Заказчика подписывает товаросопроводительные документы на поставляемый Товар.

4.4. Для обеспечения готовности Заказчика к приемке Товара Поставщик не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней обязан известить Заказчика о сроке Поставки Товара. Заказчик, получив письменное уведомление Поставщика о сроке поставки Товара, обязан обеспечить необходимые условия приемки Товара.

4.5. В случае выявления уполномоченным представителем Заказчика несоответствия Товара содержанию товаросопроводительных документов и условиям Договора, составляется соответствующий акт, в котором указываются выявленные дефекты и несоответствия. Акт составляется в количестве двух экземпляров по одному для каждой Стороны. В случае отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания такого акта, в акте делается соответствующая запись, и акт подписывается комиссией со стороны Заказчика. Акт, подписанный одной из Сторон, имеет силу, если другая Сторона не докажет уважительность причин отказа от подписания акта.

4.6. В случае повреждения или гибели Товара при его транспортировке ответственность несет лицо ответственное за транспортировку Товара.

4.7. В случае обнаружения дефектов или недостатков Товара, вскрытие которых в процессе приемки Товара не представлялось возможным, Поставщик обязан устранить их за свой счет в 10-дневный срок с момента обнаружения дефектов.

4.8. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- возврата уплаченных за Товар денежных средств;

- соразмерного уменьшения цены;

- возмещения расходов на устранение недостатков Товара.

4.9. Поставщик возвращает Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в случае, предусмотренном п. 4.8. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

# 5. Возникновение у Заказчика права собственности на Товар

# и гарантийные обязательства

5.1 Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента получения Товара на склад Заказчика и подписания Заказчиком товаросопроводительных документов на Товар.

В случае приемки и оплаты Заказчиком только части Товара, удовлетворяющей требованиям Договора, к Заказчику переходит право собственности на принятую им часть Товара.

5.2. Гарантийный срок на поставляемый товар предоставляется в соответствии с условиями производителя товара, но не менее 36 месяцев с момента установки.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар (комплектующие изделия и оборудование) окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем замены Товара (комплектующих изделий и оборудования) или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ.

5.4. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 7 (семи) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

5.4.1. Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 14 (четырнадцати) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

5.4.2. На Товар (комплектующие изделия и оборудование), поставленный Поставщиком взамен Товара (комплектующих изделий и оборудования), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки.

# 6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, а также без дефектов изготовления. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении.

6.1.2. Поставить Товар, свободный от любых прав третьих лиц или притязаний третьих лиц, о которых Поставщику было известно.

6.1.3. Исполнить все свои обязательства, изложенные в других положениях настоящего Договора.

6.1.4. Предоставить счёт, счет-фактуру (для плательщиков НДС) и товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или УПД), транспортную (или товаро-транспортную) накладную и документами по качеству согласно п.3.6.

6.1.5. В случае подписания первичных документов Поставщика уполномоченными лицами, предоставлять вместе с товаросопроводительными документами приказы, выписки из приказов, доверенности и т.п., уполномочивающие эти лица на подписание документов.

6.1.6. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2. Исполнить все свои обязательства, изложенные в других положениях настоящего Договора.

6.2.3. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Уменьшать объем Товара по настоящему Договору в зависимости от реального финансирования расходов.

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты.

6.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

6.6. Заказчик и Поставщик будут строго хранить конфиденциальность информации, содержащей служебную, банковскую и коммерческую тайны, полученной от другой Стороны или от третьих лиц, и будут принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться только с общего согласия Заказчика и Поставщика.

Конфиденциальная информация, содержащая служебную, банковскую и коммерческую тайны, определена Указом Президента РФ от 06.08.1997 г. №188 «О перечне сведений конфиденциального характера» и Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

# 7. Ответственность Сторон

7.1. При непредставлении товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих качество Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты, от цены Договора, за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении Поставщиком сроков устранения выявленных дефектов, предусмотренных п. 4.7. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты, от стоимости дефектного Товара за каждый день просрочки.

7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты каждой партии Товара, согласованных Сторонами, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты, от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки.

7.4. При нарушении Поставщиком сроков поставки Товара/поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от стоимости не поставленного Товара/поставленного Товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки.

7.5. Уплата штрафных санкций/неустоек согласно условиям настоящего Договора не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств по Договору.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную по настоящему Договору, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в силу обстоятельств непреодолимой силы, то есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предвидеть и избежать, - землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления и др. в соответствии с п.3 ст. 401 ГК РФ.

8.2. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы мешают выполнить свои обязательства, обязана в наиболее короткий срок письменно известить об этом другую Сторону, используя все средства связи.

8.3. Срок выполнения обязательства по настоящему Договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств.

8.4. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия являются соответствующие документы, которые выдаются торгово-промышленной палатой.

8.5. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон в установленном порядке имеет право расторгнуть настоящий договор. В случае предварительной оплаты Поставщик возвращает Заказчику средства в течение 3 (трех) дней со дня расторжения настоящего договора.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как поставка надлежащего качества, соблюдения сроков поставки, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба. При выборе обеспечения Договора в виде денежных средств, при возврате обеспечения, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму неустойки (штрафа, пени), при наличии таковой.

Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

ИНН 9102028499

КПП 910201001

ОГРН 1149102047962

ОАО «Банк ЧБРР»

расчетный счет: 40602810400004012116,

кор. счет: 30101810035100000101

(ИНН банка 9102019769, КПП 910201001,

ОГРН 1149102030186, БИК Банка: 043510101)

В поле «Назначение платежа» платежного поручения указать, что средства перечисляются в качестве обеспечения исполнения договора (указать реестровый номер извещения).

Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна быть выдана банком, который соответствует требованиям постановления Правительства РФ от 12.04.2018г. №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения договоров».

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.2. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 81 330 (Восемьдесят одна тысяча триста тридцать) рублей 11 копеек.

9.3. Поставщик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

9.4. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен на срок, который не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней превышает срок действия Договора. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

9.6. Прекращение обеспечения исполнения Договора по истечении срока, указанного в п.9. 5 Договора, признается существенным нарушением Договора Поставщиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Поставщику. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения договора и при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по договору в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Поставщиком в его письменном требовании.

9.8. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

9.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

# 10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

# 11. Порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным закупочной документацией требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Поставщику вышеуказанного решения.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора.

12.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

12.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается:

12.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по Договору.

12.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

12.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

12.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

# 13. Прочие условия.

13.1. Во всех случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то лицами. Стороны договорились, что сообщения, переданные по факсимильной связи, электронной связи имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов.

Стороны пришли к соглашению, что переписка (сообщения, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, оформляемые во исполнение условий настоящего Договора) между Сторонами осуществляется на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, нарочно, факсимильной связью, электронной связью, почтовым письмом.

13.2. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до 30.11.2019 г., а в части взаиморасчетов -  до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

13.3. С момента подписания Сторонами Договора вся предшествующая переписка и достигнутые устные и письменные договоренности по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

13.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и т.д., эта Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

13.6. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора:

- Приложение № 1 – «Спецификация».

- Приложение № 2 – «Реквизиты филиалов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

# 14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

| ПОСТАВЩИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
|  | 295026, Российская Федерация, Республика Крым г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а тел. (3652) 53-41-87 Факс 51-61-49 |
|  | Банковские реквизиты: |
|  | ИНН 9102028499 |
|  | КПП 910201001 |
|  | ОГРН 1149102047962 |
|  | ОКПО 00477038 |
|  | Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь |
|  | ИНН 7701105460 (банка) |
|  | БИК 043510607 |
|  | Кор.сч.№ 30101810335100000607 |
|  | р/с № 40602810140480000012-консолидиров. |

# Заместитель генерального директора –

# главный инженер

____________ / _____________/                   ____________ /С.М. Забара /

# Приложение № 1

# к Договору №____

от «__» __________2019 г.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от «___» ______2019 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора – главного инженера Забары Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности исх.№ 20-3/1054 от 06.02.2019г., с одной стороны, и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, составили настоящую спецификацию о нижеследующем:

1. Стороны согласовали объем поставки Товара:

| № п/п | Наименование | Описание и технические характеристики | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед. с НДС, руб. | Ставка налога, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Газовые настенные котлы |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| Комплект поставки оборудования к котлам для проведения монтажных и пусконаладочных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер цифрового программного управления каскадной системой со встроенным блоком управления |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| - . | Кабель связи для котлов в каскаде |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Накладной датчик температуры, для гидрострелки |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Датчик давления |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Датчик температурный уличный |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Стабилизатор сетевого напряжения |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Насосы циркуляционные котловые |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Дымоходы коаксиальные ø 60/100 |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Гидрострелка |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Расширительный бак 300 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Термометр |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
|  | Манометр |  | шт. | 32 |  |  |  |  |
|  | Грязевик вертикальный Ду-80 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Дисковый затвор Ду-80 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой с фитингом (ВР-НР) 1 ¼ |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой с фитингом (ВР-НР) ½̎ |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой (ВР-НР) 1̎ |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой (ВР-НР) ½̎ |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой (ВР-ВР) ½̎ |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой газовый (ВР-ВР) ¾ |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой газовый ¾ (ВР-ВР) |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | фильтр фланцевый Ду-80 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Фильтр косой 1 ¼̎ |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Ду-80 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой со штуцером ½ |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Переход Ду 89х48 |  | шт. | 10 |  |  |  |  |
|  | Переход Ду 76х42 |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
|  | Переход Ду 48х42 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
|  | Переход Ду 42х20 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Переход латунный НР-НР 1 ¼̎ х 1 ¼̎ |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
|  | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х 1̎ |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
|  | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х 1 ½̎ |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
|  | Переход латунный НР-ВР 1̎ х 1 ½̎ |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х ¾̎ |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
|  | Резьба Д48 х 1 ¼̎ |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
|  | Резьба Д32 х 1̎ |  | шт. | 47 |  |  |  |  |
|  | Резьба Д26х ¾̎ |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Резьба Д20 х ½̎ |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Резьба Д32 х ½̎ |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик ½̎ |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Сгон прямой (ВР-НР) ¾̎ |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
|  | Сгон прямой (ВР-ВР) 1̎ |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Сгон прямой (НР –НР) ¾̎ |  | шт. | 17 |  |  |  |  |
|  | Бурт под фланец Д-90 |  | шт. | 26 |  |  |  |  |
|  | Фланец стальной проточенный Ду-80 |  | шт. | 26 |  |  |  |  |
|  | Бурт под фланец Ду-50 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Фланец стальной проточенный Ду-40 |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
|  | Тройник стальной Д89х89х89 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
|  | Тройник стальной Д 89х76х89 |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
|  | Тройник стальной Д 32х32х32 |  | шт. | 18 |  |  |  |  |
|  | Тройник стальной Д 32х20х32 |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Тройник латунный ВР рез Д1 ¼̎ |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
|  | Тройник латунный ВР рез Д 1̎ |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
|  | Труба дренажная ПВХ |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Отвод 90 Д89 |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
|  | Отвод 90 Д42 |  | шт. | 28 |  |  |  |  |
|  | Отвод 90 Д 32 |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
|  | Кран трехходовой |  | шт. | 32 |  |  |  |  |
|  | Вставка диэлектрическая 3/4 |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Труба ВГП Д-20х2,5 |  | пог. м | 50 |  |  |  |  |
|  | Труба ВГП Д-80х4 |  | пог. м | 24 |  |  |  |  |
|  | Труба ВГП Д-40х3 |  | пог. м | 22 |  |  |  |  |
|  | Труба ВГП Д-32х2,8 |  | пог. м | 18 |  |  |  |  |
|  | Труба ВГП Д-25х2,8 |  | пог. м | 8 |  |  |  |  |
|  | Подводка для газа 3/4 сильфонного типа |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
|  | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1̎ |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
|  | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1 ¼̎ |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
|  | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1½̎ |  | шт. | 28 |  |  |  |  |
|  | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 4̎ |  | шт. | 12 |  |  |  |  |
|  | Шкаф диспетчеризации |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего к оплате |  |  |  |  |  |  |  |

Итого на сумму: _______________________рублей в том числе НДС/без НДС ______________рублей.

2. Настоящее приложение подписано в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу для каждой Стороны.

# Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

| ПОСТАВЩИК:; ЗАКАЗЧИК:. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго». 295026, Российская Федерация, Республика Крым г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а тел. (0652) Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49. Банковские реквизиты:. ИНН 9102028499. КПП 910201001. ОГРН 1149102047962, ОКПО 00477038. Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь. ИНН 7701105460 (банка). БИК 043510607. Кор.сч.№ 30101810335100000607. р/с № 40602810140480000012-консолидиров.. Заместитель генерального директора – главный инженер ____________ / _____________/ ____________ /С.М. Забара / |  |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору №______

от «__» __________20__ г.

Реквизиты филиалов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(для заполнения товарной накладной, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в графе «Грузополучатель» согласно п.3.6.1. Договора).

- Поставка в г. Джанкой:

Грузополучатель: Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Джанкой ИНН 9102028499, КПП 910543001, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымских Партизан, д.82   тел.:(36564)33-288, р/с 40602810341000000013   в банке РНКБ (ПАО), БИК 043510607, к/с 30101810335100000607

Место поставки: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Янтарное, ул. Кубракова,1.

# Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

| ПОСТАВЩИК:; ЗАКАЗЧИК:. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго». 295026, Российская Федерация, Республика Крым г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а тел. (0652) Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49. Банковские реквизиты:. ИНН 9102028499. КПП 910201001. ОГРН 1149102047962, ОКПО 00477038. Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь. ИНН 7701105460 (банка). БИК 043510607. Кор.сч.№ 30101810335100000607. р/с № 40602810140480000012-консолидиров.. Заместитель генерального директора – главный инженер ____________ / _____________/ ____________ /С.М. Забара / |  |
| --- | --- |

ЧАСТЬ IV. Обоснование НМЦД

ОБОСНОВАНИЕ НМЦД

Рассчитано методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является неотъемлемой частью Извещения и размещено в файле KD_172_NMCD.xls

Заполняется, как на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), так и на главного бухгалтера (так и на лицо, действующее по доверенности.

Вторая часть заявки размещается участником согласно требованиям и условиям, установленным Регламентом ЭТП в разделе «Ценовое предложение».

Необходимо перечислить документы, требуемые в п. 1.3.2. ст. 1.3.  ЧАСТИ I. «СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ».

Необходимо перечислить документы, которые Участник прилагает в качестве дополнительной информации не требуемой настоящим извещением.

Данная форма предоставляется Участником в формат *.pdf, а так же в формате *.doc.

заполняется, как на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), так и на главного бухгалтера (так и на лицо, действующее по доверенности.

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект договора, Участник должен представить в составе своей Заявки протокол разногласий к проекту договора. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям договора, которые Участник предлагает на рассмотрение, но отклонение которых не повлечет отказа Участника от подписания договора, в случае признания его Участником, чья Заявка признана лучшей. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору.	В любом случае Участник должен иметь в виду, что предоставление Участником Протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий. Участник не имеет право в случае признания Комиссией его Заявки лучшей, инициировать процедуру преддоговорных переговоров с Заказчиком с целью внесения каких либо изменений в Договор, если предложения Участника, не были указаны в данной форме и не зафиксированы в решении Комиссии.

В случае если у Участника нет «желательных» условий договора пишется «желательных условий нет».

!!!Все файлы Заявки, размещенные участником Запроса котировок на ЭТП, должны иметь наименование согласно настоящей описи (пп. 2 ч. 5 п. 1.3.1. Извещения), при этом Участнику необходимо указать количество листов в прилагаемом файле, в случае если участником не будут соблюдены данные требования извещения Комиссия вправе отклонить такую заявку.

Участнику необходимо указать количество листов прилагаемого файла ( пп. 2.ч. 5. П. 1.3.1. Извещения).

Вторая часть заявки размещается участником согласно, требований и условий, установленных Регламентом ЭТП в разделе «Ценовое предложение».

Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании гл. 26.2. НК РФ «Упрощенная система налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС.

!!!Приложение к Письму о подаче ценового предложения является неотъемлемой частью данного письма  и размещено в файле KD_172_specif.xls. Участник заполняет столбики данного файла № 3,6,7,8 и предоставляет в составе заявке в формате xls.