## Лист1
Приложение №1 к Письму о подаче ценовой заявки на участие в Запросе котировок №172
Ценовое предложение
к Запросу котировок в электронной форме № 172
на поставку газовых настенных котлов с оборудованием, выполнение шеф-монтажа и пусконаладочных работ
№ п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., c НДС, руб. | Ставка налога, % | Сумма НДС, руб. | Стоимость c НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Газовые настенные котлы |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
Комплект поставки оборудования к котлам для проведеня монтажных и пусконаладочных работ
2 | Контроллер цифрового программного управления каскадной системой со встроенным блоком управления |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
3 | Кабель связи для котлов в каскаде |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
4 | Накладной датчик температуры, для гидрострелки |  | шт. | 4 |  |  |  | 0
5 | Датчик давления |  | шт. | 4 |  |  |  | 0
6 | Датчик температурный уличный |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
7 | Стабилизатор сетевого напряжения |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
8 | Насосы циркуляционные котловые |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
9 | Дымоходы коаксиальные ø 60/100 |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
10 | Гидрострелка |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
11 | Расширительный бак 300 |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
12 | Термометр |  | шт. | 10 |  |  |  | 0
13 | Манометр |  | шт. | 32 |  |  |  | 0
14 | Грязевик вертикальный Ду-80 |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
15 | Дисковый затвор Ду-80 |  | шт. | 6 |  |  |  | 0
16 | Кран шаровой с фитингом (ВР-НР) 1 ¼ |  | шт. | 21 |  |  |  | 0
17 | Кран шаровой с фитингом (ВР-НР) ½̎ |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
18 | Кран шаровой (ВР-НР) 1̎ |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
19 | Кран шаровой (ВР-НР) ½̎ |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
20 | Кран шаровой (ВР-ВР) ½̎ |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
21 | Кран шаровой газовый (ВР-ВР) ¾ |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
22 | Кран шаровой газовый 3/4 |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
23 | фильтр фланцевый Ду-80 |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
24 | Фильтр косой 1 ¼̎ |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
25 | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Ду-80 |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
26 | Кран шаровой со штуцером ½ |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
27 | Переход Ду 89х48 |  | шт. | 10 |  |  |  | 0
28 | Переход Ду 76х42 |  | шт. | 14 |  |  |  | 0
29 | Переход Ду 48х42 |  | шт. | 6 |  |  |  | 0
30 | ПереходДу 42х20 |  | шт. | 4 |  |  |  | 0
31 | Переход латунный НР-НР 1 ¼̎ х 1 ¼̎ |  | шт. | 8 |  |  |  | 0
32 | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х 1̎ |  | шт. | 14 |  |  |  | 0
33 | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х 1 ½̎ |  | шт. | 21 |  |  |  | 0
34 | Переход латунный НР-ВР 1̎ х 1 ½̎ |  | шт. | 4 |  |  |  | 0
35 | Переход латунный НР-ВР 1 ¼̎ х ¾̎ |  | шт. | 14 |  |  |  | 0
36 | Резьба Д48 х 1 ¼̎ |  | шт. | 14 |  |  |  | 0
37 | Резьба Д32 х 1̎ |  | шт. | 47 |  |  |  | 0
38 | Резьба Д26х ¾̎ |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
39 | Резьба Д20 х ½̎ |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
40 | Резьба Д32 х ½̎ |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
41 | Автоматический воздухоотводчик ½̎ |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
42 | Сгон прямой (ВР-НР) ¾̎ |  | шт. | 14 |  |  |  | 0
43 | Сгон прямой (ВР-ВР) 1̎ |  | шт. | 4 |  |  |  | 0
44 | Сгон прямой НР –НР 3/4 |  | шт. | 17 |  |  |  | 0
45 | Бурт под фланец Д-90 |  | шт. | 26 |  |  |  | 0
46 | Фланец стальной проточенный Ду-80 |  | шт. | 26 |  |  |  | 0
47 | Бурт под фланец Ду-50 |  | шт. | 4 |  |  |  | 0
48 | Фланец стальной проточенный Ду-40 |  | шт. | 4 |  |  |  | 0
49 | Тройник стальной Д89х89х89 |  | шт. | 2 |  |  |  | 0
50 | Тройник стальной Д 89х76х89 |  | шт. | 14 |  |  |  | 0
51 | Тройник стальной Д 32х32х32 |  | шт. | 18 |  |  |  | 0
52 | Тройник стальнойД 32х20х32 |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
53 | Тройник латунный ВР рез Д1 ¼̎ |  | шт. | 21 |  |  |  | 0
54 | Тройник латунный ВР рез Д 1̎ |  | шт. | 8 |  |  |  | 0
55 | Труба дренажная ПВХ |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
56 | Отвод 90 Д89 |  | шт. | 12 |  |  |  | 0
57 | Отвод 90 Д42 |  | шт. | 28 |  |  |  | 0
58 | Отвод 90 Д 32 |  | шт. | 12 |  |  |  | 0
59 | Кран трехходовой |  | шт. | 32 |  |  |  | 0
60 | Вставка диэлектрическая 3/4 |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
61 | Труба ВГП Д-20х2,5 |  | м.п | 50 |  |  |  | 0
62 | Труба ВГП Д-80х4 |  | м.п | 24 |  |  |  | 0
63 | Труба ВГП Д-40х3 |  | м.п | 22 |  |  |  | 0
64 | Труба ВГП Д-32х2,8 |  | м.п | 18 |  |  |  | 0
65 | Труба ВГП Д-25х2,8 |  | м.п | 8 |  |  |  | 0
66 | Подводка для газа 3/4 сильфонного типа |  | шт. | 7 |  |  |  | 0
67 | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1̎ |  | шт. | 6 |  |  |  | 0
68 | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1 ¼̎ |  | шт. | 12 |  |  |  | 0
69 | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 1½̎ |  | шт. | 28 |  |  |  | 0
70 | Кронштейн для труб сталь с резиновым уплотнителем 4̎ |  | шт. | 12 |  |  |  | 0
71 | Шкаф диспетчеризации |  | шт. | 1 |  |  |  | 0
Всего к оплате | [5 empty] | 0
Итоговая цена договора __________ руб., с учетом НДС __________ руб. (сумма заполняется участником размещения заказа, как цифрами, так и прописью)
(В случае, если Участник запроса котировок не является плательщиком налога на добавленную стоимость, указать статью налогового кодекса Российской Федерации)
Участник самостоятельно заполняет столбец 3,6,7,8