Приложение №4 к документации по запросу предложений №186

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия дорог, тротуаров и элементов внешнего благоустройства зеленых насаждений для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 186)

1. Предмет договора: Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия дорог, тротуаров и элементов внешнего благоустройства зеленых насаждений для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 7 834 022 (семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двадцать два) рубля 00 копеек с НДС.

Начальная (максимальная) цена за единицу работ приведена в таблице:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разметка проезжей части | м | 1 | 10,84 |
| 2. | Восстановление асфальтобетонного покрытия городской автомобильной дороги | м2 | 1 | 1 230,21 |
| 3. | Восстановление асфальтобетонного покрытия территории дворов, подъездов к жилым домам, проездов | м2 | 1 | 1 007,77 |
| 4. | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров с учетом наезда автомобильного транспорта | м2 | 1 | 503,74 |
| 5. | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров без учета наезда автомобильного транспорта | м2 | 1 | 418,63 |
| 6. | Разработка и вывоз грунта II группы | м3 | 1 | 216,21 |
| 7. | Обратная засыпка траншеи щебнем при асфальтировании городской автомобильной дороги | м3 | 1 | 2 013,64 |
| 8. | Обратная засыпка траншеи щебнем при асфальтировании территории дворов, проездов, подъездов к жилым домам | м3 | 1 | 1 933,07 |
| 9. | Восстановление бордюра | м | 1 | 1 069,12 |
| 10. | Восстановление поребрика | м | 1 | 766,21 |
| 11. | Укладка покрытия из тротуарной плитки | м2 | 1 | 1 429,53 |
| 12. | Планирование зеленой зоны без высадки зеленых насаждений | м2 | 1 | 1,66 |

3. Краткие характеристики выполняемых работ:

Работы по восстановлению дорожного покрытия дорог, тротуаров и элементов внешнего благоустройства зеленых насаждений (далее - Работы). Наименование, виды, технические характеристики, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать выполняемые работы  приведены в таблице в пункте 2. Ориентировочный объем выполняемых работ составляет 4900 м2.

4. Общие требования к выполнению работ:

4.1. Начало выполнения работ.

Работы по восстановлению дорожного покрытия автодорог, тротуаров и элементов благоустройства должны быть начаты не позднее 1 (одного) часа с момента оповещения подрядчика (телефонограмма, факсограмма).

4.2. Промежуточное выполнение работ.

Для проверки объемов и качества скрытых работ представитель заказчика приглашается телефонограммой. Выявленные заказчиком в ходе проверки дефекты и недостатки устраняются подрядчиком в сроки, установленные заказчиком. По итогам проверки подрядчик составляет акты освидетельствования скрытых работ (с указанием объемов работ).

4.3. Приемка выполненных работ.

Для проверки объемов и качества выполненных работ представитель заказчика приглашается телефонограммой. Работы предъявляются заказчику по мере их выполнения. Замер фактических объемов выполненных работ осуществляется подрядчиком в присутствии представителя заказчика. Выявленные заказчиком в ходе проверки дефекты и недостатки устраняются подрядчиком в сроки, установленные заказчиком.

5. Требования к качественным характеристикам работ.

5.1. Выполнение работ в соответствии с погодными условиями.

5.2. Выполнение подрядчиком полного комплекса работ  по восстановлению, включая выполнение следующих видов работ:

5.2.1. Послойное уплотнение грунта обратной засыпки представлением гарантий на отсутствие просадок на срок не менее 2 (двух) лет - СНиП 2.02.05-85,Ч2 пар.6 пп 15;

5.2.2. Устройство песчаного основания - СНиП 3.06.03-85 пар.6 пп.19, ГОСТ 8736-93;

5.2.3. Устройство щебеночного основания - СНиП 3.06.03-85 пар.7 пп.1-8, пп.23-226,36 ГОСТ 8267-93, ГОСТ 7392-02;

5.2.4. Устройство покрытия из асфальтобетона, тротуарной плитки и др. – СНиП 3.06.03-85 пар. 7.пп 27-34 ,пар.10 пп 16-38, пп39-41, ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015-02, ГОСТ 17608-91, СТО 03218295-07.

6. Дополнительные требования к выполнению работ:

6.1. Все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;

6.2. Наличие необходимого количества техники, машин и оборудования в собственности или на иных законных основаниях: бульдозеры, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, самосвалы, асфальтоукладчики, автогудронаторы, катки дорожные.

6.3. Со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами лица, ответственные за организацию указанных выше видов работ.

6.4.  На все материалы, используемые при проведении работ,  должны быть предоставлены сертификаты и паспорта заводов-изготовителей.

7. Сопутствующие работы: Уборка мусора после проведения работ.

8. Требования по передаче заказчику технических или иных документов по завершению и сдаче работ:

По окончанию работ Подрядчик представляет Заказчику документы, подтверждающие объем выполненных работ: акт о приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счет-фактуру и соответствующую исполнительную документацию.

9. Требования по гарантии качества работ:

Гарантийный срок эксплуатации результатов работ на каждый объект устанавливается 2 (два) года с момента принятия Заказчиком результатов работ.

10. Требования к нормативным документам:

Исполнитель работ обязан иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ.

11. Требования к сметной документации выполненных работ:

Подрядчик предоставляет сметный расчет к комплексу работ по восстановлению 100 м2 дорожного покрытия, составленный базисно-индексным методом по ТСНБ Республики Крым с применением индексов пересчета смет к стоимости СМР (без учета НДС) от базисного уровня цен на 01.01.2000 г. в текущий территориальный уровень цен на IV квартал 2015 г.

При наличии стесненных условий затрудняющих производство работ, к соответствующим пунктам сметной документации возможно применять следующие коэффициенты:

1. Коэффициент к сметным нормам, учитывающий производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (приложение 27.3 п. 3.1. Технической части раздела 27 ТЕР 2001 «Автомобильные дороги») – 1,2;

2. Коэффициент на ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов (МДС 81/35.2004, прил. 1, т. 3, п. 11.3) – 1,1.

12. Места выполнения работ:

Работы должны выполнятся в населенных пунктах Республики Крым, в которых находится головное предприятие ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и его филиалы, а именно:

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Джанкой;

Российская Федерация, Республика Крым, пгт. Раздольное;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта.

13. Сроки выполнения работ:

Подрядчик должен выполнить работы в срок и сдать выполненные работы Заказчику в течении 3 (трех) дней с момента передачи объекта, в порядке, установленным Строительными нормами и Правилами.

14. Срок оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента выполнения работ, после подписания Сторонами документов о выполнении работ, а также предоставления Подрядчиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.