Приложение №4 к документации по запросу предложений №188

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стеклопластика рулонного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 188)

1. Предмет договора: Поставка стеклопластика рулонного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 765 960 (семьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят)  рублей 00 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Стеклопластик рулонный (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стеклопластик рулонный РСТ 415 Л Ширина рулона не менее 100 см, номинальная масса на единицу площади 415 г/м2 ± 25%, массовая доля пропиточного состава (латекс) не менее 15%. Трудногорючий, водоотталкивающий, водонепроницаемый, длина рулона не менее 100 пог. м | м2 | 13000 |

4. Общие требования к поставляемому Товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации. Товар должен быть упакован, без физических повреждений. Должен поставляться в рулонах длиной не менее 100 пог.м.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 20 (двадцати) календарных дней и не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателя входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой,5/5.