Приложение №4 к документации по запросу предложений №189

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку утеплителя для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки - 189)

1. Предмет договора: Поставка утеплителя для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 444 055 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи пятьдесят пять)  рублей 04 копейки с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Утеплитель (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, тип марка, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утеплитель URSA GEO M-25 или другой с аналогичными техническими характеристиками: Без слоя фольги, толщина 50 мм, длина не менее 6000 мм, ширина не менее 1200 мм, теплопроводность  при 10о С = 0,032-0,038 Вт/(м*К), теплопроводность  при 25о С = 0,037-0,040 Вт/(м*К), теплопроводность  при 125о С не более 0,065 Вт/(м*К), коэффициент паропроницаемости не более 0,61 мг/(м*ч*Па), горючесть: НГ; водопоглощение при частичном погружении за 24 часа не более 1кг/м2 ; плотность не менее 25 кг/м3. | м2 | 10368 |

4. Общие требования к поставляемому Товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации. Товар должен быть упакован, без физических повреждений.

5. Сроки поставки, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

Товар поставляется на склад Покупателя от 5 (пяти) до 15 (пятнадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Оплата должна быть не менее 20 (двадцати) календарных дней и не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки отдельной партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателя входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой,5/5.