**Приложение № 1**

к Документации по запросу предложений № 24

***Техническое задание***

***на поставку труб стальных бесшовных***

***(номер закупки – 22)***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки
 | Поставка труб стальных бесшовных |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 |  |
| № п\п | Наименование товара  | Описание товара  | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø 22×2,5 мм | ГОСТ 8734-75, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 2,16 |
| 2 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø 32×2,5 мм | ГОСТ 8734-75, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 1,38 |
| 3 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø 51×3,5 мм | ГОСТ 8734-75, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 0,92 |
| 4 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 57×3 мм | ГОСТ 8732-78, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 4,34 |
| 5 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 60×3 мм | ГОСТ 8732-78, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 0,42 |
| 6 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 76×4 мм | ГОСТ 8732-78, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 11,76 |
| 7 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 89×4 мм | ГОСТ 8732-78, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 1,81 |
| 8 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 108×4 мм | ГОСТ 8732-78, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 1,35 |
| 9 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 133×5 мм | ГОСТ 8732-78, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 0,20 |
| 10 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø 159×6 мм | ГОСТ 8732-78, Группа В, Марка стали –Ст20,Длина - не менее 6 м. | Т. | 1,09 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2017 года. |
| 1. Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 | Трубы стальные мерной длины от 6 до 12,5 метров. Количество должно быть поставлено до целой трубы. |
| 1. Требования к обслуживанию товара
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления)
 | Гарантийный срок должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев. |
| 1. Требования к проведению гос. поверки средств измерений
 | Не предъявляется |
| 1. Требования к качеству, безопасности
 | Товар должен соответствовать ГОСТ 8732-78, марка стали –Ст20, Группа В, ГОСТ 8734-75, Группа В, Марка стали –Ст20. На наружной и внутренней поверхностях металла труб не должно быть раковин, плен, расслоений, пригаров, окалины, пузырей, вздутий и трещин. На торцах труб не допускаются любые видимые невооруженным глазом расслоения, раковины и трещины. Товар должен соответствовать Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; техническим требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная или ТН, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацию, подтверждающую качество Товара: сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае прохождения добровольной сертификации) или иными документами подтверждающими качество Товара; сертификатом (паспортом) качества производителя. |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.Поставка Товара осуществляется единоразово, от 5 (пяти) до 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. |