- Приложение №4 к документации по запросу предложений №251

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку набивки сальниковой для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 251)

1. Предмет договора: поставка сальниковой набивки  для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 257 957 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 33 копейки с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Сальниковая набивка (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальниковая набивка ГОСТ 5152-84 Набивка сквозного плетения марки АП-31 |  |  |
|  | АП-31 4*4 мм | кг | 200 |
|  | АП-31 6*6 мм | кг | 400 |
|  | АП-31 8*8 мм | кг | 600 |
|  | АП-31 10*10 мм | кг | 800 |
|  | АП-31 12*12 мм | кг | 800 |
|  | АП-31 14*14 мм | кг | 800 |
|  | АП-31 16*16 мм | кг | 800 |
|  | АП-31 18*18 мм | кг | 400 |
|  | АП-31 20*20 мм | кг | 100 |
|  | АП-31 22*22 мм | кг | 100 |
|  | АП-31 25*25 мм | кг | 100 |
|  | АП-31 30*30 мм | кг | 60 |
|  | АП-31 40*40 мм | кг | 60 |
|  | ИТОГО |  | 5220 |
| 2 | Набивка сальниковая ГОСТ 5152-84 или ТУ с аналогичными характеристиками Набивка сквозного плетения марки ХБП (ХБП-31) |  |  |
|  | ХБП (ХБП-31) 8*8 мм | кг | 50 |
|  | ХБП (ХБП-31) 10*10 мм | кг | 50 |
|  | ХБП (ХБП-31) 12*12 мм | кг | 50 |
|  | ХБП (ХБП-31) 14*14 мм | кг | 50 |
|  | ИТОГО |  | 200 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

4.1.Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать ГОСТу 5152-84.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.