- Приложение №4 к документации по запросу предложений №257

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку железобетонных изделий для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 257)

1. Предмет договора: Поставка железобетонных изделий для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 5 281 311 (пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча триста одиннадцать) рублей 01 копейка с НДС.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка железобетонных изделий (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Стандарт | Описание и технические характеристики | Кол-во | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоток теплотрасс | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 1 Или другой с аналогичными характеристиками | Л4-8/2 | 30 | шт. |
|  |  |  | Л6-8/2 | 30 | шт. |
|  |  |  | Л11-8 | 10 | шт. |
|  |  |  | Л11-8/2 | 20 | шт. |
|  |  |  | Л15-8 | 10 | шт. |
|  |  |  | Л15-8/2 | 10 | шт. |
|  |  |  | Л21-8/2 | 20 | шт. |
| 2 | Плита перекрытия теплотрасс | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 2 Или другой с аналогичными характеристиками | П5д-8 | 60 | шт. |
|  |  |  | П5-8/2 | 80 | шт. |
|  |  |  | П8д-8 | 50 | шт. |
|  |  |  | П8-8/2 | 60 | шт. |
|  |  |  | П8-8 | 80 | шт. |
|  |  |  | П11д-8 | 20 | шт. |
|  |  |  | П11-8 | 30 | шт. |
|  |  |  | П15д-8 | 10 | шт. |
|  |  |  | П15-8 | 10 | шт. |
|  |  |  | П18д-8 | 10 | шт. |
|  |  |  | П18-8 | 10 | шт. |
|  |  |  | П21д-8 | 10 | шт. |
|  |  |  | П21-8 | 10 | шт. |
| 3 | Кольцо колодцев | Серия 3-900.3 выпуск 7 | КЦ-10-9 | 6 | шт. |
|  |  |  | КЦ-15-9 | 6 | шт. |
|  |  |  | КЦ-20-9 | 6 | шт. |
|  |  |  | КЦ-7-3 | 6 | шт. |
| 4 | Плита перекрытия пустотная | Серия 1.141-1 | ПК 50.15-8 | 30 | шт. |
| 5 | Блок бетонный | ГОСТ 13579-78 (блок бетонный для стен подвалов) | ФБС 09-3-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 09-4-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 09-5-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 09-6-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 12-3-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 12-4-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 12-5-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 12-6-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 24-3-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 24-4-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 24-5-6т | 4 | шт. |
|  |  |  | ФБС 24-6-6т | 4 | шт. |
| 6 | Плита | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 6 Или другой с аналогичными характеристиками | ПО-3 | 10 | шт. |
| 7 | Балка | Серия 3.006.1-2.87 выпуск 6 Или другой с аналогичными характеристиками | Б-8 | 6 | шт. |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными техническими характеристиками, ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

В случае представления аналога, необходимо указать конкретное наименование предлагаемого Товара, а также указать характеристики эквивалентности в виде сравнительной таблицы.

5. Способ поставки:

Товар поставляется на склад Покупателя не менее 10 (десяти) не более 20 (двадцати) рабочих дней отдельными партиями на основании заявок Покупателя.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Места поставки товара: склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Срок оплаты партии Товара должен быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с даты оформления факта надлежащего выполнения работ (оказания услуг, поставки товара).