- Приложение №4 к документации по запросу предложений №259

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку паронита для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 259)

1. Предмет договора: поставка паронита для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 701 221 (семьсот одна тысяча двести двадцать один) рубль 04 копейки с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Поставка паронита (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паронит общего назначения ПОН-Б ГОСТ 481-80 |  |  |
|  | Паронит ПОН-Б 1 мм | кг | 300 |
|  | Паронит ПОН-Б 1,5 мм | кг | 300 |
|  | Паронит ПОН-Б 2 мм | кг | 400 |
|  | Паронит ПОН-Б 3 мм | кг | 800 |
|  | Паронит ПОН-Б 4 мм | кг | 1600 |
|  | Паронит ПОН-Б 5 мм | кг | 400 |
|  | Паронит ПОН-Б 6 мм | кг | 200 |
|  | ИТОГО |  | 4000 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

4.1.Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными ГОСТами, другими действующими стандартами и ТУ на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать ГОСТу 481-80.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.