- Приложение №4 к документации по запросу предложений №264

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кранов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 264)

1. Предмет договора: поставка кранов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 516 717 (пятьсот шестнадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 15 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Краны (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кран шаровый Кран шаровый латунный, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – муфтовое (резьба внутр./внутр), рабочая среда – вода, (температура рабочей среды от +0°С до +150°С), Ру-16 кгс/см² | Ду 15 | шт | 80 |
|  |  | Ду 20 | шт | 80 |
|  |  | Ду 25 | шт | 80 |
|  |  | Ду 32 | шт | 30 |
|  |  | Ду 40 | шт | 20 |
|  |  | Ду 50 | шт | 30 |
| 2. | Кран 11с67п Кран стальной, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – фланцевое, рабочая среда – газ, вода, пар (температура рабочей среды от -30°С до +150°С), Ру-16 кгс/см², класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011 | Ду 50 | шт | 12 |
|  |  | Ду 80 | шт | 6 |
|  |  | Ду 100 | шт | 10 |
| 3. | Кран 11с42п Кран стальной, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – фланцевое, рабочая среда – газ, вода, пар (температура рабочей среды от -30°С до +200°С), Ру-16 кгс/см², класс герметичности «А» по ГОСТ Р 54808-2011 | Ду 50 | шт | 18 |
|  |  | Ду 80 | шт | 26 |
|  |  | Ду 100 | шт | 14 |
| 4. | Кран 11б18бк Кран латунный трёхходовой с ручкой, присоединение к трубопроводу – муфтовое, рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +150°С), Ру-16 кгс/см², Ду 15мм | с ручкой | шт | 60 |
|  |  | с фланцем | шт | 100 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.