- Приложение №4 к документации по запросу предложений №279

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку центробежных, горизонтальных, одноступенчатых насосов с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 279)

1. Предмет договора: поставка центробежных, горизонтальных, одноступенчатых насосов с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 5 115 037 (пять миллионов сто пятнадцать тысяч тридцать семь) рублей 92 копейки с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Центробежные, горизонтальные, одноступенчатые насосы с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка, Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Насос Д200-36 без электродвигателя Напор 36 м; Подача 200 м3/час. | шт | 1 |
| 2. | Насос Д200-36 с электродвигателем Напор 36 м; Подача 200 м3/час; Мощность 37 кВт; Частота вращения 1450 об/мин. | шт | 1 |
| 3. | Насос 1Д200-90 с электродвигателем Напор 90 м; Подача 200 м3/час; Мощность 90 кВт; Частота вращения 3000 об/мин. | шт | 5 |
| 4. | Насос 1Д200-90а без электродвигателя Напор 74 м; Подача 180 м3/час. | шт | 3 |
| 5. | Насос 1Д200-90а с электродвигателем Напор 74 м; Подача 180 м3/час; Мощность 75 кВт; Частота вращения 3000 об/мин. | шт | 1 |
| 6. | Насос 1Д200-90а с электродвигателем Напор 50 м; Подача 315 м3/час Мощность 75 кВт Частота вращения 3000 об/мин. | шт | 1 |
| 7. | Насос 1Д315-71 без электродвигателя Напор 71 м; Подача 315 м3/час. | шт | 1 |
| 8. | Насос Д320-50 без электродвигателя Напор 50 м; Подача 320 м3/час. | шт | 1 |
| 9. | Насос Д320-50 с электродвигателем Напор 50 м; Подача 320 м3/час; Мощность 75 кВт; Частота вращения 1450 об/мин. | шт | 1 |
| 10. | Насос Д320-50б с электродвигателем Напор 39 м; Подача 300 м3/час; Мощность 45 кВт; Частота вращения 1500 об/мин. | шт | 1 |
| 11. | Насос 1Д315-50 с электродвигателем Напор 50 м; Подача 315 м3/час; Мощность 75 кВт; Частота вращения 3000 об/мин. | шт | 3 |
| 12. | Насос 1Д500-63 с электродвигателем Напор 63 м; Подача 500 м3/час; Мощность 160 кВт; Частота вращения 1500 об/мин. | шт | 3 |
| 13. | Насос 1Д630-90 без электродвигателя Напор 90 м; Подача 630 м3/час. | шт | 1 |
| 14. | Насос 1Д630-90 с электродвигателем Напор 90 м; Подача 630 м3/час; Мощность 315 кВт; Частота вращения 1450 об/мин. | шт | 1 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию товара, но не более 18 месяцев с момента поступления товара на склад Покупателя.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.