- Приложение №4 к документации по запросу предложений №282

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку одноступенчатых центробежных насосов

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 282)

1. Предмет договора: поставка одноступенчатых центробежных насосов для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 716 893 (семьсот шестнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 36 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Одноступенчатые центробежные насосы (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый товар приведены в таблице:

| № п/п | Наименование, Тип марка, Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Насос Grundfos TP-80/700-2 с электродвигателем Артикул 96108706; Напор 59,7 м; Подача 132 м3/час; Мощность 30 кВт; Частота вращения 2950 об/мин. | шт | 2 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию товара, но не более 18 месяцев с момента поступления товара на склад Покупателя.

5. Способ поставки:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.