Приложение №4 к документации по запросу предложений №338

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию (предпроверочной подготовке) средств измерений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки -  338)

1. Предмет договора: оказание услуг по техническому обслуживанию (предпроверочной подготовке) средств измерений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 301 501 (триста одна тысяча пятьсот один) рубль 33 копейки с НДС.

3. Характеристики оказываемой услуги:

Услуги по техническому обслуживанию (предпроверочной подготовке) средств измерений (далее - Услуги). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать оказываемую услугу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое обслуживание корректора «Тандем» | Напряжение питания блока 220В, индикация ЖКИ, 16×2 знаков русифицированный, с подсветкой, внешний интерфейс RS 232/RS 485, органы управления кнопки. | усл. ед | 16 |
| 2. | Техническое обслуживание корректора «Универсал-М» | Напряжение питания блока 220В, индикация ЖКИ, 16×2 знаков русифицированный, с подсветкой, внешний интерфейс RS 232/RS 485, органы управления кнопки. | усл. ед | 2 |
| 3. | Техническое обслуживание корректора «КПЛГ» | Напряжение питания блока 220В, индикация ЖКИ, 16×2 знаков русифицированный, с подсветкой, внешний интерфейс RS 232/RS 485, органы управления кнопки. | усл. ед | 4 |
| 4. | Техническое обслуживание счетчика газа «Курс-01» G-400 | Ультразвуковой, для измерения объема природного газа (плотность при стандартных условиях от 0,67 до 1 кг/м3 по ГОСТ 5542) в рабочих условиях, а также других неагрессивных газов (плотность при стандартных условиях не менее 0,4 кг/м3), протекающих по газопроводам круглого сечения. | усл. ед | 2 |
| 5. | Техническое обслуживание счетчика газа «Курс-01» G-100 | Ультразвуковой, для измерения объема природного газа (плотность при стандартных условиях от 0,67 до 1 кг/м3 по ГОСТ 5542) в рабочих условиях, а также других неагрессивных газов (плотность при стандартных условиях не менее 0,4 кг/м3), протекающих по газопроводам круглого сечения. | усл. ед | 2 |
| 6. | Техническое обслуживание счетчика газа «Курс-01» G-40 | Ультразвуковой, для измерения объема природного газа (плотность при стандартных условиях от 0,67 до 1 кг/м3 по ГОСТ 5542) в рабочих условиях, а также других неагрессивных газов (плотность при стандартных условиях не менее 0,4 кг/м3), протекающих по газопроводам круглого сечения. | усл. ед | 2 |
| 7. | Техническое обслуживание счетчика газа «Metricx» G-10 | Мембранного типа, для измерения объема природного газа (плотность при стандартных условиях от 0,67 до 1 кг/м3 по ГОСТ 5542) в рабочих условиях, а также других неагрессивных газов (плотность при стандартных условиях не менее 0,4 кг/м3), протекающих по газопроводам круглого сечения. | усл. ед | 6 |
| 8. | Техническое обслуживание счетчика газа «Metricx» G-16 | Мембранного типа, для измерения объема природного газа (плотность при стандартных условиях от 0,67 до 1 кг/м3 по ГОСТ 5542) в рабочих условиях, а также других неагрессивных газов (плотность при стандартных условиях не менее 0,4 кг/м3), протекающих по газопроводам круглого сечения. | усл. ед | 1 |
| 9. | Техническое обслуживание счетчика газа «Metricx» GMS-16 | Мембранного типа, для измерения объема природного газа (плотность при стандартных условиях от 0,67 до 1 кг/м3 по ГОСТ 5542) в рабочих условиях, а также других неагрессивных газов (плотность при стандартных условиях не менее 0,4 кг/м3), протекающих по газопроводам круглого сечения. | усл. ед | 1 |
| 10. | Техническое обслуживание вычислителя объема газа «Универсал-02» | Напряжение питания – 220В, 50 Гц; потребляемая мощность – 10 Вт; масса – 3,0 кг; габаритные размеры - 285×185×45 мм; информационное табло – жидкокристаллическое, 16-ти разрядное, двухстрочное. | усл. ед | 23 |

Качество оказания услуг должно соответствовать требованиям и условиям, изложенным в технической документации средства измерений, а так же действующим нормам, правилам и стандартам.

Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать требованиям  действующего законодательства, ГОСТов и стандартов, действующих на территории Российской Федерации в отношении данного вида услуг.

4. Сроки оказания услуг, исполненных условий договора, периоды выполнения условий договора:

4.1. Услуги должны быть оказаны в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами заявки.

4.2. Оплата оказанных услуг должна быть не менее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выполнения услуг, после подписания Сторонами документов о выполнении услуг, а также предоставления Исполнителем иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.

5. Место оказания услуги: Исполнитель на основании письменной заявки обязуется принять средства измерений по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5, провести их техническое обслуживание и вернуть по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

6. Исполнитель должен иметь действующую лицензию и/или свидетельство СРО о допуске к работам/услугам, связанным с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.