Приложение №4 к документации по запросу предложений №342
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку вентилей для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 342)
1. Предмет договора: поставка вентилей для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 696 956 (шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек с НДС. 
Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов. 
3. Характеристики поставляемого товара:

Вентиля (далее - Товар). 
Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемую Продукцию, приведены в таблице
	№ п/п
	Наименование, Тип марка 
	Характеристика
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Вентиль 15кч33п

Вентиль (клапан) чугунный, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – муфтовое, рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +225°С), Ру-16 кгс/см²
	Ду 15
	шт
	30

	
	
	Ду 20
	шт
	30

	
	
	Ду 25
	шт
	30

	
	
	Ду 32
	шт
	30

	
	
	Ду 40
	шт
	20

	
	
	Ду 50
	шт
	20

	2.
	Вентиль 15кч34п

Вентиль (клапан) чугунный, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +225°С), Ру-16 кгс/см²
	Ду 32
	шт
	20

	
	
	Ду 40
	шт
	10

	
	
	Ду 50
	шт
	20

	3.
	Вентиль 15кч16п
Вентиль (клапан) чугунный, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +300°С), Ру-25 кгс/см²
	Ду 32
	шт
	20

	
	
	Ду 40
	шт
	14

	
	
	Ду 50
	шт
	20

	
	
	Ду 80
	шт
	12

	4.
	Вентиль 15с65п
Вентиль (клапан) стальной, управление – ручное, присоединение к трубопроводу – фланцевое (ответные фланцы по ГОСТу 12820-80), рабочая среда – вода, пар (температура рабочей среды от 0°С до +200°С), Ру-16 кгс/см²
	Ду 32
	шт
	20

	
	
	Ду 40
	шт
	10

	
	
	Ду 50
	шт
	20

	
	
	Ду 80
	шт
	16


4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.
Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа 15150-69.

Товар должен быть упакован должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Товара, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара.
Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории РФ.
5. Способ поставки:
Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки. 
Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:
Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/ пер. Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.
