Приложение №4 к документации по запросу предложений №351

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку соли для регенерации натрий-катионитовых фильтров для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 351)

1. Предмет договора: Поставка соли для регенерации натрий-катионитовых фильтров для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора:  6 672 860 (шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с НДС.

3. Характеристики поставляемого Товара:

Поставка соли для регенерации натрий-катионитовых фильтров (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый Товар, приведены в таблице и ниже:

| № п/п | Физические, Химические свойства Товара должны соответствовать следующим характеристикам: | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сорт: высший или первый. Массовая доля: - хлористый натрий: не менее 97%; - кальций-ион: не более 0,65%; -магния-ион: не более 0,25%. Не растворимых в воде веществ: не более 0,85%; Тип: С или D; Помол: №2 или №3; Влага: не более 5%; Антислеживатель: не допускается; Добавки: без добавок; Внешний вид: выпучий продукт серо-белого цвета. |  |  |
|  | Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5 | т | 710,0 |
|  | Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Гудованцева, 6 | т | 118,0 |
|  | Российская Федерация, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 18а | т | 45,0 |
|  | Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Линейная, 10 | т | 130,0 |
|  | Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Лесная, 1 | т | 55,0 |
|  | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Достоевского, 27 | т | 110,0 |
|  | Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а | т | 30,0 |
|  | ИТОГО: | т | 1 198,0 |

4. Общие требования к поставляемому Товару:

Товар должен соответствовать ГОСТу или ТУ производителя.

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться соответствующими документами (паспорт качества, сертификат соответствия) на каждую партию.  Наличие сертификата (паспорта и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.

Упаковка товара должна отвечать требованиям экологической безопасности  и иметь необходимую маркировку по ГОСТУ 14192.

5. Способ, место, условия поставки и приемки Товара:

Товар должен быть  без упаковки или  фасован в МКР  (мягкий контейнер разовый).  Товар  должен храниться в  сухом месте. Товар должен быть снабжен соответствующими  документами, установленными для данного вида товара( ГОСТ или ТУ изготовителя, сертификат соответствия,  паспорт качества). Транспортная тара должна обеспечивать сохранность продукта при транспортировании и хранении.

Доставка Товара производиться транспортом и за счет Поставщика до склада  Заказчика.

Доставка на склад Покупателя по адресам, указанным в таблице.

Товар поставляется  по заявкам (точное место и объем поставки указывается в каждой предварительной  заявке, согласно графика поставки) на  склады Заказчика.

Срок поставки одной партии должен составлять не менее 3 (трех)  и не более 7 (семи) рабочих дней.

Расходы Поставщика по погрузке, транспортировке и выгрузке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем и предусмотренным на конкретный вид продукции, но не менее 2 лет со дня изготовления. В случае выявления несоответствия поставленного товара требованиям, предусмотренным Договором, Поставщик за свой счет осуществляет замену не соответствующего Товара в течении 10 ( десяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия Заказчиком.

Поставщик поставляет, а Заказчик принимает товар согласно товарной накладной и счету-фактуры. При наличии обоснованных замечаний к поставленному товару, Поставщик устраняет данные замечания в рамках договора. Поставка товара считается осуществленной с момента подписания сторонами акта приема-передачи и накладной.

Приемка Товара по количеству производиться в соответствии с Инструкцией, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965г. № П-6; приемка по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. № П-7.

6. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки отдельной партии Товара и сопроводительных документов (счет, счет-фактура, товарная накладная), после подписания Сторонами документов о приемке отдельной партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.