- Приложение №4 к документации по запросу предложений №353

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стеклопластика рулонного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 353)

1. Предмет договора: поставка стеклопластика рулонного для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 733 284 (семьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 60 копеек с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Стеклопластик рулонный (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый Товар, приведены в таблице:

| № п/п | Наименование | Описание, технические и функциональные характеристики | Ед изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стеклопластик рулонный РСТ 410 Л | ТУ 6-48-87-92 или аналог Ширина рулона не менее 100см Номинальная масса на единицу площади 410 г/м 2 ± 25% Массовая доля пропиточного состава (латекс) не менее 15% водоотталкивающий, водонепроницаемый, трудногорючий. | м 2 | 12 000 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть изготовлен в соответствии с указанными техническими характеристиками на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.

Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации), не восстановленным, не являться выставочным экземпляром.

Товар должен поставляться в рулонах длиной не менее 100 пог. м.

Товар должен быть упакован должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Товара, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара.

Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории РФ.

6. Способ и место поставки Товара:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика. Покупатель передает Поставщику заявку с указанием номенклатуры и количества Товара, согласно графика поставки Товара.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер.Пищевой, 5/5.

7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 25 (двадцати пяти) календарных дней и не более 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.