Приложение №4 к документации по запросу предложений №354
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дизельного топлива для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 354)
1. Предмет договора: поставка дизельного топлива для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 7 289 100 (семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек с НДС. 
Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов. 
3. Характеристики поставляемого товара:

Дизельное топливо (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемую Продукцию, приведены в таблице
	№ п/п
	Наименование, Тип марка, Характеристика
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Дизельное топливо ГОСТ Р 32511-2013 вид III

Дизельное топливо ЕВРО класса К5 (ДТ-К5) сорт (С-F, в зависимости от температуры наружного воздуха) вид III (ДТ – (Л-З, в зависимости от температуры наружного воздуха) – К5).

Продукция поставляется при температурах воздуха: 

От 0 С0 градусов до – 5 С0   – сорта С; 

От -5 С0 градусов до –10 С0 – сорта D; 

От -10 С0 градусов до –15 С0 – сорта Е; 

От - 15 С0 градусов до – 20 С0 – сорта F, согласно предельной температуры, С0, фильтруемости дизельного топлива.

Продукция поставляется при температурах воздуха: 

Л – летнее (температура фильтруемости не определяется); 

Е – межсезонное (температура фильтруемости до - 15С0); 

З – зимнее (температура фильтруемости - 20 С0).
	л
	210000


4. Общие требования к поставляемому товару:

Товар должен быть заводского изготовления, изготовленный в соответствии с указанными техническими характеристиками, другими действующими стандартами на соответствующий вид товара, что должно подтверждаться сертификатами соответствия качества, паспортами качества предусмотренными нормативными правовыми актами действующими на территории Российской Федерации.
Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 7 (семи) месяцев.

Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.
5. Способ поставки:
Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 3 (трех) и не более 7 (семи) рабочих дней с момента согласования Заявки. 
Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

6. Место поставки товара:
Товар поставляется партиями на котельные Покупателя расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта (Большая Ялта), пгт. Кацивели, ул. Виткевича, 12а - Объем цистерны, доставляющей дизельное топливо не более 7,5м3;

Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта (Большая Ялта), пгт. Береговое, ул. Кипарисная, 24а - Объем цистерны, доставляющей дизельное топливо не более 4,5м3;
Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта (Большая Ялта), пгт. Олива, ул. Октябрьская, 6а - Объем цистерны, доставляющей дизельное топливо не более 11,0 м3.
7. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.
