- Приложение №4 к документации по запросу предложений №357

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку теплотехнических средств измерения (приборы КИПиА)

для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 357)

1. Предмет договора: поставка теплотехнических средств измерения (приборы КИПиА) для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 115 983 (один миллион сто пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки с НДС.

Цена указана с учетом всех затрат по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе с учетом транспортных расходов.

3. Характеристики поставляемого товара:

Теплотехнические средства измерения (приборы КИПиА) (далее - Товар). Наименование, ассортимент, технические характеристики, объемы, функциональные характеристики (потребительские свойства) к размерам, упаковке, отгрузке Товара, требования к безопасности, а также иные данные, позволяющие однозначно идентифицировать поставляемый Товар, приведены в таблице:

| № п/п | Наименование СИ | Тип | Класс точности | Диапазон измерений | Дополнительные характеристики СИ | Ед. измер. | Кол-во | № Госреестра РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термометры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические жидкостные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 1ºС | 0-100 ºС | Lв.ч. – 160 мм; Lн.ч. – 66 мм. Исп.1П-4 | шт | 120 | 12490-12 |
| 2 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 1ºС | 0-100 ºС | Lв.ч. – 160 мм; Lн.ч – 163 мм. Исп.1П-4 | шт | 20 | 12490-12 |
| 3 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 1ºС | 0-150 ºС | Lв.ч. – 240 мм; Lн.ч– 163 мм. Исп.1П-5 | шт | 10 | 12490-12 |
| 4 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 2ºС | 0-150 ºС | Lв.ч. – 160 мм; Lн.ч – 66 мм. Исп.1П-5 | шт | 153 | 12490-12 |
| 5 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 2ºС | 0-150 ºС | Lв.ч. - 160мм; Lн.ч – 103 мм. Исп.1П-5 | шт | 390 | 12490-12 |
| 6 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 1ºС | 0-150 ºС | Lв.ч. –240 мм; Lн.ч – 120 мм. Исп.1П-5 | шт | 56 | 12490-12 |
| 7 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 2ºС | 0-150 ºС | Lв.ч. – 240 мм; Lн.ч – 163 мм. Исп.1П-5 | шт | 110 | 12490-12 |
| 8 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 2ºС | 0-200 ºС | Lв.ч. – 240 мм; Lн.ч – 163 мм. Исп.1П-6 | шт | 55 | 12490-12 |
| 9 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 2ºС | 0-300 ºС | Lв.ч – 160 мм; Lн.ч – 103 мм. Исп.5 | шт | 24 | 12490-12 |
| 10 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 2ºС | 0-500ºС | Lв.ч. – 160 мм; Lн.ч – 66 мм. Исп.5 | шт | 10 | 12490-12 |
| 11 | Термометр технический жидкостный | ТТЖ-М | 0,5ºС | 35ºС+50ºС | Lв.ч. – 160 мм; Lн.ч – 66 мм. Исп.5 | шт | 62 | 12490-12 |
|  | Манометрические |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Термометр | ТБ-2Р | 2,5 | 0-400 ºС | Lпогруж.-160мм Присоединение м18х1,5 |  | 2,0 | 46078-16 |
| Манометры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Манометр технический | МП3-Уф | 2,5 | 0-4кгс/см² | Ø100 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 2 | 43902-14 |
| 2 | Манометр технический | МП3-Уф | 2,5 | 0-6кгс/см² | Ø100 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 62 | 43902-14 |
| 3 | Манометр технический | МП3-Уф | 2,5 | 0-10кгс/см² | Ø100 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 162 | 43902-14 |
| 4 | Манометр технический | МП3-Уф | 2,5 | 0-16кгс/см² | Ø100 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 113 | 43902-14 |
| 5 | Манометр технический | МП3-Уф | 2,5 | 0-40кгс/см² | Ø100 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 10 | 43902-14 |
| 6 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-1кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 6 | 43902-14 |
| 7 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-1,6кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 9 | 43902-14 |
| 8 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-2,5кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 3 | 43902-14 |
| 9 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-4кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 20 | 43902-14 |
| 10 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-6кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 50 | 43902-14 |
| 11 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-10кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 127 | 43902-14 |
| 12 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-16кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 76 | 43902-14 |
| 13 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-25кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 17 | 43902-14 |
| 14 | Манометр технический | МП4-Уф | 1,5 | 0-40кгс/см² | Ø160 Присоединение М20х1,5 радиальное | шт | 2 | 43902-14 |

4. Общие требования к поставляемому товару:

Наличие разрешительных документов, сертификатов или паспортов качества товара в соответствии с ГОСТ 28066-89. Соответствие технических характеристик, класса точности приборов, указанных в приложении №1. При отсутствии СИ, указанных в Приложении №1, допускается замена на аналогичные с точным соответствием технических характеристик. Приборы должны быть внесены в «Государственный реестр средств измерений» РФ.

Товар должен быть упакован должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Товара, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Товара.

Товар должен соответствовать требованиям к безопасности, установленным нормативными документами, действующими на территории РФ.

5. Способ и место поставки Товара:

Товар поставляется партиями на основании заявок Заказчика.

Срок поставки партии должен быть не менее 5 (пяти) не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента согласования Заявки.

Расходы Поставщика по погрузке и транспортировке Товара, а также иные расходы, связанные с передачей Товара Покупателю входят в цену Товара и относятся на затраты Поставщика.

Склад Покупателя расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер.Пищевой, 5/5.

6. Условия оплаты Товара:

Оплата должна быть не менее 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки партии Товара, после подписания Сторонами документов о приемке партии Товара, а также предоставления Поставщиком иных предусмотренных настоящим Договором и/или Заявкой документов.