Приложение №4 к документации по запросу предложений №361

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом объекта: «Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по пр. Победы от ТК-2-А (ул. 9 мая) до ТК-2 (пр.Победы) 
в г. Евпатория»

(номер закупки – 361)

Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, градостроительными нормами и правилами, и включают в себя следующие основные положения:

I. Строительный контроль (технический надзор) при осуществлении капитального ремонта

- Осуществлять контроль за ходом капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по пр. Победы от ТК-2-А (ул. 9 мая) до ТК-2 (пр.Победы) в г. Евпатория» (далее – Объект) с отметками в журнале производства работ.

- Сроки выполнения работ – в соответствии с календарным графиком выполнения работ Подрядчика по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по пр. Победы от ТК-2-А (ул. 9 мая) до ТК-2 (пр.Победы) в г. Евпатория, но не позднее 01.12.2016

- Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, участков сетей с подписанием промежуточных актов приемки.

- Координировать деятельность строительной организации, занятой в процессе капитального ремонта Объекта.

- Обеспечивать контроль соответствия рабочей документации объемам и качеству выполненных и предъявленных к оплате работ (проверка актов выполненных работ (формы КС-2 и КС-3).

- Обеспечивать урегулирование разногласий, возникающих при производстве работ по капитальному ремонту Объекта, в том числе оформлять документы для предъявления претензии за невыполнение или ненадлежащее выполнение контрактных обязательств.

- Осуществлять контроль совместно с подрядчиком соответствия законченного капитального ремонта объекта требованиям  рабочей документации, требованиям технических регламентов.

- Осуществлять контроль за производством строительно-монтажных работ, в части соблюдения строительной организацией графика производства работ и сроков выполнения работ по ним.

- Осуществлять контроль за своевременным исполнением строительной организацией указаний и требований заказчика, относящихся к вопросам качества выполненных строительных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов, оборудования, соответствия выполненных работ проектной документации.

- Собирать и хранить, а по окончании работ по капитальному ремонту Объекта передать по акту заказчику всю исполнительную документацию, составленную в процессе ремонтно-строительных работ, паспорта и сертификаты качества, документацию на Объект, а также Акт ввода Объекта в эксплуатацию.

- Осуществлять проверку и визирование Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), представленных строительной организацией по капитальному ремонту Объекта с последующим направлением заказчику для проверки и визирования.

- Оказывать услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом Объекта с назначением ответственного представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика.

- Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых конструкций, изделий, оборудования и материалов (технических паспортов, сертификатов и др.), предоставленных строительной организацией.

- Осуществлять контроль по соблюдению правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования.

- Осуществлять проведение, совместно с представителями строительной организации и Заказчика, освидетельствования и оценки выполненных работ, конструктивных элементов, скрываемых при дальнейшем производстве работ. В случае необходимости, выдвинуть требование и обеспечить выполнение запрета на производство дальнейших работ до устранения замечаний.

- Осуществлять контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и Объекта в целом.

- Осуществлять с участием представителей строительной организации и заказчика приемку выполненных работ по капитальному ремонту Объекта.

- Осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ объемам работ, представленных в Контракте на строительство Объекта.

- Осуществлять контроль за соответствием выполненных строительно-монтажных работ, применяемых изделий, конструкций, материалов, оборудования требованиям строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

- Осуществлять контроль за наличием и правильностью ведения исполнительной первичной технической документации.

- Совершать все необходимые действия для обеспечения урегулирования разногласий, возникающих при производстве работ по капитальному ремонту Объекта, в том числе готовить документы для предъявления претензии об уплате неустойки за невыполнение или ненадлежащее исполнение контрактных обязательств.

- Осуществлять проведение рабочих комиссий по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

- Информировать Заказчика о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь за собой невозможность надлежащего выполнения работ на Объекте.

- Организовывать и принимать участие в производственных совещаниях по вопросам капитального ремонта Объекта.

- Осуществлять контроль за исполнением строительной организацией указаний и предписаний организации, осуществляющей авторский надзор.

- Исполнитель должен иметь в штате специалистов имеющих высшее строительное образование, наличие документов подтверждающих повышении квалификации в соответствующей области строительного контроля, и предоставить заверенные копии дипломов, заверенную копию из трудовых книжек с отметкой последнего места работы.

- Условия оплаты: Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету, в течение не менее 30 (Тридцати) банковских дней, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя денежных средств, на основании счета на оплату и/или счета-фактуры, предоставленного Исполнителем и акта оказанных услуг. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

- У исполнителя должно быть в наличии свидетельство, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624):

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог.

II. Приемка в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта

1. Обеспечивать подготовку документов для проведения рабочей комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

2. Контролировать состав приемосдаточной документации, необходимой для сдачи Объекта в эксплуатацию.

3. Принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта.

4. Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и по согласованию с Заказчиком осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего контракта, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объекте. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объекте и сдаче его в эксплуатацию.