- Приложение №4 к документации по запросу предложений №366

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению энергетического обследования (аудита) объектов

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки 366)

| - Заказчик | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
| --- | --- |
| - Наименование объекта | Перечень объектов, подлежащих энергетическому обследованию и их характеристики, приведены в Приложениях № 1, 2 к данному Техническому заданию. |
| - Цели и задачи оказания услуг | Целями энергетического обследования объектов Заказчика являются: 1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 2) определение показателей энергетической эффективности; 3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 4) разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. |
| - Источник финансирования | Собственные средства ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| - Начало оказание услуг | с момента заключения Договора |
| - Срок сдачи работ | 30 июня 2017 г. |
| - Требования к исполнителю: | Наличие действующего свидетельства о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования |
| - Обеспечение материалами и оборудованием для оказания услуг | Оказание услуг Исполнитель обеспечивает с помощью собственного оборудования, транспорта, компьютерной и оргтехники в своем помещении |
| - Дополнительные требования: | Обеспечение предварительного согласования Исполнителем проектов энергетических паспортов и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с Заказчиком. |
| - Ожидаемые результаты предоставления услуг и порядок приема-передачи | Предоставление услуг, а также прием-передача результатов осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию) |
| - Требования, предъявляемые при выполнении Договора | 11.1. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе, представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ. 11.2. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с требованиями Технического задания. 11.3. Устранять выявленные недостатки выполненных работ в сроки и порядке, установленные Договором. |
| - Нормативная документация, предъявляемая к объёму и точности предоставления услуг | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Закон Республики Крым от 28.01.2015 № 77-ЗРК/2015 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым» Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998 г. № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России» Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 318 «Об утверждении правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющих регулируемые виды деятельности» Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» ГОСТ Р 51379-99 Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов ГОСТ Р 51380-99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение ГОСТ Р 51388-99 Энергосбережение. Информирование потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения ГОСТ Р 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ГОСТ 16381-77-1992 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные ГОСТ 26281-84-1992 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения СНиП 31-03-2001 Производственные здания СНиП 2.09.04-87-2001 Административные и бытовые здания СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции СНиП 23-01-99-2003 Строительная климатология СНиП II-3-79-2005 Строительная теплотехника СНиП II-26-76 Кровли СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов СНиП 23-03-2003 Защита от шума СНиП 2.04.05-91* Отопление вентиляция и кондиционирование СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов СП 55-102-2001 Конструкции с применением гипсоволокнистых листов СО-002-02495342-2005 Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство МГСН 6.02-03Тепловая изоляция трубопроводов |
| - Задачи Исполнителя | 13.1. Энергетическое обследование должно быть выполнено в соответствии с действующими нормативными документами, правилами, методическими материалами Российской Федерации и Республики Крым. 13.2. В результатах энергетического обследования (энергоаудита) должна быть дана оценка эффективности использования ТЭР, раскрыты причины выявленных нарушений и недостатков в их использовании, определены имеющиеся резервы экономии ТЭР, разработаны технические и организационные энергосберегающие мероприятия с указанием прогнозируемой экономии в натуральном и стоимостном выражении и оценкой стоимости их реализации. 13.3. Мероприятия, рекомендации по энергосбережению и эффективному использованию ТЭР не могут снижать технические, экологические характеристики оборудования и технологических процессов, уровень безопасности и комфортности работы персонала. 13.4. После подписания отчётных документов по проведённому энергетическому обследованию, внесение исправлений и дополнений в отчётные материалы без разрешения Заказчика не допускается. 13.5. Исполнитель работ обязан не разглашать информацию конфиденциального характера ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» без предварительного согласования с Заказчиком. |
| - Требования к гарантийному сроку | Исполнитель гарантирует надлежащее качество результата предоставления услуг и несет ответственность в случае ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств в порядке, установленном условиями Договора. Гарантия качества на предоставленные услуги распространяется на срок, установленный Договором, и исчисляется с момента выполнения всех этапов предоставления услуг по выполнению работ. |
| - Исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю. | Архивные данные по потреблению энергетических ресурсов, учет которых произведен на основании данных приборов учета и расчетными методами; Техническая документация на объекты обследования (инженерные коммуникации и оборудование объектов, подлежащих энергетическому обследованию); Необходимые доверенности для осуществления запросов в государственные органы (при необходимости). |

| Приложение №1 к Техническому заданию Перечень объектов теплоснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», подлежащих энергетическому обследованию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта теплоснабжения |  | Назначение объекта | Тип, марка оборудования | Установленная мощность объекта | Протяженность, диаметр тепловых сетей | Общая площадь здания объекта, кв.м |
| Головное предприятие г. Симферополь |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование городской округ Симферополь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Симферополь,ул.Узловая, 9 |  | Котельная | ПТВМ-30м | 173 | Dy=159,219,325,800; L=40066 | 4312,6 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30м |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30м |  |  |  |
|  |  |  |  | ПТВМ-30м |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ-25/14 ГМ |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ-25/14 ГМ |  |  |  |
| 1.1 | г. Симферополь, ул. Г. Сталинграда,35а |  | ЦТП | PTA GX-42P*135 |  |  | 192 |
|  |  |  |  | ФП-50*99ПД |  |  |  |
|  |  |  |  | PTA GX-51L*77 |  |  |  |
| 1.2 | г. Симферополь, ул. М.Василевского,16а |  | ЦТП | ФП-50*53ПД |  |  | - |
|  |  |  |  | PTA GX-42P*135 |  |  |  |
|  |  |  |  | PTA GX-26L*51 |  |  |  |
| 1.3 | г. Симферополь, ул. М.Донского,4 |  | ЦТП | ФП-50*99ПД |  |  | 570,21 |
|  |  |  |  | ФП-50*53ПД |  |  |  |
| 1.4 | г. Симферополь, ул. Г.Сталинграда,5а |  | ЦТП | PTA GX-42L*75 |  |  | 258 |
| 1.5 | г. Симферополь, ул. М.Донского, 12а |  | ЦТП | ФП-50*99ПД |  |  | 241 |
|  |  |  |  | ТТАИР 200/3050 |  |  |  |
|  |  |  |  | PTA GX-26L*51 |  |  |  |
| 1.6 | г. Симферополь, ул. Г.Сталинграда, 31а |  | ЦТП | PTA GX-42P*135 |  |  | 234 |
|  |  |  |  | ФП-50*99ПД |  |  |  |
|  |  |  |  | PTA GX-26L*51 |  |  |  |
| 1.7 | г. Симферополь, ул. Г.Сталинграда, 33а |  | ЦТП | 14ОСТ34-588-68 |  |  | 307 |
|  |  |  |  | ФП-50*99ПД |  |  |  |
|  |  |  |  | PTA GX-26L*51 |  |  |  |
| 1.8 | г. Симферополь, ул. М.Жукова, 39а |  | ЦТП | PTA GX-42P*115 |  |  | 108 |
|  |  |  |  | 14ОСТ34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | PTA GX-26L*51 |  |  |  |
| 1.9 | г. Симферополь, ул. Семафорная, 6а |  | ЦТП | ТТАИР 200/3050 |  |  | - |
| 2. | г. Симферополь, бул. Ленина,5/7 |  | Котельная | ТВГ - 8 М | 25 | Dy=89,109,159,219,325,530; L=6693 | 488 |
|  |  |  |  | ТВГ - 8 М |  |  |  |
|  |  |  |  | ТВГ - 8 М |  |  |  |
| 2.1 | г. Симферополь, пер.Кронштадский,10 |  | ЦТП | 16ОСТ34-588-68 |  |  | 217,7 |
|  |  |  |  | ФП-0,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФП-0,9 |  |  |  |
| 2.2 | г. Симферополь, бул. Ленина, 5-7 |  | ЦТП | 14ОСТ34-588-68 |  |  | - |
| 2.3 | г. Симферополь, ул.Толстого,2 |  | ЦТП | 12ОСТ 34-588-68 |  |  | 80,6 |
|  |  |  |  | 12ОСТ 34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14ОСТ 34-588-68 |  |  |  |
| 3 | г. Симферополь, ул. Гайдара,3а/8а |  | Котельная | КВГМ - 10 | 20 | Dy=57, 109, 159, 219, 325; L=6891 | 1452,3 |
|  |  |  |  | КВГМ - 10 |  |  |  |
| 3.1 | г. Симферополь, ул.Гайдара,3а/8а |  | ЦТП | 14ОСТ34-588-68 |  |  | 625,9 |
| 4 | г. Симферополь, ул. Гоголя,32а |  | Котельная | НИИСТУ-5 | 1,5 |  | 73,5 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 5 | г. Симферополь, ул. Дзюбанова, 9 |  | Котельная | КВГМ - 10 | 20 | Dy=57, 109, 159, 219, 325; L=3883 | 1012,4 |
|  |  |  |  | КВГМ - 10 |  |  |  |
| 5.1 | г. Симферополь, ул. Гоголя,79 |  | ЦТП | 10ОСТ 34-588-68 |  |  | 280,4 |
|  |  |  |  | ФП - 14 |  |  |  |
| 5.2 | г. Симферополь, ул. Гоголя,68 |  | ЦТП | 14ОСТ34-588-68 |  |  |  |
| 6 | г. Симферополь, ул. Железнодорожная,13 |  | Котельная | ТВГ - 8 М | 25 | Dy=76, 109, 159, 219, 273; L=10579 | 617,2 |
|  |  |  |  | ТВГ - 8 М |  |  |  |
|  |  |  |  | ТВГ - 8 М |  |  |  |
| 6.1 | г. Симферополь, Ларионова,40б |  | ЦТП | ФП-50 |  |  | 277,2 |
|  |  |  |  | ФП-50 |  |  |  |
| 6.2 | г. Симферополь, Ларионова,38б |  | ЦТП | ФП -14 |  |  | 152,4 |
|  |  |  |  | ФП -50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 ОСТ34-588-68 |  |  |  |
| 7 | г. Симферополь, ул. Желябова,50 |  | Котельная | RTQ-600 | 1,5 | Dy=57, 109; L=152 | 107,8 |
|  |  |  |  | RTQ-715 |  |  |  |
| 8 | г. Симферополь, ул. Жуковского,23/1 |  | Котельная | НИИСТУ-5 | 1,5 |  | 16,6 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 9 | г. Симферополь, ул. Элеваторная,8А |  | Котельная | Рiвнетерм | 0,1 |  | 16,9 |
|  |  |  |  | Рiвнетерм |  |  |  |
| 10 | г. Симферополь, ул. Спортивная,1, п. Аграрное |  | Котельная | ДКВР - 4/13 | 9 | Dy=57,109,219; L=4428 | 805,6 |
|  |  |  |  | ДКВР - 4/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР - 4/13 |  |  |  |
| 11 | г. Симферополь, п.Молодежное, ул. Строителей,2 |  | Котельная | ВК - 21 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ВК - 21 |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК - 21 |  |  |  |
| 12 | г. Симферополь, ул. Чехова,23 |  | Котельная | Mighty-Therm | 0,15 |  | 9,9 |
|  |  |  |  | Mighty-Therm |  |  |  |
| Муниципальное образование городской округ Белогорск |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Белогорск, ул. Луначарского, 54 | Котельная |  | Vitomax 200LW | 12 |  | 898,5 |
|  |  |  |  | Vitomax 200LW |  |  |  |
|  |  |  |  | Vitomax 200LW |  |  |  |
| 14 | г. Белогорск, пл. Кр.Октября, 6 | Котельная |  | ВК-21 | 3,5 | Dy=57,109,159; L=1304 | 388,2 |
|  |  |  |  | ВК-21 |  |  |  |
| 15 | г. Белогорск, ул. Нижнегорская,37а (мкр. "Техника") | Котельная |  | КСВТ - 0,8 | 2,5 | Dy=109,159; L=345 | 415 |
|  |  |  |  | КСВТ - 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВТ - 0,8 |  |  |  |
| Муниципальное образование городской округ Симферополь |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Симферополь, ул.Стрелковая,91а | Котельная |  | ТВГ-8м | 18,3 | Dy=109,219; L=2158 | 861,6 |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ-10 |  |  |  |
| 16.1 | г. Симферополь, ул.Киевская,153в | ЦТП |  | ВВП-250 |  |  | 195 |
|  |  |  |  | ВВП-250 |  |  |  |
| 16.2 | г. Симферополь, ул.Ростовская,19а | ЦТП |  | ВВП-150 |  |  | 76,4 |
| 16.3 | г. Симферополь, ул.Стрелковая,95а | ЦТП |  | ВВП-250 |  |  | - |
| 16.4 | г. Симферополь, ул.Свободная,3а | ЦТП |  | ВВП-250 |  |  | 98 |
|  |  |  |  | ВВП-150 |  |  |  |
| 17 | г. Симферополь, ул.М.Залки,9а | Котельная |  | КВГМ-10 | 20 | Dy=109,159,219; L=3575 | 935 |
|  |  |  |  | КВГМ-10 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ-10 |  |  |  |
| 17.1 | г. Симферополь, ул.Бетховена,113а | ЦТП |  | ДАН-16 |  |  | - |
|  |  |  |  | ДАН-16 |  |  |  |
| 17.2 | г. Симферополь, ул.М.Залки,9а | ЦТП |  | 14ОСТ34588-68 |  |  | 346,4 |
|  |  |  |  | 14ОСТ34588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16ОСТ34588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФП-40-65-15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФП-40-65-15 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФП-40-65-15 |  |  |  |
| 17.3 | г. Симферополь, ул.М.Залки,1б | ЦТП |  | ДАН-09 |  |  | 213,4 |
|  |  |  |  | ДАН-09 |  |  |  |
| 17.4 | г. Симферополь, ул.Суходольная,165а | ЦТП |  | 14ОСТ34588-68 |  |  | 181 |
|  |  |  |  | 14ОСТ34588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФП-40 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФП-40 |  |  |  |
| 18 | г. Симферополь, пер.Северный,17 | Котельная |  | ТВГ-8м | 25 | Dy=109,219,273,426; L=3957 | 591,4 |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
| 18.1 | г. Симферополь, ул.Куйбышева,15а | ЦТП |  | ДАН ФП-20 |  |  | 146,3 |
|  |  |  |  | ДАН ФП-16 |  |  |  |
| 18.2 | г. Симферополь, ул.Куйбышева,25а | ЦТП |  | ДАН ФП-16 |  |  | 348,8 |
| 18.3 | г. Симферополь, ул.Киевская,83а | ЦТП |  | 14 ОСТ 34588-68 |  |  | 113,4 |
| 18.4 | г. Симферополь, ул.Лермонтова,5а | ЦТП |  | ДАН ФП-20 |  |  | 146,6 |
|  |  |  |  | ДАН ФП-16 |  |  |  |
| 18.5 | г. Симферополь, ул.Лермонтова,12а | ЦТП |  | ДАН ФП-31 |  |  | 273,9 |
| 18.6 | г. Симферополь, ул.Лермонтова,14б | ЦТП |  | ДАН ФП-31 |  |  | 152,3 |
|  |  |  |  | ДАН ФП-40 |  |  |  |
| 18.7 | г. Симферополь, ул.Лермонтова,15а | ЦТП |  | ДАН ФП-50 |  |  | 146,3 |
|  |  |  |  | ДАН ФП-50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  |  |
| 18.8 | г. Симферополь, ул.Лермонтова,33 | ЦТП |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  | 271,6 |
|  |  |  |  | ДАН ФП-50 |  |  |  |
| 18.9 | г. Симферополь, пр.Победы,54а | ЦТП |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  | 271 |
|  |  |  |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  |  |
| 18.10. | г. Симферополь, пр.Победы,76а | ЦТП |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  | 271,8 |
|  |  |  |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  |  |
| 18.11 | г. Симферополь, пр.Победы,64а | ЦТП |  | 0,8ОСТ34-558-68 |  |  | - |
|  |  |  |  | 12ОСТ34-558-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДАН ФП-14 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДАН ФП-14 |  |  |  |
| 18.12 | г. Симферополь, ул.Декабристов,9а | ЦТП |  | ДАН-04 |  |  | - |
| 18.13 | г. Симферополь, ул.Лермонтова,20а | ЦТП |  | ДАН ФП-31 |  |  | 268 |
|  |  |  |  | ДАН ФП-20 |  |  |  |
| 19 | г. Симферополь, ул.Алтайская,2а | Котельная |  | ТВГ-8м | 16,5 | Dy=76,109,219; L=3410 | 412 |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
| 19.1 | г. Симферополь, ул.Кечкеметская,79а | ЦТП |  | 12ОСТ34588-68 |  |  | 177,5 |
|  |  |  |  | ДАН ФП-50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12ОСТ34588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13ОСТ34588-68 |  |  |  |
| 19.2 | г. Симферополь, ул.Куйбышева,91а | ЦТП |  | 14ОСТ34588-68 |  |  | 103 |
| 19.3 | г. Симферополь, ул.Полюсная,55а | ЦТП |  | 8ОСТ34588-68 |  |  | 61 |
| 19.4 | г. Симферополь, ул.Донская,41а | ЦТП |  | ДАН ФП-14 |  |  | 210 |
| 20 | г. Симферополь, ул.Тургенева,11а | Котельная |  | ТВГ-8м | 25 | Dy=109,219,325; L=8247 | 615,7 |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
|  |  |  |  | ТВГ-8м |  |  |  |
| 20.1 | г. Симферополь, ул.Воровского,60а | ЦТП |  | 14ОСТ34-588-68 |  |  | 115 |
| 20.2 | г. Симферополь, ул.Воровского,65а | ЦТП |  | 12ОСТ34-588-68 |  |  | 117 |
| 20.3 | г. Симферополь, ул.Фрунзе,43а | ЦТП |  | 12ОСТ34-588-68 |  |  | - |
|  |  |  |  | 13ОСТ34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 15ОСТ34-588-68 |  |  |  |
| 20.4 | г. Симферополь, ул.Тургенева,20а | ЦТП |  | 10ОСТ34-588-68 |  |  | 96 |
| 20.5 | г. Симферополь, ул.Киевская, 69 | ЦТП |  | ФП-22 |  |  | - |
|  |  |  |  | ФП-22 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФП-50 |  |  |  |
| 21 | г. Симферополь, пер.Фруктовый,13 | Котельная |  | КВ-ГМ-20 | 40 | Dy=159,219; L=9152 | 1308,4 |
|  |  |  |  | КВ-ГМ-20 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВ-ГМ-20 |  |  |  |
| 21.1 | г. Симферополь, ул.Морозова,13а | ЦТП |  | ВВП-200 |  |  | 280 |
|  |  |  |  | ВВП-150 |  |  |  |
| 21.2 | г. Симферополь, ул.Кечкеметская,186а | ЦТП |  | 10ОСТ34588-68 |  |  | 153,8 |
| 21.3 | г. Симферополь, ул.Кечкеметская,196а | ЦТП |  | ДАН ФП-14 - 4шт. |  |  | 150,9 |
| 21.4 | г. Симферополь, пер.Совхозный,5а | ЦТП |  | ДАН ФП-50 |  |  | 104 |
|  |  |  |  | 10 ОСТ34558-68 |  |  |  |
| 21.5 | г. Симферополь, ул.Б.Куна,5б | ЦТП |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  | 244,6 |
| 21.6 | г. Симферополь, ул.Б.Куна,13а | ЦТП |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  | 224,7 |
| 21.7 | г. Симферополь, ул.Б.Куна,19а | ЦТП |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  | 270,7 |
| 21.8 | г. Симферополь, ул.Ковыльная,44а | ЦТП |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  | 79,5 |
| 21.9 | г. Симферополь, ул.Ковыльная,80а | ЦТП |  | ДАН ФП-50 |  |  | 190 |
| 21.10 | г. Симферополь, ул.Б.Куна,27а | ЦТП |  | 14ОСТ34-558-68 |  |  | 266,8 |
| 22 | г. Симферополь, ул.Воровского,8 | Котельная |  | Е-1/9 | 0,36 |  | - |
|  |  |  |  | Е-1/9 |  |  |  |
| 23 | г. Симферополь, ул.Беспалова,27а | Котельная |  | RTQ-900 | 2,5 | Dy=57,159,219; L=976 | 150,2 |
|  |  |  |  | RTQ-900 |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ-900 |  |  |  |
| 24 | г. Симферополь, ул.Радищева,78 | Котельная |  | ТВГ-4Р | 15 | Dy=89,159,219; L=4097 | 739,4 |
|  |  |  |  | ТВГ-4Р |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 |  |  |  |
| 24.1 | г. Симферополь, ул.Родионова,5б | ЦТП |  | 12ОСТ34588-68 |  |  | 296,1 |
| 24.2 | г. Симферополь, ул.Беспалова,108 | ЦТП |  | 12ОСТ34588-68 |  |  | - |
|  |  |  |  | 10ОСТ34588-68 |  |  |  |
| 24.3 | г. Симферополь, ул.Беспалова,47а | ЦТП |  | ДАН |  |  | - |
| 25 | г. Симферополь, ул.Глинки,66а | Котельная |  | ДКВР 10/13 | 13 | Dy=108,159,219; L=422 | 963,5 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |
| 25.1 | г. Симферополь, ул.Бородина,2б | ЦТП |  | 15ОСТ-34588-68 |  |  | 165 |
| 25.2 | г. Симферополь, пр.Победы,210б | ЦТП |  | 14ОСТ34588-68 |  |  | 267,1 |
|  |  |  |  | 14ОСТ34588-68 |  |  |  |
| 26 | г. Симферополь, ул.Ломоносова,1а | Котельная |  | КСВа-2.0Гс ВК-21 | 1,7 | Dy=89,109; L=722 | 194 |
|  |  |  |  | КСВа-2.0Гс ВК-21 |  |  |  |
| 26.1 | г. Симферополь, ул.Ломоносова,1а | ЦТП |  | 12ОСТ34-588-68 |  |  | - |
|  |  |  |  | 14ОСТ34-588-68 |  |  |  |
| 27 | г. Симферополь, ул.Луговая,73а | Котельная |  | КСВа-3Г | 3,5 | Dy=109,259; L=1232 | 462 |
|  |  |  |  | КСВа-3Г |  |  |  |
|  |  |  |  | Е-1/9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Е-1/9 |  |  |  |
| 28 | г. Симферополь, ул.Пахотная,1а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 0,5 | Dy=108; L=60 | 106,1 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 29 | г. Симферополь, ул.Крымская,4б | Котельная |  | RTQ-900 | 1,6 | Dy=133,159; L=526 | 184,7 |
|  |  |  |  | RTQ-900 |  |  |  |
| 30 | г. Симферополь, ул.Гурзуфская,5 | Котельная |  | RTQ-600 | 1,2 | Dy=57,89,108,159; L=272 | - |
|  |  |  |  | RTQ-600 |  |  |  |
| 31 | г. Симферополь, ул.Ленина,17 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 0,2 |  | - |
| 32 | г. Симферополь, ул.Воровского, 19 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 0,3 |  | - |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 33 | г. Симферополь, ул.Носенко,68 | Котельная |  | RTQ-1250 | 2,5 | Dy=108,159; L=2475 | 271 |
|  |  |  |  | RTQ-1250 |  |  |  |
| 34 | г. Симферополь, ул.Радищева,69а | Котельная |  | RTQ-700 | 1,4 | Dy=57; L=112 | 125,1 |
|  |  |  |  | RTQ-700 |  |  |  |
| 35 | г. Симферополь, пр.Кирова, 47а | Котельная |  | КВУ-2/95 | 8 | Dy=108,159,219,325; L=5394 | 358,7 |
|  |  |  |  | КВУ-2/95 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВВ-2,0Гн |  |  |  |
| 35.1 | г. Симферополь, пр.Кирова,47а | ЦТП |  | ВВП-200 |  |  | - |
| 36 | г. Симферополь, ул.Совхозная,4а | Котельная |  | КСВ-063 «ВК-34» | 0,5 |  | 176 |
|  |  |  |  | КСВ-063 «ВК-34» |  |  |  |
| Симферопольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Симферопольский район, с.Пионерское | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1,6 |  | - |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 38 | Симферопольский район, с.Строгановка | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 3 |  | - |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Е-1/9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Е-1/9 |  |  |  |
| 39 | Симферопольский район, с.Лозовое | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1,2 | Dy=259; L=2053 | - |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 40 | Симферопольский район, с.Перевальное | Котельная |  | ДЕ 10/14 | 1,3 |  | - |
|  |  |  |  | ДЕ 10/14 |  |  |  |
|  |  |  |  | Е 1/9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Е 1/9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Е 1/9 |  |  |  |
| Муниципальное образование городской округ Симферополь |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Симферополь, ул.1-й Конной Армии, 37а | Котельная |  | ПТВМ-30-М-4 | 109 | Dy=159,219,259,325,530; L=15371 | 5270,2 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30-М-4 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВ-ГМ -30-150 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР- 6,5/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР- 6,5/13 |  |  |  |
| 41.1 | г. Симферополь, ул. Залесская,70б | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 208,2 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | теплообменник |  |  |  |
| 41.2 | г. Симферополь, ул. Аральская,59а | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 214,5 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | теплообм. 2 шт |  |  |  |
| 41.3 | г. Симферополь, ул. Гавена 107а | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 216,1 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | теплообм. 1шт |  |  |  |
| 41.4 | г. Симферополь, ул. Аральская 71б | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 216,6 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.5 | г. Симферополь, ул. 60 Лет Октября 24 а | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 176 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.6 | г. Симферополь, ул. Залесская 81а | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 157,4 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.7 | г. Симферополь, ул. 60 Лет Октября 17а | ЦТП |  |  |  |  | 218,8 |
| 41.8 | г. Симферополь, ул. 60 Лет Октября 21 а | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 213,9 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.9 | г. Симферополь, ул. Дружбы 66 | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  |  |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.10 | г. Симферополь, ул.60 Лет Октября 37а | ЦТП |  | 12 ОСТ |  |  | 101 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.11 | г. Симферополь, ул.Бастионная,5 | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 271,2 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 41.12 | г. Симферополь, ул.1 Конной армии 17а | ЦТП |  | 12 ОСТ |  |  | 271,6 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.13 | г. Симферополь, ул. 1 Конной Армии 39 а | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 80,8 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.14 | г. Симферополь, ул. 60 Лет Октября 9 а | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | - |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 41.15 | г. Симферополь, ул. Cелим -Герай, 3 | ЦТП |  | 14 ОСТ |  |  | 231 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 42 | г. Симферополь, ул.Севастопольская, 32 а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 2,5 | Dy=125; L=926 | 62,3 |
|  |  |  |  | КСВа-1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-1,25 |  |  |  |
| 43 | г. Симферополь, ул.Артиллерийская, 85 а | Котельная |  | КСВ-2,0(ВК-21) | 3,5 | Dy=89; L=130 | 154,2 |
|  |  |  |  | КСВ-2,0(ВК-21) |  |  |  |
| 44 | г. Симферополь, ул.Аэрофлотская, 18 | Котельная |  | КБНГ-2,5 | 6 | Dy=159; L=415 | - |
|  |  |  |  | КВВ-2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВВ-2,0 |  |  |  |
| 45 | г. Симферополь, ул.Баррикадная, 57 а | Котельная |  | RTQ- 900 | 1,6 | Dy=159; L=1065 | 164,1 |
|  |  |  |  | RTQ- 900 |  |  |  |
| 46 | г. Симферополь, пер. Батумский, 2 | Котельная |  | ДКВР 10/13 | 27 | Dy=109,159,219; L=10744 | 1863,7 |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10/13 |  |  |  |
|  | Блок "Б" | Котельная |  | КВГ-7,56 | 13 |  | - |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 |  |  |  |
| 46.1 | г. Симферополь, ул. Батурина, 44 а | ЦТП |  | 12ОСТ |  |  | 232 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 ОСТ |  |  |  |
| 46.2 | г. Симферополь, ул. Миллера 54 а | ЦТП |  | 16 ОСТ |  |  | 138 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 ОСТ |  |  |  |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 46.3 | г. Симферополь, ул. Трубаченко 16б | ЦТП |  | 10 ОСТ |  |  | 177,1 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 46.4 | г. Симферополь, ул. Кр.Партизан 4б | ЦТП |  | 14ОСТ34-588-68 |  |  | 84,2 |
| 47 | г. Симферополь, ул.Коммунальная, 69 | Котельная |  | ДЕ -25/14 | 47 | Dy=159,219,426,530; L=7630 | 1633,1 |
|  |  |  |  | ДЕ -25/14 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ -30 |  |  |  |
| 47.1 | г. Симферополь, ул. Балаклавская 63б | ЦТП |  | 16 ОСТ |  |  | 214 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 47.2 | г. Симферополь, ул. Балаклавская 89а | ЦТП |  | 16 ОСТ |  |  | 220,5 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 48 | г. Симферополь, ул.Объездная, 9 | Котельная |  | Е 1/9 | 14 | Dy=89,219,325; L=7560 | 957,4 |
|  |  |  |  | Е 1/9 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГ-7,56-150 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГ-7,56-150 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГ-7,56-150 |  |  |  |
| 49 | г. Симферополь, ул. Пушкина, 44/1 | Котельная |  | КВВ-2,0 | 3,5 | Dy=89,219; L=1994 | 200,2 |
|  |  |  |  | КВВ-2,0 |  |  |  |
| 50 | г. Симферополь, ул.Севастопольская, 45 а | Котельная |  | КСВа-2,5 | 2,5 | Dy=159; L=162 | 541 |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 |  |  |  |
| 51 | г. Симферополь, ул.С. Ценского, 4 | Котельная |  | RTQ- 2336 | 6 | Dy=108,53; L=763 | 159,1 |
|  |  |  |  | RTQ- 2336 |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ- 2336 |  |  |  |
| 51.1 | г. Симферополь, ул. Чехова 8а | ЦТП |  | 12ОСТ |  |  | 195 |
|  |  |  |  | 34-588-68 |  |  |  |
| 52 | г. Симферополь, ул.Училищная 42 б | Котельная |  | RTQ- 700 | 14 | Dy=108,133; L=425 | 193,3 |
|  |  |  |  | RTQ- 700 |  |  |  |
| 53 | г. Симферополь, пер.Заводской,52 | Котельная |  | RTQ- 1250 | 6 | Dy=109,159; L=1025 | 258 |
|  |  |  |  | RTQ- 1250 |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ- 1250 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 54 | г. Симферополь, ул.Большевитская 28/ул.Пролетарская,9 | Котельная |  | PEGASUS- 289 F | 0,5 |  | - |
| Филиал ГУ РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Ялта |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование городской округ Ялта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ялта, ул. Дзержинского, 3 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 3 | Dy=89,109; L=1280 | 313,1 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
| 2 | г. Ялта, ул. Васильева,16 | Котельная |  | ДКВР-10/13 | 20 | Dy=89,159,219,325; L=14635 | 300 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/13(не раб.) |  |  |  |
| 2.1 | г. Ялта, ул. .К.Либкхнехта 1 | ЦТП |  | 10 ОСТ 34-588-68 |  |  | 94,3 |
|  |  |  |  | 11 ОСТ 34-588-68 |  |  |  |
| 2.2 | г. Ялта, ул. Руданского 22 | ЦТП |  | 14ОСТ 34-588-68 |  |  | - |
| 2.3 | г. Ялта, пер. Киевский 5 | ЦТП |  | 10ОСТ 34-588-68 |  |  | - |
| 2.4 | г. Ялта, ул. Свердлова 12 | ЦТП |  | 08ОСТ 34-588-68 |  |  | - |
| 2.5 | г. Ялта, ул. Октябрьская,6 | ЦТП |  | 080ст-34-588-68 |  |  | - |
| 3 | г. Ялта, ул. Свердлова, 75 | Котельная |  | КВГМ-10 | 30 | Dy=89,109,219; L=11950 | 975,2 |
|  |  |  |  | КВГМ-10(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ-10(резерв) |  |  |  |
| 3.1 | ЦТП-1 (ЮБШ-10а) | ЦТП |  | 16ОСТ 34-588-68 |  |  | 305,4 |
| 3.2 | ЦТП-2 | ЦТП |  | 16 ОСТ 34-588-68 |  |  | - |
|  |  |  |  | 10ОСТ 34-588-68 |  |  |  |
| 3.3 | г. Ялта, ул. Дзержинского 27 | ЦТП |  | 12ОСТ 34-588-68 |  |  | 248,1 |
| 4 | г. Ялта, ул. К.Маркса, 22 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1 | Dy=89; L=175 | 56,9 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
| 5 | г. Ялта, ул. Ломоносова, 55 | Котельная |  | КВ-Г-5,2-115СН | 9 | Dy=89,109,219; L=1500 | 175,7 |
|  |  |  |  | КВ-Г-5,2-115СН(резерв) |  |  |  |
| 6 | г. Ялта, ул. Тимирязева, 4 | Котельная |  | КВГМ-10 | 30 | Dy=89,109,159,325; L=15639 | 1032,1 |
|  |  |  |  | КВГМ-10(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ-10(резерв) |  |  |  |
| 6.1 | г. Ялта, ул. Чернова 30 | ЦТП |  | 16ОСТ 34-588-68 |  |  | 163,3 |
| 6.2 | г. Ялта, ул. Крупской 15 | ЦТП |  | 16ОСТ 34-588-68 |  |  | 36,4 |
| 6.3 | г. Ялта, ул. Красных Партизан 5 | ЦТП |  | 14ОСТ 34-588-68 |  |  | 288,3 |
| 6.4 | г. Ялта, ул. Красных партизан 11 | ЦТП |  | 14ОСТ 34-588-68 |  |  | 311 |
|  |  |  |  | 16ОСТ 34-588-68 |  |  |  |
| 6.5 | г. Ялта, ул. Тимирязева 13 | ЦТП |  | 16ОСТ 34-588-68 |  |  | 154,4 |
| 7 | г. Ялта, ул. Чкалова, 11 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 6 | Dy=89,159,219; L=3278 | 530,9 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
| 8 | г. Ялта, ул. Найдёнова, 8 | Котельная |  | RIELLO RTQ 2000I | 5 | Dy=89,159,219; L=880 | 437,4 |
|  |  |  |  | RIELLO RTQ 2000I(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | RIELLO RTQ 1000(резерв) |  |  |  |
| 9 | г. Ялта, ул. Изобильная , 7 | Котельная |  | ВК-21 | 10 | Dy=89,159,219; L=4010 | 341,5 |
|  |  |  |  | ВК-32 |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК-21(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК-21(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК-21(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | RIELLO RTQ 1250(резерв) |  |  |  |
| 10 | г. Ялта, ул. Блюхера, 40 | Котельная |  | ВК-21 | 3,5 | Dy=89,109; L=560 | 264,1 |
|  |  |  |  | ВК-21(резерв) |  |  |  |
| 11 | г.Ялта, ул.Щорса, 20 А | Котельная |  | ПРОТЕРМ 120 СОО | 1 |  | 47,3 |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | ПРОТЕРМ 120 СОО(резерв) |  |  |  |
| 12 | г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Ореанда, 6 | Котельная |  | ВК-22 | 2 | Dy=57,109,219; L=1722 | 109,8 |
|  |  |  |  | ВК-22(резерв) |  |  |  |
| 13 | пгт.Массандра, ул.16апреля 1944г, 2 | Котельная |  | КВГМ-10 | 10 | Dy=89,159,219; L=5700 | 380 |
| 13.1 | г. Ялта, ул.Стахановская 17 | ЦТП |  | 14ОСТ 34-588-68 |  |  | 325 |
| 13.2 | г. Ялта, ул.16 апреля 1944г., 2 | ЦТП |  | 14ОСТ 34-588-68 |  |  | - |
| 14 | г. Ялта, пгт.Никита | Котельная |  | ВК-21М2 | 5 | Dy=109,219,273; L=1818 | - |
|  |  |  |  | ВК-21М2(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК-21М2(резерв) |  |  |  |
| 14.1 | ЦТП-1 пгт. Никита | ЦТП |  | 14ОСТ 34-588-68 |  |  | - |
| 15 | г. Ялта, пгт.Гурзуф, ул.Подвойского,19 | Котельная |  | ВК-32 | 7 | Dy=109,159,219; L=4760 | 645 |
|  |  |  |  | ВК-32 |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК-21 |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК-32(резерв) |  |  |  |
| 16 | г. Ялта, пгт.Гаспра, ул.Севастопольское шоссе,1 | Котельная |  | ДКВР-4/13 | 5 | Dy=109,159,219; L=1200 | 432 |
|  |  |  |  | ДКВР-4/13(резерв) |  |  |  |
| 17 | г. Ялта, пгт.Гаспра, ул.Школьная,27А | Котельная |  | PoLykraft Duotherm-3000 | 8 | Dy=109,219; L=2147 | 161,2 |
|  |  |  |  | PoLykraft Duotherm-3000 |  |  |  |
|  |  |  |  | PoLykraft Duotherm-3000 (резерв) |  |  |  |
| 18 | г. Ялта, пгт.Кореиз, ул.Маяковского,11 | Котельная |  | PoLykraft Duotherm-1500 | 3 | Dy=109,219; L=606 | 161,2 |
|  |  |  |  | PoLykraft Duotherm-1500 (резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | PoLykraft Duotherm-400 |  |  |  |
| 19 | г. Алупка, ул.Сурикова, 6 | Котельная |  | НИИСТУ-5(резерв) | 6 | Dy=57,109,219,325; L=2500 | 365 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Е-1-0,7М-3 |  |  |  |
| 20 | г. Ялта, пгт.Меллас, кот. пос.Санаторный,1 | Котельная |  | Е-1,0-0,9М-3 | 1 | Dy=76,109,159; L=1800 | 432 |
| 21 | г. Ялта, пгт.Форос, ул.Терлецкого,2 | Котельная |  | ДКВР-6,5/13 | 13 | Dy=76,109,159; L=4720 | 680 |
|  |  |  |  | ДКВР-6,5/13(резерв) |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-6,5/13(резерв) |  |  |  |
| 22 | г. Ялта, пгт.Симеиз, ул.Советская,11А | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 2 | Dy=57,89; L=232 | 142,5 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 23 | г. Ялта, пгт.Симеиз, ул.Ганского,57А | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 2 | Dy=76; L=69 | 122,5 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 24 | г. Ялта, пгт.Кацивели, ул.Виткевича,12А | Котельная |  | ACV CA 250 | 0,5 | Dy=89; L=87 | 73,4 |
|  |  |  |  | ACV CA 250 |  |  |  |
| 25 | г. Ялта, пгт.Береговое, ул. Кипарисная, 24А | Котельная |  | ACV CA 150 | 0,25 | Dy=76;L=146 | 54,5 |
|  |  |  |  | ACV CA 150 |  |  |  |
| 26 | г. Ялта, пгт.Олива, ул.Октябрськая, 6а | Котельная |  | RIELLO RTQ 450 | 1 | Dy=76; L=595 | 93,5 |
|  |  |  |  | RIELLO RTQ 450 |  |  |  |
| 27 | г. Ялта, пгт.Парковое, ул.Парковое шоссе,1 | Котельная |  | НИИСТУ-5 (К.284) | 0,7 | Dy=57; L=163 | - |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 (К.284) |  |  |  |
| 28 | г. Ялта, пгт.Голубой залив, ул. Шайна,36 | Котельная |  | НИИСТУ-5 (К.284) | 0,7 | Dy=57; L=45 | 31,2 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 (К.284) |  |  |  |
| Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Алушта |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование городской округ Алушта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Алушта, ул. Заречная 43 | Котельная |  | КОЛВИ-8000р: бл№1 КОЛВИ-4000, бл№2 КОЛВИ-4000 | 18 | Dy=57,109,219,325; L=14082 | 780,7 |
|  |  |  |  | ДКВР-6,5/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-6,5/14 |  |  |  |
| 1.1 | г. Алушта, ул. Школьная, 2 | ЦТП |  | 16ОСТ-34 |  |  | 235,6 |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34 |  |  |  |
| 1.2 | г. Алушта, ул. Октябрьская,31 | ЦТП |  | 16ОСТ-34 |  |  | 191 |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12ОСТ-34 |  |  |  |
| 2 | г. Алушта,ул. Лесная 1 | Котельная |  | ДКВР-10/13 | 28 | Dy=57,109,219,325; L=18143 | 1027 |
|  |  |  |  | ДКВР-10/14 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10/15 |  |  |  |
| 2.1 | г. Алушта, ул.Красноармейская, 15 | ЦТП |  | 12ОСТ-34 |  |  | 253,6 |
|  |  |  |  | 10ОСТ-34 |  |  |  |
| 2.2 | г. Алушта, ул.Красноармейская, 11 | ЦТП |  | 14ОСТ-34 |  |  | - |
| 2.3 | г. Алушта, ул.Красноармейская, 9 | ЦТП |  |  |  |  | 226,6 |
| 2.4 | г. Алушта, ул.Ленина,28 | ЦТП |  | 15ОСТ-34 |  |  | - |
| 2.5 | г. Алушта, ул.Пионерская,17 | ЦТП |  | 10ОСТ-34 |  |  | 179,6 |
|  |  |  |  | пластинч. |  |  |  |
| 2.6 | г. Алушта, ул.Ленина,43 | ЦТП |  | 14ОСТ-34 |  |  | 337,3 |
| 2.7 | г. Алушта, ул.Судакская,8 | ЦТП |  | 08ОСТ-34 |  |  | - |
| 3 | г. Алушта, ул.Виноградная 4а | Котельная |  | КВГМ-10 | 30 | Dy=57,89,159,273,426; L=8704 | 1283,9 |
|  |  |  |  | КВГМ-11 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ-12 |  |  |  |
| 3.1 | г. Алушта, ул.Юбилейная,34 | ЦТП |  | 16ОСТ-34 |  |  | - |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34 |  |  |  |
| 3.2 | г. Алушта, ул.Юбилейная,36 | ЦТП |  | 14ОСТ-34 |  |  | 300 |
| 4 | г. Алушта, ул.Туристов,3 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 2,5 | Dy=57,89,159; L=935 | 182,5 |
|  |  |  |  | Е1/9 |  |  |  |
|  |  |  |  | Е1/9 |  |  |  |
| 5 | г. Алушта, ул.Б.Хмельницкого,11/1 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,26 |  | - |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 6 | г. Алушта, ул.Б.Хмельницкого,11/2 | Котельная |  | КОЛВИ DUO50 | 0,26 |  | - |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO51 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO52 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO53 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO54 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO55 |  |  |  |
| 7 | г. Алушта, ул.Б.Хмельницкого,11/3 | Котельная |  | КОЛВИ DUO50 | 0,26 |  | - |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO51 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO52 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO53 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO54 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO55 |  |  |  |
| 8 | г. Алушта, ул.Б.Хмельницкого,11/Г | Котельная |  | КОЛВИ DUO50 | 0,26 |  | - |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO51 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO52 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO53 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO54 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ DUO55 |  |  |  |
| 9 | г. Алушта, с.Н.Кутузовка | Котельная |  | Факел | 3,5 | Dy=57,89,133; L=360 | 137 |
|  |  |  |  | Факел |  |  |  |
|  |  |  |  | Факел |  |  |  |
|  |  |  |  | Факел |  |  |  |
| 10 | г. Алушта, п.г.т. Партенит | Котельная |  | ДЕ-10/14 | 14 | Dy=57,109,219,273; L=8012 | 899 |
|  |  |  |  | ДЕ-10/14 |  |  |  |
| 10.1 | ЦТП 3 | ЦТП |  | TSG-MFN |  |  | 198 |
|  |  |  |  | РО.5Р-50-2К-03 |  |  |  |
|  |  |  |  | МВН1436-02 |  |  |  |
| 10.2 | ЦТП-4 | ЦТП |  | TSG-MFN |  |  | 118 |
|  |  |  |  | TSG-MFN |  |  |  |
|  |  |  |  | МВН1436-02 |  |  |  |
| 11 | г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Утренняя, 5 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 2 | Dy=57,109,159; L=793 | 209,9 |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 12 | г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Морская, 9 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 2 | Dy=57,109,159; L=546 | 33,9 |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | RieLo RTQ250 |  |  |  |
|  |  |  |  | RieLo RTQ250 |  |  |  |
| Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Керчь |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование городской округ Керчь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Керчь ул.Еременко,32 | Котельная |  | ДКВР-6,5-13 | 7 | Dy=76, 109, 159, 219; L=3192 | 431,7 |
|  |  |  |  | ДКВР-4,0-13 |  |  |  |
| 2 | г.Керчь Магистральное шоссе,3 | Котельная |  | КВГМ-20 | 40 | Dy=159, 219, 325; L=17433 | 1069,1 |
|  |  |  |  | КВГМ-20 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ-20 |  |  |  |
| 2.1 | Г.Петрова,16б | ЦТП |  | ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т |  | - | 70,8 |
|  |  |  |  | ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т |  |  |  |
| 2.2 | Г.Петрова,24в | ЦТП |  | ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т |  | - | 18,7 |
|  |  |  |  | ПВ1-219х2-Г-1,0-5,75-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | РО,5р-80-2к-02 |  |  |  |
|  |  |  |  | пластинчатый |  |  |  |
| 2.3 | 1-я Пятилетка,31 | ЦТП |  | ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т |  | - | 318,8 |
|  |  |  |  | ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т |  |  |  |
| 2.4 | 12 Апреля,1961,1 | ЦТП |  | ПВ1-168х4-Г-1,0-6,98-Т |  | - | 240,4 |
|  |  |  |  | ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | ПВ1-89х4-Г-1,0-1,88-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | ПВ1-57х4-Г-1,0-0,75-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | М6-МFG |  |  |  |
|  |  |  |  | пластинчатый |  |  |  |
| 2.5 | Фестивальная,1 | ЦТП |  | ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т |  | - | 816 |
| 2.6 | Назаренко,11 | ЦТП |  | ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т |  | - | 264,9 |
| 2.7 | Голощапова,17 | ЦТП |  | ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т |  | - | 316,7 |
| 3 | г.Керчь Вокзальное шоссе,46 | Котельная |  | ДКВР6,5-13 | 15 |  | 675 |
|  |  |  |  | ДКВР10-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР6,5-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР6,5-13 |  |  |  |
| 4 | г.Керчь ул.Свердлова,57 | Котельная |  | ПТВМ-30 | 48 | Dy=89, 109, 219; L=12748 | 2061,9 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ-10-14 |  |  |  |
| 4.1 | Рыбаков,2а | ЦТП |  | ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т |  | - | 351,3 |
|  |  |  |  | ПВ1-325х2-Г-1,0-28,49-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | ПВ1-168х4-Г-1,0-6,98-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | ПВ1-168х4-Г-1,0-6,98-Т |  |  |  |
| 4.2 | Свердлова,17 | ЦТП |  | ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т |  | - | нет сведений |
| 4.3 | Г.Сталинграда,12б | ЦТП |  | ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т |  | - | 310 |
|  |  |  |  | ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т |  |  |  |
|  |  |  |  | ПВ1-219х4-Г-1,0-11,51-Т |  |  |  |
| 4.4 | Ворошилова,9а | ЦТП |  | ПВ1-325х4-Г-1,0-28,49-Т |  | - | 166,4 |
| 5 | г.Керчь пер.Кооперативный ,31 | Котельная |  | КВВ-3,15 | 5,5 | Dy=89, 159, 219; L=2174 | 182,1 |
|  |  |  |  | КВВ-3,15 |  |  |  |
| 6 | г.Керчь ул. Островского,110а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 2 | Dy=57, 109, 159; L=975 | 136 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 7 | ул.Гудованцева,6 | Котельная |  | ДЕ-10-14 | 15 | Dy=76, 109, 219; L=3666 | 650,8 |
|  |  |  |  | ДКВР-6,5-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ-6,5-14 |  |  |  |
| 8 | г.Керчь ул.Пролетарская,15а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 2 | Dy=89, 109, 159, 219; L=781 | 352,1 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 9 | г.Керчь ул.К.Маркса,10б | Котельная |  | КСВа-2,5 | 8,5 | Dy=108, 159, 219; L=3066 | 320,5 |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 |  |  |  |
| 10 | г.Керчь Вокзальное шоссе,64а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 2 | Dy=109, 133, 159; L=1285 | нет сведений |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 11 | г.Керчь ул.Кирова,79в | Котельная |  | ДКВР-4,0-13 | 16 | Dy=89, 109, 133; L=7058 | 578,8 |
|  |  |  |  | ДКВР-4,0-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10-13 |  |  |  |
| 12 | г.Керчь ул.Ульяновых,2г | Котельная |  | RTQ-2500I | 8,5 | Dy=109, 159, 219; L=12169 | 175,9 |
|  |  |  |  | RTQ-2000I |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ-2000I |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ-2000I |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР10-13 |  |  |  |
| 13 | г.Керчь ул. Шлагбаумская,32 | Котельная |  | КСВ-0,63 | 2 | Dy=109, 133; L=1134 | 355,8 |
|  |  |  |  | КСВ-0,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВ-0,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВ-0,63 |  |  |  |
| 14 | г.Керчь ул.Фурманова,63а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 2 | Dy=108, 159; L=901 | 310,5 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВ-2-95 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 15 | ул.Ученическая,15 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1,5 | Dy=108, 159; L=656 | 221,6 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 16 | ул.Славы,4 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1,5 |  | 139,5 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| Муниципальное образование пгт Ленино |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт Ленино ул.Курчатова,1 | Котельная |  | ДКВР-10-13 | 13 | Dy=159, 425; L=2044 | 1800 |
|  |  |  |  | ДКВР-10-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ14-16 |  |  |  |
| 17.1 | Пирогова,2 | ЦТП |  | ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т |  |  | нет сведений |
| 18 | пгт Ленино ул.Дзержинского,10 | Котельная |  | КСВа-1,0 | 2,5 | Dy=109, 159, 225; L=7521 | 74,9 |
|  |  |  |  | КСВа-1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-1,0 |  |  |  |
| 19 | пгт Ленино ул.Шоссейная,1 | Котельная |  | КСВа-1,25 | 4 | Dy=109, 159; L=1211 | 342,6 |
|  |  |  |  | КСВа-1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-2 |  |  |  |
| 20 | пгт Багерово ул.Мира,4 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1,5 |  | 354 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 21 | г.Щелкино | Котельная |  | Uniterm6000 | 24,5 |  | нет сведений |
|  |  |  |  | Uniterm6000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Uniterm6000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Uniterm4500 |  |  |  |
|  |  |  |  | KOЛBI 3000 |  |  |  |
|  |  |  |  | KOЛBI 3000 |  |  |  |
| Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Феодосия |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование г. Феодосия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Феодосия, ул. Гарнаева, 67а | Котельная |  | ДКВР 6,5-13 | 14 | Dy=133, 159, 219; L= 2302 | 598,4 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5-13 |  |  |  |
| 2 | г. Феодосия, ул. Чкалова, 175а | Котельная |  | ДКВР 6,5-13 | 11 | Dy=159,273; L=5021 | 676,1 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5-13 |  |  |  |
| 3 | г. Феодосия, пер. Танкистов, 3а | Котельная |  | ДКВР 10-13 | 22 | Dy=109, 159, 219, 325; L=5734 | 694,6 |
|  |  |  |  | ДКВР 10-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 10-13 |  |  |  |
| 4 | г. Феодосия, ул. Куйбышева, 19а | Котельная |  | КСВа-2,5 "ВК32" | 6,5 | Dy=76, 109, 159, 219; L=2551 | 398 |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 "ВК-32" |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 "ВК32" |  |  |  |
| 5 | г. Феодосия, ул. Украинская, 11а | Котельная |  | КСВа-2,5 "ВК 32" | 4 | Dy=76, 109, 159, 219; L=1523 | 436 |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 "ВК-32" |  |  |  |
| 6 | г. Феодосия, ул. Горького, 10а | Котельная |  | КСВа-1,6Г "ВК-32" | 3 | Dy=159, 109, 89; L=3375 | 75,1 |
|  |  |  |  | КСВа-1,6Г "ВК-32" |  |  |  |
| 7 | г. Феодосия, ул. Победы, 2а | Котельная |  | VITOPLEX-100 SX1 | 0,5 | Dy=76; L=208 | 43,8 |
|  |  |  |  | VITOPLEX-100 SX1 |  |  |  |
| 8 | г. Феодосия, ул. Ленина, 8а | Котельная |  | RTQ-2000I | 4 | Dy=109, 159; L=1271 | 121,2 |
|  |  |  |  | RTQ-2000I |  |  |  |
| 9 | г. Феодосия, ул. Чехова, 15а | Котельная |  | КСВа-2Гн "ВК-21"-М2 | 3,5 | Dy=89, 109; L=306 | 69,9 |
|  |  |  |  | КСВа-2Гн "ВК-21"-М2 |  |  |  |
| 10 | г. Феодосия, пр. Айвазовского, 53а | Котельная |  | RIELLO RTQ-1250 | 2,5 | Dy=89, 109, 159, 219; L=1349 | 172,9 |
|  |  |  |  | RIELLO RTQ-1250 |  |  |  |
| 11 | г. Феодосия, ул. Федько, 113а | Котельная |  | VITOPLEX 100SX1 | 3 | Dy=76, 109, 159; L=1288 | 140,4 |
|  |  |  |  | VITOPLEX 100 SX1 |  |  |  |
| 12 | г. Феодосия, ул. Чкалова, 62а | Котельная |  | Колви-1500 | 4 | Dy=89, 109; L=605 | 83,8 |
|  |  |  |  | Колви-1500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Колви-1500 |  |  |  |
| 13 | г. Феодосия, ул. Революционная, 16а | Котельная |  | ВПМ "Колви"-192ДН | 1 | Dy=109, 159; L=1328 | 19,2 |
|  |  |  |  | ВПМ "Колви"-192ДН |  |  |  |
|  |  |  |  | ВПМ "Колви"-192ДН |  |  |  |
|  |  |  |  | ВПМ "Колви"-192ДН |  |  |  |
|  |  |  |  | ВПМ "Колви"-192ДН |  |  |  |
|  |  |  |  | ВПМ "Колви"-192ДН |  |  |  |
| 14 | г. Феодосия, ул. Дружбы, 44а | Котельная |  | КСВ-3,15 "ВК-22" | 4,5 | Dy=109, 159, 219; L=1793 | 183,4 |
|  |  |  |  | КСВ-2,0 "ВК-21" |  |  |  |
| 15 | г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 29в | Котельная |  | КБН-Г-2,5 | 9 | Dy=109, 159, 219; L=2102 | 482,9 |
|  |  |  |  | КБН-Г-2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | КБН-Г-2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | КБН-Г-2,5 |  |  |  |
| 16 | г. Феодосия, ул. Володарского, 28а | Котельная |  | КБН-Г-2,5 | 4,5 | Dy=89, 109, 159; L=1383 | 527,5 |
|  |  |  |  | КБН-Г-2,5 |  |  |  |
| 17 | г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 41р | Котельная |  | Omnimat 15 PG 200 | 3,5 | Dy=89, 109, 159; L=1540 | 71,1 |
|  |  |  |  | Omnimat 15 PG 200 |  |  |  |
| 18 | г. Феодосия, ул. Челнокова, 2б | Котельная |  | КВ-ГМ-20-150 | 40 | Dy=109, 219, 325; L=5786 | 913,6 |
|  |  |  |  | КВ-ГМ-20-150 |  |  |  |
| 18.1 | г. Феодосия, ул. Киевская, 1е (котельная по ул. Челнокова, 2б) | ЦТП |  | ПВ-4-15 |  | - | 74,8 |
|  |  |  |  | ПВ-4-15 |  |  |  |
| 19 | пгт Орджоникидзе, ул. Нахимова, 28а | Котельная |  | NOT WATER BOILER NPR 2500 | 5 | Dy=89, 109, 273; L=2300 | 330,9 |
|  |  |  |  | NOT WATER BOILER NPR 2500 |  |  |  |
| 20 | пгт Приморский, ул. Гагарина, 22а | Котельная |  | ДЕ 25-14ГМ | 32 | Dy=89, 159, 219, 273; L=4037 | 1331,5 |
|  |  |  |  | ДЕ 25-14ГМ |  |  |  |
| 21 | пгт Приморский, ул. Десантников, 3г | Котельная |  | Колви-1500 | 2,5 | Dy=109, 219; L=180 | 329,2 |
|  |  |  |  | Колви-1500 |  |  |  |
| 22 | г. Судак, пер. Солнечный, 18 | Котельная |  | ДКВР 6,5-13 | 10 | Dy=89, 109, 159, 273; L=8319 | 688,4 |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5-13 |  |  |  |
| 23 | г. Феодосия, ул. Курортная, 38а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1 | Dy=76, 109; L=272 | 93,86 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Евпатория |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование г. Евпатория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Интернациональная, 135а | Котельная |  | ДКВР-20-13-150ГМ | 34 | Dy=57, 159, 219, 325, 426; L=40624 | 917,1 |
|  |  |  |  | ДКВР-20-13-150ГМ |  |  |  |
| 1.1 | Победы, 43а | ЦТП |  | 16ОСТ-34-588-68 |  | - | 203 |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 1.2 | Некрасова, 88 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 207,3 |
|  |  |  |  | 0,6Р-2 |  |  |  |
| 1.3 | 60 лет ВЛКСМ, 18 а | ЦТП |  | 16ОСТ34-588-68 |  | - | 202,5 |
| 1.4 | Некрасова, 104 а | ЦТП |  | 16ОСТ-34-588-68 |  | - | 209 |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 1.5 | пр. Советский, 2 | ЦТП |  | 16ОСТ-34-588-68 |  | - | нет сведений |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 2 | Фрунзе, 35 а | Котельная |  | ДКВР-6,5-13 | 11 | Dy=57, 109, 219; L=15646 | 724,9 |
|  |  |  |  | ДКВР-6,5-14 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-6,5-15 |  |  |  |
| 2.1 | Ленина, 52 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 191,3 |
| 2.2 | Демышева, 100 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 62 |
|  |  |  |  | 13ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 3 | Фрунзе, 83 а | Котельная |  | ДКВР-2,5-13 | 10 | Dy=57, 109, 219; L=15577 | 640 |
|  |  |  |  | ДКВР-2,5-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-2,5-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВ-2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВ-2,0 |  |  |  |
| 4 | Крупская, 48 а | Котельная |  | ДЕ-10-14ГМ | 9 | Dy=57, 109, 219, 426; L=20286 | 950,2 |
|  |  |  |  | ДКВР-10-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-10-13 |  |  |  |
| 4.1 | 60 лет Октября, 24 а | ЦТП |  | 15ОСТ-34-588-68 |  | - | 272 |
|  |  |  |  | 16ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,6Р-2 |  |  |  |
| 4.2 | Крупская, 48 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 240,5 |
|  |  |  |  | 12ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 4.3 | 9 Мая, 3а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 324,3 |
|  |  |  |  | 12ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 5 | Тимирязева, 8 | Котельная |  | КВ-Г-5,2-115СН | 5 | Dy=57, 109, 219; L=6523 | 584,1 |
|  |  |  |  | КВ-Г-5,2-115СН |  |  |  |
|  |  |  |  | КВ-Г-5,2-115СН |  |  |  |
| 5.1 | Луговая 9 а | ЦТП |  | 15ОСТ-34-588-68 |  | - | 174,9 |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 6 | Чапаева,119 | Котельная |  | ПТВМ-30м | 35 | Dy=57, 109, 219, 325, 426; L=34652 | 1600,3 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30м |  |  |  |
| 6.1 | 9 Мая, 108 а | ЦТП |  | 16ОСТ-34-588-68 |  | - | 308 |
| 6.2 | 9 Мая, 75 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 250,9 |
| 6.3 | ул.Серова, 80 а | ЦТП |  | 12ОСТ-34-588-68 |  | - | нет сведений |
| 6.4 | 9 Мая, 86 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 262,5 |
| 6.5 | Интернациональная, 140а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 188 |
| 6.6 | Победы, 48 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 187,5 |
| 6.7 | Победы, 57 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 189 |
| 6.8 | Чапаева, 71 а | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 189 |
| 7 | Аллея дружбы 91 , шк.10 |  |  | НИКА-0,5ГН | 0,9 | Dy=159; L=60 | 73,3 |
|  |  |  |  | НИКА-0,5ГН |  |  |  |
| 8 | Симферопольская, 98 | Котельная |  | ДКВР-6,5-13 | 5 | Dy=57, 109, 219; L=6382 | 697,9 |
|  |  |  |  | ДКВР-6,5-13 |  |  |  |
| 8.1 | Перекопская, 4 | ЦТП |  | 12ОСТ-34-588-68 |  | - | 103 |
| 9 | Линейная, 5 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 3 | Dy=57, 109, 159, 108; L=3212 | 340,9 |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 9.1 | Линейная, 5 | ЦТП |  | 14ОСТ-34-588-68 |  | - | 260,9 |
|  |  |  |  | 12ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 10 | Фрунзе, 14 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 0,6 | Dy=57, 89, 133; L=480 | 43,1 |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 11 | Фрунзе, 21 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 0,6 | Dy=57, 89, 109; L=303 | 62,7 |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 12 | Интернациональная, 44 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 0,7 | Dy=57, 109, 159; L=771 | нет сведений |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 13 | Интернациональная, 94 | Котельная |  | Универсал-5 | 0,4 |  | нет сведений |
|  |  |  |  | Универсал-5 |  |  |  |
|  | Революции, 60 |  |  | МЗК-7АГ-2 |  |  |  |
| 14 | Революции, 60 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 1,2 | Dy=57, 109; L=662 | 182 |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 15 | Революции, 61 | Котельная |  | RTQ-600 | 1,2 | Dy=57, 89, 159; L=1642 | 263,9 |
|  |  |  |  | RTQ-600 |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ-600 |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ-600 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 16 | Ульянова, 37 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 0,6 | Dy=57,109; L=318 | 165,4 |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 17 | Толстого, 75 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 0,7 | Dy=57, 89, 133; L=890 | нет сведений |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
| 18 | Ленина, 50 | Котельная |  | НИИСТу-5 | 0,6 | Dy=57, 89, 109; L=308 | нет сведений |
|  |  |  |  | НИИСТу-5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
| 19 | Пушкина, 22 | Котельная |  | КСВ-1,ВК-22 | 0,9 | Dy=57,89,159; L=1501 | 130,3 |
|  |  |  |  | КСВ-1,ВК-22 |  |  |  |
| 19.1 | Ленина, 20 | ЦТП |  | 13ОСТ-34-588-68 |  | - | нет сведений |
|  |  |  |  | 14ОСТ-34-588-68 |  |  |  |
| 20 | Больничная, 8 | Котельная |  | Универсал-6 | 1,1 | Dy=89, 159; L=388 | 80,8 |
|  |  |  |  | Универсал-6 |  |  |  |
| 21 | Ульянова, 1б | Котельная |  | КСВ-1,25 | 1 | Dy=57, 89, 159; L=1365 | 175,6 |
|  |  |  |  | КСВ-1,25 |  |  |  |
| 22 | Тучина, 1/2 | Котельная |  | МН - 100 еко | 0,3 | Dy=76, 109; L=335 | 18,9 |
|  |  |  |  | МН - 100 еко |  |  |  |
|  |  |  |  | МН - 100 еко |  |  |  |
|  |  |  |  | МН - 100 еко |  |  |  |
|  |  |  |  | МН - 100 еко |  |  |  |
|  |  |  |  | МН - 100 еко |  |  |  |
| 23 | Котельная, СОШ.№ 18 Исмаил-Бей, ул.51 Армии 36 | Котельная |  | Елга-Г | 0,2 | Dy=76; L=52 | 53,1 |
|  |  |  |  | Елга-Г |  |  |  |
|  |  |  |  | Елга-Г |  |  |  |
|  |  |  |  | Елга-Г |  |  |  |
| 24 | пгт Мирный Сырникова 31а | Котельная |  | КВ-ГМ-10-150 | 10 | Dy=57, 133, 219, 325; L=17995 | 906,7 |
|  |  |  |  | КВ-ГМ-10-150 |  |  |  |
| 25 | п.г.т. Новоозерный, ул.Курортная 1 | Котельная |  | ДКВР-10-13 | 17 | Dy=57, 109, 219, 426; L=25830 | нет сведений |
|  |  |  |  | ДКВР-20-13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР-20-13 |  |  |  |
| 26 | 5-ый Авиагородок, 30г | Котельная |  | ВПМ"Колви"192ДН | 0,7 | Dy=57,89; L=144 | 77,8 |
|  |  |  |  | ВПМ"Колви"192ДН |  |  |  |
|  |  |  |  | ВПМ"Колви"192ДН |  |  |  |
|  |  |  |  | ВПМ"Колви"192ДН |  |  |  |
|  |  |  |  | ВПМ"Колви"192ДН |  |  |  |
|  |  |  |  | ВПМ"Колви"192ДН |  |  |  |
| 26.1 | 5-ый Авиагородок | ЦТП |  | ПВ-Z-16 |  | - | нет сведений |
|  |  |  |  | пластинчатый |  |  |  |
| 27 | п.г.т. Заозерное, ул. Чкалова, 30 в | Котельная |  | МН - 120 еко | 0,3 | Dy=109; L=69 | нет сведений |
|  |  |  |  | МН - 120 еко |  |  |  |
| 28 | п.г.т. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 66-Б | Котельная |  | Arcus Ignis-3000 | 8 | Dy=76, 109, 325; L=3246 | нет сведений |
|  |  |  |  | Arcus Ignis-3000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Arcus Ignis-3000 |  |  |  |
| Филиал ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в г. Джанкой |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование г. Джанкой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Джанкой, ул. Крымская, 59 | Котельная |  | КСВа-2,0 | 3,5 | Dy=109, 159; L=1770 | 180 |
|  |  |  |  | КСВа-2,0 |  |  |  |
| 2 | г. Джанкой, ул. Интернациональная, 62а | Котельная |  | ТГ-3 | 3 | Dy=109, 159; L=2571 | 149 |
|  |  |  |  | ТГ-3 |  |  |  |
| 3 | г. Джанкой, ул. Советская, 51 | Котельная |  | КВГ-7,56 | 7,5 | Dy=76, 109, 219; L=2749 | 604 |
|  |  |  |  | КВГ-7,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-0,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-0,63 |  |  |  |
| 4 | г. Джанкой, ул. Советская, 13а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1,3 | Dy=159; L=349 | 440 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 5 | г. Джанкой, ул. Ватутина, 1а | Котельная |  | НИКА-0,5Гн | 1 | Dy=76; L=380 | 140,7 |
|  |  |  |  | НИКА-0,5Гн |  |  |  |
|  |  |  |  | Е-1,0-0,9Г-3 |  |  |  |
| 6 | г. Джанкой, ул. Совхозная, 18а | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1,75 |  | 420 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ-900 |  |  |  |
| 7 | г. Джанкой, ул. Крымских Партизан, 82 | Котельная |  | КВ-2/95 | 5 | Dy=57, 89; L=1150 | 378,7 |
|  |  |  |  | ТГ-3 |  |  |  |
| 8 | г. Джанкой, ул. Совхозная, 19а | Котельная |  | АКГГВ-50 | 1 | Dy=76, 108; L=228 | 420 |
|  |  |  |  | КВ-0,04 |  |  |  |
| Муниципальное образование пгт. Красногвардейское |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября | Котельная |  | ДКВР 4/13 | 5,3 | Dy=76, 109, 159; L=12196 | 483 |
|  |  |  |  | ДКВР 4/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 4/13 |  |  |  |
| 10 | с. Петровка, ул. Дальняя, 1а | Котельная |  | ПТВМ-30М | 72 | Dy=76, 109, 159, 325; L=6772 | 1685 |
|  |  |  |  | ПТВМ-30М |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДКВР 6,5/13 |  |  |  |
| 11 | с. Марьяновка, ул. 8 Марта, 6 | Котельная |  | ДКВР 4/13 | 3 | Dy=89, 159, 219; L=1680 | 450 |
|  |  |  |  | Е-1,0-0,9Г-3 |  |  |  |
| Муниципальное образование пгт. Нижнегорский |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, 28а | Котельная |  | ДКВР 4/13 | 8 | Dy=109, 219, 325; L=3946 | 747 |
|  |  |  |  | ДКВР 4/13 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ-4-14 |  |  |  |
| 13 | пгт. Нижнегорский, ул. 50 Лет Октября, 51 (ДУЗ №2) | Котельная |  | EVROTHERM | 0,16 | Dy=57; L=100 | нет сведений |
|  |  |  |  | EVROTHERM |  |  |  |
| 14 | пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, 12а (ДУЗ №4) | Котельная |  | EVROTHERM | 0,16 | Dy=76; L=60 | нет сведений |
|  |  |  |  | EVROTHERM |  |  |  |
| 15 | пгт. Нижнегорский, ул. Гагарина, 8 (ДУЗ №5) | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,16 | Dy=108; L=95 | нет сведений |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 16 | пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, 14 (РДК) | Котельная |  | GRIZZLY65-150KLО | 0,26 |  | 21,5 |
|  |  |  |  | GRIZZLY65-150KLО |  |  |  |
| Муниципальное образование пгт. Советский |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт. Советский, ул. Железнодорожная, 5а | Котельная |  | КСВа-0,63 | 1,6 | Dy=109; L=384 | нет сведений |
|  |  |  |  | КСВа-0,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-0,63 |  |  |  |
| 18 | пгт. Советский, пер. Больничный, 3 | Котельная |  | КСВа-0,63 | 2,2 | Dy=109; L=1928 | нет сведений |
|  |  |  |  | КСВа-0,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-0,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ-550 |  |  |  |
|  |  |  |  | КОЛВИ-550 |  |  |  |
| Муниципальное образование пгт. Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пгт. Первомайское, ул. Героев Подпольщиков, 14а | Котельная |  | МВК-5 | 6 | Dy=89, 109, 159; L=1834 | 508,6 |
|  |  |  |  | МВК-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | RTQ-900 |  |  |  |
| 20 | пгт. Первомайское, ул. Ленина, 162 (ЦРБ) | Котельная |  | Е-1,0-0,9Г-3 | 1 | Dy=108; L=443 | 150 |
|  |  |  |  | КСВа-0,63 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-0,63 |  |  |  |
| 21 | пгт. Первомайское, ул. Школьная, 7 | Котельная |  | КС-Г-100 | 0,35 | Dy=89; L=180 | нет сведений |
|  |  |  |  | КС-Г-100 |  |  |  |
|  |  |  |  | КС-Г-100 |  |  |  |
|  |  |  |  | КС-Г-100 |  |  |  |
| 22 | с. Правда, ул. Школьная, 22б | Котельная |  | ВАХІ | 0,2 |  | 35 |
|  |  |  |  | ВАХІ |  |  |  |
|  |  |  |  | ВАХІ |  |  |  |
|  |  |  |  | ВАХІ |  |  |  |
| Муниципальное образование пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пгт. Октябрьское, ул. Цурцумия, 15 | Котельная |  | RTQ-1250 | 2,5 |  | 411,3 |
|  |  |  |  | RTQ-1250 |  |  |  |
| 24 | пгт. Октябрьское, ул. Кондрашина, 68а | Котельная |  | КСВа-1,35 | 6,6 | Dy=89, 159, 219; L=4582 | 470 |
|  |  |  |  | КСВа-1,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | КСВа-2,5 |  |  |  |
| Муниципальное образование пгт. Раздольное |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пгт. Раздольное, ул. Школьная, 16 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1,4 | Dy=109, 133, 159; L=6168 | 343 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 26 | пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 14 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 0,7 | Dy=109, 159, 219; L=3413 | 245,1 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 27 | пгт. Раздольное, ул. Ленина, 13 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 1 | Dy=89, 159; L=3002 | 360 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 28 | пгт. Раздольное, ул. 30 лет Победы | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 0,4 | Dy=109,219; L=480 | 422 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 29 | пгт. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, 23 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 0,4 | Dy=89, 133; L=1203 | 170 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| Муниципальное образование пгт. Черноморское |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пгт. Черноморское, ул. Кирова, 81 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 0,8 | Dy=89, 109, 219; L=2660 | 289,8 |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 31 | пгт. Черноморское, ул. Медицинская, 3 | Котельная |  | НИИСТУ-5 | 0,6 |  | нет сведений |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
|  |  |  |  | НИИСТУ-5 |  |  |  |
| 32 | пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, 5 | Котельная |  | КВГМ-10 | 10 |  | 1133,5 |
|  |  |  |  | КВГМ-10 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВГМ-10 |  |  |  |
| Муниципальное образование Джанкойский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | с. Заречное, ул. Киевская, 22а | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,2 | Dy=57; L=15 | 10 |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 34 | с. Заречное, ул. Кошевого, 25 | Котельная |  | ATON-96 | 0,3 | Dy=57; L=119 | 30 |
|  |  |  |  | КГБ-100 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖИТОМИР КСГВ-45 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖИТОМИР КСГВ-45 |  |  |  |
| 35 | с. Завет Ленина, ул. Шевченко, 42 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,8 | Dy=89; L=40 | 30 |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 36 | с. Изумрудное, ул. Краснознаменная, 1 | Котельная |  | RTQ-250 | 0,5 | Dy=76; L=650 | 144 |
|  |  |  |  | RTQ-250 |  |  |  |
| 37 | с. Крымка, ул. Бобылева, 23 | Котельная |  | ATON-96 | 0,3 | Dy=109; L=10 | 21 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
| 38 | с. Мирновка, ул. Новая, 4 | Котельная |  | ATON-96 | 0,3 | Dy=57; L=64 | 102 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | КГБ-100 |  |  |  |
|  |  |  |  | АОГВ-50Э |  |  |  |
| 39 | с. Новостепное, ул. Бульварная, 11 | Котельная |  | ATON-96 | 0,4 | Dy=-57, 109; L=105 | 135 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
| 40 | с. Чайкино, ул. Ленина, 3 | Котельная |  | ЖИТОМИР КС-ГВ-45 | 0,2 | Dy=57; L=66 | 24 |
|  |  |  |  | ЖИТОМИР КС-ГВ-45 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖИТОМИР КС-ГВ-45 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЖИТОМИР КС-ГВ-45 |  |  |  |
| 41 | с. Яркое, ул. Садовая, 37а | Котельная |  | КГБ-50 | 0,2 | Dy=76; L=120 | 30 |
|  |  |  |  | КГБ-50 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-50 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
| 42 | с. Мартыновка, ул. Гагарина, 59 | Котельная |  | ATON-96 | 0,2 | Dy=76; L=45 | 21 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
| 43 | с. Марьино, ул. Днепровская, 57 | Котельная |  | ATON-96 | 0,2 | Dy=57; L=50 | 32 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
| 44 | с. Победное, ул. Ленина, 58 | Котельная |  | ATON-250 | 0,4 | Dy=57, 109; L=537 | 135 |
|  |  |  |  | ATON-250 |  |  |  |
| 45 | с. Маслово, пер. Школьный, 0 | Котельная |  | АОГВ-96 | 0,4 | Dy=109; L=10 | 21 |
|  |  |  |  | АОГВ-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | АОГВ-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | АОГВ-96 |  |  |  |
| 46 | с. Яркое Поле, ул. Мичурина, 27 | Котельная |  | ATON-250 | 0,4 | Dy=89, 109; L=192 | 30 |
|  |  |  |  | ATON-250 |  |  |  |
| 47 | с. Лобаново, ул. Ленина, 1 | Котельная |  | ATON-96 | 0,3 | Dy=109; L=50 | 53 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-50 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-50 |  |  |  |
| Муниципальное образование Красногвардейский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | с. Александровка, ул. Школьная, 58 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,4 | Dy=89; L=5; Dy=57, 109; L=95 | 12 |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 49 | с. Петровка, ул. Горького, 13 | Котельная |  | ATON-250 | 0,4 | Dy=76; L=125 | 20 |
|  |  |  |  | ATON-250 |  |  |  |
| 50 | с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, 7 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,4 |  | 12 |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 51 | с. Клепинино, ул. Октябрьский массив, 20 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,1 | Dy=57, 89: L=85 | 7 |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 52 | с. Калинино, ул. Колхозная, 3 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,3 |  | нет сведений |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 53 | с. Калинино, ул. Колхозная, 10 | Котельная |  | БГВ-50Э | 1 |  | нет сведений |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 54 | с. Карповка, ул. Школьная, 1 | Котельная |  | ATON-96 | 0,2 | Dy=89; L=24 | 12 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
| 55 | пгт. Красногвардейское, ул. Б. Хмельницкого, 76 | Котельная |  | PEGASUS F-3 | 0,6 | Dy=108; L=95 | 17 |
|  |  |  |  | PEGASUS F-3 |  |  |  |
| 56 | с. Восход, ул. Переверзева, 6 | Котельная |  | VITOPLEX-100 | 0,5 | Dy=76; L=229 | 15,9 |
| 57 | с. Краснознаменка, ул. Школьная, 1 | Котельная |  | ЖИТОМИР КС-ГВ-80 | 0,2 | Dy=109; L=30 | 72 |
|  |  |  |  | ЖИТОМИР КС-ГВ-80 |  |  |  |
|  |  |  |  | СИГНАЛ КОВ-80-СТ |  |  |  |
| 58 | с. Краснознаменка, ул. Дружбы, 1а | Котельная |  | ATON-96 | 0,2 | Dy=89; L=80 | 10,35 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
| 59 | с. Ленинское, ул. Октябрьская, 1 | Котельная |  | ATON-96 | 0,5 | Dy=109; L=40 | 19,5 |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
|  |  |  |  | ATON-96 |  |  |  |
| 60 | с. Пятихатка, ул. Ленина, 1 | Котельная |  | BERETTA | 0,4 | Dy=89; L=160 | 30 |
|  |  |  |  | BERETTA |  |  |  |
|  |  |  |  | BERETTA |  |  |  |
|  |  |  |  | BERETTA |  |  |  |
| 61 | с. Полтавка, ул. Центральная, 1 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,2 | Dy=89; L=16 | 11 |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 62 | с. Полтавка, ул. Центральная, 1 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,2 | Dy=109; L=25 | 11 |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
| 63 | с. Янтарное, ул. Кубракова, 1 | Котельная |  | БГВ-50Э | 0,3 | Dy=76; L=15 | 20 |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |
|  |  |  |  | БГВ-50Э |  |  |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень транспортных средств ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», подлежащих энергетическому обследованию

| № п/п | Модель, модификация | Кат. ТС | Гос. рег. номер | VIN | Год выпуска | Кол-во пасс.мест | Мощность двигателя,л.с | Разрешенная масса, кг | Используется с прицепом (да, нет) | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 |
| 1 | Mersedes-BenzE280 | B | В825ХК82 | WDB2100811X048634 | 2000 |  | 204 | 2250 | нет | г.Симферополь |
| 2 | Шкода Oсtavia | B | В881ХК82 | TMBCK11U24B011073 | 2004 |  | 101 | 1560 | нет | г.Симферополь |
| 3 | Шкода Oсtavia | B | В916ХК82 | TMBBK41U84B011298 | 2004 |  | 101 | 1560 | нет | г.Симферополь |
| 4 | ГАЗ-3110 | B | В909ХК82 | Y7D311000X0295503 | 1999 |  | 131 | 1790 | нет | г.Симферополь |
| 5 | ГАЗ-3110 | B | В901ХК82 | Y7D311000X0235467 | 1999 |  | 100 | 1790 | нет | г.Симферополь |
| 6 | ГАЗ-31029 | B | В902ХК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1993 |  | 100 | 1790 | нет | г.Симферополь |
| 7 | ВАЗ-2107 | B | В926ХК82 | XTA210700216722848 | 2002 |  | 72 | 1460 | нет | г.Симферополь |
| 8 | ВАЗ-2107 | B | В847ХК82 | XTA21070021657096 | 2002 |  | 72 | 1435 | нет | г.Симферополь |
| 9 | ВАЗ-2107 | B | В924ХК82 | XTA21070021665335 | 2002 |  | 72 | 1435 | нет | г.Симферополь |
| 10 | ВАЗ-2107 | B | К162ОК82 | XTA21070021672541 | 2002 |  | 72 | 1435 | нет | г.Симферополь |
| 11 | ВАЗ-21063 | B | В983ХК82 | XTA210610N2831356 | 1992 |  | 69 | 1445 | нет | г.Симферополь |
| 12 | ВАЗ-21063 | B | В914ХК82 | XTA210630N2829680 | 1992 |  | 69 | 1400 | нет | г.Симферополь |
| 13 | РАФ-2203 | D1 | В918ХК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1993 | 10 | 105 | 2710 | нет | г.Симферополь |
| 14 | САРЗ-3976 | D | К043ОК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1994 | 20 | 115 | 4450 | нет | г.Симферополь |
| 15 | ГАЗ-33021 | B | В982ХК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1996 |  | 100 | 3500 | нет | г.Симферополь |
| 16 | ГАЗ-33023 | B | В898ХК82 | Y7D330230V1003026 | 1997 |  | 100 | 3500 | нет | г.Симферополь |
| 17 | ГАЗ-33021-212 | B | В927ХК82 | ЧЕР33021031909090 | 2003 |  | 110 | 3500 | нет | г.Симферополь |
| 18 | ЗИЛ-431412 | C | В819ХК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1987 |  | 150 | 11145 | да | г.Симферополь |
| 19 | УАЗ-3962 | B | К227ОК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1993 |  | 91 | 2720 | нет | г.Симферополь |
| 20 | УАЗ-3962 | B | Е641АТ82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1993 |  | 90 | 2720 | нет | г.Симферополь |
| 21 | УАЗ-3741 | B | К160ОК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1993 |  | 91 | 2750 | нет | г.Симферополь |
| 22 | УАЗ-3741 | B | В846ХК82 | XTT37410620021597 | 2002 |  | 110 | 2670 | нет | г.Симферополь |
| 23 | ГАЗ-3307 | С | К210ОК82 | XTH330700R1496227 | 1994 |  | 115 | 8000 | нет | г.Симферополь |
| 24 | ГАЗ-5201 | C1 | Е636АТ82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1984 |  | 75 | 5465 | да | г.Симферополь |
| 25 | ГАЗ-53АМТ | C1 | В981ХК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1987 |  | 115 | 7400 | да | г.Симферополь |
| 26 | ГАЗ-53АМТ | C1 | К161ОК82 | XTH531200K1245274 | 1989 |  | 115 | 7400 | да | г.Симферополь |
| 27 | ГАЗ-2752 | B | В980ХК82 | Н7В275200Ч0015248 | 1999 |  | 110 | 3500 | нет | г.Симферополь |
| 28 | ГАЗ-27052 | B | В930ХК82 | Y7D27050010040551 | 2001 |  | 100 | 3500 | нет | г.Симферополь |
| 29 | ГАЗ-2705 | B | В929ХК82 | Н6А27050030003951 | 2003 |  | 110 | 3500 | нет | г.Симферополь |
| 30 | ГАЗ-САЗ-3507 | C | К185ОК82 | XTH330720N1432644 | 1992 |  | 115 | 7900 | нет | г.Симферополь |
| 31 | КАМАЗ-5511 | C | В978ХК82 | ЧЕС551110Ь0065424 | 1991 |  | 210 | 19150 | да | г.Симферополь |
| 32 | ГАЗ-53 КО-503 Б-11 | C | К059ОК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1988 |  | 115 | 7850 | нет | г.Симферополь |
| 33 | ГАЗ-53 КО-503 | C1 | Е611АТ82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1981 |  | 115 | 6400 | нет | г.Симферополь |
| 34 | КАМАЗ-5410 | C | В889ХК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1983 |  | 210 | 15125 | да | г.Симферополь |
| 35 | КРАЗ-6444 | C | К224ОК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1994 |  | 240 | 23500 | да | г.Симферополь |
| 36 | КРАЗ-6444 | C | Е640АТ82 | X1C006444R0768122 | 1994 |  | 240 | 23500 | да | г.Симферополь |
| 37 | ГАЗ-3307 ВС-18.01 | C | В928ХК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 2004 |  | 115 | 7850 | нет | г.Симферополь |
| 38 | ЗИЛ-130 КС-2561 | C | В967ХК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1974 |  | 150 | 9100 | нет | г.Симферополь |
| 39 | - ЗИЛ-431410 КС 2571-А-1 | C | Е612АТ82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1993 |  | 150 | 20300 | нет | г.Симферополь |
| 40 | - КАМАЗ-53213 ДС-138А | C | К226ОК82 | XTC532130H0014296 | 1987 |  | 210 | 18425 | нет | г.Симферополь |
| 41 | МАЗ-5337 АЦ-9 | C | К058ОК82 | XTM5337000N001441 | 1992 |  | 180 | 16000 | нет | г.Симферополь |
| 42 | МАЗ-5334 АЦ-8 | C | В977ХК82 | XTM53399M00135159 | 1991 |  | 180 | 14875 | нет | г.Симферополь |
| 43 | МАЗ-54323 | C | Е639АТ82 | XTM543230Z0018313 | 1993 |  | 300 | 16000 | да | г.Симферополь |
| 44 | ГАЗ-31029 | B | В908ХК82 | XTH310290R0218357 | 1994 |  | 100 | 1790 | нет | г.Симферополь |
| 45 | ГАЗ-31029 | B | В892ХК82 | Y7D310290V10000006 | 1997 |  | 100 | 1850 | нет | г.Симферополь |
| 46 | МАЗ-5334 СМК 101 | C | Е616АТ82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1980 |  | 180 | 17100 | нет | г.Симферополь |
| 47 | МАЗ-5334СМК-101 | C | В915ХК82 | XTH53340000123629 | 1990 |  | 180 | 14100 | нет | г.Симферополь |
| 48 | ЗИЛ-433100 | C | К222ОК82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1993 |  | 185 | 12000 | да | г.Симферополь |
| 49 | ГАЗ-66 | C1 | Е642АТ82 | XTH006611K0594141 | 1989 |  | 115 | 5970 | нет | г.Симферополь |
| 50 | Шкода Superb | B | В964ХК82 | TMBCL23U339036148 | 2003 |  | 150 | 1790 | нет | г.Симферополь |
| 51 | Ford explorer | B |  | IFMZU34EIWUB94926 | 1998 |  | 160 | 2459 | нет | г.Симферополь |
| 52 | Камаз-5511 | C |  | ОТСУТСТВУЕТ | 1984 |  | 210 | 19100 | нет | г.Симферополь |
| 53 | МАЗ-5334 СМК-101 | C |  | ОТСУТСТВУЕТ | 1992 |  | 180 | 17100 | нет | г.Симферополь |
| 54 | ЭО-2625 |  | 141-75КН | ОТСУТСТВУЕТ | 1991 |  | - | - | нет | г.Симферополь |
| 55 | ЭО-2621 |  | 3082ФЕ | ОТСУТСТВУЕТ | 1992 |  | - | - | нет | г.Симферополь |
| 56 | ЮМЗ |  | 36-95ФЕ | ОТСУТСТВУЕТ | 1994 |  | - | - | да | г.Симферополь |
| 57 | Т-40 |  | 141-49КН | ОТСУТСТВУЕТ | 1989 |  | - | - | да | г.Симферополь |
| 58 | ВАЗ 210113 | В | В158ХН | ХТА 210430V0584291 | 1997 | - | 72.1 | 1510 | нет | г.Алушта |
| 59 | ГАЗ 33023 | В | В154ХН | Y7D33023010012845 | 2001 | 5 | 99.9 | 3500 | нет | г.Алушта |
| 60 | ЗИЛ ММЗ 555 | С | В155ХН | отсутствует | 1982 | - | 150 | 1045 | нет | г.Алушта |
| 61 | ГАЗ 33021 | В | В305ХН | Y7D330210T1001218 | 1996 | - | 90 | 3500 | нет | г.Алушта |
| 62 | ГАЗ 33021 | В | В304ХН | Y70330210W1005908 | 1998 | - | 90 | 3500 | нет | г.Алушта |
| 63 | ЗАЗ Sens | В | В306ХН | Y6DTF698KE0331459 | 2014 | 5 | 70 | 1400 | нет | г.Алушта |
| 64 | ЗИЛ 431410 | С | В157ХН | отсутствует | 1987 | - | 150 | 10525 | да | г.Алушта |
| 65 | ГАЗ 52-01 | С | В156ХН | XTH320100N1377998 | 1992 | - | 75.1 | 5450 | нет | г.Алушта |
| 66 | Шкода октавиа | В | В846ХВ | TMBDK01064B010393 | 2004 | 5 | 102 | 1790 | нет | г.Алушта |
| 67 | Экскаватор колесный ЭО 2625 | 3С | 82КА9084 | 220553/184160 | 1992 | - | 82 | - | нет | г.Алушта |
| 68 | Экскаватор колесный ЭО 2621а | 3С | 82КА9083 | 284518/25917 | 1976 | - | 65 | - | нет | г.Алушта |
| 69 | ВАЗ 21061 | В | Е 613 АУ 82 | ХТА 210610Х4173368 | 1999 | 5 | 77 | 1445 | нет | г. Феодосия |
| 70 | ШКОДА OCTAVIA ELEGANCE 1.6 | В | Е 581 АУ 82 | ТМВВК41U24B010762 | 2004 | 5 | 102 | 1700 | нет | г. Феодосия |
| 71 | ЗАЗ 1102 | В | Е 582 АУ 82 | ХТЕ110206S0325791 | 1995 | 5 | 54 | 1175 | нет | г. Феодосия |
| 72 | ГАЗ 31029 | В | Е 614 АУ 82 | ХТН310290R0241156 | 1994 | 5 | 95 | 1740 | нет | г. Феодосия |
| 73 | ИЖ 2715 | В | Е 817 АУ 82 | ХТК271500М0434592 | 1991 | 2 | 75 | 1500 | нет | г. Феодосия |
| 74 | ИЖ 2715 | В | Е 816 АУ 82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1994 | 2 | 75 | 1590 | нет | г. Феодосия |
| 75 | ГАЗ 330232-414 | В | Е 574 АУ 82 | Х9633023292356049 | 2008 | 6 | 130 | 3500 | нет | г. Феодосия |
| 76 | УАЗ 3741 | В | Е 621 АУ 82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1993 | 2 | 95 | 1800 | нет | г. Феодосия |
| 77 | ГАЗ 53 | С | Е 688 АУ 82 | ХТН531200Н0984105 | 1987 | 2 | 115 | 7400 | нет | г. Феодосия |
| 78 | ЗИЛ 45022 | С | Е 690 АУ 82 | ОТСУТСТВУЕТ | 1982 | 3 | 150 | 10400 | да | г. Феодосия |
| 79 | ЗИЛ 433360 | С | Е 769 АУ 82 | ХТZ433360S3392994 | 1995 | 3 | 150 | 10500 | да | г. Феодосия |
| 80 | МАЗ 5337 | С | Е 805 АУ 82 | ХТМ533799N0014120 | 1992 | 2 | 180 | 14875 | нет | г. Феодосия |
| 81 | МАЗ 5337 | С | Е 765 АУ 82 | ХТМ53370000013706 | 1992 | 2 | 180 | 14875 | нет | г. Феодосия |
| 82 | МАЗ 5337 | С | Е 806 АУ 82 | ХТМ533700Р0019195 | 1993 | 2 | 180 | 14875 | нет | г. Феодосия |
| 83 | МАЗ5337 автокран | С | Е 691 АУ82 | ХТМ533700R0204750 | 1994 | 2 | 180 | 22000 | нет | г. Феодосия |
| 84 | Борекс экскаватор |  | 6641 КА 82 | 842427 | 2007 | 1 | 81 | 6100 | нет | г. Феодосия |
| 85 | Skoda Octavia Ambient 1.6, легковой седан | В | В310 УЕ82 | TMBCK11UX4B009894 | 2004 | 4 | 74.8 | 1670 | нет | Керчь |
| 86 | ГАЗ 2411, легковой седан | С | В324 УЕ82 | XTH241100N1461849 | 1992 | 4 | 90 | 1820 | нет | Керчь |
| 87 | ВАЗ 21061, легковой седан | В | В311 УЕ82 | XTA210610P3088251 | 1993 | 4 | 71 | 1460 | нет | Керчь |
| 88 | ИЖ 2715, грузовой фургон | B | В309 УЕ82 | XTK271500P0542767 | 1993 | 1 | 75,1 | 1590 | нет | Керчь |
| 89 | ГАЗ 2705, грузовой фургон | B | В306 УЕ82 | Y7D270510V1002209 | 1997 | 6 | 99,9 | 3500 | нет | Керчь |
| 90 | УАЗ 3303, фургон | В | В388 УЕ82 | отсутствует | 1992 | 1 | 95 | 2700 | нет | Керчь |
| 91 | «Кубань», Г1А1-02, автобус длин. от 5 до 8м | D | В307 УЕ82 | X1VГА10200009695 | 1992 | 23 | 124,9 | 6200 | нет | Керчь |
| 92 | УАЗ 33031-01, груз. бортовой | B | В308 УЕ82 | отсутствует | 1988 | 1 | 77 | 2700 | нет | пгт.Ленино |
| 93 | ЗИЛ 431412 КС2571-А1 автокран | C | В312 УЕ82 | отсутствует | 1986 | 1 | 150 | 17946 | нет | Керчь |
| 94 | ГАЗ 52, грузовой бортовой | C1 | В280 УЕ82 | отсутствует | 1985 | 1 | 75,1 | 5465 | да | Керчь |
| 95 | ГАЗ 52, грузовой бортовой | C1 | В292 УЕ82 | отсутствует | 1974 | 1 | 75,1 | 5465 | да | Керчь |
| 96 | ГАЗ 66, грузовой бортовой | C1 | В293 УЕ82 | отсутствует | 1982 | 1 | 115 | 5800 | да | Керчь |
| 97 | МАЗ 5551, груз. самосвал | C | В281 УЕ82 | XТМ55510000014165 | 1989 | 1 | 180 | 17620 | нет | Керчь |
| 98 | МАЗ 5337, груз. цистерна | C | В389 УЕ82 | отсутствует | 1992 | 1 | 180 | 16000 | да | Керчь |
| 99 | КАМАЗ 5320, груз. бортовой | C | В279 УЕ82 | XTC532000N2033318 | 1992 | 2 | 210,1 | 15080 | да | Керчь |
| 100 | КАМАЗ 53213, груз.цист-на | C | В294 УЕ82 | отсутствует | 1986 | 2 | 210,1 | 15125 | да | Керчь |
| 101 | Т-16 | B | 6952 KA82 | 507391 | 1992 |  | 18 | 1720 | да | Керчь |
| 102 | Т-16 | B | 6951 KA82 | 507287 | 1992 |  | 18 | 1720 | да | Керчь |
| 103 | Т-40 | C | 6950 KA82 | 229808 | 1973 |  | 37 | 2380 | да | пгт.Ленино |
| 104 | Т-40AМ | C | 6947 KA82 | 375326 | 1987 |  | 37 | 2380 | да | Керчь |
| 105 | Т-25А | B | 6953 KA82 | отсутствует | 1989 |  | 18 | 2020 | да | Керчь |
| 106 | ЭО-2621В-3 (МТ3 82) | C | 6946 KA82 | 348964 | 1993 |  | 60,4 | 7100 | нет | Керчь |
| 107 | ЭО 2629 | C | 6948 KA82 | 803676/189957 | 1993 |  | 61,1 | 7100 | нет | Керчь |
| 108 | ЭО 2621 | C | 6949 KA82 | 556320/142603 | 1987 |  | 44 | 7100 | нет | пгт.Ленино |
| 109 | ВАЗ-21063 | B | В 726 ОН | XTA210630N2829908 | 1992 | 5 | 70 | 1435 | нет | г.Евпатория |
| 110 | ЗАЗ-968 МП | B | В 738 ОН | отсутствует | 1992 | 2 | 40 | 1190 | нет | г.Евпатория |
| 111 | ГАЗ-3110 | B | В 728 ОН | Y7D311000W0129727 | 1998 | 5 | 99.9 | 1820 | нет | г.Евпатория |
| 112 | Шкода OctaviaElegance | B | В 730 ОН | TMBBK41U94B011388 | 2004 | 5 | 101 | 1790 | нет | г.Евпатория |
| 113 | ЗИЛ-433100 | C | В 723 ОН | отсутствует | 1981 | - | 150 | 12000 | да | г.Евпатория |
| 114 | ЗИЛ-130 | С | В 666 ОН | отсутствует | 1996 | - | 150 | 12000 | нет | г.Евпатория |
| 115 | ГАЗ-33021 | B | В 731 ОН | XTH330210S1530213 | 1995 | - | 130 | 3500 | нет | г.Евпатория |
| 116 | ГАЗ-33023 | В | В 003 СМ | Y7D330230V1002738 | 1997 | - | 99.9 | 3500 | нет | г.Евпатория |
| 117 | ГАЗ-33021 | B | В 733 ОН | Y7D330210W1004582 | 1998 | - | 90 | 3500 | нет | г.Евпатория |
| 118 | ГАЗ-33021 | B | В 725 ОН | Y7D330210W1005898 | 1998 | - | 90 | 3500 | нет | г.Евпатория |
| 119 | УАЗ-330302 024 | B | В 724 ОН | XTT 33030250418428 | 2005 | - | 90 | 2600 | нет | г.Евпатория |
| 120 | ЗИЛ-ММЗ 555 | C | В 720 ОН | отсутствует | 1979 | - | 150 | 10045 | нет | г.Евпатория |
| 121 | ЗИЛ-130 | С | В 718 ОН | отсутствует | 1978 | - | 150 | 10425 | нет | г.Евпатория |
| 122 | ЗИЛ-130 | C | В 600 ОН | отсутствует | 1978 | - | 150 | 16000 | нет | г.Евпатория |
| 123 | ЗИЛ-130 КС2561 | C | В 736 ОН | отсутствует | 1975 | - | 150 | 16000 | нет | г.Евпатория |
| 124 | КАМАЗ 53213 КС4572 | C | В 721 ОН | XTC532130L0027401 | 1990 | - | 210.1 | 20000 | нет | г.Евпатория |
| 125 | ПАЗ-3205 | D | В 734 ОН | 95003920 | 1995 | 24 | 120.1 | 7460 | нет | г.Евпатория |
| 126 | РАФ-2203 | D | В 719 ОН | отсутствует | 1993 | 12 | 90 | 2800 | нет | г.Евпатория |
| 127 | ИЖ-27156 | В | В 002 СМ | ХТК271500Т603007 | 1996 | - | 75.1 | 1665 | нет | г.Евпатория |
| 128 | ИЖ-2717-90 | B | В 727 ОН | Y6L2717904L001567 | 2003 | - | 74 | 1750 | нет | г.Евпатория |
| 129 | Экскаватор ЭО-2625 | С | КВ 0199 | 350621/184770 | 1992 |  | 80 | 6050 | нет | г.Евпатория |
| 130 | Экскаватор БОРЭКС-2102 | С | КВ 1601 | 842407/198796 | 2007 |  | 80 | 5900 | нет | г.Евпатория |
| 131 | Экскаватор ЭО-3323А | С | КВ 0200 | 18993 | 1998 |  | 60 | 12700 | нет | г.Евпатория |
| 132 | Экскаватор ЭО-2621 | С | КВ 1603 | 162516/670247 | 1989 |  | 60 | 5900 | нет | г.Евпатория |
| 133 | Экскаватор-погрузчик БОРЭКС-2201 | С | КВ 1602 | 188246/873943 | 1995 |  | 80 | 5900 | нет | г.Евпатория |
| 134 | Трактор ТМ-40М | С | КВ 1611 | 367813 | 1991 |  | 50 | 2450 | да | г.Евпатория |
| 135 | Трактор МТЗ-80 | С | КВ 0198 | 734359 | 1989 |  | 80 | 3370 | да | г.Евпатория |
| 136 | Трактор Т-40М | С | КВ 1609 | 305729 | 1988 |  | 50 | 2450 | да | г.Евпатория |
| 137 | Трактор Т-40М | С | КВ 1610 | 422061 | 1989 |  | 50 | 2450 | да | г.Евпатория |
| 138 | Самоходное шасси Т-16МГ-У1 | В | КВ 1607 | 457353 | 1988 |  | 25 | 1590 | да | г.Евпатория |
| 139 | Самоходное шасси Т-16МГ-У1 | В | КВ 1606 | 514205 | 1992 |  | 25 | 1590 | да | г.Евпатория |
| 140 | Самоходное шасси Т-16МГ | В | КВ 1608 | 529048 | 1997 |  | 25 | 1590 | да | г.Евпатория |
| 141 | Самоходное шасси Т-16МГ | В | КВ 1605 | 528523 | 1995 |  | 25 | 1590 | да | г.Евпатория |
| 142 | Самоходное шасси Т-16МГ | В | КВ 1604 | 528489 | 1995 |  | 25 | 1590 | да | г.Евпатория |
| 143 | Подъемник ОПТ-9195 | С | КВ 0197 | 715078/833185 | 1990 |  | 80 | 6400 | нет | г.Евпатория |
| 144 | Грузовой гургон, ГАЗ-5312 | С | в556хн 82 | Отсутствует | 1987 |  | 91,9/125 | 7850 | нет | г.Ялта |
| 145 | Грузовой бортовой ГАЗ-33023 | В | в609хн 82 | Y7D320230Y0006955 | 2000 | 5 | 73,5/100 | 3500 | нет | г.Ялта |
| 146 | Спец.автоцистерна ЗИЛ-130 | С | в605хн 82 | Отсутствует | 1983 | 2 | 110,3/150 | 8604 | нет | г.Ялта |
| 147 | Грузовой бортовой ЗИЛ-130 | С | в603хн 82 | Отсутствует | 1988 | 2 | 110,3/150 | 10525 | нет | г.Ялта |
| 148 | Автобус длиной от 5 до 8 метров РАФ 22038-02 | D | в613хн 82 | Отсутствует | 1994 | 11 | 73,5/100 | 2710 | нет | г.Ялта |
| 149 | Грузозой фургон ЕРАЗ-462В | В | в555хн 82 | Отсутствует | 1993 | 8 | 68,9/95 | 2625 | нет | г.Ялта |
| 150 | Легковой комби Шкода Октавия | В | в550хн 82 | TMBCK11U84B011322 | 2004 | 3 | 74,3/101 | 1790 | нет | г.Ялта |
| 151 | Грузовой бортовой ГАЗ-5204 | С | в611хн 82 | Отсутствует | 1986 | 2 | 55,22/75 | 5170 | нет | г.Ялта |
| 152 | Легковой седан ГАЗ-2401 | В | в610хн 82 | Отсутствует | 1984 | 3 | 73,5/100 | 1820 | нет | г.Ялта |
| 153 | Легковой седан ГАЗ-2410 | В | в604хн 82 | Отсутствует | 1992 | 3 | 73,5/100 | 1870 | нет | г.Ялта |
| 154 | Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502 | С | в601хн 82 | Отсутствует | 1982 | 2 | 110,3/150 | 10850 | нет | г.Ялта |
| 155 | Грузовой фургон УАЗ-3962 | В | в563хн 82 | Отсутствует | 1993 | 9 | 66,2/90 | 2670 | нет | г.Ялта |
| 156 | Грузовой бортовой ГАЗ-33021 | В | в560хн 82 | XTH330210T1000665 | 1996 | 2 | 73,5/100 | 3500 | нет | г.Ялта |
| 157 | Шкода «OCTAVIA» | В | Е737АН82 | ТМBDKOIV348010397 | 2004 | 5 | 101 | 1790 | нет | г. Джанкой |
| 158 | Шкода «FORMAN» | В | Е144ТХ82 | TMBCEA200R0952889 | 1994 | 5 | 68 | 1370 | нет | г. Джанкой |
| 159 | ГАЗ-31029 | В | Е806АН82 | отсутствует | 1996 | 5 | 90 | 1820 | нет | г. Джанкой |
| 160 | УАЗ-469Б | В | Е763АН82 | отсутствует | 1977 | 5 | 90 | 2620 | нет | г. Джанкой |
| 161 | ВАЗ-2107 | В | Е769АН82 | ХТА21070010992930 | 1996 | 5 | 75,1 | 1460 | нет | г. Джанкой |
| 162 | ПАЗ-672 | D | Е724АН82 | отсутствует | 1981 | 24 | 115 | 9525 | нет | г. Джанкой |
| 163 | УАЗ-330101 | В | Е766АН82 | отсутствует | 1985 | 800 | 90 | 2150 | нет | г. Джанкой |
| 164 | УАЗ3303201 | В | Е729АН82 | отсутствует | 1989 | 800 | 74 | 2150 | нет | г. Джанкой |
| 165 | УАЗ-3741 | В | Е732АН82 | отсутствует | 1993 | 1020 | 90 | 2670 | нет | г. Джанкой |
| 166 | ГАЗ-53 | С | Е753АН82 | отсутствует | 1986 | 4150 | 115 | 7400 | нет | г. Джанкой |
| 167 | ИЖ-2715-01 | В | Е736АН82 | отсутствует | 1989 | 490 | 75,1 | 1590 | нет | г. Джанкой |
| 168 | ГАЗ-33021 | В | Е722АН82 | ХТН33021011000622 | 1996 | 1500 | 90 | 3500 | нет | г. Джанкой |
| 169 | ГАЗ-5204 | С | Е739АН82 | отсутствует | 1980 | 3700 | 75,1 | 7400 | нет | г. Джанкой |
| 170 | ГАЗ-5201 | С | Е752АН82 | отсутствует | 1972 | 4000 | 76 | 7400 | да | г. Джанкой |
| 171 | МАЗ-500 автокран | С | Е754АН82 | отсутствует | 1984 | 7325 | 180 | 14825 | нет | г. Джанкой |
| 172 | МАЗ-500 | С | Е803АН82 | отсутствует | 1973 | 6325 | 180 | 14825 | нет | г. Джанкой |
| 173 | ЗИЛ ММЗ-554 | С | Е749АН82 | отсутствует | 1987 | 4225 | 150 | 9265 | да | г. Джанкой |
| 174 | УАЗ-452 | В | Е764АН82 | отсутствует | 1985 | 640 | 72,1 | 2290 | нет | г. Джанкой |
| 175 | ГАЗ-3110 | В | Е768АН82 | V70311000V0282983 | 2000 | 5 | 98 | 1820 | нет | г. Джанкой |
| 176 | ИЖ-2715 | В | Е689АН82 | ХТК271500R0549821 | 1994 | 590 | 75,1 | 1590 | нет | г. Джанкой |
| 177 | ГАЗ-5204 | С | Е762АН82 | отсутствует | 1982 | 3700 | 76 | 7400 | нет | г. Джанкой |
| 178 | ГАЗ-52 | С | Е761АН82 | отсутствует | 1977 | 3700 | 76 | 7400 | нет | г. Джанкой |
| 179 | ЗИЛ-133-ГЯ | С | Е759АН82 | отсутствует | 1984 | 3825 | 210,1 | 9525 | нет | г. Джанкой |
| 180 | ГАЗ-33021 | В | Е720АН82 | V7033021011001488 | 1996 | 1500 | 98 | 3500 | нет | г. Джанкой |
| 181 | ВАЗ-21063 | В | Е755АН82 | ХТА210630N2829198 | 1992 | 5 | 69 | 1455 | нет | г. Джанкой |

Приложение № 3 к Техническому заданию

Календарный план оказания услуг по проведению энергетического обследования (аудита) объектов

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

| № этапа | Состав работ | Срок исполнения | Результат оказания услуги | Требования к согласованию и утверждению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап | Проведение сбора исходной информации об объектах энергетического обследования и паспортизации | 22 декабря 2016 | Технический отчет по результатам сбора исходных данных (1 экз. оригинала в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в формате .pdf на электронном носителе) | Подлежат согласованию с Заказчиком |
|  | Проведение визуального и инструментального обследования объектов энергетического обследования и паспортизации |  | Протоколы замеров (1 экз. оригинала в бумажном виде и на электронном носителе в формате .pdf) |  |
|  |  |  | Акт о приеме-передаче результатов оказания услуг (3 экз. оригинала в бумажном виде) |  |
| 2-й этап | Формирование отчёта о проведении энергетического обследования | 15 марта 2017 года | Отчёт о проведении энергетического обследования (1 экз. оригинала в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в формате .pdf на электронном носителе) | Подлежат согласованию и утверждению Заказчиком |
|  |  |  | Акт о приеме-передаче результатов оказания услуг (3 экз. оригинала в бумажном виде) |  |
| 3-й этап | Разработка Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия | 15 мая 2017 года | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (1 экз. оригинала в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в формате .pdf на электронном носителе) | Подлежат согласованию и утверждению Заказчиком |
|  |  |  | Технико-экономическое обоснование реализации мероприятий, включенных в Программу энергосбережения и повышения энергоэффективности ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (1 экз. оригинала в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в формате .pdf на электронном носителе) |  |
|  |  |  | Акт о приеме-передаче результатов оказания услуг (3 экз. оригинала в бумажном виде) | Подлежат согласованию и утверждению Заказчиком |
| 4-й этап | Разработка энергетического паспорта ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | 30 июня 2017 года | Энергетический паспорт ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (1 экз. оригинала в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в формате .pdf на электронном носителе) Копия уведомления СРО о регистрации энергетического паспорта ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (1 экз. в бумажном виде) Копия письма Минэнерго России с регистрационным номером энергетического паспорта ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (1 экз. в бумажном виде) | 1. Подлежит согласованию и утверждению Заказчиком 2. Подлежит проверке и регистрации в СРО 3. Подлежит регистрации в Минэнерго России |
|  |  |  | Энергетические паспорта филиалов и обособленных подразделений ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» согласно Приложению №1 к Техническому заданию (в отдельности на каждый филиал и подразделение - по 1 экз. оригинала в сброшюрованном виде на бумажном носителе и в формате .pdf на электронном носителе) | 1. Подлежит согласованию и утверждению Заказчиком 2. Подлежит проверке и регистрации в СРО |