УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор

                                          ГУП РК                     «Крымтеплокоммунэнерго»

____________________ Л.В. Хотулев

115 ноября 2016 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка циркуляционных насосов с мокрым ротором и одноступенчатых центробежных насосов с сухим ротором блочного типа
 (предмет закупки)
для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

Извещение размещено в единой информационной системе на официальном сайте
http://zakupki.gov.ru и ЭТП  http://torgi82.ru
2016 год
Содержание: 
3РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ


21РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ


35РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ



 
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».
Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора.
Единая информационная система (ЕИС) – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Единая Комиссия по закупке товаров, работ и услуг (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. Задачами Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок являются создание равных условий для всех участников закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.
Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений) – это способ закупки, не связанный с проведением торгов, при котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении запроса предложений и Победителем в проведении запроса предложений признается Участник закупки, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.
Извещение о проведении запроса предложений (далее – Извещение) – письменная информация о запросе предложений, размещенная в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.
Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.
Победитель запроса предложений – Участник закупки, представивший Предложение, наилучшим образом удовлетворяющее потребностям Заказчика, и заявке на участие в закупке которого было присвоено первое место согласно порядку оценки, установленному в Документации о закупке.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.
Величина дисконтирования – величина, которая применяется в случаях, установленных Документацией о закупке при проведении закупок на право заключения рамочного договора, измеряемая в процентах от цены за единицу товара (работ / услуг).
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс (сайт), обеспечивающий проведение закупочных процедур в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Рамочный договор – договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок, подписания спецификаций.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет Запроса предложений
1.1.1. Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

1.1.2. Подача заявки на частичную поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг в составе лота / закупки не допускается.
1.1.3. Далее по тексту Документации ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации о закупке, если не указано иное.

1.1.4. Вопросы, не урегулированные настоящей Документацией о закупке, регулируются Положением о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

1.1.5. В случае, если положения настоящей Документации о закупке противоречат Положению о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», то приоритетным считается Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».
1.2. Участник закупки
1.2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

1.2.2. Для участия в Запросе предложений Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей Документации о закупке.

1.2.3. При проведении Запроса предложений в электронной форме в таком запросе предложений вправе принять участие только Участники закупки, получившие аккредитацию на электронной площадке. Аккредитация Участников электронных запросов предложений осуществляется оператором электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентом и условиями функционирования электронных торговых площадок.

1.2.4. Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных Документацией о закупке, не допускается.

1.2.5. Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в Запросе предложений, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника требованиям Документации о закупке принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей Документации о закупке.

1.2.6. Победителем Запроса предложений признается Участник закупки, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.
1.3. Правовой статус документов
1.3.1. Данная процедура Запроса предложений не является торгами в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности – обязанности заключить договор с Победителями соответствующих закупок. Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с Победителями таких закупок без объяснения причин.

1.3.2. Процедура Запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».
1.4. Прочие положения
1.4.1. Правила проведения Запроса предложений через ЭТП определяются инструкциями и регламентом ее работы, а также соглашением Участника с Оператором данной ЭТП.

1.4.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о закупке.

1.4.3. Документооборот при проведении Запроса предложений в электронной форме осуществляется в порядке, установленном регламентом и условиями функционирования электронных площадок.
1.5. Состав документации о закупке
1.5.1. Документация о закупке по Запросу предложений на право заключения договора включает в себя извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию о закупке, в которой содержатся: техническое задание и проект договора.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

2.1. Публикация извещения о проведении Запроса предложений
2.1.1. Заказчик не менее чем за 5 (пять) дней до дня окончания приема заявок на участие в Запросе предложений размещает извещение о проведении Запроса предложений и Документацию о проведении Запроса предложений, проект договора в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.
2.1.2. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в Запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо Участника внести изменения в извещение о проведении Запроса предложений.

2.1.3. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении Запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.

2.1.4. В случае, если изменения в извещение о проведении Запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.
2.2. Предоставление документации о закупке
2.2.1. Документация о закупке находится в открытом доступе в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке начиная с даты размещения извещения.

2.2.2. Документация о закупке предоставляется через функционал электронной торговой площадки в соответствии с инструкциями и регламентами работы электронной торговой площадки.
2.3. Изучение документации о закупке
2.3.1. Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую Документацию о закупке.

2.3.2. Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей Документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

2.3.3. Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать как влияющие на его заявку на участие в закупке.

2.3.4. Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.
2.4. Разъяснение положений документации о закупке
2.4.1. Запросы на разъяснения положений настоящей Документации направляются Участниками через соответствующий функционал электронной торговой площадки Заказчику не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений.

2.4.2. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации о закупке размещает в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. разъяснения положений Документации о закупке без указания наименования или адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения.

2.4.3. Заказчик вправе не давать разъяснения на запрос о разъяснении положений Документации, поступивший после окончания срока подачи разъяснений положений настоящей Документации о закупке.

2.4.4. При проведении Запроса предложений Участники закупок самостоятельно отслеживают размещение разъяснений положений Документации о закупке.

2.4.5. Участник закупок не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.
2.5. Внесение изменений в документацию о закупке
2.5.1. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в Запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента (Участника) внести изменения в Документацию о проведении Запроса предложений.

2.5.2. Любое изменение настоящей Документации о закупке является неотъемлемой ее частью.

2.5.3. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о необходимости изменения Документации о проведении Запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru.
2.5.4. В случае если изменения в Документацию о проведении Запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в Документацию о проведении Запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

2.5.5. Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов Запроса предложений.

2.5.6. Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и Документацию о закупке.
2.6. Затраты на участие в Запросе предложений
2.6.1. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.6.2. Участник закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения Запроса предложений.
2.7. Отказ от проведения Запроса предложений
2.7.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения Запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в Запросе предложений.

2.7.2. В случае принятия решения об отказе от проведения Запроса предложений, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения Запроса предложений в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, Участниками закупок с извещением об отказе от проведения Запроса предложений.

2.7.3. В случае если решение об отказе от проведения Запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу Участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному Участнику.
2.8. Обеспечение заявки на участие в Запросе предложений
2.8.1. Заказчик вправе установить в настоящей Документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:

1)  обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в Запросе предложений в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в Запросе предложений;

2)  обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в Запросе предложений;

3)  обязательство заключить Договор в установленном настоящей Документацией о закупке порядке.

2.8.2. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем перечисления денежных средств на специальный счет электронной торговой площадки в соответствии с инструкциями и регламентами работы электронной торговой площадки.

2.8.3. Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в Запросе предложений в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 раздела I «Общая часть» Документации о закупке.

2.8.4. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная торговая площадка (если иное не предусмотрено регламентом электронной торговой площадки) возвращают Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

1)  принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки — Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

2)  поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

3)  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4)  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

5)  подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участникам закупки, которые участвовали, но не стали Победителями закупки, кроме Участника, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

6)  заключения договора — Победителю закупки;

7)  заключения договора — Участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

8)  принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке —единственному Участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям Документации о закупке;

9)  заключения договора с Участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям Документации о закупке, — такому Участнику;

10)  заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке Участником — такому Участнику;

11)  принятия решения о незаключении договора (но не более двадцати дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с Участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям Документации, — такому Участнику.
2.8.5. Непредставление Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
2.9. Подача и прием заявок на участие в Запросе предложений 
2.9.1. Подача заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в соответствии с инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

2.9.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день размещения в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадки http://torgi82.ru извещения о закупке.

2.9.3. Заявки на участие в закупке должны быть поданы до истечения срока, установленного в извещении и в настоящей Документации о закупке.

2.9.4. Заявка подается в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

2.9.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота).

2.9.6. Участник процедуры закупки вправе подать предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. Победитель определяется отдельно по каждому лоту.
2.10. Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв
2.10.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в закупке, в соответствии с инструкциями и регламентами электронной торговой площадки.
2.11. Открытие доступа к поступившим заявкам
2.11.1. В срок, установленный в извещении и в настоящей Документации о закупке, автоматически с помощью программно-аппаратных средств электронной торговой площадки производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам и содержащимся в них документам и сведениям.

2.11.2. Протокол процедуры вскрытия заявок не позднее 3 (трех) дней после открытия доступа к заявкам формируется Заказчиком с указанием сведений, указанных Участниками в заявках, подписывается Комиссией по закупкам и размещается в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru.
2.11.3. Если по окончании срока подачи заявок на участие в Запросе предложений, установленного Документацией о проведении запроса предложений, будет получена только одна заявка на участие в Запросе предложений или не будет получено ни одной заявки, Запрос предложений будет признан несостоявшимся.
2.11.4. Если по окончании срока подачи заявок, установленного Документацией о проведении Запроса предложений, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в Запросе предложений, несмотря на то, что Запрос предложений признается несостоявшимся, комиссия по закупке рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей Документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в Запросе предложений и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией о проведении Запроса предложений, Заказчик заключит договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о проведении Запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.
2.12. Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений
2.12.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в следующем порядке:

1)  проведение отборочной стадии;
2)  проведение оценочной стадии.

2.12.2. Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

1)  затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в Запросе предложений и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

2)  исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

3)  проверка заявок на соблюдение требований Документации о проведении Запроса предложений к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям Документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;

4)  проверка Участника закупки на соответствие требованиям Запроса предложений;

5)  проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям Запроса предложений;

2.12.3. отклонение заявок на участие в Запросе предложений, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям Документации о проведении Запроса предложений по существу. При наличии сомнений в достоверности сканированного изображения документа Организатор закупок вправе запросить для обозрения оригинал документа. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

2.12.4. Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:
1)  непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено Документацией;

2)  несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным Документацией о проведении Запроса предложений;

3)  несоответствия заявки на участие в Запросе предложений требованиям к заявкам, установленным Документацией о проведении Запроса предложений;

4)  несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Документации;

5)  непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

6)  предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

7)  если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), соответствующие требованиям Технического задания.

2.12.5. Закупочная комиссия вправе отклонить заявку в случае, если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), диапазоны значений или иные характеристики (например, «наличие / отсутствие», «допускается / не допускается»), торговые марки (при наличии), страну происхождения товара, год выпуска товара, наименование производителя в случае, если предоставление таких сведений предусмотрено правилами заполнения Коммерческого предложения (Форма 1.1.). В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

2.12.6. В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги), диапазонов значений и иных характеристик (наличие / отсутствие, допускается / не допускается) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

2.12.7. В случае неуказания Участником в Коммерческом предложении (Форма 1.1) сведений необходимых для расчета рейтинга Участника при наличии согласия Участника, указанного в заявке, с требованиями Документации о закупке (Форма 1), оценка заявки такого Участника производится с присвоением 0 (ноль) баллов по каждому критерию, сведения для расчета рейтинга по которому отсутствуют, за исключением цены договора.
2.12.8. В случае указания Участником сведений в Коммерческом предложении (Форма 1.1) в единицах измерения, отличающихся от единиц измерения, необходимых для расчета рейтинга Участника, установленных Документацией о закупке, при наличии согласия Участника, указанного в заявке с требованиями Документации о закупке (Форма 1) оценка заявки такого Участника производится с присвоением 0 (ноль) баллов по каждому критерию, сведения для расчета рейтинга по которому не соответствуют единицам измерения, установленным Документацией о закупке.

2.12.9. В случае если сведения необходимые для расчета рейтинга Участника указаны в Коммерческом предложении (Форма 1.1), а также в электронных формах и/ или иных документах, прилагаемых к заявке, то приоритетными являются сведения, указанные в Коммерческом предложении (Форма 1.1).

2.12.10. В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям Документации о проведении Запроса предложений, такой Участник считается единственным Участником Запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о проведении Запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

2.12.11. В случае если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям Документации о проведении Запроса предложений, или заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям Документации, Запрос предложений признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

2.12.12. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в Запросе предложений, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью определения Победителя.

2.12.13. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в Документации о проведении Запроса предложений.

2.12.14. Критериями оценки и сопоставления заявок являются: критерий № 1 — «Цена договора»; критерий № 2 — «Квалификация Участника»; критерий № 3 — «Отсрочка платежа»; критерий № 4 — «Срок поставки партии товара».
2.12.15. В рамках оценочной стадии Заказчик оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая критерии, определенные настоящей документации, в следующем порядке:

	1. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия):

- для критерия «1» - 40 % - K1;

- для критерия «2» - 20 % - K2;

- для критерия «3» - 20 % - K3;
- для критерия «4» - 20 % - K4.

2. Совокупная значимость всех критериев составляет 100%.

2.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:


[image: image1.wmf]max

max

1

*

A

A

A

К

Ra

i

i

-

=


где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.
K1 – значимость критерия.
Ai – значение критерия «Цена договора» i-ого Участника закупки,

Amax – начальная (максимальная) цена договора, (представляется в настоящей документации).
Для получения итогового рейтинга по каждой заявке, рейтинг, присуждаемый і-ой заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

2.2. Рейтинг, присуждаемый і-ой заявке по критерию «Квалификация Участника», определяется по формуле:


[image: image2.wmf]max

K

2

C

Сi

R

с

i

´

=


где: 

Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.

K2 – значимость критерия.

Сi – количество аналогичных договоров i-ого Участника.
Cmax – максимальное количество договоров поставки Товара из всех предложений, представленных Участниками закупки.

В соответствии с данным критерием на основании приложенных договоров и документов, подтверждающих их надлежащее исполнение, оценивается подтвержденный опыт исполнения Участником аналогичных договоров, являющихся предметом закупки (поставка циркуляционных насосов с мокрым ротором и одноступенчатых центробежных насосов с сухим ротором блочного) за последние 2 (два) года. Оценке подлежат надлежаще исполненные обязательства, при этом сумма исполнения каждого такого обязательства должна составлять не менее чем 30 % (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора по настоящей закупке. В случае, если Участник представит 3 (три) и более аналогичных договоров, то данный Участник получает максимальный рейтинг по данному критерию, при этом максимальное количество аналогичных договоров из всех предложений принимается равным 3 (трем), то есть, Cmax = 3.

Аналогичные договоры должны быть надлежаще исполненными (без взыскания с поставщика неустоек, штрафов, пеней за просрочку исполнения обязательств и применения иных мер ответственности).
2.3. Оценка заявок по критерию «Отсрочка платежа» рассчитывается по формуле:

[image: image3.emf]
где:

Pci°– рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.

K3 – значимость критерия.
Tpi°– предложение i-ого Участника по отсрочке платежа в банковских днях (не менее 30 (тридцати) банковских дней с момента сдачи-приемки товара). В случае если Участник укажет в заявке срок отсрочки платежа более 120 (ста двадцати) банковских дней, то для целей оценки заявки по настоящему критерию будет применяться максимальная величина равная 120 (ста двадцати) банковским дням, Tpi = 120.

Tpmax°– максимальная величина отсрочки платежа, предложенная одним из Участников.                    В случае если один из Участников укажет в заявке срок отсрочки платежа более 120 (ста двадцати) банковских дней, то для целей оценки заявок по настоящему критерию будет применяться максимальная величина равная 120 (ста двадцати) банковским дням, Tpmax°= 120.

2.4. Оценка заявок по критерию «Срок поставки партии товара» рассчитывается по формуле:


[image: image4.wmf]min

max

i

max

4

i

F

-

F

F

-

F

K

Rf

´

=


где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию.
K4 – значимость критерия.
Fmax – максимальный срок поставки товара по одной заявке заказчика в единицах измерения срока (количество рабочих дней); устанавливается в документации о закупке равным – 45 (сорок пять) рабочих дней.

Fmin – минимальный срок поставки партии в единицах измерения срока (количество рабочих дней); для целей оценки заявок устанавливается в документации о закупке равным – 10 (десять) рабочих дней.

Fi – предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку поставки товара по одной заявке заказчика в единицах измерения срока (периода) поставки (количество рабочих дней).

В случае если Участник предложит срок поставки товара по одной заявке заказчика меньший по сравнению с минимально установленным, то для целей оценки заявок рейтинг такого Участника будет рассчитываться исходя из минимально установленного срока поставки товара по одной заявке заказчика — 10 (десять) рабочих дней.

3. Итоговый рейтинг для каждой заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость.
4. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия по подведению итогов закупки отдельно присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер.
5. Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.


2.12.16. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).
2.13. Определение победителя Запроса предложений и заключение с ним договора
2.13.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в Запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в Запросе предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем признается Участник, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в Запросе предложений которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

2.13.2. В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

2.13.3. Запрос предложений может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более Участника закупки и такая возможность предусмотрена Документацией о Запросе предложений.

2.13.4. Переторжка может проводиться в течение 3 (трех) дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений в единой информационной системе (электронной торговой площадке). При проведении переторжки Участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

2.13.5. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, которые установлены в Документации о Запросе предложений. При этом указывается, какие именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются. Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в Запросе предложений, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в Документации о Запросе предложений. Представление измененных сведений и документов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

2.13.6. В ходе проведении переторжки после открытия доступа к электронным файлам с заявками Участники закупки имеют право представить в электронной форме через электронную торговую площадку только измененные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в Запросе предложений.

2.13.7. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается на сайте Заказчика и в единой информационной системе (электронной торговой площадке) в день его подписания.

2.13.8. В протокол переторжки заносятся:

1)  сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;

2)  фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

3)  наименование и предмет Запроса предложений (лота);

4)  наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;

5)  изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в заявке изменяются и какие предлагаются.

2.13.9. Победитель Запроса предложений определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

2.13.10. По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка заявок на участие в Запросе предложений и определение Победителя Запроса предложений, оформляется протокол о результатах Запроса предложений. В нем указываются необходимые сведения, в том числе поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) Участников закупки, заявки которых были рассмотрены, установленное комиссией по закупке ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется Победитель Запроса предложений.

2.13.11. Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании, в день окончания рассмотрения заявок.

2.13.12. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.
2.13.13. По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и Победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке Победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и Документации о закупке. По результатам Запроса предложений договор заключается с Победителем Запроса предложений. Перед подписанием договора между Заказчиком и Победителем (единственным участником) могут проводиться переговоры, направленные на оптимизацию условий договора. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон.
2.13.14. Срок передачи договора от Заказчика Участнику, с которым заключается договор, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru соответствующего протокола.

2.13.15. Срок подписания договора Победителем, Участником, с которым заключается договор, не должен превышать срока, указанного в Документации о закупке (пункт 37 раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке).

2.13.16. В случае непредставления подписанного договора Победителем (Участником) Запроса предложений в сроки, указанные в Документации о закупке, Победитель (Участник) считается уклонившимися от заключения договора.

2.13.17. В случае уклонения Победителя (Участника) от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к Документации о проведении Запроса предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником в заявке. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

2.13.18. В случае уклонения от заключения договора Участника, заявке которого был присвоен второй номер, Запрос предложений признается несостоявшимся.

2.13.19. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Победителю или иному Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре Запроса предложений.

2.13.20. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем Запроса предложений и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании Запроса предложений несостоявшимся в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.

2.13.21. В случае признания Запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом Запроса предложений, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении Запроса предложений.
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Требования к Участнику закупки
3.1.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1)  соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2)  непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)  неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

4)  отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности;

5)  показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

6)  отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1.2. При наличии задолженности, предусмотренной подпунктом «г» пункта 3.1.1 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке, Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
4.1. Общие требования к заявке на участие в закупке
4.1.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

4.1.2. Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей Документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на электронной торговой площадке в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.

4.1.3. Участник закупки должен подать заявку на участие в Запросе предложений, включающую следующие документы:

1)  заявка на участие в Запросе предложений с приложениями по форме и в соответствии с разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке, в том числе коммерческое предложение заполненное в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о закупке;

2)  анкета Участника закупки по форме и в соответствии с разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

3)  отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

4)  отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

5)  отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

6)  отсканированный оригинал о постановке на налоговый учет;

7)  отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

8)  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке;

9)  декларация соответствия Участника Запроса предложений по форме установленной разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

10)  отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

11)  письменное согласие на обработку персональных данных (в случае, если Участник Закупки является физическим лицом) по форме установленной разделом III «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

12)  иные документы, предусмотренные пунктом 31 «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

4.1.4. В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в Документации о закупке.
4.2. Официальный язык Запроса предложений
4.2.1. Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложения, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

4.2.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным нотариально заверенным переводом на русский язык.

4.2.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.2 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным Документацией о закупке.
4.3. Валюта Запроса предложений
4.3.1. Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в Запросе предложений, должны быть выражены в валюте, указанной в разделе II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

4.3.2. Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.
4.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
4.4.1. Предложение о цене договора Участника (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в разделе II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке и в извещении о проведении Запроса предложений, за исключением случаев осуществления закупки на право заключения рамочного договора согласно пункту 4.4.3 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке.

4.4.2. В случае если в Техническом задании указана цена единицы товара (работы / услуги) или отдельных позиций товара (работы / услуги), то ценовое предложение Участника по данным позициям не должно превышать установленную Заказчиком стоимость единицы товара (работы / услуги).

4.4.3. В случае если проводится закупка на право заключения рамочного договора, то в соответствии с требованиями Документации о закупке цена за единицу каждой позиции товара (работ / услуг) устанавливается на основании величины дисконтирования, предложенной Победителем закупки по отношению к обоснованной Заказчиком цене каждой позиции товара (работ / услуг). Предложенная величина дисконтирования не подлежит увеличению в процессе исполнения рамочного договора и применяется равным образом ко всем позициям товара (работ / услуг), указанным в Техническом задании, при этом начальная (максимальная) цена договора отражает максимально возможные потребности Заказчика и остается фиксированной на все время действия рамочного договора.
4.5. Цена заявки на участие в закупке и договора
4.5.1. Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товара на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются все налоги, сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в том числе гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты (за исключением штрафов, пеней, неустоек).

4.5.2. Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.

4.5.3. Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.
4.6. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
4.6.1. Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 33 Раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

4.6.2. Если настоящей Документации о закупке предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам, установленные в настоящей Документации о закупке, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	Сведения о способе закупки

	1. 
	Вид и способ закупки
	Запрос предложений в электронной форме

	2. 

	3. 
	Наименование заказчика
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»

	4. 
	Место нахождения заказчика
	295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А

	5. 
	Почтовый адрес:
	295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А

	6. 
	Адрес электронной почты:
	zakupktke@gmail.com

	7. 
	Номер контактного телефона заказчика
	+ 7 (3652) 53 40 69 — Отдел конкурсных процедур и закупок;

+7 (3652) 53 41 71 – Производственно-технический отдел.

	8. 
	Контактное лицо:
	Контактное лицо по техническим вопросам: начальник ПТО – Кравчук Роман Леонидович в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. №29; по телефону: +7 (3652) 53 41 71;

Контактное лицо по вопросам оформления заявки и предоставления разъяснений конкурсной документации: ведущий инженер – Колосов Виталий Евгеньевич в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. №13 по телефону: +7 (3652) 53 40 69.

	9. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка
	Положение о закупках государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»

	Сведения о предмете закупки

	10. 
	Предмет закупки и договора
	Поставка циркуляционных насосов с мокрым ротором и одноступенчатых центробежных насосов с сухим ротором блочного типа для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

	11. 
	Количество поставляемого товара (выполнения работ / оказания услуг)
	В соответствии с Техническим заданием

	12. 
	Срок и условия поставки товара (выполнения работ / оказания услуг)
	Товар поставляется в срок не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента направления Заявки отдельными партиями с момента согласования заявки.

	13. 
	Место поставки товара (выполнения работ / оказания услуг)
	Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, ул. Узловая / пер. Пищевой, 5/5.

	14. 
	Общие требования, предъявляемые к товарам (работам / услугам)
	В соответствии с Техническим заданием

	15. 
	Порядок оплаты товара (работ / услуг)
	Минимальный срок отсрочки платежа надлежащей партии Товара: 30 (тридцать) банковских дней с момента получения Товара и сопроводительных документов (накладная, счет, счет-фактура)

Оплата в безналичной форме, в национальной валюте России, путем перечисления денежных средств на текущий расчетный счет Поставщика.

	16. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора составляет:
1 964 036 (один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи тридцать шесть) рублей 72 копейки.
Начальная (максимальная) цена договора изменению в сторону увеличения не подлежит.

	17. 
	Порядок формирования цены договора
	Стоимость Товара включает в себя все расходы поставщика, в том числе расходы по сертификации, доставке Товара, разгрузке, затраты на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена договора является фиксированной и определяется на весь срок исполнения договора.

	18. 
	Валюта запроса предложений
	Российский рубль

	Сведения о размещении

	19. 
	Единая информационная система (ЕИС) (официальный сайт)
	http://zakupki.gov.ru

	20. 
	Сайт электронной торговой площадки
	http://torgi82.ru

	21. 
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки.

Место подачи заявок - электронная торговая площадка:

http://torgi82.ru

	22. 
	Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме
	15 ноября 2016 года 14:30 (время московское)

	23. 
	Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений
	Начало срока: 15 ноября 2016 года 14:30 (время московское)

Окончание срока: 18 ноября 2016 года 10:00 (время московское)

	24. 
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме
	21 ноября 2016 года 10:00 (время московское)

Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок

	25. 
	Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме
	295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А

21 ноября 2016 года в 10:00 (время московское)

	26. 
	Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме
	295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А

24 ноября 2016 года в 15:00 (время московское)

	27. 
	Источник финансирования
	Собственные средства

	Требования к участникам закупки

	28. 
	Обеспечение заявки на участие в закупке
	Обеспечение заявки на участие в закупке составляет 3% (три) процента от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 58 921 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 10 копеек по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская электронная торговая площадка»

ИНН 9203539274
КПП 920401001

Банк получателя платежа: Акционерное общество «ГЕНБАНК» (АО «ГЕНБАНК»)

р/с 40702810300130000243
к/с 30101810835100000123
БИК 043510123
Основание платежа: «Обеспечение заявки на поставку кровельных материалов» (извещение № __________) (указать номер извещения), НДС не облагается.

	29. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора
	Не требуется.

	30. 
	Требования, предъявляемые к Участникам закупки
	Общие требования установлены в пункте 3.1 раздела I Документации о закупке.

	31. 
	Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке
	1. Заявка на участие в запросе предложений (согласие участника с условиями закупки (Форма 1).

2. Коммерческое предложение (Форма 1.1).

3. Декларация соответствия Участника Запроса предложений (Форма 1.2).

4. Анкета участника (Форма 1.3).

5. Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров, с приложением договоров и документов, подтверждающих их надлежащее исполнение для целей оценки заявок (Фома 1.4).
6. Согласие на обработку персональных данных (для Участников, являющихся физическими лицами, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) (Форма 1.5).

7. Отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений.

8. Отсканированные оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке.

9. Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

10. Отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет.

11. Отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (в случае, если заявка подписывается руководителем – отсканированный оригинал или копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется отсканированный оригинал или копия доверенности на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также отсканированный оригинал или копию документа, подтверждающего полномочия такого лица).
12. Отсканированный оригинал надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке.

13. Отсканированный оригинал решения об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

	32. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются.

	33. 
	Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков)
	Не предусмотрена.

	34. 
	Возможность участия коллективных участников
	Не предусмотрена.

	Порядок оценки заявок на участие в закупке

	35. 
	Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений
	Согласно пунктам 2.12.14 – 2.12.15 Раздела I настоящей документации.

	36. 
	Возможность проведения переторжки (критерии, в отношении которых возможна переторжка)
	Заказчик вправе провести переторжку в отношении всех критериев оценки.

	Заключение договора

	37. 
	Заключение договора
	Не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения протокола о результатах Запроса предложений.

Заключение договора с Победителем Запроса предложений производится в порядке согласно пункту 2.13 Раздела I настоящей документации о закупке.

	38. 
	Возможность изменения объема и цены договора
	Согласно требованиям проекта договора.


Приложение № 1
к Документации

на запрос предложений
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Товара

1. Заказчик – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», Производственно-технический отдел.

2. Адрес доставки – Российская Федерация, Республика Крым, 

город Симферополь, ул.Узловая/пер.Пищевой, 5/5.

3. Сроки исполнения: ноябрь 2016 - март 2017 г. 

4. Срок поставки: Поставка продукции будет осуществляться партиями согласно заявок «Покупателя». Период поставки партии продукции не более 45 (сорок пять) рабочих дней с момента получения «Поставщиком» письменной заявки.

5. Предмет закупки: Покупка насосов Wilo для обеспечения бесперебойного снабжения теплоносителем потребителей ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

6. Основные характеристики товара:

	№ п\п
	Наименование
	Описание и технические

характеристики
	Кол-во
	Ед. измер.

	1
	Насос
Wilo TOP RL 25/7,5
	Артикул 2045633

Мощность 205 кВт

Частота вращения 2420 об/мин

Максимальный напор 7,5 м

Максимальный расход 6,5 м³/час
	4
	шт.

	2
	Насос

Wilo- CronoBloc-

BL 50/210-18,5/2
	Артикул 2121158

Мощность 18,5 кВт

Частота вращения 2900 об/мин
	3
	шт.

	3
	Насос

Wilo-CronoBloc-

BL 100/345-30/4
	Артикул 2142032

Мощность 30 кВт

Частота вращения 1450 об/мин
	4
	шт.


7. Особые условия: Продукция должна изготавливаться в заводских условиях и соответствовать указанным техническим характеристикам, должна быть не бывшей в употреблении (эксплуатации), не восстановленной, не являться выставочным экземпляром. Продукция должна сопровождаться документацией, подтверждающей качество (паспорт/сертификат). 

Гарантийный срок эксплуатации на продукцию не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, и в течении 18 месяцев с момента поставки продукции на склад «Покупателя». 

7. Способ поставки – Поставка продукции на склад «Покупателя» транспортом за счет «Поставщика».

8. Условия финансирования – Собственные средства.

9. Условия оплаты – Безналичный расчет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения партии продукции на склад «Покупателя»

Приложение № 2
к Документации

на запрос предложений
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___
г. Симферополь                                                                              «__»     ____________       2016  г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Хотулева Леонида Викторовича., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________ в лице _______________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующего на основании_________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязан осуществить поставку Продукции, в соответствии с прилагаемой к Договору Спецификацией (Приложение №1 к Договору).
1.2. Продукция должна соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Продукции, действующих на территории Российской Федерации.
1.3. Покупатель обязан принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями Договора.
2. Стоимость Продукции и порядок расчетов

2.1.   Сумма настоящего договора составляет__________________________________________________, в том числе НДС____________% (в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость указать статью Налогового Кодекса Российской Федерации). Настоящая цена неизменна в течение __ (_______) календарных дней с __.__.2016  г.

2. 2.   Покупатель осуществляет оплату Продукции Поставщику на основании выставленного счета в безналичной форме, в национальной валюте Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика. Датой оплаты Продукции будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.3. Оплата осуществляется:

( в течение _________(_______) банковских дней с даты оформления факта надлежащей поставки партии Продукции;
( путем предоплаты в размере ______________% от общей стоимости Продукции, остаток денежных средств за поставленную продукцию Покупатель оплачивает Поставщику в течение _______ банковских дней после получения Продукции на свой склад.
( путем авансового платежа в размере 100%.
( путем предоставления отсрочки платежа на срок ________банковских дней. 
2.4. Реквизиты первичных документов должны соответствовать требованиям ст.9 Федерального закона от 06.12.11г.№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Покупатель вправе запрашивать у Поставщика акты сверок взаиморасчетов на Продукцию. При этом Поставщик, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения запроса направить оформленный экземпляр Покупателю.
2.5. Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон по настоящему Договору не применяются.
3. Условия и порядок поставки.

3.1.  Покупатель предоставляет Поставщику подписанную и скрепленную печатью Заявку в соответствии с Приложением №2 к Договору. 

3.2.  Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки от Покупателя подписывает ее и направляет Покупателю в соответствии с п. 3.3. Договора.

3.3. Заявка согласовывается и передается Сторонами: нарочно, факсимильной связью, электронной связью, курьерской доставкой.

3.4.Продукция поставляется Покупателю (нужное выбрать):

(  по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в Спецификации (-иях). Срок поставки Продукции в течение ____________с момента подписания Сторонами Заявки. Место поставки Продукции: ________________________. 

( партиями на основании заявки Покупателя по ценам, наименованию, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в Спецификации (-иях). Срок поставки Продукции в течение ____________с момента подписания Сторонами Заявки. Место поставки Продукции: Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, ул.Узловая/пер.Пищевой, 5/5. 
( согласно графика поставки Продукции (Приложение №3 к Договору). Срок поставки Продукции в течение ____________с момента подписания Сторонами Заявки. Место поставки Продукции: ________________________. 
3.5. Доставка поставляемой по настоящему Договору Продукции осуществляется (нужное отметить):

( транспортом Поставщика (нужное выбрать):

(за счет Поставщика;

(за счет Покупателя;

(транспортом Покупателя (нужное выбрать):

(за счет Поставщика;

(за счет Покупателя;

(____% за счет Поставщика и ____% за счет Покупателя.

3.6. Датой поставки Продукции является (нужное выбрать):

( Дата передачи Продукции уполномоченному представителю Покупателя на складе Покупателя с подписанием товаросопроводительных документов на Продукцию. Риск случайной гибели или повреждения Продукции возникает с момента подписания товаросопроводительных документов.

( Дата передачи Продукции Перевозчику, что подтверждается датой указанной в Товарно-транспортной накладной РФ. Риск случайной гибели переходит с момента передачи Продукции Перевозчиком Покупателю.

( Дата передачи Продукции уполномоченному представителю Покупателя на складе Поставщика, что подтверждается датой указанной в товаросопроводительных документах, переданных представителю Покупателя. Риск случайной гибели переходит с момента передачи Продукции представителю Покупателю.

3.7.Продукция должна быть упакована должным образом для обеспечения ее сохранности в соответствии с требованиями, предъявленными к транспортировке Продукции, выгрузке и хранению, а также иметь сопроводительную документацию и документацию, подтверждающую качество Продукции.

4. Порядок приемки Продукции.

4.1. Приемка Продукции производится представителем Покупателя на предмет ее соответствия требованиям Договора по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией в момент выгрузки Продукции:

( на складе Покупателя в присутствии уполномоченного представителя Поставщика;

( со склада Поставщика в присутствии уполномоченного представителя Покупателя.

4.2. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г., в редакции от 14.11.1974 г., с изменениями от 22.10.1997 г. (далее – Инструкция П-6 и Инструкция П-7 соответственно).
4.3. В случае соответствия Продукции требованиям Договора уполномоченный представитель Покупателя подписывает товаросопроводительные документы на поставляемую Продукцию.

4.4. Для обеспечения готовности Покупателя к приемке Продукции Поставщик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня обязан известить Покупателя о сроке Поставки Продукции со склада. Покупатель, получив письменное уведомление Поставщика о сроке поставки Продукции, обязан обеспечить необходимые условия приемки Продукции.
4.5. В случае выявления уполномоченным представителем Покупателя несоответствия Продукции требованиям товаросопроводительных документов, условиям Договора, составляется соответствующий акт, в котором указываются выявленные дефекты и несоответствия. Акт составляется в количестве двух экземпляров по одному для каждой Стороны. В случае отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания такого акта, в акте делается соответствующая запись, и акт подписывается комиссией со стороны Покупателя. Акт, подписанный одной из Сторон, имеет силу, если другая Сторона не докажет уважительность причин отказа от подписания акта.
4.6. В случае повреждения или гибели Продукции при её транспортировке ответственность несет лицо ответственное за транспортировку Продукции.
4.7. В случае обнаружения дефектов или недостатков Продукции, вскрытие которых в процессе приемки Продукции не представлялось возможным, Поставщик обязан устранить их за свой счет в 10 дневный срок с момента обнаружения дефектов.
4.8. В случае предъявления Покупателем требования об устранении Поставщиком недостатков Продукции длительного пользования или замены такой Продукции Покупатель вправе одновременно потребовать предоставление ему на период ремонта или замены Продукции ненадлежащего качества аналогичной Продукции надлежащего качества, за исключением Продукции по Перечню, утверждаемому постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», на которые это требование не распространяется. 

Покупатель, которому передана Продукция ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков Продукции.

5. Возникновение у Покупателя права собственности на Продукцию.

5.1 Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю с момента получения Продукции:

( на склад Покупателя и подписания Покупателем товаросопроводительных документов на Продукцию. 

( со склада Поставщика и подписания Покупателем товаросопроводительных документов на Продукцию.

В случае приемки и оплаты Покупателем только части Продукции, удовлетворяющей требованиям Договора, к Покупателю переходит право собственности на принятую им часть Продукции.

6. Права и Обязательства Сторон.
6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.2. Поставить Продукцию, свободную от любых прав третьих лиц или притязаний третьих лиц, о которых Поставщику было известно.

6.1.3. Исполнить все свои обязательства, изложенные в других статьях Договора.

6.1.4. Предоставить счет-фактуру и товарную накладную по форме (ТОРГ-12).

6.2. Покупатель обязуется:

6.2.1. Принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.2. Исполнить все свои обязательства, изложенные в других статьях Договора.
6.2.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

6.3. Покупатель имеет право: 

6.3.1. Уменьшать объем Продукции по настоящему Договору в зависимости от реального финансирования расходов.

6.4. Поставщик имеет право:

6.4.1. Требовать от Покупателя своевременной оплаты. 

7. Ответственность Сторон.

7.1. При непредставлении сопроводительной документации и документации, подтверждающую качество Продукции, Поставщик в соответствии с п.3.7. Договора уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/365 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты от (нужное выбрать):
( цены Договора, за каждый день просрочки;

( цены каждой партии Продукции, за каждый день просрочки. 

7.2. При нарушении Поставщиком сроков устранения выявленных дефектов, предусмотренных п. 4.7.,  Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1/365 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты от стоимости дефектной Продукции за каждый день просрочки.

7.3. При нарушении Покупателем сроков оплаты Продукции (каждой партии Продукции), согласованных Сторонами в Договоре Предусмотренных п.2.3., Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты за каждый день просрочки от суммы неисполненного денежного обязательства. 

7.4. При нарушении «Поставщиком» сроков поставки Продукции, поставки продукции не надлежащего качества «Поставщик» уплачивает «Покупателю» неустойку в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не поставленной Продукции/поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый день просрочки.

7.5. Уплата штрафных санкций/неустоек согласно условий Договора не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств по Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную по настоящему Договору, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в силу обстоятельств непреодолимой силы. То есть обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предвидеть и избежать, - землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления и др. в соответствии с п.3 ст. 401 ГК РФ.

8.2. Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы мешают выполнить свои обязательства, обязана в наиболее короткий срок письменно известить об этом другую Сторону, используя все средства связи.

8.3. Срок выполнения обязательства по настоящему Договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств.

8.4. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия являются соответствующие документы, которые выдаются торгово-промышленной палатой.

8.5. В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон в установленном порядке имеет право расторгнуть настоящий договор. В случае предварительной оплаты Поставщик возвращает Заказчику средства в течение трех дней со дня расторжения настоящего договора.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с ст.35 АПК РФ.

10. Порядок изменения и расторжения Договора.

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон.
10.2. Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор при нарушении «Поставщиком» существенных условий Договора. В случае нарушения Договорных обязательств «Покупатель» вправе включить «Поставщика» в перечень сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.
10.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить письменное (заказной почтой с уведомлением о вручении) уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне с изложением причин расторжения не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента расторжения Договора.
10.4. В случае просрочки указанного срока, а также при не достижении согласия между Сторонами Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

10.5. При расторжении Договора Стороны не позднее десяти рабочих дней с момента расторжения Договора оформляют между собой акт сверки взаиморасчетов по Договору.

10.6. При расторжении Договора по решению Арбитражного суда в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением одной из Сторон своих обязательств по Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки.

10.7. В случае изменения условий настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к нему.

11. Прочие условия.

11.1. Во всех случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. Стороны договорились, что сообщения, переданные по факсимильной связи, электронной связи имеют юридическую силу до момента предоставления оригиналов.

         Стороны пришли к соглашению, что переписка (сообщения, подтверждения, уведомления, счета и иные документы, оформляемые во исполнение условий настоящего Договора) между Сторонами осуществляется на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, нарочно, факсимильной связью, электронной связью, почтовым письмом. 

11.2. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до 31 марта 2017 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя по договору обязательств. 

11.3. С момента подписания Сторонами Договора вся предшествующая переписка и достигнутые устные и письменные договоренности по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.
11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и т.д., эта Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.5. Настоящий Договор составлен на _________листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.6. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора:

- Приложение №1 – «Спецификация»;

- Приложение №2 – «Образец заявки».

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

	                         ПОСТАВЩИК:
	                                    ПОКУПАТЕЛЬ:

	
	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»

	
	295026, Российская Федерация, Республика Крым

г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а

тел. (3652) 53-41-87 Факс 51-61-49

	
	Банковские  реквизиты:

	
	ИНН 9102028499

	
	КПП 910201001

	
	ОГРН 1149102047962

	
	ОКПО 00477038

	
	Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь

	
	ИНН 7701105460 (банка)

	
	БИК 043510607

	
	Кор.сч.№ 30101810335100000607

	
	р/с № 40602810140480000012-консолидиров.


                            Генеральный директор

                  ____________ / _____________/                   ____________  /Л.В. Хотулев /

Приложение №1 к Договору №____

от «__»__________2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____  от «__»______2016 г.


Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Хотулева Леонида Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, составили настоящую спецификацию о нижеследующем:
1. Стороны согласовали объем поставки следующей Продукции:

	№ п/п
	Наименование
	Описание и технические характеристики


	Кол-во
	Ед. измер.
	Цена за ед. без НДС, руб.
	Сумма, руб.

без НДС



	1
	Насос
Wilo TOP RL 25/7,5
	Артикул 2045633

Мощность 205 кВт

Частота вращения 2420 об/мин

Максимальный напор 7,5 м

Максимальный расход 6,5 м³/час
	4
	шт.
	
	

	2
	Насос

Wilo- CronoBloc-

BL 50/210-18,5/2
	Артикул 2121158

Мощность 18,5 кВт

Частота вращения 2900 об/мин
	3
	шт.
	
	

	3
	Насос

Wilo-CronoBloc-

BL 100/345-30/4
	Артикул 2142032

Мощность 30 кВт

Частота вращения 1450 об/мин
	4
	шт.
	
	

	
	Итого без НДС
	
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	

	
	 Всего к оплате с НДС
	
	
	
	
	


Итого на сумму: _______________________рублей в том числе НДС _______________% .
2. Настоящее приложение подписано в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу для каждой Стороны.


	                         ПОСТАВЩИК:
	                                    ПОКУПАТЕЛЬ:


		Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго»


		295026, Российская Федерация, Республика Крым

г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а

тел. (0652) Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49


		Банковские реквизиты:


		ИНН 9102028499


		КПП 910201001


		ОГРН 1149102047962,  ОКПО 00477038

		Отд. РНКБ Банк (ПАО), Симферополь


		ИНН 7701105460 (банка)


		БИК 043510607


		к/с № 30101810335100000607


		р/с № 40602810140480000012-консолидиров.



	                                   Генеральный директор   

                  ____________ / _____________/                     ____________  /Л.В. Хотулев /


	


                                                                                            Приложение №2
          к договору № ________

          от «___»__________ 2016 г.

 Заявка № __ от «__»______2016 г.

1. Наименование Продукции: ____________________________________________________________.

2. Место поставки Продукции (адрес): ________________________________________________________.

3. Срок поставки Продукции:________________________________________
3.1. Начальный: «__» ______________ 201_г., 

3.2. Конечный: «__» _______________ 201_г., 

4. Количество, цена за ___, общая цена Продукции

	№
	Наименование
	Кол-во
	Цена в руб. за 1 _
	Общая сумма руб.

	1
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


	                Поставщик:
	                                    Покупатель:



	
	       ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

	        ____________ ____/____________ /

                     м.п.
	       Генеральный директор
             _________________/Л.В. Хотулев/

                    м.п.


РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
ФОРМА 1. Заявка на участие в закупке
	БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ


Заявка на участие в запросе предложений
	№_________
	
	«__» __________ 201_ г.


Уважаемые господа!
Изучив извещение о проведении запроса предложений [полное наименование запроса предложений] и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 

_______________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу: _____________________________________________________________,
(юридический адрес Участника запроса предложений)
предлагает заключить договор на:

______________________________________________________________
(предмет договора)
на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму:
	Итоговая стоимость заявки без НДС, руб.


	______________________


	Кроме того НДС, руб.
	______________________


	Итоговая стоимость заявки с НДС, руб.

	________________________











(числом и прописью)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение – на _ л.

2. Декларация соответствия Участника Запроса предложений – на _ л.

3. Сведения об опыте исполнения аналогичных договоров– на _ л.

4. Анкета Участника – на _ л.
5. Согласие на обработку персональных данных (для Участников, являющихся физическими лицами, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) – на _ л.
(Руководитель организации

/_______________(ФИО)

м.п.


Дата
_____/_____
/__________

Форма 1.1. Коммерческое предложение на поставку товара
Приложение № 1 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______
Коммерческое предложение на поставку товара
Правила заполнения коммерческого предложения:
Участник должен указать точные технические параметры товара (работ / услуг), диапазоны значений или иные характеристики (например, наличие / отсутствие, допускается / не допускается), торговые марки (при наличии), год выпуска, страну происхождения, наименование производителя в соответствии с требованиями Технического задания.
Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование и адрес Участника закупки]
Ценовое предложение: [предоставить подробное предложение по цене поставки]
1. СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№

п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Единица измерения товара
	Коли-чество товара
	Цена за единицу товара,

с НДС или без НДС

(оставить нужное)

(руб.)
	Итого,

(руб.)
	Доставка

	
	
	
	
	
	
	
	Коли-чество
	Место поставки (адрес) Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	х
	х
	х
	х
	
	
	х

	
	в том числе НДС – ____% (НДС не облагается) (оставить нужное)
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х


2. Отсрочка платежа по каждой партии товара: [предоставить предложение по отсрочки платежа по каждой партии товара в банковских днях].

3. Срок поставки партии товара: [предоставить предложение по сроку поставки каждой партии товара в рабочих днях].

(Руководитель организации)




/_______________(ФИО)

м.п.                      

Дата
_____/_____
/__________

Форма 1.2. Декларация соответствия Участника Запроса предложений
Приложение № 2 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим подтверждаем, что ________ [указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений:

1. Соответствие Участника Запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом Запроса предложений.

2. Непроведение ликвидации Участника Запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника Запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.

4. Отсутствие у Участника Запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника Запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности.

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

(Руководитель организации

/_______________(ФИО)

м.п.


Дата
_____/_____
/__________


Форма 1.3. Анкета участника
Приложение № 3 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______
АНКЕТА УЧАСТНИКА
	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1
	Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации
	

	2
	Юридический адрес
	

	3
	Почтовые адреса
	

	4
	Фактический адрес
	

	5
	Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица
	

	6
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	7
	Факс Участника

(с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты Участника, web-сайт
	

	9
	ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ/ОКТМО Участника
	

	10
	Дата постановки Участника на налоговый учет
	

	11
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	12
	Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	13
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	14
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
(дата, номер, кем выдано)
	

	15
	Фамилия, имя и отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	

	16
	Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления

Участника/Заказчика (Требуется/Не требуется)
	


(Руководитель организации

/_______________(ФИО)

м.п.


Дата
_____/_____
/__________


Форма 1.4. Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров
Приложение № 4 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______
Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров (поставка насосов) за последние 2 года (стоимость каждого договора составляет не менее чем 30 % (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены настоящей закупки).

Оценка рейтинга Участника проводится на основании приложенных договоров и документов, подтверждающих их надлежащее исполнение. Выписка электронной торговой площадки об электронной цифровой подписи Участника с указанием сведений об исполненных договорах предоставляется при наличии.
Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]
	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала поставки – год и месяц фактического окончания поставки)
	Заказчик 
(наименование, адрес)
	Реквизиты и описание договора (объем и состав товаров, описание основных условий договора)
	Сумма договора (в рублях)
	Реквизиты договора, подтверждающего документа, реестровый номер в ЕИС (при наличии)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1)  
	
	
	
	
	

	2)  
	
	
	
	
	

	3)  
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать, например «2016 год»]
	
	х


(Руководитель организации

/_______________(ФИО)

м.п.


Дата
_____/_____
/______
Форма 1.5. Письменное согласие на обработку персональных данных

[для Участников - физических лиц, не зарегистрированных

в качестве индивидуальных предпринимателей]
Приложение № 4 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________, зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________,

паспорт _______ _______ выдан ____________ ____________, код подразделения ____________________, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие _______________________________________________________(наименование Заказчика), находящемуся по адресу: Российская Федерация, г._________, ул. ___________, д. ____________, на обработку моих персональных данных (с дальнейшей возможной передаче их третьим лицам) для целей участия в совершении процедур государственных закупок и установления договорных отношении по результатам таких процедур.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

__________________________________________

Подпись субъекта персональных данных
��
Если участник закупки не является плательщиком НДС и/или предмет договора не облагается НДС, в заявке указывается только итоговая стоимость заявки без НДС и основание неуплаты НДС.





2

_2147483646.unknown

_2147483647.unknown

_2147483645.unknown

_1539499187.unknown

