УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

_____________________Л.В. Хотулев

03 декабря 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по оснащению производственных объектов

ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета в г. Евпатория

(предмет закупки)

Извещение размещено в единой информационной системе на официальном сайте

http://zakupki.gov.ru и ЭТП  http://torgi82.ru

2016 год

Содержание:

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	  3

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	20

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	51

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

Документация о закупке – настоящий комплект документов, включающий изменения, поправки и разъяснения, утвержденный в установленном порядке, содержащий сведения о составе товаров, работ или услуг право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом Запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения Запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам Запроса предложений договора.

Единая информационная система (ЕИС) – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Единая Комиссия по закупке товаров, работ и услуг (далее Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. Задачами Комиссии при организации и проведении конкурентных закупок являются создание равных условий для всех участников закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также обеспечение добросовестной конкуренции для выявления наиболее выгодного для Предприятия предложения по закупке необходимых товаров, работ, услуг.

Запрос предложений в электронной форме (далее – Запрос предложений)– это способ закупки, не связанный с проведением торгов, при котором информация о потребностях в товарах (работах, услугах) сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении Запроса предложений и Победителем в проведении Запроса предложений признается Участник закупки, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

Извещение о проведении Запроса предложений (далее – Извещение) – письменная информация о Запросе предложений, размещенная в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. Извещение является неотъемлемой частью документации о закупке.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение (оферту) Участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.

Победитель Запроса предложений – Участник закупки, представивший Предложение, наилучшим образом удовлетворяющее потребностям Заказчика, и заявке на участие в закупке которого было присвоено первое место согласно порядку оценки, установленному в Документации о закупке.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком.

Величина дисконтирования – величина, которая применяется в случаях, установленных Документацией о закупке при проведении закупок на право заключения рамочного договора, измеряемая в процентах от цены за единицу товара (работ / услуг).

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс (сайт), обеспечивающий проведение закупочных процедур в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Рамочный договор – договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок, подписания спецификаций и иных документов.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет Запроса предложений

    - Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение договора согласно пункту 9 раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

    - Подача заявки на частичную поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг в составе лота / закупки не допускается.

    - Далее по тексту Документации ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации о закупке, если не указано иное.

    - Вопросы, не урегулированные настоящей Документацией о закупке, регулируются Положением о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

    - В случае, если положения настоящей Документации о закупке противоречат Положению о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», то приоритетным считается Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

  - Участник закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

    - Для участия в Запросе предложений Участник закупки должен удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации о закупке, быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей Документации о закупке.

    - При проведении Запроса предложений в электронной форме в таком Запросе предложений вправе принять участие только Участники закупки, получившие аккредитацию на электронной площадке. Аккредитация Участников электронных запросов предложений осуществляется оператором электронной торговой площадки в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентом и условиями функционирования электронных торговых площадок.

    - Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в закупке требований, не предусмотренных Документацией о закупке, не допускается.

    - Решение о допуске, отклонении Участников закупки к дальнейшему участию в Запросе предложений, о соответствии или о несоответствии Участника закупки, заявки такого Участника требованиям Документации о закупке принимает Комиссия по закупкам в порядке, определенном положениями настоящей Документации о закупке.

    - Победителем Запроса предложений признается Участник закупки, представивший предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура Запроса предложений не является торгами в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности – обязанности заключить договор с Победителями соответствующих закупок. Заказчик имеет право отказаться от заключения договора с Победителями таких закупок без объяснения причин.

    - Процедура Запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

    - Во всем, что не урегулировано извещением и настоящей Документацией о закупке, стороны руководствуются Положением о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго».

  - Прочие положения

    - Правила проведения Запроса предложений через ЭТП определяются инструкциями и регламентом ее работы, а также соглашением Участника с Оператором данной ЭТП.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в закупке, до момента подведения итогов. Предоставление этой информации третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией о закупке.

    - Документооборот при проведении Запроса предложений в электронной форме осуществляется в порядке, установленном регламентом и условиями функционирования электронных площадок.

  - Состав документации о закупке

    - Документация о закупке по Запросу предложений на право заключения договора включает в себя извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию о закупке, в которой содержатся: техническое задание и проект договора.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Публикация извещения о проведении Запроса предложений

    - Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания приема заявок на участие в Запросе предложений размещает извещение о проведении Запроса предложений и Документацию о проведении Запроса предложений, проект договора в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.

    - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в Запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении Запроса предложений.

    - В течение 2 (двух) дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении Запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке.

    - В случае, если изменения в извещение о проведении Запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

  - Предоставление документации о закупке

    - Документация о закупке находится в открытом доступе в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке начиная с даты размещения извещения.

    - Документация о закупке предоставляется через функционал электронной торговой площадки в соответствии с инструкциями и регламентами работы электронной торговой площадки.

  - Изучение документации о закупке

    - Предполагается, что Участник закупки в полном объеме изучил настоящую Документацию о закупке.

    - Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям настоящей Документации о закупке, является риском Участника, подавшего такую заявку, который приведет к отклонению его заявки.

    - Считается, что Участником закупки получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Участник закупки должен учитывать как влияющие на его заявку на участие в закупке.

    - Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг, не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы.

  - Разъяснение положений документации о закупке

    - Запросы на разъяснения положений настоящей Документации направляются Участниками через соответствующий функционал электронной торговой площадки Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений.

    - Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение положений Документации о закупке размещает в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru. разъяснения положений Документации о закупке без указания наименования или адреса Участника, от которого был получен запрос на разъяснения.

    - Заказчик вправе не давать разъяснения на запрос о разъяснении положений Документации, поступивший после окончания срока подачи разъяснений положений настоящей Документации о закупке.

    - При проведении Запроса предложений Участники закупок самостоятельно отслеживают размещение разъяснений положений Документации о закупке.

    - Участник закупок не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.

  - Внесение изменений в документацию о закупке

    - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в Запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента (Участника) внести изменения в Документацию о проведении Запроса предложений.

    - Любое изменение настоящей Документации о закупке является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о необходимости изменения Документации о проведении Запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru.

    - В случае если изменения в Документацию о проведении Запроса предложений внесены не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений, срок подачи заявок на участие в Запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в Документацию о проведении Запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.

    - Заказчик имеет право продлить срок подачи заявок на участие в Запросе предложений и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в Запросе предложений, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов Запроса предложений.

    - Все Участники закупки самостоятельно отслеживают размещение информации о внесении изменений в извещение и Документацию о закупке.

  - Затраты на участие в Запросе предложений

    - Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Запроса предложений, а также оснований их завершения.

    - Участник закупки не вправе требовать компенсацию убытков, упущенной выгоды, понесенных в ходе подготовки и проведения Запроса предложений.

  - Отказ от проведения Запроса предложений

    - Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения Запроса предложений в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в Запросе предложений.

    - В случае принятия решения об отказе от проведения Запроса предложений, Заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения Запроса предложений в единой информационной системе, а также на электронной торговой площадке. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, Участниками закупок с извещением об отказе от проведения Запроса предложений.

    - В случае если решение об отказе от проведения Запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу Участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному Участнику.

  - Обеспечение заявки на участие в Запросе предложений

    - Заказчик вправе установить в настоящей Документации требование об обеспечении заявки на участие в закупке, которое гарантирует следующие обязательства Участника закупки:

- обязательство не изменять и не отзывать свою заявку на участие в Запросе предложений в течение срока ее действия после истечения срока окончания приема заявок на участие в Запросе предложений;

- обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе заявки на участие в Запросе предложений;

- обязательство заключить Договор в установленном настоящей Документацией о закупке порядке.

    - Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем перечисления денежных средств на специальный счет электронной торговой площадки в соответствии с инструкциями и регламентами работы электронной торговой площадки.

    - Заказчик вправе удержать сумму обеспечения заявки на участие в Запросе предложений в случаях невыполнения Участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 2.8.1 раздела I «Общая часть» Документации о закупке.

    - В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, Заказчик или электронная торговая площадка (если иное не предусмотрено регламентом электронной торговой площадки) возвращают Участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки — Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку на участие в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в закупке;

- подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке — Участникам закупки, которые участвовали, но не стали Победителями закупки, кроме Участника, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

- заключения договора — Победителю закупки;

- заключения договора — Участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

- принятия решения о несоответствии заявки на участие в закупке —единственному Участнику закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям Документации о закупке;

- заключения договора с Участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям Документации о закупке, — такому Участнику;

- заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке Участником — такому Участнику;

- принятия решения о незаключении договора (но не более двадцати дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке) с Участником, единственно допущенным к участию в закупке или подавшим единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям Документации, — такому Участнику.

    - Непредставление Участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

  - Подача и прием заявок на участие в Запросе предложений

    - Подача заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в соответствии с инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

    - Датой начала срока подачи заявок на участие в закупке является день размещения в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадки http://torgi82.ru извещения о закупке.

    - Заявки на участие в закупке должны быть поданы до истечения срока, установленного в извещении и в настоящей Документации о закупке.

    - Заявка подается в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки (лота).

    - Участник процедуры закупки вправе подать предложение на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. Победитель определяется отдельно по каждому лоту.

  - Изменение заявок на участие в закупке или их отзыв

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в закупке в любое время после ее подачи, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в закупке, в соответствии с инструкциями и регламентами электронной торговой площадки.

  - Открытие доступа к поступившим заявкам

    - В срок, установленный в извещении и в настоящей Документации о закупке, автоматически с помощью программно-аппаратных средств электронной торговой площадки производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам и содержащимся в них документам и сведениям.

    - Протокол процедуры вскрытия заявок не позднее 3 (трех) дней после открытия доступа к заявкам формируется Заказчиком с указанием сведений, указанных Участниками в заявках, подписывается Комиссией по закупкам и размещается в единой информационной системе на сайте http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://torgi82.ru.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в Запросе предложений, установленного Документацией о проведении Запроса предложений, будет получена только одна заявка на участие в Запросе предложений или не будет получено ни одной заявки, Запрос предложений будет признан несостоявшимся.

    - Если по окончании срока подачи заявок, установленного Документацией о проведении Запроса предложений, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в Запросе предложений, несмотря на то, что Запрос предложений признается несостоявшимся, комиссия по закупке рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей Документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в Запросе предложений и подавший такую заявку Участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным Документацией о проведении Запроса предложений, Заказчик заключит договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о проведении Запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в Запросе предложений осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии;

- проведение оценочной стадии.

    - Отборочная стадия.

В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

- затребование от Участников закупки разъяснения положений заявок на участие в Запросе предложений и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий);

- исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме;

- проверка заявок на соблюдение требований Документации о проведении Запроса предложений к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям Документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен Участник, представивший данную заявку;

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям Запроса предложений;

- проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям Запроса предложений;

- отклонение заявок на участие в Запросе предложений, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям Документации о проведении Запроса предложений по существу.

    - При наличии сомнений в достоверности сканированного изображения документа Организатор закупок вправе запросить для обозрения оригинал документа. В случае если Участник закупки в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

    - Заявка Участника закупки будет отклонена в случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено Документацией;

- несоответствия Участника закупки требованиям к Участникам закупки, установленным Документацией о проведении Запроса предложений;

- несоответствия заявки на участие в Запросе предложений требованиям к заявкам, установленным Документацией о проведении Запроса предложений;

- несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям Документации;

- непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

- предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

- если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), соответствующие требованиям Технического задания. В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

    - Закупочная комиссия вправе отклонить заявку в случае, если Участник не указал в заявке точные технические параметры товара (работ / услуг), диапазоны значений или иные характеристики (например, «не более», «не менее», «от», «до», «наличие», «отсутствие», «допускается», «не допускается») в случае, если такие требования предусмотрены Коммерческим предложением (Форма 1.1).

    - В случае если закупочная комиссия приняла решение о допуске Участника, не указавшего точных технических параметров товара (работы / услуги), диапазонов значений и иных характеристик (например, наличие / отсутствие, допускается / не допускается) в заявке, создание преимущественных условий одному или нескольким Участникам при этом не допускается.

    - В случае неуказания Участником в Коммерческом предложении (Форма 1.1) сведений необходимых для расчета рейтинга Участника при наличии согласия Участника, указанного в заявке, с требованиями Документации о закупке (Форма 1), оценка заявки такого Участника производится с присвоением 0 (ноль) баллов по каждому критерию, сведения для расчета рейтинга по которому отсутствуют.

    - В случае указания Участником сведений в Коммерческом предложении (Форма 1.1) в единицах измерения, отличающихся от единиц измерения, необходимых для расчета рейтинга Участника, установленных Документацией о закупке, при наличии согласия Участника, указанного в заявке с требованиями Документации о закупке (Форма 1) оценка заявки такого Участника производится с присвоением 0 (ноль) баллов по каждому критерию, сведения для расчета рейтинга по которому не соответствуют единицам измерения, установленным Документацией о закупке.

    - В случае если сведения необходимые для расчета рейтинга Участника указаны в Коммерческом предложении (Форма 1.1), а также в электронных формах и / или иных документах, прилагаемых к заявке, то приоритетными являются сведения, указанные в Коммерческом предложении (Форма 1.1).

    - В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям Документации о проведении Запроса предложений, такой Участник считается единственным Участником Запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, подавшим такую заявку на условиях Документации о проведении Запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

    - В случае если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям Документации о проведении Запроса предложений, или заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям Документации, Запрос предложений признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

    - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки на участие в Запросе предложений, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью определения Победителя.

    - Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в Документации о проведении Запроса предложений.

    - Критериями оценки и сопоставления заявок являются: критерий № 1 — «Цена договора»; критерий № 2 — «Квалификация участника».

    - В рамках оценочной стадии заказчик оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая критерии, определенные настоящей Документации о закупке, в следующем порядке:

1. Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): - для критерия «1» - 60 % - K1; - для критерия «2» - 40 % - K2; 2. Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. 2.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: Rai=К1∗Amax−AiAmax где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K1 – значимость критерия. Ai – значение критерия «Цена договора» i-ого Участника закупки, Amax – начальная (максимальная) цена договора, (представляется в настоящей документации). Для получения итогового рейтинга по каждой заявке, рейтинг, присуждаемый і-ой заявке умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2.2. Рейтинг, присуждаемый і-ой заявке по критерию «Квалификация Участника», определяется по формуле: Rсi=K2×СiCmax где: Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию. K2 – значимость критерия. Сi – количество аналогичных договоров i-ого Участника. Cmax – максимальное количество договоров выполнения Работ из всех предложений, представленных Участниками закупки. В соответствии с данным критерием на основании приложенных договоров и документов, подтверждающих их надлежащее исполнение, оценивается подтвержденный опыт исполнения Участником аналогичных договоров, являющихся предметом закупки (выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей) за последние 2 (два) года. Оценке подлежат надлежаще исполненные обязательства, при этом сумма исполнения каждого такого обязательства должна составлять не менее чем 50 % (пятьдесят) процентов начальной (максимальной) цены договора по настоящей закупке. В случае, если Участник представит 3 (три) и более аналогичных договоров, то данный Участник получает максимальный рейтинг по данному критерию, при этом максимальное количество аналогичных договоров из всех предложений принимается равным 3 (трем), то есть, Cmax = 3. Аналогичные договоры должны быть надлежаще исполненными (без взыскания с поставщика неустоек, штрафов, пеней за просрочку исполнения обязательств и применения иных мер ответственности). 3. Итоговый рейтинг для каждой заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 4. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в закупке, комиссия по подведению итогов закупки отдельно присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер. 5. Первый порядковый номер присваивается заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг.

    - Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

  - Определение победителя Запроса предложений и заключение с ним договора

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений комиссия по закупке каждой заявке на участие в Запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в Запросе предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем признается Участник, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в Запросе предложений которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

    - В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

    - Запрос предложений может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более Участника закупки и такая возможность предусмотрена Документацией о Запросе предложений.

    - Переторжка может проводиться в течение 3 (трех) дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений в единой информационной системе (электронной торговой площадке). При проведении переторжки Участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

    - Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, которые установлены в Документации о Запросе предложений. При этом указывается, какие именно сведения и документы в ранее представленной заявке изменяются. Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в Запросе предложений, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в Документации о Запросе предложений. Представление измененных сведений и документов, касающихся других критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются.

    - В ходе проведении переторжки после открытия доступа к электронным файлам с заявками Участники закупки имеют право представить в электронной форме через электронную торговую площадку только измененные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в Запросе предложений.

    - По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается на сайте Заказчика и в единой информационной системе (электронной торговой площадке) в день его подписания.

    - В протокол переторжки заносятся:

- сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;

- фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;

- наименование и предмет Запроса предложений (лота);

- наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;

- изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в заявке изменяются и какие предлагаются.

    - Победитель Запроса предложений определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

    - По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка заявок на участие в Запросе предложений и определение Победителя Запроса предложений, оформляется протокол о результатах Запроса предложений. В нем указываются необходимые сведения, в том числе поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии по закупке, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) Участников закупки, заявки которых были рассмотрены, установленное комиссией по закупке ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется Победитель Запроса предложений.

    - Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании, в день окончания рассмотрения заявок.

    - Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.

    - По результатам закупки товаров, работ, услуг между Заказчиком и Победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке Победителя, с которым заключается договор в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и Документации о закупке. По результатам Запроса предложений договор заключается с Победителем Запроса предложений.

    - Срок передачи договора от Заказчика Участнику, с которым заключается договор, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru соответствующего протокола.

    - Срок подписания договора Победителем, Участником, с которым заключается договор, не должен превышать срока, указанного в Документации о закупке (пункт 37 раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке).

    - В случае непредставления подписанного договора Победителем (Участником) Запроса предложений в сроки, указанные в Документации о закупке, Победитель (Участник) считается уклонившимися от заключения договора.

    - В случае уклонения Победителя (Участника) от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к Документации о проведении Запроса предложений, и условиях исполнения договора, предложенных данным Участником в заявке. Такой Участник не вправе отказаться от заключения договора.

    - В случае уклонения от заключения договора Участника, заявке которого был присвоен второй номер, Запрос предложений признается несостоявшимся.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая Победителю или иному Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре Запроса предложений.

    - В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем Запроса предложений и Участником, заявке которого был присвоен второй номер, Заказчик размещает извещение о признании Запроса предложений несостоявшимся в единой информационной системе (ЕИС) на сайте http://zakupki.gov.ru и ЭТП http://torgi82.ru.

    - В случае признания Запроса предложений несостоявшимся, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являющихся предметом Запроса предложений, у единственного поставщика без проведения конкурентной закупки. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении Запроса предложений.

- ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Требования к Участнику закупки

    - Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие Участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере не превышающий 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчётности;

- показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

- отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - При наличии задолженности, предусмотренной подпунктом «г» пункта 3.1.1 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке, Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

  - Общие требования к заявке на участие в закупке

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким Участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого Участника не рассматриваются.

    - Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей Документации о закупке должны быть представлены Участником закупки на электронной торговой площадке в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Каждый документ должен быть представлен в отдельном файле, наименование файла должно содержать информацию о наименовании документа. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны.

    - Участник закупки должен подать заявку на участие в запросе предложения, включающую следующие документы:

- заявка на участие в запросе предложения с приложениями по форме и в соответствии с разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке, в том числе коммерческое предложение заполненное в соответствии с Техническим заданием и Проектом договора, являющимися неотъемлемыми частями настоящей Документации о закупке;

- анкета Участника закупки по форме и в соответствии с разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- отсканированные оригиналы учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

- отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или нотариально заверенная копия такой выписки;

- отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсканированный оригинал о постановке на налоговый учет;

- отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке;

- декларация соответствия Участника Запроса предложений по форме установленной разделом III «Образцы форм и документов для заполнения Участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт в письменном виде. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

- письменное согласие на обработку персональных данных (в случае, если Участник Закупки является физическим лицом) по форме установленной разделом III «Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки» настоящей Документации о закупке;

- иные документы, предусмотренные пунктом 31 «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

    - В случае если по каким-либо причинам Участник закупки не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа. Предоставление указанной справки не является подтверждением требований, установленных в Документации о закупке.

  - Официальный язык Запроса предложений

    - Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложения, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным нотариально заверенным переводом на русский язык.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.2 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке, может быть расценено Комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным Документацией о закупке.

  - Валюта Запроса предложений

    - Все суммы денежных средств, указанных в документах, входящих в заявку на участие в Запросе предложений, должны быть выражены в валюте, указанной в разделе II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

    - Если в качестве валюты заявки установлены рубли Российской Федерации, документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, могут быть представлены с выражением сумм денежных средств в иностранной валюте при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом указанных сумм в рубли Российской Федерации. Перевод осуществляется с учетом Официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием курса и даты его установления.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

    - Предложение о цене договора Участника (общая цена Договора, который предлагает заключить Участник) не должно превышать начальную (максимальную) цену предмета закупки, указанную в разделе II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке и в извещении о проведении Запроса предложений, за исключением случаев осуществления закупки на право заключения рамочного договора согласно пункту 4.4.3 раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке.

    - В случае если в Техническом задании указана цена единицы товара (работы / услуги) или отдельных позиций товара (работы / услуги), то ценовое предложение Участника по данным позициям не должно превышать установленную Заказчиком стоимость единицы товара (работы / услуги).

    - В случае если проводится закупка на право заключения рамочного договора, то в соответствии с требованиями Документации о закупке цена за единицу каждой позиции товара (работ / услуг) устанавливается на основании величины дисконтирования, предложенной Победителем закупки по отношению к обоснованной Заказчиком цене каждой позиции товара (работ / услуг). Предложенная величина дисконтирования не подлежит увеличению в процессе исполнения рамочного договора и применяется равным образом ко всем позициям товара (работ / услуг), указанным в Техническом задании, при этом начальная (максимальная) цена договора отражает максимально возможные потребности Заказчика и остается фиксированной на все время действия рамочного договора.

  - Цена заявки на участие в закупке и договора

    - Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров на условиях, определенных в договоре. При этом в цену заявки на участие в закупке включаются все налоги, сборы и пошлины, расходы и риски, связанные с выполнением договора, в том числе гарантийного срока эксплуатации товара и другие затраты.

    - Участник закупки в своей заявке на участие в закупке устанавливает цену заявки, которая является твердой (фиксированной), если иное не установлено Документацией о закупке, и включает учет инфляции и иных финансовых рисков на весь период выполнения договора. Корректировка цены договора в связи с инфляцией и изменением курсов валют в период действия договора не производится.

    - Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке самостоятельно должен учитывать все риски связанные с возможностью увеличения своих расходов по исполнению договора.

  - Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

    - Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) указана в пункте 33 Раздела II «Информационная карта Запроса предложений» настоящей Документации о закупке.

    - Если настоящей Документации о закупке предусмотрена возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков), требования к Участникам, установленные в настоящей Документации о закупке, распространяются на соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о способе закупки |  |  |
|  | Вид и способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о заказчике |  |  |
|  | Наименование заказчика | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
|  | Место нахождения заказчика | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А |
|  | Почтовый адрес: | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А |
|  | Адрес электронной почты: | zakupktke@gmail.com |
|  | Номер контактного телефона заказчика | + 7 (3652) 53 40 69 — Отдел конкурсных процедур и закупок; + 7 (3652) 53 40 86 — Отдел капитального строительства |
|  | Контактное лицо: | Контактное лицо по техническим вопросам: начальник капитального строительства – Плющаков Евгений Юрьевич в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. «ОКС»; по телефону: +7 (3652) 53 40 86; Контактное лицо по вопросам оформления заявки и предоставления разъяснений документации: начальник отдела конкурсных процедур и закупок Щирова Юлия Александровна в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. № 13 по телефону: +7 (3652) 53 40 69. |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится закупка | Положение о закупках товаров, работ и услуг государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
| Сведения о предмете закупки |  |  |
|  | Предмет закупки и договора | выполнение работ по оснащению производственных объектов ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета в г. Евпатория |
|  | Объем поставляемого товара (выполнения работ/оказания услуг) | В соответствии с Техническим заданием |
|  | Срок поставки товара (выполнения работ / оказания услуг) | Максимальный срок выполнения (сдачи) работ: по 25.12.2016 года. |
|  | Условия поставки товара (выполнения работ / оказания услуг) | В соответствии с Техническим заданием и условиями Договора. |
|  | Место поставки товара (выполнения работ / оказания услуг) | Выполнение работ по оснащению производственных объектов ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета в г. Евпатория по адресам: - г. Евпатория, пр. Победы, 43 А; - г. Евпатория, ул. Некрасова, 88 А; - г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 18 А; - г. Евпатория, ул. Некрасова, 104 А; - г. Евпатория, пр-зд. Советский, 2; - г. Евпатория, пр. Ленина, 52 А; - г. Евпатория, ул. Демышева, 100 Б; - г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 24 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 3 А; - г. Евпатория, ул. Крупской, 48 А; - г. Евпатория, ул. Луговая, 9 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 80 А; - г. Евпатория, пр. Победы, 57 А; - г. Евпатория, пр. Победы, 48 А; - г. Евпатория, ул. Чапаева, 71 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 75 А; - г. Евпатория, ул. Интернациональная, 140 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 108 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86 А; - г. Евпатория, ул. Перекопская, 4 А; - г. Евпатория, ул. Линейная, 5; - г. Евпатория, пр. Ленина, 20 А. |
|  | Общие технические требования, предъявляемые заказчиком к товарам, работам, услугам. | В соответствии с Техническим заданием |
|  | Порядок оплаты | Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения подписанного Сторонами Акта ввода в эксплуатацию Объекта, на основании счета и/или счета-фактуры. - В случае превышения фактической стоимости Работ над ценой Договора Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств. - Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. - В случае уменьшения ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) Работ. - Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон по настоящему Договору не применяются. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота) | Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 037 820 (три миллиона тридцать семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 коп., в т.ч. НДС. Начальная (максимальная) цена договора изменению не подлежит. |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, а также все затраты, издержки, иные расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Подрядчик может понести при исполнении обязательств по настоящему Договору. |
|  | Валюта Запроса предложений | Российский рубль |
| Сведения о размещении |  |  |
|  | Единая информационная система (ЕИС) (официальный сайт) | http://zakupki.gov.ru |
|  | Сайт электронной торговой площадки | http://torgi82.ru |
|  | Порядок и место подачи заявок на участие в закупке | Порядок подачи заявок, установлен инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки. Место подачи заявок - электронная торговая площадка: http://torgi82.ru |
|  | Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке в электронной форме | 03 декабря 2016 года 12:35 (время московское) |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении Запроса предложений | Начало срока – 03 декабря 2016 года 12:35 (время московское) Окончание срока – 06 декабря 2016 года 10:20 (время московское) |
|  | Дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке, открытия доступа к заявкам в электронной форме | 08 декабря 2016 года в 10:20 (время московское) Заказчик вправе, при необходимости, изменить данный срок |
|  | Место и дата рассмотрения заявок участников закупки в электронной форме | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А, каб. №14 08 декабря 2016 года в 10:20 (время московское) |
|  | Место и дата подведения итогов закупки в электронной форме | 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, дом 3-А, каб. №14 12 декабря 2016 года в 15:20 (время московское) |
|  | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым |
| Требования к участникам закупки |  |  |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Обеспечение заявки на участие в закупке составляет 1% (один) процента от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 30 378 (тридцать тысячи триста семьдесят восемь) рублей 20 копеек, по следующим реквизитам: Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская электронная торговая площадка» ИНН 9203539274 КПП 920401001 Банк получателя платежа: Акционерное общество «ГЕНБАНК» (АО «ГЕНБАНК») р/с 40702810300130000243 к/с 30101810835100000123 БИК 043510123 Основание платежа: обеспечение заявки на выполнение работ (извещение № __________) (указать номер извещения), НДС не облагается. Также обеспечение заявки может быть в виде банковской гарантии. Способ обеспечения определяется участником самостоятельно. |
|  | Обеспечение исполнения обязательств по договору. Способ, размер и срок действие обеспечения договора | Не требуется |
|  | Требования, предъявляемые к Участникам закупки | Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе, представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с требованиями Технического задания. - Устранять выявленные недостатки выполненных работ в сроки и порядке, установленные Договором. - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», - СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», - ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) «Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи», - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», - СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; - ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. - СП 30.13330.2012 «Свод правил СП 30.13330.2012"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626)»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - П-1034 от 18.11.13г Постановление правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии теплоносителя»; - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - ТВЧ. 25088-17002 «Монтаж систем автоматизации. Производство работ. Монтаж зануления и защитного заземления. Технологическая инструкция. Типовые инструкции и монтажные чертежи ассоциации. "Монтажавтоматика"; - Постановление правительства РФ №167 от 12 февраля 1999г. Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 5 января 2015 года); - Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"; - «Рекомендации по выбору, установке и эксплуатации приборов учета расхода тепловой энергии, холодной воды и горячей воды для энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальной сфере»; - ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правило безопасности) при эксплуатации электроустановок» 2001г. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части. - Иные требования указанные в Техническом задании. |
|  | Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в закупке | - Заявка на участие в Запросе предложений (согласие участника с условиями закупки (Форма 1). - Коммерческое предложение (Форма 1.1). - Декларация соответствия Участника Запроса предложений (Форма 1.2). - Анкета Участника (Форма 1.3). - Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров (Форма 1.4). - Отсканированные оригиналы учредительных документов. - Отсканированный оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке, или отсканированный оригинал нотариально заверенной копии такой выписки. - Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. - Отсканированный оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет. - Отсканированные оригиналы документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). - Отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (в случае, если заявка подписывается руководителем – отсканированный оригинал решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется отсканированный оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника, заверенной печатью Участника и подписанной руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна содержать также отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия такого лица). - Отсканированный оригинал надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о закупке. - Отсканированный оригинал решения об одобрении совершения крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации или учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. В случае если планируемый к заключению договор не является для Участника закупки крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, Участник закупки должен продекларировать указанный факт. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить отсканированный оригинал письма, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. - В случае выполнения работ с привлечением субподрядной организации Участник обязан предоставить отсканированный оригинал свидетельства о членстве в саморегулируемой организации на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624): 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.5. Объекты теплоснабжения. - В случае выполнения работ без привлечения субподрядной организации Участник обязан предоставить отсканированный оригинал свидетельство о членстве в саморегулируемой организации на допуск к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624): 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.5. Объекты теплоснабжения. |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются. |
|  | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | Предусмотрена. |
|  | Возможность участия коллективных участников | Не предусмотрена. |
| Порядок оценки заявок на участие в закупке |  |  |
|  | Критерии оценки и сопоставления предложений на участие в Запросе предложений порядок оценки и сопоставления предложений на участие в Запросе предложений | Согласно пунктам 2.12.13 – 2.12.15 Раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке. |
|  | Возможность проведения переторжки (критерии, в отношении которых возможна переторжка) | Заказчик вправе провести переторжку в отношении критерия оценки № 1 «Цена договора». |
| Заключение договора |  |  |
|  | Заключение договора | Не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения протокола о результатах Запроса предложений. Заключение договора с Победителем Запроса предложений производится в порядке согласно пункту 2.13 Раздела I «Общая часть» настоящей Документации о закупке. |
|  | Возможность изменения объема и цены договора | Согласно требованиям проекта договора. |

Приложение № 1 к документации о закупке: Техническое задание.

Приложение № 2 к документации о закупке: Проект договора.

Приложение № 1

к Документации

на Запрос предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по оснащению производственных объектов

ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета в г. Евпатория

| - Заказчик | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
| --- | --- |
| - Наименование объекта | «Оснащение производственных объектов ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета» в г. Евпатория |
| - Цели и задачи выполнения работ | Выполнение работ по оснащению производственных объектов ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета в г. Евпатория по адресам: - г. Евпатория, пр. Победы, 43 А; - г. Евпатория, ул. Некрасова, 88 А; - г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 18 А; - г. Евпатория, ул. Некрасова, 104 А; - г. Евпатория, пр-зд. Советский, 2; - г. Евпатория, пр. Ленина, 52 А; - г. Евпатория, ул. Демышева, 100 Б; - г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 24 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 3 А; - г. Евпатория, ул. Крупской, 48 А; - г. Евпатория, ул. Луговая, 9 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 80 А; - г. Евпатория, пр. Победы, 57 А; - г. Евпатория, пр. Победы, 48 А; - г. Евпатория, ул. Чапаева, 71 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 75 А; - г. Евпатория, ул. Интернациональная, 140 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 108 А; - г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86 А; - г. Евпатория, ул. Перекопская, 4 А; - г. Евпатория, ул. Линейная, 5; - г. Евпатория, пр. Ленина, 20 А. Предусматривается монтаж узлов учета холодной воды на базе вычислителя ТСРВ-024М, который обеспечивает возможность подключения к модемной связи АССВ-030 со снятием архивных данных с вычислителя. |
| - Источник финансирования | Бюджет Республики Крым |
| - Начало выполнения работ | с момента заключения Договора |
| - Срок сдачи работ | 25 декабря 2016 г. |
| - Требования к подрядчику: | Наличие действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией на допуск к работам по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624) 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.5. Объекты теплоснабжения. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства работ выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи. |
| - Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ | Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой, достаточной для выполнения работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части. |
| - Дополнительные требования: | Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и по согласованию с Заказчиком осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объектах. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объектах и сдаче их в эксплуатацию. Передать Заказчику возвратные отходы, которые образуются в результате работ по капитальному ремонту Объекта с предоставлением акта формы М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ. |
| - Ожидаемые результаты выполнения работ и порядок приема-передачи | Результатом закупки является выполнение работ по оснащению производственных объектов ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета в г. Евпатория в полном объеме в соответствии с Технической частью проектно-сметной документации. Результат работ должен соответствовать смете, прошедшей экспертизу в полном объёме и предъявляемым требованиям, подрядчик предоставляет акты освидетельствования всех скрытых работ, сертификаты соответствия на все применяемые материалы. Сдача-приемка выполненных отдельных этапов работ согласно согласованного с Заказчиком Календарного графика выполнения работ, осуществляется оформлением акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3). Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и согласования первичные учетные документы и исполнительную документацию, оформленные в количестве и порядке, предусмотренном Договором, согласно Календарного графика. Работы, подлежащие закрытию, принимаются представителем Заказчика. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Строительного контроля и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. Сдача (окончательная) выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Итоговым актом, подписанными обеими Сторонами. Подрядчик и Заказчик организуют сдачу и приемку результата работ; обеспечивают присутствие представителей Сторон, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц. Сдача приемочной комиссии результата работ по Объекту производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым. Подрядчик передает Заказчику за 10 (Десять) рабочих дней до начала приемки результата работ по Контракту 5 (пять) экземпляров исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков, Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной по выбору Заказчика, присутствующей при обнаружении недостатков (эксплуатирующей организацией). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом. |
| - Требования, предъявляемые при выполнении Договора | Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе, представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения работ. Обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг в соответствии с требованиями Технического задания. Устранять выявленные недостатки выполненных работ в сроки и порядке, установленные Договором. |
| - Нормативная документация | - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», - СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», - ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86) «Система проектной документации для строительства. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи», - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», - СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; - ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. - СП 30.13330.2012 «Свод правил СП 30.13330.2012"СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626)»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - П-1034 от 18.11.13г Постановление правительства РФ «О коммерческом учете тепловой энергии теплоносителя»; - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; - ТВЧ. 25088-17002 «Монтаж систем автоматизации. Производство работ. Монтаж зануления и защитного заземления. Технологическая инструкция. Типовые инструкции и монтажные чертежи ассоциации. "Монтажавтоматика"; - Постановление правительства РФ №167 от 12 февраля 1999г. Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 5 января 2015 года); - Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"; - «Рекомендации по выбору, установке и эксплуатации приборов учета расхода тепловой энергии, холодной воды и горячей воды для энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальной сфере»; - ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правило безопасности) при эксплуатации электроустановок» 2001г. Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части. |
| - Задачи Подрядчика | -Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой, достаточной для выполнения работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. - Подрядчик выполняет работы собственными силами на своем оборудовании, из материалов, которые имеют сертификат качества и разрешение на применение. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта подлежащего капитальному ремонту. Подрядчик может привлекать субподрядные организации только после согласования с Заказчиком. Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников по выполнению видов работ, согласно предмету контракта. Документами, подтверждающими наличие специалистов, является выписка из штатного расписания. -Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, с приложением Согласия на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, выписку из приказа о принятии на работу таких рабочих, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. -Во время проведения работ Подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающий среды. -После утверждения проектной документации Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР). -В процессе выполнения работ, лицу, осуществляющему работы по капитальному ремонту, необходимо оформлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение тепловой сети, и ее элементов на всех стадиях ремонтных работ по мере завершения определенных этапов работ. -Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется исполнителем при приемке работ и при приемке объекта в эксплуатацию. При сдаче объекта в эксплуатацию исполнительная документация в комплекте с другими документами передается эксплуатирующей организации на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации. |
| - Требования к гарантийному сроку | - Гарантийный срок, то есть срок, в течение которого Объект, а также любая его часть должны соответствовать требованиям Договора, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к сооружениям подобного рода, технологическому, функциональному назначению Объекта, составляет 60 (шестьдесят) месяцев. - Гарантийный срок начинается с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается, если Объект или какая-либо его часть не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик. - Если в соответствии с настоящим Договора результат Работ, материалы и оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом, согласно итогового акта разрешения на ввод в эксплуатацию. - Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной эксплуатации. - В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования, а также конструкций либо их частей. При устранении дефектов в течение гарантийного срока, данный срок продлевается на время проведения Работ. |
| - Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику. | Согласованная и утвержденная проектно-сметную документацию для производства работ в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. Передача документации оформляется актом приемки-передачи. Акт приемки-передачи составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. |
| - Порядок оплаты | - Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента получения подписанного Сторонами Акта ввода в эксплуатацию Объекта, на основании счета и/или счета-фактуры. - В случае превышения фактической стоимости Работ над ценой Договора Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств. - Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. - В случае уменьшения ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) Работ. - Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон по настоящему Договору не применяются. |
| - Требования к сметной документации | В составе коммерческого предложения участник на основании ведомости объемов работ (приложение №1 к настоящему техническому заданию) разрабатывает локальные сметы с соблюдением следующих требований: 1. Расчет сметной документации производить на основе территориальных сборников на строительные, ремонтные, монтажные работы ТСНБ ТЕР-2001; ТЕРр-2001; ТЕРм-2001), пусконаладочные работы (ТЕРп-2001) по Республике Крым. 2.Сметная документация предоставляется в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе в формате Excel и электронном носителе в формате «*.gsf». 3. Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна производиться в двух уровнях цен: - в базисном уровне 2001 года; - в текущем уровне цен с применением индексов перевода на 2016г, а именно: * Исмр=6,17 -Котельные, * Иобор=3,67 –Объекты непроизводственного назначения, * Ипнр=12,83 –Пусконаладочные работы (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016) (Крымский федеральный округ). * И=3,92 к сборникам на проектные работы в ценах на 01.01.2001г. Индексы остаются неизменными на весь период выполнения работ. 4. В локальных сметах на работы коэффициент учитывающий усложняющие факторы и условия проведения работ не должны превышать: коэффициент 1,2 –при производстве строительных, монтажных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. 5. Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных смет производится по видам работ за итогом прямых затрат с указанием их размера по каждой строке сметы: - Накладные расходы определяются в соответствии с нормативами накладных расходов согласно МДС 81-33.2004/34.2004 с учетом поправочных коэффициентов согласно Письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой) № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012. 6. Сметная прибыль определена в соответствии с нормативами сметной прибыли согласно МДС 81-25.2001 и письма Росстроя №АП-5536/06 от 18.11.04г. с учетом поправочных коэффициентов согласно Письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой) № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012. -при определении нормативов накладных расходов и сметной прибыли руководствоваться письмом Минрегиона РФ от 21.02.2011 №3757-КК/08. 7. Стоимость материальных ресурсов определяется: - по территориальному сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базовом уровне цен 2001 года с перерасчетом в текущий уровень. - стоимость материалов, которые отсутствуют в базе 2001 года – по фактической стоимости, на основании прайс-листов, счетов-фактур с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов должна быть согласована заказчиком. 8. Проводить полный перечень материальных ресурсов, применяемых при выполнении работ в базисном уровне цен и текущем уровне цен. |

Приложение № 2

к Документации

на Запрос предложений

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на проведение работ по оснащению производственных объектов 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» приборами учета» в г. Евпатория

г. Симферополь                                                                                                                «      »  _________  2016 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора  Хотулева Леонида Викторовича, действующего   на основании  Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________________, и имеющее свидетельство ___________ о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства _____________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юридическим лицам на капитальный ремонт объектов государственной собственности и признании утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от 25 августа 2015 года №477, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 22 апреля 2016 года №163 и распоряжением Совета министров Республики Крым от 22 июня 2016 года №643-р «О плане капитального строительства объектов государственной и муниципальной собственности на 2016 год, реализуемом в рамках государственных программ Республики Крым», на основании Протокола о результатах закупочной процедуры открытого запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по оснащению производственных объектов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» приборами учета»
в г. Евпатория №____ от ___.___.2016г., заключили настоящий государственный Договор о нижеследующем (далее - Договор):

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика подрядные работы, указанные в Техническом задании (Приложение №2  к Договору) строительные, монтажные и иные работы, обеспечивающие ввод и нормальную эксплуатацию (далее – Работы) на объекте: «Оснащение производственных объектов 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» приборами учета»  г. Евпатория» (далее – Объект) и сдать результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Договором сроки выполнить Работы в соответствии с технической и проектно-сметной документацией по Объекту и Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить стоимость фактически выполненных Работ в соответствии с настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена Договора составляет _____________________ рублей (____________________ рублей), в том числе НДС 18%, -  _________ рублей (_______________________ рублей) ___ копеек. (В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС вместо слов «в том числе НДС» необходимо указать: НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №______ от «___» __________ ).

2.2. Финансирование Работ по Договору осуществляется Заказчиком в пределах предоставленных в 2016 году субсидий из бюджета Республики Крым на капитальный ремонт объектов государственной собственности.

  - Цена Договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, а также все затраты, издержки, иные расходы (в том числе налоги и другие обязательные платежи), которые Подрядчик может понести при исполнении обязательств по настоящему Договору.

  - Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами Акта выполненных работ, который подписывается сторонами после регистрации Органом государственного строительного надзора декларации о готовности объекта к эксплуатации, на основании счета и/или счета-фактуры.

2.5.  В случае превышения фактической стоимости Работ над ценой Договора Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.7. В случае уменьшения ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) количеству (объему) Работ.

2.8. Положения пункта 1 статьи 317.1. Гражданского Кодекса РФ к обязательствам Сторон по настоящему Договору не применяются.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок действия Договора в течение, которого должны быть выполнены Работы не позднее 25.12.2016 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от принятых на себя по договору обязательств.

3.2. Сроки выполнения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) определяются Сторонами в «Календарном графике выполнения работ» (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Срок выполнения отдельных этапов работ, срок окончания Работ может быть изменен по соглашению Сторон в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить капитальный ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения работ, предусмотренных Договором.

4.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, изделия, конструкции, используемые в ходе выполнения работ, соответствуют требованиям проектных решений, строительных норм и правил (далее - СНиП), государственных стандартов Российской Федерации, изделия, конструкции, материалы и оборудование, подлежащие сертификации сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков установленных договором.

4.3. Копии сертификатов соответствия и иных документов, удостоверяющих качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при выполнении работ, Подрядчик обязан передать Заказчику одновременно с актом приемки выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за текущий период.

4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых при выполнении работ осуществляет Подрядчик.

4.5. Ответственность за охрану территории капитального ремонта Объекта, сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, в том числе в целях подтверждения отсутствия в материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании, зданиях (временных зданиях и сооружениях) взрывчатых предметов, элементов, опасных веществ террористического характера, временных сооружений до полного завершения работ до сдачи Объекта приемочной комиссии (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование), несет Подрядчик.

4.6. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы представляемые им материалы, изделия, конструкции, оборудование на момент доставки на строительную площадку являлись качественными, новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам либо в отсутствие обязательных технических правил являлись полностью пригодными для использования по назначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

4.7. Подрядчик несет риск убытков, связанных с ненадлежащим качеством материалов, изделий, конструкций и оборудования, с несоответствием их проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.8. Подрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений на транспортировку материалов, изделий, конструкции и оборудования до строительной площадки.

4.9. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов, изделий, конструкций и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный подрядчик.

При приемке, складировании и хранении материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и (или) повреждение. В случае утраты, порчи и (или) повреждения материалов, изделий, конструкций и оборудования, принятых Подрядчиком, поставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

4.10. Подрядчик представляет ежемесячный отчет о ходе ведения Работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своевременно приступить к выполнению Работ, выполнить их качественно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

5.1.2. Выполнить все Работы по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием, со сметой, прошедшей экспертизу в полном объеме и дефектным ведомостям, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации и Республики Крым.

5.1.3. Разработать собственными силами проект производства работ (ППР). До начала Работ следует выполнить необходимую подготовку, состав и этапы которой определены технической документацией, техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

5.1.4. В течение 1(одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, решения иных вопросов, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его представителей.

5.1.5. Обеспечить своевременное составление, ведение и хранение исполнительной документации по Объекту на месте производства работ, а также отчетов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и предоставить Заказчику и организациям, осуществляющим авторский и технический надзор, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Передать по Акту по окончании работ Заказчику исполнительную документацию в полном объеме.

5.1.6. Обеспечить за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.7. Осуществлять в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения Работ. Обеспечить оплату за потребляемые ресурсы: электроэнергию, водоснабжение, водоотведение.

5.1.8. В ходе выполнения Работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала.

5.1.9. Обеспечить охрану объекта до момента оформления в установленном законодательством порядке документов о сдаче объекта в эксплуатацию.

5.1.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

5.1.11. Немедленно в течение 1 (одного) рабочего дня известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.12. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на строительную площадку и места производства Работ в любое время.

5.1.13. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством Работ, а также представителей организаций, ведущих авторский и строительный контроль за проведением Работ на Объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

5.1.14. Постоянно вести общий и специальный журналы работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, письменно извещая Заказчика не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ.

5.1.15. Официально известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ представителями строительного контроля и Заказчика. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.16. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.1.17. Обеспечить приемку законченного капитальным ремонтом Объекта и сдачу его в эксплуатацию.

5.1.18. До заключения Договора изучить все материалы Договора, включая все приложения к нему, а также смету и дефектные ведомости, и получить полную информацию по всем интересующим вопросам.

Подрядчик, заключив данный Договор, признает правильность и достоверность сведений в смете и дефектных ведомостях, и достаточность цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора.

Подрядчик в период производства Работ не имеет права претендовать на какие-либо дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности.

5.1.19. В случае если в отношении Подрядчика начата процедура ликвидации, а также возбужденно дело о банкротстве, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

5.1.20. Передать Заказчику возвратные отходы (кирпич, металлолом и т.п.), которые образуются в результате работ по капитальному ремонту Объекта с предоставлением акта формы М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Получить оплату за фактически выполненные качественно и в срок Работы, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.2. Иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Передать Подрядчику согласованную и утвержденную смету, прошедшую экспертизу в полном объеме и дефектные ведомости для производства работ в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде.

5.3.2. Контролировать выполнение Работ по капитальному ремонту Объекта в сроки, указанные в календарном графике выполнения работ (Приложение № 1 к Договору).

5.3.3. Уведомить Подрядчика об организациях, уполномоченных осуществлять функции Строительного контроля  и авторского надзора. Строительный контроль и авторский надзор осуществляют организации, уполномоченные Заказчиком на выполнение указанных функций в соответствии с договорами.

5.3.4. Осуществлять приемку фактически выполненных Работ при условии предоставления Подрядчиком всех документов, указанных в п.8.1. настоящего Договора.

5.3.5. Обеспечивать оплату фактически выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.6. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком Работ в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора обязательств до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных Работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения Работ.

5.4. Заказчик вправе:

- требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

- в ходе исполнения Работ и по итогам их приема предъявлять Подрядчику замечания и требовать устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком. За неисполнение, ненадлежащее/несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего гражданского законодательства.

- в случае  не исправления Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик вправе:

а) привлечь для устранения недостатков и выполнения Работы третьих лиц с отнесением расходов и убытков Заказчика за счет Подрядчика,

б) соразмерно уменьшить стоимость Работ, а если она была оплачена Подрядчику потребовать возврата ее соответствующей части;

- требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

- в случае непредставления Подрядчиком первичных учетных документов –  не производить оплату выполненных Работ.

- запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью уполномоченного Представителя Подрядчика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

- требовать письменных разъяснений по всем недочетам и нарушениям, допущенным Подрядчиком при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

- при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия документации и Акта приемки выполненных работ фактическому объему и стоимости выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вызывает полномочных представителей Подрядчика для представления письменных разъяснений.

-  в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора или расторгнуть его, оплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

- 6. ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Первичная учетная документация включает:

- акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) - на бумажном носителе, акт о приемке выполненных работ может быть дополнен графами в соответствии со сметно-нормативной базой;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) - на бумажном носителе;

Заказчик имеет право в интересах строительства объекта требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 10 (Десять) рабочих дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан представлять требуемую Заказчиком документацию.

6.2. Исполнительная документация:

- общий и специальные журналы производства работ;

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) — на бумажном носителе;

- акты приемки скрытых работ;

- исполнительные схемы;

- протоколы испытаний;

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых в ходе производства работ материалов и оборудования.

6.3. Подрядчик обязан вести и представлять Заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми и техническими актами Российской Федерации и настоящим Договором.

Журнал производства выполненных работ должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатями и подписями производителя работ и представителей: Строительного контроля, контролирующих органов, авторского надзора. Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими Строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости - и другими надзорными и контролирующими службами.

6.5. Счет на оплату и счет-фактура представляются Подрядчиком в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

6.6. С момента начала Работ по настоящему Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журналов учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

6.7. Подрядчик приступает к выполнению Работ после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.

- 7. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

- Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Строительным контролем (Техническим надзором) перед выполнением последующих Работ. Принятие скрытых работ оформляется актом приемки скрытых работ и необходимыми исполнительными схемами.

- Подрядчик письменно не позднее 24 (Двадцати четырех) часов до начала приемки уведомляет представителей Строительного контроля (Технического надзора) и Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ. Подрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих Строительный контроль (Технический надзор), специалистов осуществляющих авторский надзор, о дате приемки скрытых работ. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком ответственному представителю Строительного контроля (Технического надзора) и Заказчика и иным уполномоченным лицам в рабочие дни и часы работы.

- Не допускается подписание акта приемки скрытых работ в отсутствие представителей Строительного контроля (Технического надзора) и авторского надзора.

- В случае если Заказчик был надлежащим образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить акт в отсутствие Заказчика, но при условии обязательного присутствия представителей Строительного контроля (Технического надзора), авторского надзора, и закрыть Работы. При этом ответственность за качество скрытых работ несет Подрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ за счет Заказчика.

- В случаях, если закрытие работ произведено без представителей Заказчика и при этом Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем за свой счет восстановить данную часть скрытых работ.

- Надлежащая готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными представителями Сторон в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

- В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, Заказчик не подписывает Акт приемки скрытых работ, производит запись в журнале производства работ, и дает предписание об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительным нормам и правилам и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

- 8. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется путем оформления акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3).

Подрядчик представляет Заказчику для проверки и согласования первичные учетные документы и исполнительную документацию с сопроводительным письмом.  Заказчик в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику по 1 (Одному) экземпляру подписанных со своей стороны документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем подлежащих устранению недостатков по замечаниям и сроков их устранения в порядке предусмотренном п. 8.8. Договора.

Подрядчик обязан в указанный для устранения недостатков по замечаниям срок за собственный счет устранить недостатки по замечаниям и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.

8.2. Работы, подлежащие закрытию, принимаются представителем Заказчика. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Строительного контроля Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов приемки.

8.3. Окончательная сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом выполненных работ, подписанными обеими Сторонами.

8.4. Подрядчик и Заказчик организуют сдачу и приемку результата работ; обеспечивают присутствие представителей Сторон, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц. Сдача приемочной комиссии результата работ по Объекту производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Республики Крым.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 10 (Десять) рабочих дней до начала приемки результата работ по Договору 5 (пять) экземпляров исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

8.6. При сдаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а так же о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

8.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков, Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного Акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной по выбору Заказчика, присутствующей при обнаружении недостатков (эксплуатирующей организацией).

8.8.1. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

8.8.2. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

8.8.3.Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

9.1. Подрядчик на все время действия Договора должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификаты Ростехнадзора на строительную технику, а также других лицензий, допусков, разрешений необходимых для выполнения предусмотренных настоящим Договором Работ.

9.2. Подрядчик получает, продлевает и закрывает необходимые документы на право производства работ выполняемых им на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи.

- 10. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

10.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение Работ по настоящему Договору, результат Работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.

10.2. Гарантийный срок, то есть срок, в течение которого Объект, а также любая его часть должны соответствовать требованиям настоящего Договора, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к сооружениям подобного рода, технологическому, функциональному назначению Объекта, составляет 60 (шестьдесят) месяцев.

10.3. Гарантийный срок начинается с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок продлевается, если Объект или какая-либо его часть не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик.

10.4. Если в соответствии с настоящим Договором результат Работ, материалы и оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом, согласно итогового акта разрешения на ввод в эксплуатацию.

10.5. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации.

10.6. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования, а также конструкций либо их частей. При устранении дефектов в течение гарантийного срока, данный срок продлевается на время проведения Работ.

- 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- 11.2. За нарушение сроков оплаты за выполненные работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты за каждый день просрочки от суммы неисполненного денежного обязательства.

- 11.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ или выполнение работ частично, с ненадлежащим качеством, иного неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты от стоимости не выполненной работы за каждый день просрочки обязательств.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по взаимному соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в случаях предусмотренных договором и законодательством.

12.2. Порядок  расторжения Договора по взаимному соглашению сторон:

12.2.1. Сторона, принявшая решение о расторжении Договора, направляет другой стороне уведомление с предложением о расторжении Договора по взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

12.2.2. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению Подрядчик прекращает выполнение Работ на Объекте в день получения уведомления, за исключением работ связанных с охраной Объекта и безопасностью результата Работ. В течение 3 (Трех) рабочих дней Стороны составляют Акт сверки объемов фактически выполненных работ на Объекте (далее – Акт сверки), подписывают соглашение о расторжении, в котором определяют порядок проведения взаиморасчетов по настоящему Договору.

Освобождение и передача Подрядчиком строительной площадки, проектно-сметной и исполнительной документации, уплата штрафов, неустоек производится в порядке, предусмотренном настоящим Договором, если Соглашением о расторжении не предусмотрено иное.

12.2.3. В случае отказа Стороны от расторжения Договора по взаимному соглашению Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

12.3.1. Внесения Подрядчиком без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию или выполнение Работ с отклонением от проектных решений.

12.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ (этапу работ) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, предусмотренного условиями Договора.

12.3.3. Предоставление Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора недействительных документов (банковской гарантии, и т.д.).

12.3.4. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (этапов Работ) по Объекту на 10 дней и более (однократно).

12.3.5. Несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Подрядчиком требований по качеству работ и/или технологии производства работ.

12.3.6. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

12.3.7. Нарушение Подрядчиком сроков сдачи Объекта более чем на 5 (пять) календарных дней.

12.3.8. Использования некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Строительным контролем (Техническим надзором) или Заказчиком.

12.3.9. Аннулирования, отзыва, прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства лицензии либо документа, полученного в соответствии с действующим законодательством РФ, предоставляющих право на ведение строительной деятельности или приостановки действия вышеуказанных документов на срок более 14 (Четырнадцать) календарных дней, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство работ.

12.3.10. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12.4. Принимая решение о расторжении Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику уведомление за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (Шестьдесят) календарных дней.

12.6. Ответственность за сохранность выполненных Работ по Объекту до момента подписания итогового акта приемки объекта несет Подрядчик.

12.7. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

12.8. В случае расторжения Заказчиком настоящего Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязанностей по Договору, Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные неисполнением/ненадлежащим исполнением настоящего Договора.

14. БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ

14.1. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) объема работ, предусмотренных Договором.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы по оплате экспертизы несет Подрядчик.

15.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию разногласий в претензионном порядке.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

16.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (Пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств.

16.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения выполнения работ по Договору.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

17.3. Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления о расторжении или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу, либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.

17.4. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

17.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 – Календарный график выполнения работ.

Приложение № 2 – Техническое задание.

18. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик | Подрядчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара 3а. Тел./факс (3652) 53-41-87 электронная почта: sekretar@tce.crimea.com ОГРН 1149102047962 ИНН 9102028499 КПП 910201001 л/с 41756Э29580 в Управление федерального казначейства по Республики Крым р/с 40601810635102000002 в Отделении по Республики Крым Центрального банка Российской Федерации БИК 043510001. |  |  |  |
| Генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» _______________ Л.В. Хотулев (подпись) МП «____» ____________ 2016 г. |  | _________________________ (подпись) МП «____» ____________ 2016 г. |  |

- Приложение №1 к Договору №

- от «__»_________2016 года

- КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на выполнение работ по оснащению производственных объектов

ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета в г. Евпатория

| № - п/п | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| - 1. | - Подготовительные работы |  |  |
| - 2. | - Санитарно-технические работы |  |  |
| - 3. | - Электромонтажные работы |  |  |
| - 4. | - Монтаж приборов |  |  |
| - 5. | - Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |

Примечание: Подрядчик обязан начать подготовительные работы с даты заключения Договора.

Заказчик:						 	Подрядчик:

Генеральный директор

ГУП РК «Крымтеплокоммуэнерго»

___________Л.В. Хотулев

«__» _________2016г.

Приложение №2

к Договору№____от _ _______2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению производственных объектов

ГУП РК «Крымтеплокомммунэнерго» приборами учета в г. Евпатория

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

- ФОРМА 1. Заявка на участие в закупке

- БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

Заявка на участие в Запросе предложений

| №_________ |  | «__» __________ 201_ г. |
| --- | --- | --- |

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении Запроса предложений [полное наименование Запроса предложений] и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений,

_______________________________________________________________,(полное наименование Участника Запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу: _____________________________________________________________,

(юридический адрес Участника Запроса предложений)

предлагает заключить договор на:

______________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму:

| Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. | ______________________ |
| --- | --- |
| Кроме того НДС, руб. | ______________________ |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ________________________ |

(числом и прописью)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение – на ____ л.

- Декларация соответствия Участника Запроса предложений – на ____ л.

- Анкета участника – на ____л.

- Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров – на ____ л.

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.1. Коммерческое предложение

Приложение № 1 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Коммерческое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]

1. Ценовое предложение:

В составе коммерческого предложения участник на основании ведомости объемов работ (приложение №1 к настоящему техническому заданию) разрабатывает локальные сметы с соблюдением следующих требований:

1. Расчет сметной документации производить на основе территориальных сборников на строительные, ремонтные, монтажные работы ТСНБ ТЕР-2001; ТЕРр-2001; ТЕРм-2001), пусконаладочные работы (ТЕРп-2001) по Республике  Крым.

2.Сметная документация предоставляется в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе в формате  Excel  и электронном носителе в формате «*.gsf».

3. Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна производиться в двух уровнях цен:

- в базисном уровне 2001 года;

- в текущем уровне цен с применением индексов перевода на 2016г, а именно:

* Исмр=6,17 -Котельные,

* Иобор=3,67 –Объекты непроизводственного назначения,

* Ипнр=12,83 –Пусконаладочные работы (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016) (Крымский федеральный округ).

* И=3,92 к сборникам на проектные работы в ценах на 01.01.2001г.

Индексы остаются неизменными на весь период выполнения работ.

4. В локальных сметах на работы коэффициент учитывающий усложняющие факторы и условия проведения работ не должны превышать: коэффициент 1,2 –при производстве строительных, монтажных  и других работ в существующих  зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

5. Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных смет производится по видам работ за итогом прямых затрат с указанием их размера по каждой строке сметы:

- Накладные расходы определяются в соответствии с нормативами накладных расходов согласно МДС 81-33.2004/34.2004 с учетом поправочных коэффициентов согласно Письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой) № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012.

6. Сметная прибыль определена в соответствии с нормативами сметной прибыли согласно МДС 81-25.2001 и письма Росстроя №АП-5536/06 от 18.11.04г. с учетом поправочных коэффициентов согласно Письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой) № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012.

-при определении нормативов накладных расходов и сметной прибыли руководствоваться письмом Минрегиона РФ от 21.02.2011 №3757-КК/08.

7. Стоимость материальных ресурсов определяется:

- по территориальному сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базовом уровне цен 2001 года с перерасчетом в текущий уровень.

- стоимость материалов, которые отсутствуют в базе 2001 года – по фактической стоимости, на основании прайс-листов, счетов-фактур с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов должна быть согласована заказчиком.

8. Проводить полный перечень материальных ресурсов, применяемых при выполнении работ в базисном уровне цен и текущем уровне цен.

Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата _____/_____ /__________

Форма 1.2. Декларация соответствия Участника Запроса предложений

Приложение № 2 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящим подтверждаем, что________[указать наименование Участника закупки] соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи Заявки на участие в Запросе предложений:

1. Соответствие Участника Запроса предложений требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Запроса предложений.

2. Непроведение ликвидации Участника Запроса предложений-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Запроса предложений-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности Участника Запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе предложений.

4. Отсутствие у Участника Запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, в размере превышающий 25 % балансовой стоимости активов Участника Запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности.

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Участника закупки свидетельствуют о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.

Дата	_____/_____	/__________

Форма 1.3. Анкета участника

Приложение № 3 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы Участника, дата регистрации |  |
| 2 | Юридический адрес |  |
| 3 | Почтовые адреса |  |
| 4 | Фактический адрес |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |
| 9 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ/ОКТМО Участника |  |
| 10 | Дата постановки Участника на налоговый учет |  |
| 11 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 12 | Учредители (перечислить наименование или Организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 13 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16 | Необходимость одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика (Требуется/Не требуется) |  |

Форма 1.4. Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров

Приложение № 4 к заявке на участие в закупке
от «____»_____________ года  №_______

Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров (выполнение работ по оснащению производственных объектов приборами учета холодной воды за последние 2 года до даты окончания подачи заявок, указанной в п. 24 Информационной карты запроса предложений (стоимость каждого такого договора должна составлять не менее чем 50 (пятьдесят) процентов начальной (максимальной) цены по настоящей закупке)

Договоры с частичным исполнением к расчету не принимаются.

Наименование и адрес Участника закупки: [указать наименование Участника закупки]

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала поставки – год и месяц фактического или планируемого окончания поставки, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес) | Описание договора (объем и состав товаров, описание основных условий договора) | Сумма договора (в рублях) | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … |  |  |  |  |  |
| Общее количество договоров за 2 года |  |  |  |  | х |

Приложение: [к данной форме участник закупки должен приложить указанные в таблице договора и документы, подтверждающие их исполнение]

(Руководитель организации		/_______________(ФИО)

м.п.	                                              Дата	_____/_____	/__________

Если участник закупки не является плательщиком НДС и/или предмет договора не облагается НДС, в заявке указывается только итоговая стоимость заявки без НДС и основание неуплаты НДС.