**Приложение № 1**

к Документации по запросу предложений № 7

**Техническое задание**

**на поставку изделий железобетонных на нужды филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Ялта**

**(номер закупки –7)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование предмета закупки. | | | | Поставка изделий железобетонных на нужды филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Ялта. | | | |
| 1. Заказчик: | | | | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» | | | |
| 1. Непосредственное описание товаров | | | | Изделия железобетонные. | | | |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | | | | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1. | Плита перекрытия теплотрасс | Серия  3.006.1-2.87 выпуск 2  Размер (ДхШхВ) | | | П 8д-8 (740х1160х100) | шт. | 40 |
| 2. | П 8-8/2 (1495х1160х100) | шт. | 50 |
| 3. | П 15д8 (740х1840х120) | шт. | 10 |
| 4. | П 5д-8  (740х780х70) | шт. | 50 |
| 5. | Плита перекрытия каналов и тепловых камер | Серия  3.006.1-2.87 выпуск 6  Размер (ДхШхВ) | | | ПО – 2 (1450х1500х120) | шт. | 4 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации | | | Поставляемый Товар должен быть новым, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающей все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.  На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложенным или арестованным, являться предметом исков третьих лиц. | | | | |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | | | Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке в соответствии с:   * ГОСТ 13015-2012; * ГОСТ 8020-2016; * Серия 3.006.1-2.87 выпуск 2; * Серия 3.006.1-2.87 выпуск 6.   обеспечивающей его сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, обеспечивать возможность безопасной разгрузки товара, исключать перемещение груза при перевозке. | | | | |
| 1. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества | | | Гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара Заказчику. | | | | |
| 1. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг) | | | Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид Товара, действующих на территории Российской Федерации, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. | | | | |
| 1. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место предоставления) | | | На Товар (комплектующие изделия), поставленный Поставщиком взамен Товара (комплектующих изделий), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с момента поставки. | | | | |
| 1. Требования по объему гарантий качества услуг | | | Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям настоящего Договора, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем замены Товара или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ. | | | | |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | | | Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12, товарно-транспортная накладная, счет на оплату и счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацию, подтверждающую качество Товара: сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации; гарантийным талоном, оформленным на Заказчика; инструкцией (руководством) по эксплуатации (если предусмотрено заводом изготовителем). Все документы должны быть заверены надлежащим качеством. | | | | |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок | | | Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5.  Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.  Срок поставки Товара: не менее 7 (семи) не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора. | | | | |
| 1. Порядок сдачи и приемки товара | | | Приемка Товара производится представителем Заказчика на предмет ее соответствия требованиям Договора по количеству, качеству и обеспечению соответствующей документацией в момент выгрузки Товара на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.  Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актам Заказчика.  В случае соответствия Товара требованиям Договора уполномоченный представитель Заказчика подписывает товаросопроводительные документы на поставляемый Товар.  Для обеспечения готовности Заказчика к приемке Товара Поставщик не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней обязан известить Заказчика о сроке Поставки Товара. Заказчик, получив письменное уведомление Поставщика о сроке поставки Товара, обязан обеспечить необходимые условия приемки Товара.  В случае выявления уполномоченным представителем Заказчика несоответствия Товара содержанию товаросопроводительных документов и условиям Договора, составляется соответствующий акт, в котором указываются выявленные дефекты и несоответствия. Акт составляется в количестве двух экземпляров по одному для каждой Стороны. В случае отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания такого акта, в акте делается соответствующая запись, и акт подписывается комиссией со стороны Заказчика. Акт, подписанный одной из Сторон, имеет силу, если другая Сторона не докажет уважительность причин отказа от подписания акта.  В случае повреждения или гибели Товара при её транспортировке ответственность несет лицо ответственное за транспортировку Товара.  В случае обнаружения дефектов или недостатков Товара, вскрытие которых в процессе приемки Товара не представлялось возможным, Поставщик обязан устранить их за свой счет в 10-дневный срок с момента обнаружения дефектов.  Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:  - возврата уплаченных за Товар денежных средств;  - соразмерного уменьшения цены;  - возмещения расходов на устранение недостатков Товара.  Поставщик возвращает Заказчику уплаченные за Товар денежные средства в случае, предусмотренном п. 4.8. Договора, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. | | | | |