Приложение № 1

К Документации по запросу предложений № 89

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку специальной одежды**

**(номер закупки – 89)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назначение /наименование товаров
 | Поставка мазута топочного 100 |
| 1. Заказчик:
 | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |
| 1. Непосредственное описание товаров
 | Мазут топочный 100 |
| Наименование товара  | Описание товара | Ед. изм. | Кол-во |
| Мазут топочный 100(ГОСТ 10585-2013) | **Параметр** | **Требуемое значение** | т | 1038,0 |
| Зольность мазута, % не более | 0,14 |
| Марка мазута – топочный 100 | соответствие |
| Температура застывания, °С не выше | +25 |
| Массовая доля серы, % не более: | 3,0 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже | 110 |
| Содержание сероводорода, ppm не более | 10 |
| Массовая доля воды, % не более | 1,0 |
| 1. Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации
 | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года.Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и требованиям ГОСТ 10585-2013.  |
| 1. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров
 | В соответствии с ГОСТ 10585-2013 |
| 1. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества
 | В соответствии с ГОСТ 10585-2013 не менее 5 лет со дня изготовления. |
| 1. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг)
 | В соответствии с ГОСТ 10585-2013 |
| 1. Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов
 | Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:- сертификатом (паспортом) качества производителя (или поставщика);- в случае наличия - декларацией соответствия (или сертификатом (при проведения добровольной сертификации)), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;Все документы должны быть заверены надлежащим образом.Поставляемый товар должен сопровождаться документацией: товарная накладная формы ТОРГ 12 (или УПД), товарно-транспортная (или транспортная) накладная, счет на оплату и (или) счет-фактура (если Поставщик является плательщиком НДС). |
| 1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок
 | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на котельные ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» на основании заявок по адресам: * Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 9.
* Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь ул. Кирова, 79 б

Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.Полная поставка Товара осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента заключения контракта, партиями по заявкам. Заказчик формирует заявку, в которой указывает дату, время и место поставки в соответствии со своей потребностью в Товаре и передает такую заявку Поставщику. Сроки поставки товара по заявке – 5 (пять) рабочих дней. Передача заявки Поставщику осуществляется Заказчиком: нарочно, факсимильной связью, электронной связью (адрес электронной почты обязательно указывается в реквизитах Поставщика), курьерской доставкой.При отказе Поставщика в письменном виде от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку. В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Контрактом. |