Р Е С П У Б Л И К А К Р Ы М ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» (ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО») ул. Гайдара, 3а, г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация, 295026 Тел. 53-41-87 Факс 51-61-49

извещение

о внесении изменений В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

СПОСОБОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» объявляет о внесении изменений в извещение  №48 на поставку электрооборудования.

| Заказчик: | Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго" (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»). |
| --- | --- |
| Место нахождения: | 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. |
| Почтовый адрес: | 295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а. |
| Адрес электронной почты: | kanc_ktke@ukr.net – приемная; zakupktke@gmail.com – отдел конкурсных процедур и закупок. |
| Ответственное должностное лицо, номер контактного телефона: | Контактное лицо по вопросам оформления заявки и предоставления разъяснений конкурсной документации: специалист отдела конкурсных процедур и закупок – Хатунцев Юрий Владимирович в рабочее время с 8:00 до 16:00 часов по адресу: г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. «отдел конкурсных процедур и закупок» по телефону: (3652) 53 40 69. |

- ЧАСТЬ IV. Техническое задание на поставку электрооборудования к извещению о проведении закупки способом запроса котировок в электронной форме № 48 на поставку электрооборудования, изложить в новой редакции:

| - Наименование предмета закупки |  |  |  | Поставка электрооборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заказчик: |  |  |  | ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» |  |  |
| - Непосредственное описание товаров |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование товара | Описание товара |  |  | Единица измерения | Колич. |
| 1 | Лампа светодиодная 7 Вт Е27 | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: не более 7 Вт Тип цоколя: Е27 Световой поток: не менее 560 Лм Продолжительность горения: не менее 25000 часов Конструктивное исполнение устройства управления: Встроенное |  |  | шт | 1000 |
| 2 | Лампа светодиодная 10 Вт Е27 | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: не более 10 Вт Тип цоколя: Е27 Световой поток: не менее 800 Лм Продолжительность горения: не менее 25000 часов Конструктивное исполнение устройства управления: Встроенное |  |  | шт | 2000 |
| 3 | Лампа светодиодная 15 Вт Е27 | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: не более 15 Вт Тип цоколя: Е27 Световой поток: не менее 1200 Лм Продолжительность горения: не менее 25000 часов Конструктивное исполнение устройства управления: Встроенное |  |  | шт | 2000 |
| 4 | Лампа светодиодная 50 Вт Е40 | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: не более 50 Вт Тип цоколя: Е40 Световой поток: не менее 4000 Лм Продолжительность горения: не менее 25000 часов Конструктивное исполнение устройства управления: Встроенное |  |  | шт | 100 |
| 5 | Лампа светодиодная двухцокольная G13 1200 | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: не более 18 Вт Тип цоколя: G13 Световой поток: не менее 1600 Лм Диаметр: от 26 до 28,5 мм Длина: от 1198 до 1213 мм Продолжительность горения: не менее 25000 часов Конструктивное исполнение устройства управления: Встроенное |  |  | шт | 500 |
| 6 | Лампа светодиодная двухцокольная G13 1500 | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: не более 24 Вт Тип цоколя: G13 Световой поток: не менее 2000 Лм Диаметр: от 26 до 28,5 мм Длина: не менее 1498 мм Продолжительность горения: не менее 25000 часов Конструктивное исполнение устройства управления: Встроенное |  |  | шт | 50 |
| 7 | Светодиодный прожектор 30 Вт | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: не более 30 Вт Степень защиты: не менее IP 65 Световой поток: не менее 2550 Лм Световая отдача: не менее 85 Лм/Вт Конструктивное исполнение устройства управления: Встроенное Тип крепления: Регулируемая поворотная скоба (кронштейн) Диапазон рабочих температур: не уже -40°С…+50°С Комплект поставки: Поворотная скоба (кронштейн) Наличие рассеивателя или защитного стекла |  |  | шт | 50 |
| 8 | Светильник ПСХ – 60 НБП 02 – 60 – 030 УЗ | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: не более 60 Вт Тип цоколя: Е27 Степень защиты: IP53 |  |  | шт | 30 |
| 9 | Лампа накаливания 60Вт | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: 60 Вт Тип цоколя: Е27 |  |  | шт | 1000 |
| 10 | Лампа накаливания 75Вт | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: 75 Вт Тип цоколя: Е27 |  |  | шт | 1000 |
| 11 | Лампа накаливания 95Вт | Номинальное напряжение: 220 или 230 В 50 Гц Номинальная мощность: 95 Вт Тип цоколя: Е27 |  |  | шт | 500 |
| 12 | Лампа ДНаТ 600Вт | Лампа натриевая высокого давления Тип: газоразрядная Тип цоколя: Е40 Номинальная мощность: 600 Вт |  |  | шт | 10 |
| - Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации |  |  | Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым, произведенным не ранее 2018 года. |  |  |  |
| - Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком |  |  | Не предъявляется |  |  |  |
| - Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров |  |  | Доставка товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика. В случаях, когда доставка Товара производится не транспортом Поставщика, а силами транспортной компании, то в сопроводительных документах (транспортная накладная), помимо количества мест, в обязательном порядке указываются единицы измерения, указанные в спецификации к Договору (Контракту). Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка Товара (если Товар транспортируется в упаковке) должны соответствовать требованиям нормативно – технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
| - Требования к обслуживанию товара |  |  | Не предъявляется |  |  |  |
| - Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (срок, место предоставления) |  |  | Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя. |  |  |  |
| - Требования к проведению гос. поверки средств измерений |  |  | Не предъявляется |  |  |  |
| - Требования к качеству, безопасности |  |  | Товар должен соответствовать требованиям технических и экологических нормативов, стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на данный вид товара, действующих на территории Российской Федерации. Товар должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |  |  |  |
| - Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов |  |  | В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: товарную накладную и товаро-транспортную накладную или транспортную накладную, счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС), сертификат или паспорт качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |
| - Требования по сопутствующему монтажу |  |  | Не предъявляются |  |  |  |
| - Требования по техническому обучению персонала заказчика |  |  | Не предъявляются |  |  |  |
| - Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг |  |  | Не предъявляются |  |  |  |
| - Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок |  |  | Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая/пер. Пищевой, 5/5. Поставка Товара осуществляется единоразово в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора. |  |  |  |

Извещение с учетом внесенных изменений опубликована на сайтах: www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru, www.tce.crimea.com.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:  295026, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а., «отдел конкурсных процедур и закупок», по телефону: (3652) 53 40 69.

Заместитель генерального

директора по общим вопросам

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»                                                                            В.Н. Тарасов