ПРОТОКОЛ № 22-Р

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол)

по запросу предложений в электронной форме

на поставку машин тягодутьевых для нужд  ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

(номер закупки – 22)

- Вид закупки: Запрос предложений в электронной форме на  поставку машин тягодутьевых для нужд  ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (Извещение: №31806958429).

- Закупку проводит: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»).

- Извещение о проведении Запроса предложений было опубликовано на официальных интернет-сайтах:  Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадки (www.rts-tender.ru), интернет-сайте ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (www.tce.crimea.com.).

- Процедура открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по запросу предложений  состоялась 11 октября 2018 года в 10:20 по московскому времени на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

- Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок запроса предложений состоялось 16 октября 2018 года по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гайдара, 3а, каб. 14. Итоговый протокол публикуется на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

- Состав Комиссии по осуществлению конкурентных закупок Предприятия (далее – Комиссия по закупкам или Комиссия) утвержден локальными актами ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В состав Комиссии входят 7 (семь) членов. Заседание проводилось в присутствии ___ ( __________ ) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

- Начальная (максимальная) цена договора: – 2 166 666 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Цена включает в себя расходы, связанные с поставкой, погрузкой и разгрузкой Товара, предусмотренные договором в полном объеме, страхование, транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Закупочной документацией установлены следующие критерии оценки:

  - Оценка коммерческого предложения Участника (стоимостной критерий) – 80%:

- Оценка уровня цены Заявки, руб.;

  - Оценка нестоимостного критерия:

- Оценка квалификации Участника – 20%:

  - Опыт участника закупки по успешному исполнению контрактов/договоров сопоставимого характера и объема (количество успешно исполненных контрактов/договоров);

  - срок поставки.

- На заседании рассмотрены заявки/предложения, полученные от следующих  участников:

| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | 09.10.2018 14:33 (МСК) | Общество с ограниченной ответственностью «ПромАпекс» |
| 2. | 09.10.2018 15:07 (МСК) | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Уфимский вентиляторный завод» |
| 3. | 10.10.2018 10:21 (МСК) | Общество с ограниченной ответственностью Корпорация «АКВАТЕХ» |
| 4. | 10.10.2018 20:10 (МСК) | Общество с ограниченной ответственностью «Опытный Вентиляторный завод» |
| 5. | 11.10.2018 07:19 (МСК) | Общество с ограниченной ответственностью Торгово Промышленная Компания «Алтайгидромаш» |
| 6. | 11.10.2018 07:19 (МСК) | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский энергомашиностроительный завод» |
| 7. | 11.10.2018 10:06 (МСК) | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Энергетический Альянс Сибири» |

- Сведения в отношении участников и заявки/предложений, оглашенные секретарем Комиссии при открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и рассмотрении предложений:

10.1.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Общество с ограниченной ответственностью «ПромАпекс» |
| --- | --- | --- |
| Оценка уровня цены Заявки: | руб. | 1 289 622 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 00 копеек |
| Срок действия заявки на участие в Запросе предложений: | Календарный день | 120 (сто двадцать) |
| Срок поставки товара, с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Рабочий день | 15 (пятнадцать) |
| Опыт участника закупки по успешному исполнению контрактов/договоров сопоставимого характера и объема (количество успешно исполненных контрактов/договоров), с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Шт. | Согласно, предоставленных сведений участником в Приложении №3 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений - 5 (пять) контракта/договора, из них соответствует 2 (два) |

10.2

| Наименование показателя | Ед. изм. | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Уфимский вентиляторный завод» |
| --- | --- | --- |
| Оценка уровня цены Заявки: | руб. | 837 809 (восемьсот тридцать семь восемьсот девять) рублей 00 копеек |
| Срок действия заявки на участие в Запросе предложений: | Календарный день | 120 (сто двадцать) |
| Срок поставки товара, с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Рабочий день | 40 (сорок) |
| Опыт участника закупки по успешному исполнению контрактов/договоров сопоставимого характера и объема (количество успешно исполненных контрактов/договоров), с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Шт. | Согласно, предоставленных сведений участником в Приложении №3 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений - 8 (восемь) контракта/договора, из них соответствует 0 (ноль) |

10.3

| Наименование показателя | Ед. изм. | Общество с ограниченной ответственностью Корпорация «АКВАТЕХ» |
| --- | --- | --- |
| Оценка уровня цены Заявки: | руб. | 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек |
| Срок действия заявки на участие в Запросе предложений: | Календарный день | 120 (сто двадцать) |
| Срок поставки товара, с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Рабочий день | 50 (пятьдесят) |
| Опыт участника закупки по успешному исполнению контрактов/договоров сопоставимого характера и объема (количество успешно исполненных контрактов/договоров), с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Шт. | Согласно, предоставленных сведений участником в Приложении №3 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений - 4 (четыре) контракта/договора, из них соответствует 0 (ноль) |

10.4

| Наименование показателя | Ед. изм. | Общество с ограниченной ответственностью «Опытный Вентиляторный завод» |
| --- | --- | --- |
| Оценка уровня цены Заявки: | руб. | Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений с приложениями по форме и в соответствии с Разделом 3 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» настоящей документации Участник не предоставил. Согласно Формы 1 Приложения №1 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений и сведений, предоставленных на ЭТП указана цена договора - 1 899 800 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек |
| Срок действия заявки на участие в Запросе предложений: | Календарный день | Участник не предоставил сведения о сроке действия заявки согласно Разделу 3.Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки «Письмо о подачи Заявки на участие в Запросе предложений» |
| Срок поставки товара, с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Рабочий день | 15 (пятнадцать) |
| Опыт участника закупки по успешному исполнению контрактов/договоров сопоставимого характера и объема (количество успешно исполненных контрактов/договоров), с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Шт. | Участник предоставил приложение №3 к Письму о подаче заявки не в соответствии с установленной формой. |

10.5

| Наименование показателя | Ед. изм. | Общество с ограниченной ответственностью Торгово Промышленная Компания «Алтайгидромаш» |
| --- | --- | --- |
| Оценка уровня цены Заявки: | руб. | 1 852 600 (один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек |
| Срок действия заявки на участие в Запросе предложений: | Календарный день | 120 (сто двадцать) |
| Срок поставки товара, с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Рабочий день | 60 (шестьдесят) |
| Опыт участника закупки по успешному исполнению контрактов/договоров сопоставимого характера и объема (количество успешно исполненных контрактов/договоров), с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Шт. | Согласно, предоставленных сведений участником в Приложении №3 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений - 4 (четыре) контракта/договора, из них соответствует 0 (ноль) |

10.6

| Наименование показателя | Ед. изм. | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский энергомашиностроительный завод» |
| --- | --- | --- |
| Оценка уровня цены Заявки: | руб. | 1 139 999(один миллион сто тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек |
| Срок действия заявки на участие в Запросе предложений: | Календарный день | 150 (сто пятьдесят) |
| Срок поставки товара, с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Рабочий день | 15 (пятнадцать) |
| Опыт участника закупки по успешному исполнению контрактов/договоров сопоставимого характера и объема (количество успешно исполненных контрактов/договоров), с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Шт. | Согласно предоставленным сведениям Участника – опыт составляет 21 договор. Суммы по договорам не указаны. Сведения предоставлены в форме, не соответствующей требованиям документации по запросу предложений. |

10.7

| Наименование показателя | Ед. изм. | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Энергетический Альянс Сибири» |
| --- | --- | --- |
| Оценка уровня цены Заявки: | руб. | 1 644 920 (один миллион шестьсот сорок четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек |
| Срок действия заявки на участие в Запросе предложений: | Календарный день | 60 (шестьдесят) |
| Срок поставки товара, с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Рабочий день | 55 (пятьдесят пять) |
| Опыт участника закупки по успешному исполнению контрактов/договоров сопоставимого характера и объема (количество успешно исполненных контрактов/договоров), с учетом требований установленных в Приложении №3 «Методика и критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме» | Шт. | Согласно, предоставленных сведений участником в Приложении №3 к Письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений - 3 (три) контракта/договора, из них соответствует 0 (ноль) |

11. Решение о допуске к участию в закупке принято в отношении следующего участника:

| Участник размещения заказа, подавший заявку и допущенный к участию в закупке | За принятие решения | Против принятия решения |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью Торгово Промышленная Компания «Алтайгидромаш» |  |  |

12. Решение об отказе в допуске к участию в закупке принято в отношении заявок участников:

| Участник размещения заказа, подавший заявку и не допущенный к участию в закупке | Обоснование отказа в допуске к участию в закупке |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПромАпекс» | В соответствии с п. 2.12.4. Документации по запросу предложений, а именно: несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации (Приложение № 1 к Документации по запросу предложений № 22 «Техническое задание на поставку машин тягодутьевых для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а именно: Участник предлагает поставку Товара под №2 машину тягодутьевую Д-12,5, согласно требованием заказчика должен быть поставлен ДН-12,5; участник предлагает «направление вращение рабочего колеса левое по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода», согласно техническому заданию «Направление вращения рабочего колеса (правое вращение рабочего колеса-вращение по часовой стрелке, левое – против, если смотреть со стороны привода)- левое. |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Уфимский вентиляторный завод» | В соответствии с п. 2.12.4. Документации по запросу предложений, а именно: несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации (Приложение № 1 к Документации по запросу предложений № 22 «Техническое задание на поставку машин тягодутьевых для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а именно: в машине тягодутьевой Д-12 и ДН-12,5 нет подтверждения по требуемым параметрам «Конструкция дымососа состоит из рабочего колеса, улитки, всасывающей воронки, осевого направляющего аппарата и установочной рамы, электродвигателя. Улитка должна быть изготовлена таким образом, чтобы при монтаже улитку можно было развернуть (от 0° до 270° градусов ) через каждые 15° градусов»; Участник предлагает «наличие устройства плавного входа –наличие», согласно техническому заданию должно быть «Устройство плавного пуска – наличие». |
| Общество с ограниченной ответственностью Корпорация «АКВАТЕХ» | В соответствии с п. 2.12.4. Документации по запросу предложений, а именно: несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации (Приложение № 1 к Документации по запросу предложений № 22 «Техническое задание на поставку машин тягодутьевых для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а именно: Участник предлагает поставку Товара под №2 машину тягодутьевую Д-12,5, согласно требованием заказчика должен быть поставлен ДН-12,5. |
| Общество с ограниченной ответственностью «Опытный Вентиляторный завод» | В соответствии с п. 2.12.4. Документации по запросу предложений, а именно: несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам (пунктам 4-5 настоящей Документации), установленным документацией о проведении запроса предложений, а именно: в соответствии с п. 4.1.10. Участник закупки должен подать заявку на участие в запросе предложения, включающую следующие документы: -Заявка на участие в запросе предложения – Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений с приложениями по форме и в соответствии с Разделом 3 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» настоящей документации, в том числе все приложения являющимися неотъемлемой частью настоящей Документации о закупке (Формы 1-8). Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в Запросе предложений, является письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, которое должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по Запросу предложений, - Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ) (п. 2.9.2. Документации). В нарушение вышеуказанных требований Участник не предоставил - Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений с приложениями по форме и в соответствии с Разделом 3 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский энергомашиностроительный завод» | В соответствии с п. 2.12.4. Документации по запросу предложений, а именно: несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации (Приложение № 1 к Документации по запросу предложений № 22 «Техническое задание на поставку машин тягодутьевых для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а именно: в инструкции по заполнению указано, что в случае применения Заказчиком в Техническом задании слов (знаков): «не менее» «не менее, чем», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; «не более», «не более, чем» «не выше», «не превышает», « ≤ », «не позднее» - участником предоставляется значение равное или менее указанного. При этом участник не указал точное значение заданных показателей технического задания к Товару под номером №1 Д-12 в параметрах электродвигателя: частота вращения рабочего колеса – не менее 735 об/мин; температура перемещаемой среды на всасывании – не менее 200оС. В параметрах дымососа в рабочей зоне: производительность на всасывании – не менее 26000м3/ч; полное давление – не менее 1350 Па; масса, кг (без двигателя) – не более 1300. В случае применения Заказчиком в Техническом задании слов (знаков): при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При этом участник не выбрав в климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69 – У-1 или УХЛ-1 один из показателей. При этом участник не указал точное значение заданных показателей технического задания к Товару под номером №2 ДН-12,5 в параметрах электродвигателя: частота вращения рабочего колеса – не менее 1450 об/мин; температура перемещаемой среды на всасывании – не менее 200оС. В параметрах дымососа в рабочей зоне: производительность на всасывании – не менее 39900м3/ч; полное давление – не менее 3500 Па. масса, кг (без двигателя) – не более 1450. В случае применения Заказчиком в Техническом задании слов (знаков): при использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При этом участник не выбрав в климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69 – У-1 или УХЛ-1 один из показателей. |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Энергетический Альянс Сибири» | В соответствии с п. 2.12.4. Документации по запросу предложений, а именно: несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации (Приложение № 1 к Документации по запросу предложений № 22 «Техническое задание на поставку машин тягодутьевых для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», а именно: Участник в поставке машины тягодутьевой под №2 ДН-12,5 не подтвердил наличие электрического исполнительного механизма (МЭО). |

ГОЛОСОВАЛИ:

| За принятие решения | Против принятия решения |
| --- | --- |

13.	В соответствии с п. 46.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и п. 2.12.11 Документации № 22, Комиссия приняла решение о признании запроса предложений несостоявшимся, так как было принято решение о допуске к участию в процедуре закупки только одного участника.

14.	В соответствии с п. 47.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и п. 2.13.16. Документации № 22 Комиссия приняла решение заключить договор с единственным участником закупки Общество с ограниченной ответственностью Торгово Промышленная Компания «Алтайгидромаш», путем включения условий исполнения договора, предусмотренных Документацией по запросу предложений № 22 и предложением данного участника.

ГОЛОСОВАЛИ:

| За принятие решения | Против принятия решения |
| --- | --- |

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего запроса предложений.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

| Должность | Подпись Ф.И.О. | Счет голосов, нужное отметить |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комиссии - Заместитель генерального директора по общим вопросам | _______________ В.Н. Тарасов | - За - Против - Отсутствовал |
| Заместитель председателя Комиссии – начальник ПТО | _______________ Р.Л. Кравчук | - За - Против - Отсутствовал |
| Член Комиссии – начальник ООТЗД | _______________ В.Ю. Леонов | - За - Против - Отсутствовал |
| Член Комиссии - начальник ОМТС | _______________ М.В. Захарик | - За - Против - Отсутствовал |
| Член Комиссии – Главный юрист | _______________ Д.А. Консманова | - За - Против - Отсутствовал |
| Член комиссии – ведущий специалист ОКПЗ | _______________ А.А. Орехова | - За - Против - Отсутствовал |
| Секретарь Комиссии - начальник ОКПЗ | _______________ Ю.А. Щирова | - За - Против - Отсутствовал |